TEKLED

TURAN 12 KATLI KONUT BLOKLARI

ELEKTRİK PANOLARI ÜRETİM ONAY DOSYASI

KAPSAM: YALNIZCA REÇETEDEKİ 3 PANO

| ВРУ-1 | ВРУ1-11-10 |
| --- | --- |
| ВРУ-2 | ВРУ1-48-03 |
| ВРУ-3 c АВР | ВРУ1-17-70 |
| REVİZYON / TARİH | R0 / 07.08.2026 |

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | PROJE | PANO | İŞ EMRİ | SAYFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKLED |  |  |  | TURAN |  |  | 1 |

ВРУ-1 - GENEL ONAY   ВРУ1-11-10

| PANO ADI | ВРУ-1 | PROJE KODU | ВРУ1-11-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖLÇÜ | 1700 x 800 x 450 mm + 100 mm kaide | TİP | Dikili tip metal pano |

Not: Sayaç hariç. Yerleşim yalnız reçetedeki cihaz miktarlarına göre hazırlanmıştır.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | PROJE | PANO | İŞ EMRİ | SAYFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKLED |  |  |  | TURAN |  |  | 2 |

ВРУ-1 - ÜRETİM REÇETESİ   ВРУ1-11-10

| PANO ADI | ВРУ-1 | PROJE KODU | ВРУ1-11-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖLÇÜ | 1700 x 800 x 450 mm + 100 mm kaide | TİP | Dikili tip metal pano |

| NO | MALZEME | ARTİKUL | TANIM | ADET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 |
| 2 | Akım trafosu | ITT20-2-05-0200 | ТТИ-30 200/5A 5VA sınıf 0,5 IEK E-PRO | 6 |
| 3 | Çift yönlü yük ayırıcı | 270100161_ | ВР-32-37 В71250 400A, 2 yön (+6 kamera) UNIT | 2 |
| 4 | Sigorta buşonu | 521188 | RT36-1-250, NH1, 200A | 6 |
| 5 | Sigorta altlığı | 521367 | RT36-1-250, NH1, 250A | 6 |
| 6 | MCB | 296708 | NXB-63S 1P 6A C, 4.5kA | 2 |
| 7 | Kondansatör | - | К73-57 0,47 µF | 6 |
| 8 | Montaj malzemesi | - | Bara, izolatör, kablo, pabuç, kanal, DIN, etiket | 1 |

ÜRETİM NOTLARI: Bara ve kablo kesitleri proje akımına göre; N ve PE baraları ayrı; cihaz etiketleri tek hat kodlarıyla; şalt önü koruyucu perde; giriş/çıkış kablo yönleri saha teyidi ile uygulanacaktır.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | PROJE | PANO | İŞ EMRİ | SAYFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKLED |  |  |  | TURAN |  |  | 3 |

ВРУ-1 - TEK HAT REFERANSI   Kaynak proje pafta 3

Bu sayfadaki tek hat yalnız ilgili reçete panosuna aittir; diğer pano kapsamları üretim onayına dahil değildir.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | PROJE | PANO | İŞ EMRİ | SAYFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKLED |  |  |  | TURAN |  |  | 4 |

ВРУ-2 - GENEL ONAY   ВРУ1-48-03

| PANO ADI | ВРУ-2 | PROJE KODU | ВРУ1-48-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖLÇÜ | 1700 x 800 x 450 mm + 100 mm kaide | TİP | Dikili tip metal dağıtım panosu |

Not: Reçeteye göre. Yerleşim yalnız reçetedeki cihaz miktarlarına göre hazırlanmıştır.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | PROJE | PANO | İŞ EMRİ | SAYFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKLED |  |  |  | TURAN |  |  | 5 |

ВРУ-2 - ÜRETİM REÇETESİ   ВРУ1-48-03

| PANO ADI | ВРУ-2 | PROJE KODU | ВРУ1-48-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖLÇÜ | 1700 x 800 x 450 mm + 100 mm kaide | TİP | Dikili tip metal dağıtım panosu |

| NO | MALZEME | ARTİKUL | TANIM | ADET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 |
| 2 | Akım trafosu | ITT20-2-05-0200 | ТТИ-30 200/5A 5VA sınıf 0,5 IEK E-PRO | 6 |
| 3 | Sigorta buşonu | 521236 | RT36-0-160, NH0, 160A | 6 |
| 4 | Sigorta altlığı | 521366 | RT36-0-160, NH0, 160A | 6 |
| 5 | Sigorta buşonu | 521349 | RT36-00-160, NH00, 100A | 18 |
| 6 | Sigorta altlığı | 521260 | RT36-00-160, NH00, 160A | 24 |
| 7 | Sigorta buşonu | 521338 | RT36-00-160, NH00, 16A | 3 |
| 8 | Sigorta buşonu | 521341 | RT36-00-160, NH00, 32A | 3 |
| 9 | Montaj malzemesi | - | Bara, izolatör, kablo, pabuç, kanal, DIN, etiket | 1 |

ÜRETİM NOTLARI: Bara ve kablo kesitleri proje akımına göre; N ve PE baraları ayrı; cihaz etiketleri tek hat kodlarıyla; şalt önü koruyucu perde; giriş/çıkış kablo yönleri saha teyidi ile uygulanacaktır.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | PROJE | PANO | İŞ EMRİ | SAYFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKLED |  |  |  | TURAN |  |  | 6 |

ВРУ-2 - TEK HAT REFERANSI   Kaynak proje pafta 3

Bu sayfadaki tek hat yalnız ilgili reçete panosuna aittir; diğer pano kapsamları üretim onayına dahil değildir.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | PROJE | PANO | İŞ EMRİ | SAYFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKLED |  |  |  | TURAN |  |  | 7 |

ВРУ-3 c АВР - GENEL ONAY   ВРУ1-17-70

| PANO ADI | ВРУ-3 c АВР | PROJE KODU | ВРУ1-17-70 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖLÇÜ | 1600 x 600 x 400 mm + 100 mm kaide | TİP | Dikili tip metal ATS panosu |

Not: Sayaç hariç. Yerleşim yalnız reçetedeki cihaz miktarlarına göre hazırlanmıştır.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | PROJE | PANO | İŞ EMRİ | SAYFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKLED |  |  |  | TURAN |  |  | 8 |

ВРУ-3 c АВР - ÜRETİM REÇETESİ   ВРУ1-17-70

| PANO ADI | ВРУ-3 c АВР | PROJE KODU | ВРУ1-17-70 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖLÇÜ | 1600 x 600 x 400 mm + 100 mm kaide | TİP | Dikili tip metal ATS panosu |

| NO | MALZEME | ARTİKUL | TANIM | ADET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korpus | 719-15437 | Мет. Корпус 1600x600x400 + 10 cm kaide | 1 |
| 2 | ATS | 256781 | NXZM-125S/3B 100A | 1 |
| 3 | Akım trafosu | ITT20-2-05-0200 | ТТИ-30 200/5A 5VA sınıf 0,5 IEK E-PRO | 3 |
| 4 | Sigorta buşonu | 521349 | RT36-00-160, NH00, 100A | 6 |
| 5 | Sigorta altlığı | 521260 | RT36-00-160, NH00, 160A | 6 |
| 6 | MCB | 296708 | NXB-63S 1P 6A C, 4.5kA | 2 |
| 7 | Kondansatör | - | К73-57 0,47 µF | 6 |
| 8 | Montaj malzemesi | - | Bara, izolatör, kablo, pabuç, kanal, DIN, etiket | 1 |

ÜRETİM NOTLARI: Bara ve kablo kesitleri proje akımına göre; N ve PE baraları ayrı; cihaz etiketleri tek hat kodlarıyla; şalt önü koruyucu perde; giriş/çıkış kablo yönleri saha teyidi ile uygulanacaktır.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | PROJE | PANO | İŞ EMRİ | SAYFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKLED |  |  |  | TURAN |  |  | 9 |

ВРУ-3 c АВР - TEK HAT REFERANSI   Kaynak proje pafta 3

Bu sayfadaki tek hat yalnız ilgili reçete panosuna aittir; diğer pano kapsamları üretim onayına dahil değildir.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | PROJE | PANO | İŞ EMRİ | SAYFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKLED |  |  |  | TURAN |  |  | 10 |