## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель
ЩУпн |  |  | ЩУпн |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩУпн | korpus | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | ШТ. | teksan f
ЩУпн | mccb | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 1 | ШТ. | chint
ЩУпн | rele | 697027 | Реле контроля фаз NJYB3-8 AC380V (R) | 14175 | 8505 | 8505 | 1 | ШТ. | chint
ЩУпн | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | ШТ. | chint
ЩУпн | upp | 489025 | Устройство плавного пуска NJR2-37D, 70А,37кВт | 271448 | 162868.8 | 162868.8 | 1 | ШТ. | chint
ЩУпн | perekluchatel | 573981 | Переключатель NP2-BD25, 2 положения с фиксацией, 1НЗ +1НО IP40 | 2289 | 1373.4 | 1373.4 | 1 | ШТ. | chint
ЩУпн | button | 574862 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм (2) с фиксации NP2-BS542 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1799 | 1079.4 | 1079.4 | 1 | ШТ. | chint
ЩУпн | button | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 1602 | 961.2 | 961.2 | 1 | ШТ. | chint
ЩУпн | rele | 285227 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В DC (R) | 1930 | 1158 | 1158 | 1 | ШТ. | chint
ЩУпн | rele | 285135 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 24В DC (R) | 1565 | 939 | 1878 | 2 | ШТ. | chint
ЩУпн | rele | 285976 | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта | 682 | 409.2 | 1227.6 | 3 | ШТ. | chint
ЩУпн | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint
ЩУпн | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint
ЩУпн | klemm | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (100) | 91 | 91 | 910 | 10 | ШТ. | pys
ЩУпн | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал
ЩУпн | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа
ЩУпн | [5 empty] | 211217.2
ВРУ |  |  | ВРУ |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | ШТ. | teksan f
ВРУ | tt | 270300099_ | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6018 | 6018 | 18054 | 3 | ШТ. | pys
ВРУ | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 207389 | 124433.4 | 124433.4 | 1 | ШТ. | chint
ВРУ | mccb | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | 1 | ШТ. | chint
ВРУ | mccb | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 23301.6 | 2 | ШТ. | chint
ВРУ | oto | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | ШТ. | chint
ВРУ | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | ШТ. | chint
ВРУ | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | ШТ. | chint
ВРУ | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 1634.4 | 2 | ШТ. | chint
ВРУ | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 2340 | 4 | ШТ. | chint
ВРУ | upp | 489025 | Устройство плавного пуска NJR2-37D, 70А,37кВт | 271448 | 162868.8 | 325737.6 | 2 | ШТ. | chint
ВРУ | upp | 489020 | Устройство плавного пуска NJR2-11D, 22А,11кВт | 194431 | 116658.6 | 233317.2 | 2 | ШТ. | chint
ВРУ | rele | 697027 | Реле контроля фаз NJYB3-8 AC380V (R) | 14175 | 8505 | 51030 | 6 | ШТ. | chint
ВРУ | ppn | 520248 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 2A 10х38 | 141 | 84.6 | 253.8 | 3 | ШТ. | chint
ВРУ | ppn | 520441 | Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10х38 1П (R) | 750 | 450 | 1350 | 3 | ШТ. | chint
ВРУ | sayac |  | Многофункциональный измерительный прибор SM-Е 96*96 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | pys | ?
ВРУ | condencator |  | condencator К3-500мкФ |  | 0 | 0 | 6 | ШТ. | pys
ВРУ | lamb |  | lamb |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | pys
ВРУ | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал
ВРУ | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа
ВРУ | [5 empty] | 900418.8