## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель
ЩЭ (260825 nrmn) |  |  | ЩЭ (260825 nrmn) | 1037580.6 |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩЭ (260825 nrmn) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | ШТ. | kaztek
ЩЭ (260825 nrmn) | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 34800 | 20880 | 20880 | 1 | ШТ. | chint
ЩЭ (260825 nrmn) | oto | 296713 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 902 | 541.2 | 541.2 | 1 | ШТ. | chint
ЩЭ (260825 nrmn) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 20671.2 | 44 | ШТ. | chint
ЩЭ (260825 nrmn) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 149028.6 | 49 | ШТ. | chint
ЩЭ (260825 nrmn) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 5552 | 3331.2 | 26649.6 | 8 | ШТ. | chint
ЩЭ (260825 nrmn) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 1920 | 4 | ШТ. | chint
ЩЭ (260825 nrmn) | oto | 296714 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 888 | 532.8 | 532.8 | 1 | ШТ. | chint | ?
ЩЭ (260825 nrmn) | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 4369.2 | 2 | ШТ. | chint
ЩЭ (260825 nrmn) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | ШТ. | chint
ЩЭ (260825 nrmn) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 2998.8 | 2 | ШТ. | chint
ЩЭ (260825 nrmn) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint
ЩЭ (260825 nrmn) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 3127.2 | 2 | ШТ. | chint
ЩЭ (260825 nrmn) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint
ЩЭ (260825 nrmn) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 60000 | 60000 | 60000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
ЩЭ (260825 nrmn) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 10 | 100 | 60000 | 600 | ШТ. | монтажная работа
ЩЭ (260825 nrmn) | [5 empty] | 451122