## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Ед.изм | завод из готовитель | Source
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) |  |  | ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | korpus | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | ШТ. | teksan f | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | mccb | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | ШТ. | монтажный материал | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | ШТ. | монтажная работа | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | [5 empty] | Эобд и Эосв
АВР-3-400-2-У |  |  | АВР-3-400-2-У | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
АВР-3-400-2-У | korpus | 719-154 | Мет.Корпус ЩМП-400ats (1200x800x400) IP31 | ШТ. | teksan f | Эобд и Эосв
АВР-3-400-2-У | ats | 256811 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 400A (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
АВР-3-400-2-У | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
АВР-3-400-2-У | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
АВР-3-400-2-У | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
АВР-3-400-2-У | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | ШТ. | монтажный материал | Эобд и Эосв
АВР-3-400-2-У | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | ШТ. | монтажная работа | Эобд и Эосв
АВР-3-400-2-У | [5 empty] | Эобд и Эосв
ШР-1 |  |  | ШР-1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
ШР-1 | korpus | 714-15115 | Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS) | ШТ. | teksan f | Эобд и Эосв
ШР-1 | oto | 131364 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШР-1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШР-1 | uzo | 280720 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 16A 30mA AC (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШР-1 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШР-1 | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШР-1 | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ШР-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | ШТ. | монтажный материал | Эобд и Эосв
ШР-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | ШТ. | монтажная работа | Эобд и Эосв
ШР-1 | [5 empty] | Эобд и Эосв
ЩРВ |  |  | ЩРВ | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
ЩРВ | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | ШТ. | teksan f | Эобд и Эосв
ЩРВ | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ЩРВ | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ЩРВ | uzo | 280720 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 16A 30mA AC (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ЩРВ | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ЩРВ | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ЩРВ | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ЩРВ | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | ШТ. | монтажный материал | Эобд и Эосв
ЩРВ | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | ШТ. | монтажная работа | Эобд и Эосв
ЩРВ | [5 empty] | Эобд и Эосв
ЩO |  |  | ЩO | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
ЩO | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | ШТ. | teksan f | Эобд и Эосв
ЩO | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ЩO | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | Эобд и Эосв
ЩO | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | ШТ. | монтажный материал | Эобд и Эосв
ЩO | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | ШТ. | монтажная работа | Эобд и Эосв
ЩO | [5 empty] | Эобд и Эосв
ПМЛ-1220 |  |  | ПМЛ-1220 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
Я1(ЯРП-111М-311-100А) |  |  | Я1(ЯРП-111М-311-100А) | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
ЯР2(ЯРВ-100) |  |  | ЯР2(ЯРВ-100) | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) |  |  | ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | комплект | TEKSAN | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | korpus | 719-15430 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 | ШТ. | teksan f | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | contactor | 256089 | Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | ШТ. | chint | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | perekluchatel | 574855 | Переключатель NP2-BG33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | ШТ. | chint | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | ШТ. | chint | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | button | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | ШТ. | chint | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | button | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | ШТ. | chint | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | ШТ. | chint | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | rele | 837119 | Тепловое реле NXR-25 17-25A (R) | ШТ. | chint | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | ШТ. | chint | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | fotorele |  | fr-din-1-25 | ШТ. | pys | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | ШТ. | монтажный материал | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | ШТ. | монтажная работа | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | [5 empty] | ЭС