## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Source | malz
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) |  |  | ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | korpus | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 65570 | 39342 | 39342 | 1 | ШТ. | teksan f | Эобд и Эосв | 39342
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | mccb | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 36869 | 22121.4 | 22121.4 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 22121.4
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 13138.8 | 2 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 13138.8
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 2184.6 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 2184.6
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 5052.6 | 3 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 5052.6
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 1457.4
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 2804.4
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2873 | 1723.8 | 3447.6 | 2 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 3447.6
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 939.6
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | Эобд и Эосв | 36000
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | ШТ. | монтажная работа | Эобд и Эосв | 36000
ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | [5 empty] | 162488.4 |  |  |  | Эобд и Эосв | 162488.4
АВР-3-400-2-У |  |  | АВР-3-400-2-У |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
АВР-3-400-2-У | korpus | 719-154 | Мет.Корпус ЩМП-400ats (1200x800x400) IP31 | 130000 | 78000 | 78000 | 1 | ШТ. | teksan f | Эобд и Эосв | 78000
АВР-3-400-2-У | ats | 256811 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 400A (R) | 579699 | 347819.4 | 347819.4 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 347819.4
АВР-3-400-2-У | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 706.8
АВР-3-400-2-У | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 685.2
АВР-3-400-2-У | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 585
АВР-3-400-2-У | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 42000 | 42000 | 42000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | Эобд и Эосв | 42000
АВР-3-400-2-У | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 7 | 100 | 42000 | 420 | ШТ. | монтажная работа | Эобд и Эосв | 42000
АВР-3-400-2-У | [5 empty] | 511796.4 |  |  |  | Эобд и Эосв | 511796.4
ШР-1 |  |  | ШР-1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
ШР-1 | korpus | 714-15115 | Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS) | 72795 | 43677 | 43677 | 1 | ШТ. | teksan f | Эобд и Эосв | 43677
ШР-1 | tms | 131364 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | 27169 | 16301.4 | 16301.4 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 16301.4
ШР-1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 4453.2
ШР-1 | uzo | 280720 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 16A 30mA AC (R) | 7566 | 4539.6 | 72633.6 | 16 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 72633.6
ШР-1 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 11659.2 | 8 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 11659.2
ШР-1 | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 480 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 480
ШР-1 | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 469.8
ШР-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | Эобд и Эосв | 18000
ШР-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | 180 | ШТ. | монтажная работа | Эобд и Эосв | 18000
ШР-1 | [5 empty] | 185674.2 |  |  |  | Эобд и Эосв | 185674.2
ЩРВ |  |  | ЩРВ |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
ЩРВ | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | Эобд и Эосв | 8046
ЩРВ | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 2184.6 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 2184.6
ЩРВ | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 1684.2
ЩРВ | uzo | 280720 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 16A 30mA AC (R) | 7566 | 4539.6 | 4539.6 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 4539.6
ЩРВ | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 3212.4
ЩРВ | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2873 | 1723.8 | 5171.4 | 3 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 5171.4
ЩРВ | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 469.8
ЩРВ | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | Эобд и Эосв | 12000
ЩРВ | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2 | 100 | 12000 | 120 | ШТ. | монтажная работа | Эобд и Эосв | 12000
ЩРВ | [5 empty] | 49308 |  |  |  | Эобд и Эосв | 49308
ЩO |  |  | ЩO |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
ЩO | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | Эобд и Эосв | 6162
ЩO | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 1402.2
ЩO | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 2818.8 | 6 | ШТ. | chint | Эобд и Эосв | 2818.8
ЩO | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 4200 | 4200 | 4200 | 1 | ШТ. | монтажный материал | Эобд и Эосв | 4200
ЩO | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 0.7 | 100 | 4200 | 42 | ШТ. | монтажная работа | Эобд и Эосв | 4200
ЩO | [5 empty] | 18783 |  |  |  | Эобд и Эосв | 18783
ПМЛ-1220 |  |  | ПМЛ-1220 | 16500 |  |  | 3 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
Я1(ЯРП-111М-311-100А) |  |  | Я1(ЯРП-111М-311-100А) | 46000 |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
ЯР2(ЯРВ-100) |  |  | ЯР2(ЯРВ-100) | 48000 |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) |  |  | ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | ЭС
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | korpus | 719-15430 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 | 10305 | 6183 | 6183 | 1 | ШТ. | teksan f | ЭС | 6183
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | ЭС | 1457.4
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | contactor | 256089 | Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 12145 | 7287 | 7287 | 1 | ШТ. | chint | ЭС | 7287
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2447 | 1468.2 | 4404.6 | 3 | ШТ. | chint | ЭС | 4404.6
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | perekluchatel | 574855 | Переключатель NP2-BG33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 2449 | 1469.4 | 1469.4 | 1 | ШТ. | chint | ЭС | 1469.4
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint | ЭС | 353.4
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | button | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | ШТ. | chint | ЭС | 413.4
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | button | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | ШТ. | chint | ЭС | 413.4
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | ШТ. | chint | ЭС | 585
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | rele | 837119 | Тепловое реле NXR-25 17-25A (R) | 4250 | 2550 | 2550 | 1 | ШТ. | chint | ЭС | 2550
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 18847 | 11308.2 | 11308.2 | 1 | ШТ. | chint | ЭС | 11308.2
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | fotorele |  | fr-din-1-25 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | pys | ЭС | 15000
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | ЭС | 12000
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2 | 100 | 12000 | 120 | ШТ. | монтажная работа | ЭС | 12000
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | [5 empty] | 75424.8 |  |  |  | ЭС | 75424.8

## Sayfa2
Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Source | malz | 2.3
| ШС-1 (ПР11-3116-21УЗ) | 374000 | 261800 |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв | 162488.4 | 373723.32
| АВР-3-400-2-У | 1178000 | 824600 |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв | 511796.4 | 1177131.72
| ШР-1 | 428000 | 299600 |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв | 185674.2 | 427050.66
| ЩРВ | 114000 | 79800 |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв | 49308 | 113408.4
| ЩO | 44000 | 30800 |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв | 18783 | 43200.9
| ПМЛ-1220 | 23500 | 16450 |  | 3 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв |  | 0
| Я1(ЯРП-111М-311-100А) | 66000 | 46200 |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв |  | 0
| ЯР2(ЯРВ-100) | 68000 | 47600 |  | 1 | комплект | TEKSAN | Эобд и Эосв |  | 0
| ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) | 174000 | 121800 |  | 1 | комплект | TEKSAN | ЭС | 75424.8 | 173477.04