## BOM
Гараж ЭМО - Спецификация оборудования ¦ Алматы, Турксибский р-н, ул. Закарпатская 51 ¦ ABB Fiyat: Kasım 2025
№ | Панель | Тип | Артикул | Наименование | Цен | Цен | Сумма | Кол-во | Ед. | Завод | Цена EUR (ед.) | -72% | Примечание | malz
1 | ВЩ-1 |  |  | ВЩ-1 (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
2 | ВЩ-1 | korpus | 719-xx | Мет. Корпус 1700x800x450мм + 100мм база, IP54 | 165000 | 99000 | 99000 | 1 | шт. | Teksan f |  |  |  | 99000
3 | ВЩ-1 | tms | 1SDA067413R1 | XT1N 160 TMD, In=50A, 3p F F | 98.1939 | 54988.584 | 109977.168 | 2 | шт. | ABB | 246.1 | 73.83 |  | 109977.168
4 | ВЩ-1 | rubilnik | 1SCA022771R7280 | ABB OT/OTM changeover switch 1-0-2, 3P, 250A OT200E04CP | 309.4644 | 173300.064 | 346600.128 | 2 | шт. | ABB | 775.6 | 232.68 | ⚠ Bu model listede yok - OT250 serisi kontrol edilmeli | 346600.128
5 | ВЩ-1 | oto | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | 3.5232 | 1972.9752 | 5918.9256 | 3 | шт. | ABB | 8.83 | 2.649 |  | 5918.9256
6 | ВЩ-1 | sinyal | 1SFA619403R5231 | CL2-523R LED pilot light, red, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
7 | ВЩ-1 | sinyal | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y LED pilot light, yellow, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
8 | ВЩ-1 | sinyal | 1SFA619403R5232 | CL2-523G LED pilot light, green, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
9 | ВЩ-1 | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 80000 | 80000 | 160000 | 2 | шт. | Saiman/Дала |  |  |  | 160000
10 | ВЩ-1 | isp blok | 200100060_ | Испытательный блок 10 полюсов | 6500 | 6500 | 13000 | 2 | шт. | pys |  |  |  | 13000
11 | ВЩ-1 | TT | T-0.66 50/5A | Трансформатор тока 50/5A | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | шт. | pys |  |  |  | 39000
12 | ВЩ-1 | shina N | N-шина | Шина N на DIN-изоляторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1450
13 | ВЩ-1 | shina PE | PE-шина | Шина PE на DIN-изоляторе | 1100 | 1100 | 1100 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1100
14 | ВЩ-1 | mont. matryl | монтажный материал | монтажный материал | 48000 | 48000 | 48000 | 1 | шт. | mont. matryl |  |  |  | 48000
15 | ВЩ-1 | mont rab. | монтажная работа | Сборка и монтаж щита | 8 | 100 | 48000 | 480 | шт. | mont rab. |  |  |  | 48000
| Toplam ВЩ-1 | [5 empty] | 878494.7 | [6 empty] | 878494.7
16 | РЩ-1 |  |  | РЩ-1 (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
17 | РЩ-1 | korpus | 714-15118 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) | 46000 | 27600 | 27600 | 1 | шт. | Teksan f |  |  |  | 27600
18 | РЩ-1 | tms | 1SDA067411R1 | XT1N 160, TMD, In=32A | 98.9919 | 55435.464 | 221741.856 | 4 | шт. | ABB | 248.1 | 74.43 | ⚠ Kasım 2025 listesinde yok - fiyat teyit edilmeli | 221741.856
19 | РЩ-1 | tms | 1SDA067411R1 | XT1N 160, TMD, In=32A | 98.9919 | 55435.464 | 443483.712 | 8 | шт. | ABB | 248.1 | 74.43 | ⚠ Kasım 2025 listesinde yok - fiyat teyit edilmeli | 443483.712
5 | РЩ-1 | oto | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | 3.5232 | 1972.9752 | 5918.9256 | 3 | шт. | ABB | 8.83 | 2.649 |  | 5918.9256
6 | РЩ-1 | sinyal | 1SFA619403R5231 | CL2-523R LED pilot light, red, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
7 | РЩ-1 | sinyal | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y LED pilot light, yellow, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
8 | РЩ-1 | sinyal | 1SFA619403R5232 | CL2-523G LED pilot light, green, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
21 | РЩ-1 | shina N | N-шина | Шина N на DIN-изоляторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1450
22 | РЩ-1 | shina PE | PE-шина | Шина PE на DIN-изоляторе | 1100 | 1100 | 1100 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1100
23 | РЩ-1 | mont. matryl | монтажный материал | монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | шт. | mont. matryl |  |  |  | 12000
24 | РЩ-1 | mont rab. | монтажная работа | Сборка и монтаж щита | 2 | 100 | 12000 | 120 | шт. | mont rab. |  |  |  | 12000
| Toplam РЩ-1 | [5 empty] | 731742.972 | [6 empty] | 731742.972
25 | ВЩ-2 (АВР) |  |  | ВЩ-2 (АВР) (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
26 | ВЩ-2 (АВР) | korpus | 719-xx | Мет. Корпус 1700x800x450мм + 100мм база, IP54 | 165000 | 99000 | 99000 | 1 | шт. | Teksan f |  |  |  | 99000
27 | ВЩ-2 (АВР) | tms | 1SDA067416R1 | XT1N 160 TMD, In=100A, 3p F F | 98.1939 | 54988.584 | 109977.168 | 2 | шт. | ABB | 246.1 | 73.83 |  | 109977.168
28 | ВЩ-2 (АВР) | kontaktor | 1SFL427001R1111 | AF116-30-11-13 contactor, 3P, 100-250V AC/DC | 311.9382 | 174685.392 | 349370.784 | 2 | шт. | ABB | 781.8 | 234.54 |  | 349370.784
29 | ВЩ-2 (АВР) | aux contact | 1SFN010820R1011 | CAL19-11 auxiliary contact block | 5.5541 | 3110.2848 | 6220.5696 | 2 | шт. | ABB | 13.92 | 4.176 |  | 6220.5696
30 | ВЩ-2 (АВР) | mekanik kilit | 1SFN034403R1000 | VM140/190 mechanical interlock for AF116 contactors | 17.4962 | 9797.844 | 9797.844 | 1 | шт. | ABB | 43.85 | 13.155 |  | 9797.844
31 | ВЩ-2 (АВР) | taimer | 1SVR500020R0000 | CT-MFD.12 multifunction time relay | 42.8127 | 23975.112 | 47950.224 | 2 | шт. | ABB | 107.3 | 32.19 |  | 47950.224
32 | ВЩ-2 (АВР) | reley | 1SVR550870R9400 | CM-PVE three-phase monitoring relay | 55.9398 | 31326.288 | 62652.576 | 2 | шт. | ABB | 140.2 | 42.06 |  | 62652.576
33 | ВЩ-2 (АВР) | reley | 1SVR405601R3000 | CR-P230AC2 pluggable interface relay, 230V AC, 2CO | 4.5247 | 2533.8096 | 2533.8096 | 1 | шт. | ABB | 11.34 | 3.402 |  | 2533.8096
34 | ВЩ-2 (АВР) | kolodka | 1SVR405650R1000 | CR-PSS relay socket | 3.6509 | 2044.476 | 2044.476 | 1 | шт. | ABB | 9.15 | 2.745 |  | 2044.476
5 | ВЩ-2 (АВР) | oto | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | 3.5232 | 1972.9752 | 5918.9256 | 3 | шт. | ABB | 8.83 | 2.649 |  | 5918.9256
36 | ВЩ-2 (АВР) | sinyal | 1SFA619403R5231 | CL2-523R LED pilot light, red, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
37 | ВЩ-2 (АВР) | sinyal | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y LED pilot light, yellow, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
38 | ВЩ-2 (АВР) | sinyal | 1SFA619403R5232 | CL2-523G LED pilot light, green, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
39 | ВЩ-2 (АВР) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 80000 | 80000 | 160000 | 2 | шт. | Saiman/Дала |  |  |  | 160000
40 | ВЩ-2 (АВР) | isp blok | 200100060_ | Испытательный блок 10 полюсов | 6500 | 6500 | 13000 | 2 | шт. | pys |  |  |  | 13000
41 | ВЩ-2 (АВР) | TT | T-0.66 100/5A | Трансформатор тока 100/5A | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | шт. | pys |  |  |  | 39000
42 | ВЩ-2 (АВР) | shina N | N-шина | Шина N на DIN-изоляторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1450
43 | ВЩ-2 (АВР) | shina PE | PE-шина | Шина PE на DIN-изоляторе | 1100 | 1100 | 1100 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1100
44 | ВЩ-2 (АВР) | mont. matryl | монтажный материал | монтажный материал | 48000 | 48000 | 48000 | 1 | шт. | mont. matryl |  |  |  | 48000
45 | ВЩ-2 (АВР) | mont rab. | монтажная работа | Сборка и монтаж щита | 8 | 100 | 48000 | 480 | шт. | mont rab. |  |  |  | 48000
| Toplam ВЩ-2 (АВР) | [5 empty] | 1012464.8552 | [6 empty] | 1012464.8552
46 | ЩСБП-1 |  |  | ЩСБП-1 (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
47 | ЩСБП-1 | korpus | 714-15116 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP54 (TS) | 55000 | 33000 | 33000 | 1 | шт. | Teksan f |  |  |  | 33000
48 | ЩСБП-1 | tms | 1SDA067416R1 | XT1N 160 TMD, In=100A, 3p F F | 98.1939 | 54988.584 | 54988.584 | 1 | шт. | ABB | 246.1 | 73.83 |  | 54988.584
49 | ЩСБП-1 | tms | 1SDA067411R1 | XT1N 160, TMD, In=32A | 98.9919 | 55435.464 | 55435.464 | 1 | шт. | ABB | 248.1 | 74.43 | ⚠ Kasım 2025 listesinde yok - fiyat teyit edilmeli | 55435.464
50 | ЩСБП-1 | tms | 1SDA067411R1 | XT1N 160, TMD, In=32A | 98.9919 | 55435.464 | 221741.856 | 4 | шт. | ABB | 248.1 | 74.43 | ⚠ Kasım 2025 listesinde yok - fiyat teyit edilmeli | 221741.856
5 | ЩСБП-1 | oto | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | 3.5232 | 1972.9752 | 5918.9256 | 3 | шт. | ABB | 8.83 | 2.649 |  | 5918.9256
36 | ЩСБП-1 | sinyal | 1SFA619403R5231 | CL2-523R LED pilot light, red, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
37 | ЩСБП-1 | sinyal | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y LED pilot light, yellow, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
38 | ЩСБП-1 | sinyal | 1SFA619403R5232 | CL2-523G LED pilot light, green, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
52 | ЩСБП-1 | shina N | N-шина | Шина N на DIN-изоляторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1450
53 | ЩСБП-1 | shina PE | PE-шина | Шина PE на DIN-изоляторе | 1100 | 1100 | 1100 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1100
54 | ЩСБП-1 | mont. matryl | монтажный материал | монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | шт. | mont. matryl |  |  |  | 24000
55 | ЩСБП-1 | mont rab. | монтажная работа | Сборка и монтаж щита | 4 | 100 | 24000 | 240 | шт. | mont rab. |  |  |  | 24000
| Toplam ЩСБП-1 | [5 empty] | 428083.308 | [6 empty] | 428083.308
56 | УКРМ-1 |  |  | УКРМ-1 (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
57 | УКРМ-1 | ukrm | комплектно | Рег. конденсаторная установка 5кВАр, 380В, IP31, ABB |  |  |  | 1 | компл. | ABB/TEKSAN
| Toplam УКРМ-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
58 | УКРМ-2 |  |  | УКРМ-2 (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
59 | УКРМ-2 | ukrm | комплектно | Рег. конденсаторная установка 5кВАр, 380В, IP31, ABB |  |  |  | 1 | компл. | ABB/TEKSAN
| Toplam УКРМ-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
60 | УКРМ-3 |  |  | УКРМ-3 (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
61 | УКРМ-3 | ukrm | комплектно | Рег. конденсаторная установка 12.5кВАр, 380В, IP31, ABB |  |  |  | 1 | компл. | ABB/TEKSAN
| Toplam УКРМ-3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
62 | ЩО-1 |  |  | ЩО-1 (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
63 | ЩО-1 | korpus | 714-15120 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) | 26500 | 15900 | 15900 | 1 | шт. | Teksan f |  |  |  | 15900
64 | ЩО-1 | rub | 2CDD283101R0025 | SD203/25 switch-disconnector, 3P, 25A | 25.9071 | 14507.9592 | 14507.9592 | 1 | шт. | ABB | 64.93 | 19.479 |  | 14507.9592
65 | ЩО-1 | oto | 2CDS211001R0104 | SH201-C10, 1P, C10A, 4.5kA | 3.2279 | 1807.6296 | 12653.4072 | 7 | шт. | ABB | 8.09 | 2.427 |  | 12653.4072
66 | ЩО-1 | dif | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30, 1P+N/2P, C16A, 30mA | 34.9644 | 19580.0472 | 97900.236 | 5 | шт. | ABB | 87.63 | 26.289 |  | 97900.236
67 | ЩО-1 | PH/shunt | 2CDS200982R0002 | S3C-A2 shunt trip, AC 110–415V | 52.1094 | 29181.264 | 29181.264 | 1 | шт. | ABB | 130.6 | 39.18 |  | 29181.264
5 | ЩО-1 | oto | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | 3.5232 | 1972.9752 | 5918.9256 | 3 | шт. | ABB | 8.83 | 2.649 |  | 5918.9256
36 | ЩО-1 | sinyal | 1SFA619403R5231 | CL2-523R LED pilot light, red, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
37 | ЩО-1 | sinyal | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y LED pilot light, yellow, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
38 | ЩО-1 | sinyal | 1SFA619403R5232 | CL2-523G LED pilot light, green, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
68 | ЩО-1 | shina N | N-шина | Шина N на DIN-изоляторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1450
69 | ЩО-1 | shina PE | PE-шина | Шина PE на DIN-изоляторе | 1100 | 1100 | 1100 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1100
70 | ЩО-1 | mont. matryl | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | шт. | mont. matryl |  |  |  | 15000
71 | ЩО-1 | mont rab. | монтажная работа | Сборка и монтаж щита | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | шт. | mont rab. |  |  |  | 15000
| Toplam ЩО-1 | [5 empty] | 215060.2704 | [6 empty] | 215060.2704
72 | ЩАО-1 |  |  | ЩАО-1 (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
73 | ЩАО-1 | korpus | 714-15120 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) | 26500 | 15900 | 15900 | 1 | шт. | Teksan f |  |  |  | 15900
74 | ЩАО-1 | rub | 2CDD283101R0025 | SD203/25 switch-disconnector, 3P, 25A | 25.9071 | 14507.9592 | 14507.9592 | 1 | шт. | ABB | 64.93 | 19.479 |  | 14507.9592
75 | ЩАО-1 | oto | 2CDS211001R0104 | SH201-C10, 1P, C10A, 4.5kA | 3.2279 | 1807.6296 | 9038.148 | 5 | шт. | ABB | 8.09 | 2.427 |  | 9038.148
5 | ЩАО-1 | oto | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | 3.5232 | 1972.9752 | 5918.9256 | 3 | шт. | ABB | 8.83 | 2.649 |  | 5918.9256
36 | ЩАО-1 | sinyal | 1SFA619403R5231 | CL2-523R LED pilot light, red, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
37 | ЩАО-1 | sinyal | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y LED pilot light, yellow, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
38 | ЩАО-1 | sinyal | 1SFA619403R5232 | CL2-523G LED pilot light, green, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
76 | ЩАО-1 | shina N | N-шина | Шина N на DIN-изоляторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1450
77 | ЩАО-1 | shina PE | PE-шина | Шина PE на DIN-изоляторе | 1100 | 1100 | 1100 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1100
78 | ЩАО-1 | mont. matryl | монтажный материал | монтажный материал | 10200 | 10200 | 10200 | 1 | шт. | mont. matryl |  |  |  | 10200
79 | ЩАО-1 | mont rab. | монтажная работа | Сборка и монтаж щита | 1.7 | 100 | 10200 | 102 | шт. | mont rab. |  |  |  | 10200
| Toplam ЩАО-1 | [5 empty] | 74763.5112 | [6 empty] | 74763.5112
80 | ЩО-2 |  |  | ЩО-2 (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
81 | ЩО-2 | korpus | 714-15120 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) | 26500 | 15900 | 15900 | 1 | шт. | Teksan f |  |  |  | 15900
82 | ЩО-2 | rub | 2CDD283101R0025 | SD203/25 switch-disconnector, 3P, 25A | 25.9071 | 14507.9592 | 14507.9592 | 1 | шт. | ABB | 64.93 | 19.479 |  | 14507.9592
83 | ЩО-2 | oto | 2CDS211001R0104 | SH201-C10, 1P, C10A, 4.5kA | 3.2279 | 1807.6296 | 3615.2592 | 2 | шт. | ABB | 8.09 | 2.427 |  | 3615.2592
84 | ЩО-2 | dif | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30, 1P+N/2P, C16A, 30mA | 34.9644 | 19580.0472 | 156640.3776 | 8 | шт. | ABB | 87.63 | 26.289 |  | 156640.3776
85 | ЩО-2 | PH/shunt | 2CDS200982R0002 | S3C-A2 shunt trip, AC 110–415V | 52.1094 | 29181.264 | 29181.264 | 1 | шт. | ABB | 130.6 | 39.18 |  | 29181.264
5 | ЩО-2 | oto | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | 3.5232 | 1972.9752 | 5918.9256 | 3 | шт. | ABB | 8.83 | 2.649 |  | 5918.9256
36 | ЩО-2 | sinyal | 1SFA619403R5231 | CL2-523R LED pilot light, red, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
37 | ЩО-2 | sinyal | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y LED pilot light, yellow, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
38 | ЩО-2 | sinyal | 1SFA619403R5232 | CL2-523G LED pilot light, green, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
86 | ЩО-2 | shina N | N-шина | Шина N на DIN-изоляторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1450
87 | ЩО-2 | shina PE | PE-шина | Шина PE на DIN-изоляторе | 1100 | 1100 | 1100 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1100
88 | ЩО-2 | mont. matryl | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | шт. | mont. matryl |  |  |  | 15000
89 | ЩО-2 | mont rab. | монтажная работа | Сборка и монтаж щита | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | шт. | mont rab. |  |  |  | 15000
| Toplam ЩО-2 | [5 empty] | 264762.264 | [6 empty] | 264762.264
90 | ЩС-К1 |  |  | ЩС-К1 (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
91 | ЩС-К1 | korpus | 714-15120 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) | 26500 | 15900 | 15900 | 1 | шт. | Teksan f |  |  |  | 15900
92 | ЩС-К1 | oto | 2CDS213001R0324 | SH203-C32, 3P, C32A, 4.5kA | 18.1705 | 10175.4576 | 10175.4576 | 1 | шт. | ABB | 45.54 | 13.662 |  | 10175.4576
93 | ЩС-К1 | oto | 2CDS213001R0254 | SH203-C25, 3P, C25A, 4.5kA | 14.5316 | 8137.6848 | 24413.0544 | 3 | шт. | ABB | 36.42 | 10.926 |  | 24413.0544
94 | ЩС-К1 | oto | 2CDS211001R0164 | SH201-C16, 1P, C16A, 4.5kA | 3.2279 | 1807.6296 | 5422.8888 | 3 | шт. | ABB | 8.09 | 2.427 |  | 5422.8888
95 | ЩС-К1 | PH/shunt | 2CDS200982R0002 | S3C-A2 shunt trip, AC 110–415V | 52.1094 | 29181.264 | 29181.264 | 1 | шт. | ABB | 130.6 | 39.18 |  | 29181.264
5 | ЩС-К1 | oto | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | 3.5232 | 1972.9752 | 5918.9256 | 3 | шт. | ABB | 8.83 | 2.649 |  | 5918.9256
36 | ЩС-К1 | sinyal | 1SFA619403R5231 | CL2-523R LED pilot light, red, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
37 | ЩС-К1 | sinyal | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y LED pilot light, yellow, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
38 | ЩС-К1 | sinyal | 1SFA619403R5232 | CL2-523G LED pilot light, green, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
96 | ЩС-К1 | klemens | ABB-SNK-XT12 | ABB Entrelec/SNK terminal set XT12 | 110 | 110 | 110 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 110
97 | ЩС-К1 | shina N | N-шина | Шина N на DIN-изоляторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1450
98 | ЩС-К1 | shina PE | PE-шина | Шина PE на DIN-изоляторе | 1100 | 1100 | 1100 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1100
99 | ЩС-К1 | mont. matryl | монтажный материал | монтажный материал | 13800 | 13800 | 13800 | 1 | шт. | mont. matryl |  |  |  | 13800
100 | ЩС-К1 | mont rab. | монтажная работа | Сборка и монтаж щита | 2.3 | 100 | 13800 | 138 | шт. | mont rab. |  |  |  | 13800
| Toplam ЩС-К1 | [5 empty] | 127720.0688 | [6 empty] | 127720.0688
101 | ЩС-К2 |  |  | ЩС-К2 (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
102 | ЩС-К2 | korpus | 714-15120 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) | 26500 | 15900 | 15900 | 1 | шт. | Teksan f |  |  |  | 15900
103 | ЩС-К2 | oto | 2CDS213001R0324 | SH203-C32, 3P, C32A, 4.5kA | 18.1705 | 10175.4576 | 10175.4576 | 1 | шт. | ABB | 45.54 | 13.662 |  | 10175.4576
104 | ЩС-К2 | oto | 2CDS213001R0254 | SH203-C25, 3P, C25A, 4.5kA | 14.5316 | 8137.6848 | 24413.0544 | 3 | шт. | ABB | 36.42 | 10.926 |  | 24413.0544
105 | ЩС-К2 | oto | 2CDS211001R0164 | SH201-C16, 1P, C16A, 4.5kA | 3.2279 | 1807.6296 | 5422.8888 | 3 | шт. | ABB | 8.09 | 2.427 |  | 5422.8888
106 | ЩС-К2 | PH/shunt | 2CDS200982R0002 | S3C-A2 shunt trip, AC 110–415V | 52.1094 | 29181.264 | 29181.264 | 1 | шт. | ABB | 130.6 | 39.18 |  | 29181.264
5 | ЩС-К2 | oto | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | 3.5232 | 1972.9752 | 5918.9256 | 3 | шт. | ABB | 8.83 | 2.649 |  | 5918.9256
36 | ЩС-К2 | sinyal | 1SFA619403R5231 | CL2-523R LED pilot light, red, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
37 | ЩС-К2 | sinyal | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y LED pilot light, yellow, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
38 | ЩС-К2 | sinyal | 1SFA619403R5232 | CL2-523G LED pilot light, green, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
107 | ЩС-К2 | klemens | ABB-SNK-XT12 | ABB Entrelec/SNK terminal set XT12 | 110 | 110 | 110 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 110
108 | ЩС-К2 | shina N | N-шина | Шина N на DIN-изоляторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1450
109 | ЩС-К2 | shina PE | PE-шина | Шина PE на DIN-изоляторе | 1100 | 1100 | 1100 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1100
110 | ЩС-К2 | mont. matryl | монтажный материал | монтажный материал | 13800 | 13800 | 13800 | 1 | шт. | mont. matryl |  |  |  | 13800
111 | ЩС-К2 | mont rab. | монтажная работа | Сборка и монтаж щита | 2.3 | 100 | 13800 | 138 | шт. | mont rab. |  |  |  | 13800
| Toplam ЩС-К2 | [5 empty] | 127720.0688 | [6 empty] | 127720.0688
112 | ЩС-Пт |  |  | ЩС-Пт (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
113 | ЩС-Пт | korpus | 714-15120 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) | 26500 | 15900 | 15900 | 1 | шт. | Teksan f |  |  |  | 15900
114 | ЩС-Пт | rub | 1SCA105004R1001 | OT100F3 switch-disconnector, 3P, 100A | 39.9399 | 22366.344 | 22366.344 | 1 | шт. | ABB | 100.1 | 30.03 |  | 22366.344
115 | ЩС-Пт | oto | 2CDS253001R0804 | S203-C80, 3P, C80A, 6kA | 77.3262 | 43302.672 | 43302.672 | 1 | шт. | ABB | 193.8 | 58.14 |  | 43302.672
116 | ЩС-Пт | dif | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30, 1P+N/2P, C16A, 30mA | 34.9644 | 19580.0472 | 19580.0472 | 1 | шт. | ABB | 87.63 | 26.289 |  | 19580.0472
117 | ЩС-Пт | oto | 2CDS211001R0164 | SH201-C16, 1P, C16A, 4.5kA | 3.2279 | 1807.6296 | 3615.2592 | 2 | шт. | ABB | 8.09 | 2.427 |  | 3615.2592
5 | ЩС-Пт | oto | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | 3.5232 | 1972.9752 | 5918.9256 | 3 | шт. | ABB | 8.83 | 2.649 |  | 5918.9256
36 | ЩС-Пт | sinyal | 1SFA619403R5231 | CL2-523R LED pilot light, red, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
37 | ЩС-Пт | sinyal | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y LED pilot light, yellow, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
38 | ЩС-Пт | sinyal | 1SFA619403R5232 | CL2-523G LED pilot light, green, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
118 | ЩС-Пт | shina N | N-шина | Шина N на DIN-изоляторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1450
119 | ЩС-Пт | shina PE | PE-шина | Шина PE на DIN-изоляторе | 1100 | 1100 | 1100 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1100
120 | ЩС-Пт | mont. matryl | монтажный материал | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | шт. | mont. matryl |  |  |  | 18000
121 | ЩС-Пт | mont rab. | монтажная работа | Сборка и монтаж щита | 3 | 100 | 18000 | 180 | шт. | mont rab. |  |  |  | 18000
| Toplam ЩС-Пт | [5 empty] | 155681.7264 | [6 empty] | 155681.7264
122 | ЩС-Н |  |  | ЩС-Н (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
123 | ЩС-Н | korpus | 714-15120 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) | 26500 | 15900 | 15900 | 1 | шт. | Teksan f |  |  |  | 15900
124 | ЩС-Н | rub | 2CDD283101R0025 | SD203/25 switch-disconnector, 3P, 25A | 25.9071 | 14507.9592 | 14507.9592 | 1 | шт. | ABB | 64.93 | 19.479 |  | 14507.9592
125 | ЩС-Н | oto | 2CDS213001R0164 | SH203-C16, 3P, C16A, 4.5kA | 14.5316 | 8137.6848 | 8137.6848 | 1 | шт. | ABB | 36.42 | 10.926 |  | 8137.6848
126 | ЩС-Н | oto | 2CDS211001R0164 | SH201-C16, 1P, C16A, 4.5kA | 3.2279 | 1807.6296 | 1807.6296 | 1 | шт. | ABB | 8.09 | 2.427 |  | 1807.6296
5 | ЩС-Н | oto | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | 3.5232 | 1972.9752 | 5918.9256 | 3 | шт. | ABB | 8.83 | 2.649 |  | 5918.9256
36 | ЩС-Н | sinyal | 1SFA619403R5231 | CL2-523R LED pilot light, red, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
37 | ЩС-Н | sinyal | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y LED pilot light, yellow, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
38 | ЩС-Н | sinyal | 1SFA619403R5232 | CL2-523G LED pilot light, green, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
127 | ЩС-Н | shina N | N-шина | Шина N на DIN-изоляторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1450
128 | ЩС-Н | shina PE | PE-шина | Шина PE на DIN-изоляторе | 1100 | 1100 | 1100 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1100
129 | ЩС-Н | mont. matryl | монтажный материал | монтажный материал | 7800 | 7800 | 7800 | 1 | шт. | mont. matryl |  |  |  | 7800
130 | ЩС-Н | mont rab. | монтажная работа | Сборка и монтаж щита | 1.3 | 100 | 7800 | 78 | шт. | mont rab. |  |  |  | 7800
| Toplam ЩС-Н | [5 empty] | 70870.6776 | [6 empty] | 70870.6776
131 | ЩСн-1 |  |  | ЩСн-1 (комплект) |  |  |  | 1 | компл. | TEKSAN
132 | ЩСн-1 | korpus | 714-15120 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) | 26500 | 15900 | 15900 | 1 | шт. | Teksan f |  |  |  | 15900
133 | ЩСн-1 | rub | 2CDD283101R0025 | SD203/25 switch-disconnector, 3P, 25A | 25.9071 | 14507.9592 | 14507.9592 | 1 | шт. | ABB | 64.93 | 19.479 |  | 14507.9592
134 | ЩСн-1 | oto | 2CDS213001R0164 | SH203-C16, 3P, C16A, 4.5kA | 14.5316 | 8137.6848 | 16275.3696 | 2 | шт. | ABB | 36.42 | 10.926 |  | 16275.3696
5 | ЩСн-1 | oto | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | 3.5232 | 1972.9752 | 5918.9256 | 3 | шт. | ABB | 8.83 | 2.649 |  | 5918.9256
36 | ЩСн-1 | sinyal | 1SFA619403R5231 | CL2-523R LED pilot light, red, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
37 | ЩСн-1 | sinyal | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y LED pilot light, yellow, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
38 | ЩСн-1 | sinyal | 1SFA619403R5232 | CL2-523G LED pilot light, green, 230V AC | 3.8384 | 2149.4928 | 2149.4928 | 1 | шт. | ABB | 9.62 | 2.886 |  | 2149.4928
135 | ЩСн-1 | shina N | N-шина | Шина N на DIN-изоляторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 1450
136 | ЩСн-1 | shina PE | PE-шина | Шина PE на DIN-изоляторе | 7800 | 7800 | 7800 | 1 | шт. | pys |  |  |  | 7800
137 | ЩСн-1 | mont. matryl | монтажный материал | монтажный материал | 1.3 | 100 | 7800 | 78 | шт. | mont. matryl |  |  |  | 7800
| Toplam ЩСн-1 | [5 empty] | 76100.7328 | [6 empty] | 76100.7328
ИТОГО ABB (EUR): | [11 empty] | 1728.291
| Genel Toplam | [5 empty] | 4163465.1552 | [6 empty] | 4163465.1552

## Sayfa1
№ | Панель | Тип | Артикул | Наименование | Цен | Цен | Сумма | Кол-во | Ед. | Завод | Цена EUR (ед.) | -72% | Примечание | malz | 2.3
1 | ВЩ-1 |  |  | ВЩ-1 (комплект) | 1885000 | 1319500 | 1319500 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 878494.7 | 1884371.1315
16 | РЩ-1 |  |  | РЩ-1 (комплект) | 1570000 | 1099000 | 1099000 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 731742.972 | 1569588.6749
25 | ВЩ-2 (АВР) |  |  | ВЩ-2 (АВР) (комплект) | 2172000 | 1520400 | 1520400 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 1012464.8552 | 2171737.1144
46 | ЩСБП-1 |  |  | ЩСБП-1 (комплект) | 919000 | 643300 | 643300 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 428083.308 | 918238.6957
62 | ЩО-1 |  |  | ЩО-1 (комплект) | 462000 | 323400 | 323400 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 215060.2704 | 461304.28
72 | ЩАО-1 |  |  | ЩАО-1 (комплект) | 161000 | 112700 | 112700 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 74763.5112 | 160367.7315
80 | ЩО-2 |  |  | ЩО-2 (комплект) | 568000 | 397600 | 397600 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 264762.264 | 567915.0563
90 | ЩС-К1 |  |  | ЩС-К1 (комплект) | 274000 | 191800 | 191800 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 127720.0688 | 273959.5476
101 | ЩС-К2 |  |  | ЩС-К2 (комплект) | 274000 | 191800 | 191800 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 127720.0688 | 273959.5476
112 | ЩС-Пт |  |  | ЩС-Пт (комплект) | 334000 | 233800 | 233800 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 155681.7264 | 333937.3031
122 | ЩС-Н |  |  | ЩС-Н (комплект) | 153000 | 107100 | 107100 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 70870.6776 | 152017.6035
131 | ЩСн-1 |  |  | ЩСн-1 (комплект) | 164000 | 114800 | 114800 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 76100.7328 | 163236.0719
56 | УКРМ-1 |  |  | УКРМ-1-Рег. конденсаторная установка 5кВАр, 380В, IP31, ABB (комплект) | 247500 | 198000 | 198000 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 0 | 0
58 | УКРМ-2 |  |  | УКРМ-2-Рег. конденсаторная установка 5кВАр, 380В, IP31, ABB (комплект) | 247500 | 198000 | 198000 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 0 | 0
60 | УКРМ-3 |  |  | УКРМ-3-Рег. конденсаторная установка 12.5кВАр, 380В, IP31, ABB (комплект) | 265000 | 212000 | 212000 | 1 | компл. | TEKSAN |  |  |  | 0 | 0