## BOM
МАЛЗЕМ ТІЗІМІ / ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ — ЖК «Жилой дом 2», мкр. Аккент, уч. 90/3, г. Алматы
Объект: ЖК Жилой дом 2 Тип 1.1 ¦ Стадия: РП ¦ №02/2023-02-30М ¦ Марка: ЭОМ ¦ Дата: 2026-05-23
№ | Группа | Наименование | Артикул | Марка | Ед. | Кол | Цена нетто | Вал. | Скид% | Сумма нетто ₸ | НДС 12% ₸ | Итого с НДС ₸ | Примечание
▶ ВРУ — ВРУ — индивидуального изготовления — IP30 (×1)
1 | ENC | Корпус ВРУ индивидуального изготовления | ВРУ-01 | TEKSAN | компл. | 1 | 350000 | KZT |  | 350000 | 42000 | 392000
2 | MCCB | Выключатель-разъединитель BP32И-37B71250 3P 400A | BP32И-37B71250 | IEK | шт | 2 | 480000 | KZT |  | 960000 | 115200 | 1075200 | Ввод 1 и Ввод 2
3 | MCCB | Авт.выкл. ВА88-35 3P 250A | ВА88-35 | IEK | шт | 2 | 320000 | KZT |  | 640000 | 76800 | 716800 | Секции I+II
4 | MCCB | Авт.выкл. ВА88-32 3P 160A | ВА88-32 | IEK | шт | 4 | 220000 | KZT |  | 880000 | 105600 | 985600 | 4 шт распределение
5 | MCB | Авт.выкл. ВА47-100 3P C25A | ВА47-100-3Р25А | IEK | шт | 10 | 18000 | KZT |  | 180000 | 21600 | 201600 | Отходящие линии
6 | RCBO | Диф.авт. АВДТ32М 1P+N C16A 30мА тип AC | АВДТ32М | IEK | шт | 1 | 13500 | KZT |  | 13500 | 1620 | 15120 | ЩАО сигнализация
7 | MTR | Трансформатор тока ТОП-0.66 У3 250/5A кл.0.5S | ТОП-0.66-250/5 | SAIMAN | шт | 6 | 22000 | KZT |  | 132000 | 15840 | 147840 | 3 шт секция I + 3 шт секция II
8 | MTR | Счётчик ДАЛА CA4Y-3720 R TX PLC IP П 3×220/380В 5¦7.5A | ДАЛА-CA4Y-3720 | SAIMAN | шт | 2 | 39100 | KZT |  | 78200 | 9384 | 87584 | ПЛК учёт, 2 ввода
9 | BB | Шина медная N+PE 3L×100A | BB-N-PE | EKT | м | 3 | 4197 | KZT |  | 12591 | 1511 | 14102 | Секции I+II+общая PE
10 | DIN | DIN рейка TH35 2м | DIN-35-2000 | EKT | шт | 4 | 1200 | KZT |  | 4800 | 576 | 5376
11 | DCT | Кабельный канал 60×40мм | KK-60x40 | EKT | м | 6 | 1800 | KZT |  | 10800 | 1296 | 12096
12 | MAT | Монтажный материал (крепёж, DIN, маркировка) |  | EKT | компл. | 1 | 45000 | KZT |  | 45000 | 5400 | 50400
13 | LBR | Монтажные работы ВРУ |  | Manual | компл. | 1 | 280000 | KZT |  | 280000 | 33600 | 313600
| ИТОГО ВРУ: | [8 empty] | 3586891 | 430427 | 4017318
▶ ЩГП — ЩГП — ЩМП-6.6.1-0 600×600×150 — IP30 (×1)
14 | ENC | Корпус ЩМП-6.6.1-0 600×600×150мм IP30 | ЩМП-6.6.1-0 | TEKSAN | шт | 1 | 55000 | KZT |  | 55000 | 6600 | 61600
15 | MCB | Авт.выкл. ВА47-100 3P C125A | ВА47-100-3Р125А | IEK | шт | 1 | 75000 | KZT |  | 75000 | 9000 | 84000 | Главный ввод ЩГП
16 | MCB | Авт.выкл. ВА47-100 3P C32A | ВА47-100-3Р32А | IEK | шт | 2 | 22000 | KZT |  | 44000 | 5280 | 49280 | Вводы от ВРУ ×2
17 | MTR | Трансформатор тока ТОП-0.66 У3 150/5A | ТОП-0.66-150/5 | SAIMAN | шт | 3 | 20000 | KZT |  | 60000 | 7200 | 67200
18 | MTR | Счётчик ДАЛА CA4Y-3720 R TX PLC IP П | ДАЛА-CA4Y-3720 | SAIMAN | шт | 1 | 39100 | KZT |  | 39100 | 4692 | 43792
19 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 3P C32A | ВА47-29-3Р32А | IEK | шт | 5 | 13500 | KZT |  | 67500 | 8100 | 75600 | Отходящие гл.линии
20 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 3P C25A | ВА47-29-3Р25А | IEK | шт | 1 | 12000 | KZT |  | 12000 | 1440 | 13440
21 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 3P C16A | ВА47-29-3Р16А | IEK | шт | 3 | 9500 | KZT |  | 28500 | 3420 | 31920
22 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 1P C16A | ВА47-29-1Р16А | IEK | шт | 2 | 3800 | KZT |  | 7600 | 912 | 8512
23 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 1P C10A | ВА47-29-1Р10А | IEK | шт | 1 | 3500 | KZT |  | 3500 | 420 | 3920
24 | BB | Шина медная N+PE | BB-N-PE | EKT | м | 1 | 4197 | KZT |  | 4197 | 504 | 4701
25 | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-35 | EKT | шт | 3 | 870 | KZT |  | 2610 | 313 | 2923
26 | DCT | Кабельный канал 40×40 | KK-40x40 | EKT | м | 3 | 1200 | KZT |  | 3600 | 432 | 4032
27 | MAT | Монтажный материал |  | EKT | компл. | 1 | 18000 | KZT |  | 18000 | 2160 | 20160
28 | LBR | Монтажные работы ЩГП |  | Manual | сағат | 40 | 3500 | KZT |  | 140000 | 16800 | 156800
| ИТОГО ЩГП: | [8 empty] | 560607 | 67273 | 627880
▶ ЩРоб — ЩРоб — навесной — IP54 (×1)
29 | ENC | Корпус навесной 400×300×150 IP54 | TF-4030-15 | TEKSAN | шт | 1 | 28000 | KZT |  | 28000 | 3360 | 31360
30 | MCCB | Выключатель нагрузки ВН-32 3P 40A | ВН-32-3Р40А | IEK | шт | 1 | 25000 | KZT |  | 25000 | 3000 | 28000 | Главный ввод
31 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 1P C16A | ВА47-29-1Р16А | IEK | шт | 2 | 3800 | KZT |  | 7600 | 912 | 8512
32 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 3P C16A | ВА47-29-3Р16А | IEK | шт | 2 | 9500 | KZT |  | 19000 | 2280 | 21280
33 | RCBO | Диф.авт. АВДТ32 1P+N C16A 30мА тип AC | АВДТ32 | IEK | шт | 5 | 13500 | KZT |  | 67500 | 8100 | 75600 | Линии к обогреву ×5
34 | CK | Контактор КМ20-11М 20A 220В AC | КМ20-11М-20A | IEK | шт | 3 | 9500 | KZT |  | 28500 | 3420 | 31920 | Управление нагревом
35 | OTH | Терморегулятор DEVIreg 316 | DEVIreg-316 | DEVI | шт | 1 | 45000 | KZT |  | 45000 | 5400 | 50400 | Датчик температуры DEVisnow
36 | TB | Клемма 4мм² КВТ | X1-4 | Klemsan | шт | 20 | 380 | KZT |  | 7600 | 912 | 8512
37 | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-35 | EKT | шт | 2 | 870 | KZT |  | 1740 | 209 | 1949
38 | MAT | Монтажный материал |  | EKT | компл. | 1 | 12000 | KZT |  | 12000 | 1440 | 13440
39 | LBR | Монтажные работы ЩРоб |  | Manual | сағат | 24 | 3500 | KZT |  | 84000 | 10080 | 94080
| ИТОГО ЩРоб: | [8 empty] | 325940 | 39113 | 365053
▶ ЩР — ЩР — навесной — IP54 (×1)
40 | ENC | Корпус навесной 300×400×150 IP54 | TF-3040-15 | TEKSAN | шт | 1 | 22000 | KZT |  | 22000 | 2640 | 24640
41 | MCCB | Выключатель нагрузки 3P 40A | ВН-32-3Р40А | IEK | шт | 1 | 25000 | KZT |  | 25000 | 3000 | 28000 | Ввод QS
42 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 3P C16A | ВА47-29-3Р16А | IEK | шт | 2 | 9500 | KZT |  | 19000 | 2280 | 21280
43 | RCBO | Диф.авт. АВДТ32 1P+N C16A 30мА | АВДТ32 | IEK | шт | 1 | 13500 | KZT |  | 13500 | 1620 | 15120
44 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 1P C16A | ВА47-29-1Р16А | IEK | шт | 2 | 3800 | KZT |  | 7600 | 912 | 8512
45 | TB | Клемма 4мм² | X1-4 | Klemsan | шт | 16 | 380 | KZT |  | 6080 | 730 | 6810
46 | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-35 | EKT | шт | 2 | 870 | KZT |  | 1740 | 209 | 1949
47 | MAT | Монтажный материал |  | EKT | компл. | 1 | 8000 | KZT |  | 8000 | 960 | 8960
48 | LBR | Монтажные работы |  | Manual | сағат | 14 | 3500 | KZT |  | 49000 | 5880 | 54880
| ИТОГО ЩР: | [8 empty] | 151920 | 18230 | 170151
▶ ЩО — ЩО — навесной — IP31 (×1)
49 | ENC | Корпус навесной 400×300×150 IP31 | TF-4030-15 | TEKSAN | шт | 1 | 22000 | KZT |  | 22000 | 2640 | 24640
50 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 3P C16A | ВА47-29-3Р16А | IEK | шт | 1 | 9500 | KZT |  | 9500 | 1140 | 10640 | Ввод 3P
51 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 1P B10A | ВА47-29-1Р-В10А | IEK | шт | 8 | 3500 | KZT |  | 28000 | 3360 | 31360 | Выходы ×8
52 | TB | Клемма 4мм² | X1-4 | Klemsan | шт | 20 | 380 | KZT |  | 7600 | 912 | 8512
53 | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-35 | EKT | шт | 2 | 870 | KZT |  | 1740 | 209 | 1949
54 | MAT | Монтажный материал |  | EKT | компл. | 1 | 7000 | KZT |  | 7000 | 840 | 7840
55 | LBR | Монтажные работы |  | Manual | сағат | 12 | 3500 | KZT |  | 42000 | 5040 | 47040
| ИТОГО ЩО: | [8 empty] | 117840 | 14141 | 131981
▶ ЩАО — ЩАО — навесной — IP31 (×1)
56 | ENC | Корпус навесной 400×300×150 IP31 | TF-4030-15 | TEKSAN | шт | 1 | 22000 | KZT |  | 22000 | 2640 | 24640
57 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 3P C16A | ВА47-29-3Р16А | IEK | шт | 1 | 9500 | KZT |  | 9500 | 1140 | 10640 | Ввод 3P
58 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 1P B10A | ВА47-29-1Р-В10А | IEK | шт | 10 | 3500 | KZT |  | 35000 | 4200 | 39200 | Выходы ×10
59 | CK | Контактор КМИ-10910 9A 220В | КМИ-10910 | IEK | шт | 1 | 8000 | KZT |  | 8000 | 960 | 8960 | Дистанционное управление
60 | TB | Клемма 4мм² | X1-4 | Klemsan | шт | 20 | 380 | KZT |  | 7600 | 912 | 8512
61 | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-35 | EKT | шт | 2 | 870 | KZT |  | 1740 | 209 | 1949
62 | MAT | Монтажный материал |  | EKT | компл. | 1 | 8000 | KZT |  | 8000 | 960 | 8960
63 | LBR | Монтажные работы |  | Manual | сағат | 14 | 3500 | KZT |  | 49000 | 5880 | 54880
| ИТОГО ЩАО: | [8 empty] | 140840 | 16901 | 157741
▶ ЩЗ1 — ЩЗ — индив.изготовления — IP20 (×1)
64 | ENC | Корпус этажный ЩЗ1 IP20 индивидуального изготовления | ЩЗ1-ИЗГ | TEKSAN | шт | 1 | 65000 | KZT |  | 65000 | 7800 | 72800
65 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 1P C50A | ВА47-29-1Р50А | IEK | шт | 6 | 5500 | KZT |  | 33000 | 3960 | 36960 | Вводы квартир 1÷6
66 | MTR | Счётчик ОРМАН CO-3711 R TX IP П RS 5-60А 220В | ОРМАН-CO3711 | SAIMAN | шт | 6 | 13500 | KZT |  | 81000 | 9720 | 90720 | Учёт 6 квартир
67 | RCBO | Диф.авт. АВДТ32 2P C50A 300мА тип C | АВДТ32-2Р50А | IEK | шт | 6 | 16500 | KZT |  | 99000 | 11880 | 110880 | Защита квартир 300мА
68 | BB | Шина N+PE медная | BB-N-PE | EKT | м | 1 | 4197 | KZT |  | 4197 | 504 | 4701
69 | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-35 | EKT | шт | 2 | 870 | KZT |  | 1740 | 209 | 1949
70 | MAT | Монтажный материал |  | EKT | компл. | 1 | 15000 | KZT |  | 15000 | 1800 | 16800
71 | LBR | Монтажные работы ЩЗ1 |  | Manual | сағат | 20 | 3500 | KZT |  | 70000 | 8400 | 78400
| ИТОГО ЩЗ1 (1 эт.): | [8 empty] | 368937 | 44272 | 413210
▶ ЩЗ2-12 — ЩЗ — индив.изготовления — IP20 (×11)
72 | ENC | Корпус этажный ЩЗ IP20 индивидуального изготовления | ЩЗ-ИЗГ-8 | TEKSAN | шт | 11 | 70000 | KZT |  | 770000 | 92400 | 862400 | 11 этажных щитов ×8 квартир
73 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 1P C50A | ВА47-29-1Р50А | IEK | шт | 88 | 5500 | KZT |  | 484000 | 58080 | 542080 | 8 вводов × 11 этажей
74 | MTR | Счётчик ОРМАН CO-3711 R TX IP П RS 5-60А | ОРМАН-CO3711 | SAIMAN | шт | 88 | 13500 | KZT |  | 1188000 | 142560 | 1330560 | Учёт 88 квартир
75 | RCBO | Диф.авт. АВДТ32 2P C50A 300мА | АВДТ32-2Р50А | IEK | шт | 88 | 16500 | KZT |  | 1452000 | 174240 | 1626240 | Защита 88 квартир
76 | BB | Шина N+PE медная | BB-N-PE | EKT | м | 11 | 4197 | KZT |  | 46167 | 5540 | 51707
77 | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-35 | EKT | шт | 22 | 870 | KZT |  | 19140 | 2297 | 21437 | 2 шт на щит
78 | MAT | Монтажный материал (×11) |  | EKT | компл. | 11 | 14000 | KZT |  | 154000 | 18480 | 172480
79 | LBR | Монтажные работы ЩЗ2-12 (×11) |  | Manual | сағат | 198 | 3500 | KZT |  | 693000 | 83160 | 776160 | 18 ч × 11 этажей
| ИТОГО ЩЗ2÷12 (×11): | [8 empty] | 4806307 | 576757 | 5383064
▶ ЩК Тип A — ЩК — навесной — IP20 (×36)
80 | ENC | Корпус квартирный навесной 24 мод. IP20 | ЩК-24М | TEKSAN | шт | 36 | 12500 | KZT |  | 450000 | 54000 | 504000
81 | MCCB | Выключатель нагрузки ВА47-29 1P 63A (QS) | ВА47-29-1Р63А | IEK | шт | 36 | 7500 | KZT |  | 270000 | 32400 | 302400 | Вводной QS
82 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 1P B10A | ВА47-29-1Р-В10А | IEK | шт | 36 | 3500 | KZT |  | 126000 | 15120 | 141120 | Освещение
83 | RCBO | Диф.авт. АВДТ32 2P B16A 30мА | АВДТ32-2Р16А | IEK | шт | 108 | 13500 | KZT |  | 1458000 | 174960 | 1632960 | Розетки 3×36=108 шт
84 | RCBO | Диф.авт. АВДТ32 2P B40A 30мА | АВДТ32-2Р40А | IEK | шт | 36 | 15000 | KZT |  | 540000 | 64800 | 604800 | Эл.плита 1×36=36 шт
85 | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-35 | EKT | шт | 36 | 870 | KZT |  | 31320 | 3758 | 35078
86 | MAT | Монтажный материал (×36) |  | EKT | компл. | 36 | 3500 | KZT |  | 126000 | 15120 | 141120
87 | LBR | Монтажные работы квартирных щитов (×36) |  | Manual | сағат | 180 | 3500 | KZT |  | 630000 | 75600 | 705600 | 5 ч × 36 шт
| ИТОГО ЩК Тип A ×36: | [8 empty] | 3631320 | 435758 | 4067078
▶ ЩК Тип B — ЩК — навесной — IP20 (×47)
88 | ENC | Корпус квартирный навесной 24 мод. IP20 | ЩК-24М | TEKSAN | шт | 47 | 12500 | KZT |  | 587500 | 70500 | 658000
89 | MCCB | Выключатель нагрузки ВА47-29 1P 63A | ВА47-29-1Р63А | IEK | шт | 47 | 7500 | KZT |  | 352500 | 42300 | 394800
90 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 1P B10A | ВА47-29-1Р-В10А | IEK | шт | 47 | 3500 | KZT |  | 164500 | 19740 | 184240
91 | RCBO | Диф.авт. АВДТ32 2P B16A 30мА | АВДТ32-2Р16А | IEK | шт | 141 | 13500 | KZT |  | 1903500 | 228420 | 2131920 | 3×47=141 шт
92 | RCBO | Диф.авт. АВДТ32 2P B40A 30мА | АВДТ32-2Р40А | IEK | шт | 47 | 15000 | KZT |  | 705000 | 84600 | 789600
93 | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-35 | EKT | шт | 47 | 870 | KZT |  | 40890 | 4907 | 45797
94 | MAT | Монтажный материал (×47) |  | EKT | компл. | 47 | 3500 | KZT |  | 164500 | 19740 | 184240
95 | LBR | Монтажные работы (×47) |  | Manual | сағат | 235 | 3500 | KZT |  | 822500 | 98700 | 921200 | 5 ч × 47
| ИТОГО ЩК Тип B ×47: | [8 empty] | 4740890 | 568907 | 5309797
▶ ЩК Тип C — ЩК — навесной — IP20 (×11)
96 | ENC | Корпус квартирный навесной 24 мод. IP20 | ЩК-24М | TEKSAN | шт | 11 | 12500 | KZT |  | 137500 | 16500 | 154000
97 | MCCB | Выключатель нагрузки ВА47-29 1P 63A | ВА47-29-1Р63А | IEK | шт | 11 | 7500 | KZT |  | 82500 | 9900 | 92400
98 | MCB | Авт.выкл. ВА47-29 1P B10A | ВА47-29-1Р-В10А | IEK | шт | 11 | 3500 | KZT |  | 38500 | 4620 | 43120
99 | RCBO | Диф.авт. АВДТ32 2P B16A 30мА | АВДТ32-2Р16А | IEK | шт | 44 | 13500 | KZT |  | 594000 | 71280 | 665280 | 4×11=44 шт (тип C +1)
100 | RCBO | Диф.авт. АВДТ32 2P B40A 30мА | АВДТ32-2Р40А | IEK | шт | 11 | 15000 | KZT |  | 165000 | 19800 | 184800
101 | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-35 | EKT | шт | 11 | 870 | KZT |  | 9570 | 1148 | 10718
102 | MAT | Монтажный материал (×11) |  | EKT | компл. | 11 | 3500 | KZT |  | 38500 | 4620 | 43120
103 | LBR | Монтажные работы (×11) |  | Manual | сағат | 55 | 3500 | KZT |  | 192500 | 23100 | 215600
| ИТОГО ЩК Тип C ×11: | [8 empty] | 1258070 | 150968 | 1409038
ЖАЛПЫ ИТОГО / ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | [9 empty] | 19689562 | 2362747 | 22052311

## Сводная
СВОДНАЯ / ЖИЫНТЫҚ — ЖК Жилой дом 2
Показатель | Сумма нетто ₸ | Итого с НДС 12% ₸
Оборудование и материалы | 15751650
Монтажные работы | 3937912
Итого нетто | 19689562
НДС 12% | 2362747
ИТОГО С НДС |  | 22052311
Кол-во квартир всего | 94 | шт
Кол-во этажных щитов ЩЗ | 12 | шт
Кол-во панелей ЩГП/ВРУ | 2 | шт