## 01_BOM_DUZELTILDI
№ | Pano | Kategori | Ürün Kodu | Ürün İsmi / Açıklama | Birim Fiyat | Birim Net Fiyat2 | Toplam Net (1 pano) | Miktar | Birim | Marka/Tedarikçi | Teknik Özellik | Projedeki Korpus Ölçüsü | Önerilen / Seçilen Korpus | Kaynak | Not | Tahmini modül | Para | İndirim %
1 | ВРУ | PANO |  | ВРУ |  | 0 |  | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ВРУ / индивидуального изготовления — IP30 / IP30 | индивидуальное изготовление; глубина 450 мм по проекту | ВРУ инд. изг.; глубина 450 мм; габариты уточнить при изготовлении | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
2 | ВРУ | korpus | 719-15075 | Met.Korpus Pustoi 1800x800x450 10sm | 165000 | 99000 | 198000 | 2 | шт | TEKSAN f | индивидуальное изготовление; глубина 450 мм по проекту; IP30 | индивидуальное изготовление; глубина 450 мм по проекту | ВРУ инд. изг.; глубина 450 мм; габариты уточнить при изготовлении | PDF + Claude BOM | Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
3 | ВРУ | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 24000 | 24000 | 48000 | 2 | шт | PYS | 3P, 400A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Ввод 1 и Ввод 2; аналог вместо BP32И-37B71250; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
4 | ВРУ | MCCB | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 36869 | 22121.4 | 44242.8 | 2 | шт | CHINT | 3P, 250A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Секции I+II; аналог вместо ВА88-35; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
5 | ВРУ | MCCB | 131364 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | 27169 | 16301.4 | 48904.2 | 3 | шт | CHINT | 3P, 160A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | 4 шт распределение; аналог вместо ВА88-32; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
6 | ВРУ | MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1170 | 2 | шт | CHINT | 1P 6A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Отходящие линии; аналог вместо ВА47-100-3Р25А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 30 | KZT
6 | ВРУ | MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 8744.4 | 6 | шт | CHINT | 3P, C25A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Отходящие линии; аналог вместо ВА47-100-3Р25А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 30 | KZT
7 | ВРУ | RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт | CHINT | 1P+N, C16A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | ЩАО сигнализация; аналог вместо АВДТ32М; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
8 | ВРУ | MTR | 270300182_ | Трансформатор Т-0,66 250\5 (9) | 6350 | 6350 | 38100 | 6 | шт | pys | 5A |  |  | PDF + Claude BOM | 3 шт секция I + 3 шт секция II |  | KZT
9 | ВРУ | WH | LQ | ДАЛА СА4У-Э720 R TX IP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 99000 | 99000 | 198000 | 2 | шт | SAIMAN | 5A |  |  | PDF + Claude BOM | ПЛК учёт, 2 ввода |  | KZT
20 | ВРУ | WH | LP | ДАЛА СА4-Э720 R TX IP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 105000 | 105000 | 315000 | 3 | шт | SAIMAN |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
6 | ВРУ | SPD | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 39849.6 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Отходящие линии; аналог вместо ВА47-100-3Р25А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 30 | KZT
10 | ВРУ | bara | 130200152_ | Шина алюм АД31Т 3х30х4000 | 675 | 675 | 4050 | 6 | м | pys | 100A |  |  | PDF + Claude BOM | Секции I+II+общая PE |  | KZT
12 | ВРУ | kablo kanalı | KK-60x40 | Кабельный канал 60×40мм | 2530 | 2530 | 15180 | 6 | м | EKT |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
13 | ВРУ | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 96000 | 96000 | 96000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
14 | ВРУ | montaj işçilik |  | Монтажные работы ВРУ | 16 | 100 | 96000 | 960 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM | Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
15 | ЩГП | PANO |  | ЩГП |  | 0 |  | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩГП / ЩМП-6.6.1-0 600×600×150 — IP30 / IP30 | 600×600×150 | 600×600×150 | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
16 | ЩГП | korpus | 719-15075 | Met.Korpus Pustoi 1800x800x450 10sm | 165000 | 99000 | 99000 | 1 | шт | TEKSAN f | 600×600×150; IP30 | 600×600×150 | 600×600×150 | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
17 | ЩГП | ATS | 256780 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 125A (R) | 204604 | 122762.4 | 122762.4 | 1 | шт | CHINT | 3P, C125A 10kA, MCCB YAZDIM |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Главный ввод ЩГП; аналог вместо ВА47-100-3Р125А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 3 | KZT
17 | ЩГП | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | шт | CHINT | 3P, C125A 10kA, MCCB YAZDIM |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Главный ввод ЩГП; аналог вместо ВА47-100-3Р125А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 3 | KZT
19 | ЩГП | MTR | 270300100_ | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6350 | 6350 | 19050 | 3 | шт | pys | 5A |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
9 | ЩГП | WH | LQ | ДАЛА СА4У-Э720 R TX IP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 99000 | 99000 | 99000 | 1 | шт | SAIMAN | 5A |  |  | PDF + Claude BOM | ПЛК учёт, 2 ввода |  | KZT
20 | ЩГП | WH | LP | ДАЛА СА4-Э720 R TX IP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 105000 | 105000 | 210000 | 2 | шт | SAIMAN |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
21 | ЩГП | MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 6254.4 | 4 | шт | CHINT | 3P, C32A 1 tanesi 3*40 oldu |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Отходящие гл.линии; аналог вместо ВА47-29-3Р32А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 15 | KZT
22 | ЩГП | MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | шт | CHINT | 3P, C25A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-3Р25А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 3 | KZT
25 | ЩГП | MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | шт | CHINT | 3P, C40A 1. etaptan eklenen |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р10А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
25 | ЩГП | MCB | 296788 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1589 | 953.4 | 953.4 | 1 | шт | CHINT | 2P, C16A 1. . etaptan eklenen |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р10А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
23 | ЩГП | MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | шт | CHINT | 3P, C16A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-3Р16А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 9 | KZT
24 | ЩГП | MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | шт | CHINT | 1P, C16A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р16А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
25 | ЩГП | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 538.2 | 1 | шт | CHINT | 1P, C10A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р10А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
28 | ЩГП | kablo kanalı | KK-40x40 | Кабельный канал 40×40 | 2200 | 2200 | 6600 | 3 | м | EKT |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
29 | ЩГП | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 78000 | 78000 | 78000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
30 | ЩГП | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 13 | 100 | 78000 | 780 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
31 | ЩРоб | PANO |  | ЩРоб |  | 0 |  | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩРоб / навесной — IP54 / IP54 | 400×300×150 | 400×300×150 | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
32 | ЩРоб | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 400×300×150; IP54 | 400×300×150 | 400×300×150 | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
33 | ЩРоб | MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | шт | CHINT | 3P, 40A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Главный ввод; аналог вместо ВН-32-3Р40А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
36 | ЩРоб | RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | шт | CHINT | 1P+N, C16A, 30mA, 30мА projede 5 adet |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Линии к обогреву ×5; аналог вместо АВДТ32; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 10 | KZT
37 | ЩРоб | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 14748 | 4 | шт | CHINT | 20A projede 3 adet |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Управление нагревом; аналог вместо КМ20-11М-20A; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 3 | KZT
38 | ЩРоб | other | 03-Б2-T1 | Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-T1 | 37000 | 37000 | 37000 | 1 | шт | DEVI |  |  |  | PDF + Claude BOM | Датчик температуры DEVisnow |  | KZT
41 | ЩРоб | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
42 | ЩРоб | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
43 | ЩР | PANO |  | ЩРк-1, ЩРк-2 |  | 0 |  | 2 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩР / навесной — IP54 / IP54 | 300×400×150 | 300×400×150 | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
44 | ЩР | korpus | 714-15125 | Щит мет. ЩРн-2-1 PR (540x400x150) IP31 (TS) | 18270 | 10962 | 10962 | 1 | шт | TEKSAN f | 300×400×150; IP54 | 300×400×150 | 300×400×150 | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
20 | ЩР | WH | LP | ДАЛА СА4-Э720 R TX IP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 105000 | 105000 | 105000 | 1 | шт | SAIMAN |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
45 | ЩР | MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | шт | CHINT | 3P, 40A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Ввод QS; аналог вместо ВН-32-3Р40А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
46 | ЩР | MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | шт | CHINT | 3P, C16A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-3Р16А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 6 | KZT
48 | ЩР | MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4228.2 | 9 | шт | CHINT | 1P, C16A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р16А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
51 | ЩР | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 10200 | 10200 | 10200 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
52 | ЩР | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1.7 | 100 | 10200 | 102 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
53 | ЩО | PANO |  | ЩО |  | 0 |  | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩО / навесной — IP31 / IP31 | 400×300×150 | 400×300×150 | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
54 | ЩО | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 400×300×150; IP31 | 400×300×150 | 400×300×150 | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
55 | ЩО | MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | шт | CHINT | 3P, C16A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Ввод 3P; аналог вместо ВА47-29-3Р16А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 3 | KZT
56 | ЩО | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 4305.6 | 8 | шт | CHINT | 1P, 1Р, B10A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Выходы ×8; аналог вместо ВА47-29-1Р-В10А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 8 | KZT
57 | ЩО | klemens | X1-4 | Клемма 4мм² | 200 | 200 | 4000 | 20 | шт | Klemsan |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
59 | ЩО | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
60 | ЩО | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1 | 100 | 6000 | 60 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
61 | ЩАО | PANO |  | ЩАО |  | 0 |  | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩАО / навесной — IP31 / IP31 | 400×300×150 | 400×300×150 | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
62 | ЩАО | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 400×300×150; IP31 | 400×300×150 | 400×300×150 | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
63 | ЩАО | MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | шт | CHINT | 3P, C16A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Ввод 3P; аналог вместо ВА47-29-3Р16А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 3 | KZT
64 | ЩАО | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 5382 | 10 | шт | CHINT | 1P, 1Р, B10A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Выходы ×10; аналог вместо ВА47-29-1Р-В10А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 10 | KZT
65 | ЩАО | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | шт | CHINT | 9A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Дистанционное управление; аналог вместо КМИ-10910; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
65 | ЩАО | fotorole | D003173 | FOTORELE DIN-1(FR)2-100LK 25A 3000W EKF PROXIMA | 6500 | 6500 | 6500 | 1 | шт | ekf | 9A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Дистанционное управление; аналог вместо КМИ-10910; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
66 | ЩАО | klemens | X1-4 | Клемма 4мм² | 200 | 200 | 4000 | 20 | шт | Klemsan |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
68 | ЩАО | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
69 | ЩАО | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
70 | ЩЗ1 | PANO |  | ЩЗ1 |  | 0 |  | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩЗ / индив.изготовления — IP20 / IP20 | индивидуальное изготовление; размер уточнить | KONTROL: подобрать по компоновке | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
71 | ЩЗ1 | korpus | ЩЗ1-ИЗГ | Корпус этажный ЩЗ1 IP20 индивидуального изготовления | 120000 | 72000 | 72000 | 1 | шт | TEKSAN f | индивидуальное изготовление; размер уточнить; IP20 | индивидуальное изготовление; размер уточнить | KONTROL: подобрать по компоновке | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
72 | ЩЗ1 | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 18847 | 11308.2 | 11308.2 | 1 | шт | CHINT | 1P, C50A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Вводы квартир 1÷6; аналог вместо ВА47-29-1Р50А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 6 | KZT
72 | ЩЗ1 | rozetka | 775001 | Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) | 1738 | 1042.8 | 1042.8 | 1 | шт | CHINT | 1P, C50A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Вводы квартир 1÷6; аналог вместо ВА47-29-1Р50А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 6 | KZT
72 | ЩЗ1 | MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | шт | CHINT | 1P, C50A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Вводы квартир 1÷6; аналог вместо ВА47-29-1Р50А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 6 | KZT
72 | ЩЗ1 | MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1755 | 3 | шт | CHINT | 1P, C50A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Вводы квартир 1÷6; аналог вместо ВА47-29-1Р50А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 6 | KZT
72 | ЩЗ1 | MCB | 296715 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 1030 | 618 | 3708 | 6 | шт | CHINT | 1P, C50A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Вводы квартир 1÷6; аналог вместо ВА47-29-1Р50А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 6 | KZT
73 | ЩЗ1 | WH | CU | Орман TX P PLC IP П RS СО-Э711 (10-60А 220В) | 42000 | 42000 | 252000 | 6 | шт | SAIMAN | 60А |  |  | PDF + Claude BOM | Учёт 6 квартир |  | KZT
74 | ЩЗ1 | RCBO | 515414 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) | 6215 | 3729 | 22374 | 6 | шт | CHINT | 2P, C50A, 300mA, 300мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Защита квартир 300мА; аналог вместо АВДТ32-2Р50А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 12 | KZT
77 | ЩЗ1 | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 21000 | 21000 | 21000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
78 | ЩЗ1 | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 3.5 | 100 | 21000 | 210 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM |  |  | KZT
79 | ЩЗ2-12 | PANO |  | ЩЗ2-12 |  | 0 |  | 11 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩЗ / индив.изготовления — IP20 / IP20 | индивидуальное изготовление; размер уточнить | KONTROL: подобрать по компоновке | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
80 | ЩЗ2-12 | korpus | ЩЗ-ИЗГ-8 | Корпус этажный ЩЗ IP20 индивидуального изготовления | 120000 | 72000 | 72000 | 1 | шт | TEKSAN f | индивидуальное изготовление; размер уточнить; IP20 | индивидуальное изготовление; размер уточнить | KONTROL: подобрать по компоновке | PDF + Claude BOM | 11 этажных щитов ×8 квартир; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
72 | ЩЗ1 | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 18847 | 11308.2 | 11308.2 | 1 | шт | CHINT | 1P, C50A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Вводы квартир 1÷6; аналог вместо ВА47-29-1Р50А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 6 | KZT
72 | ЩЗ1 | rozetka | 775001 | Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) | 1738 | 1042.8 | 1042.8 | 1 | шт | CHINT | 1P, C50A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Вводы квартир 1÷6; аналог вместо ВА47-29-1Р50А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 6 | KZT
72 | ЩЗ1 | MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | шт | CHINT | 1P, C50A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Вводы квартир 1÷6; аналог вместо ВА47-29-1Р50А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 6 | KZT
72 | ЩЗ1 | MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1755 | 3 | шт | CHINT | 1P, C50A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Вводы квартир 1÷6; аналог вместо ВА47-29-1Р50А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 6 | KZT
81 | ЩЗ2-12 | MCB | 296715 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 1030 | 618 | 4944 | 8 | шт | CHINT | 1P, C50A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | 8 вводов × 11 этажей; аналог вместо ВА47-29-1Р50А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 8 | KZT
82 | ЩЗ2-12 | WH | CU | Орман TX P PLC IP П RS СО-Э711 (10-60А 220В) | 42000 | 42000 | 336000 | 8 | шт | SAIMAN | 60А |  |  | PDF + Claude BOM | Учёт 88 квартир; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
83 | ЩЗ2-12 | RCBO | 515414 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) | 6215 | 3729 | 29832 | 8 | шт | CHINT | 2P, C50A, 300mA, 300мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Защита 88 квартир; аналог вместо АВДТ32-2Р50А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 16 | KZT
86 | ЩЗ2-12 | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 21000 | 21000 | 21000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
87 | ЩЗ2-12 | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 3.5 | 100 | 21000 | 210 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM | 18 ч × 11 этажей; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
88 | ЩК Тип A | PANO |  | ЩК Тип A |  | 0 |  | 36 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩК / навесной — IP20 / IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
89 | ЩК Тип A | korpus | 711-03012 | DX10-A24SWB V10 Щит пластиковый c/у Х24 (крышка прозрачная) NEXUS (TEKLED ELECTR) | 11400 | 6840 | 6840 | 1 | шт | TEKSAN f | 24 мод.; IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 36 компл. |  | KZT
90 | ЩК Тип A | MCB | 296716 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 1045 | 627 | 627 | 1 | шт | CHINT | 1P, 63A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Вводной QS; аналог вместо ВА47-29-1Р63А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 36 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
91 | ЩК Тип A | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 538.2 | 1 | шт | CHINT | 1P, 1Р, B10A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Освещение; аналог вместо ВА47-29-1Р-В10А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 36 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
92 | ЩК Тип A | RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | 3 | шт | CHINT | 2P, B16A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Розетки 3×36=108 шт; аналог вместо АВДТ32-2Р16А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 36 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 6 | KZT
93 | ЩК Тип A | RCBO | 515409 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | 5556 | 3333.6 | 3333.6 | 1 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | Эл.плита 1×36=36 шт; аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 36 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
95 | ЩК Тип A | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 36 компл.; Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
96 | ЩК Тип A | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1 | 100 | 6000 | 60 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM | 5 ч × 36 шт; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 36 компл. |  | KZT
97 | ЩК Тип B | PANO |  | ЩК Тип B |  | 0 |  | 47 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩК / навесной — IP20 / IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
98 | ЩК Тип B | korpus | 711-03012 | DX10-A24SWB V10 Щит пластиковый c/у Х24 (крышка прозрачная) NEXUS (TEKLED ELECTR) | 11400 | 6840 | 6840 | 1 | шт | TEKSAN f | 24 мод.; IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл. |  | KZT
99 | ЩК Тип B | MCB | 296716 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 1045 | 627 | 627 | 1 | шт | CHINT | 1P, 63A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р63А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
100 | ЩК Тип B | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 538.2 | 1 | шт | CHINT | 1P, 1Р, B10A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р-В10А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
101 | ЩК Тип B | RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | 3 | шт | CHINT | 2P, B16A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | 3×47=141 шт; аналог вместо АВДТ32-2Р16А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 6 | KZT
102 | ЩК Тип B | RCBO | 515409 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | 5556 | 3333.6 | 3333.6 | 1 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
104 | ЩК Тип B | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл.; Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
105 | ЩК Тип B | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1 | 100 | 6000 | 60 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM | 5 ч × 47; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл. |  | KZT
106 | ЩК Тип C | PANO |  | ЩК Тип C |  | 0 |  | 11 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩК / навесной — IP20 / IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
107 | ЩК Тип C | korpus | 711-03012 | DX10-A24SWB V10 Щит пластиковый c/у Х24 (крышка прозрачная) NEXUS (TEKLED ELECTR) | 11400 | 6840 | 6840 | 1 | шт | TEKSAN f | 24 мод.; IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
108 | ЩК Тип C | MCB | 296716 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 1045 | 627 | 627 | 1 | шт | CHINT | 1P, 63A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р63А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
109 | ЩК Тип C | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 538.2 | 1 | шт | CHINT | 1P, 1Р, B10A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р-В10А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
110 | ЩК Тип C | RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 12249.6 | 4 | шт | CHINT | 2P, B16A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | 4×11=44 шт (тип C +1); аналог вместо АВДТ32-2Р16А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 8 | KZT
111 | ЩК Тип C | RCBO | 515409 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | 5556 | 3333.6 | 3333.6 | 1 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
113 | ЩК Тип C | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
114 | ЩК Тип C | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1 | 100 | 6000 | 60 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
106 | ШУЗ | PANO |  | ШУЗ |  | 0 |  | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩК / навесной — IP20 / IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
107 | ШУЗ | korpus | 714-15127 | Щит мет. ЩРн-1-2 PR (395x310x220) IP31 (TS) | 14390 | 8634 | 8634 | 1 | шт | TEKSAN f | 24 мод.; IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
108 | ШУЗ | MCB | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2447 | 1468.2 | 1468.2 | 1 | шт | CHINT | 1P, 63A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р63А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
109 | ШУЗ | MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | шт | CHINT | 1P, 1Р, B10A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р-В10А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
110 | ШУЗ | contactor | 836576 | Контактор NXC-09M10 9A 220В/АС3 1НО 50Гц (R) | 4563 | 2737.8 | 10951.2 | 4 | шт | CHINT | 2P, B16A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | 4×11=44 шт (тип C +1); аналог вместо АВДТ32-2Р16А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 8 | KZT
111 | ШУЗ | termik | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A (R) | 4315 | 2589 | 5178 | 2 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
111 | ШУЗ | dob kont | 938251 | Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) | 2177 | 1306.2 | 5224.8 | 4 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
110 | ШУЗ | sinyal | 593071 | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В (R) | 836 | 501.6 | 2006.4 | 4 | шт | CHINT | 2P, B16A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | 4×11=44 шт (тип C +1); аналог вместо АВДТ32-2Р16А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 8 | KZT
111 | ШУЗ | buton kirmizi | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1621 | 972.6 | 1945.2 | 2 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
111 | ШУЗ | buton yesil | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 1602 | 961.2 | 1922.4 | 2 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
111 | ШУЗ | mantar | 574863 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм (2) с фиксации NP2-BS545 без подсветки красная 1НЗ+1НО IP40 | 2197 | 1318.2 | 2636.4 | 2 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
113 | ШУЗ | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
114 | ШУЗ | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 2 | 100 | 12000 | 120 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
106 | АПС-ПОЖАРНАЯ | PANO |  | АПС-ПОЖАРНАЯ |  | 0 |  | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩК / навесной — IP20 / IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
107 | АПС-ПОЖАРНАЯ | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 24 мод.; IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
108 | АПС-ПОЖАРНАЯ | MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | шт | CHINT | 1P, 63A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р63А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
109 | АПС-ПОЖАРНАЯ | MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | шт | CHINT | 1P, 1Р, B10A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р-В10А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
110 | АПС-ПОЖАРНАЯ | RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт | CHINT | 2P, B16A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | 4×11=44 шт (тип C +1); аналог вместо АВДТ32-2Р16А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 8 | KZT
111 | АПС-ПОЖАРНАЯ | ph47 | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
113 | АПС-ПОЖАРНАЯ | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 4200 | 4200 | 4200 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
114 | АПС-ПОЖАРНАЯ | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 0.7 | 100 | 4200 | 42 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
106 | ЯУО | PANO |  | ЯУО |  | 0 |  | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩК / навесной — IP20 / IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
107 | ЯУО | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 24 мод.; IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
108 | ЯУО | MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | шт | CHINT | 1P, 63A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р63А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
109 | ЯУО | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 538.2 | 1 | шт | CHINT | 1P, 1Р, B10A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р-В10А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
110 | ЯУО | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 5489.4 | 1 | шт | CHINT | 2P, B16A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | 4×11=44 шт (тип C +1); аналог вместо АВДТ32-2Р16А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 8 | KZT
113 | ЯУО | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
114 | ЯУО | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 0.5 | 100 | 3000 | 30 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
106 | ВПП-1, ВПП-2 | PANO |  | ВПП-1, ВПП-2 |  | 0 |  | 2 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩК / навесной — IP20 / IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
107 | ВПП-1, ВПП-3 | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 24 мод.; IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
108 | ВПП-1, ВПП-4 | MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | шт | CHINT | 1P, 63A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р63А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
109 | ВПП-1, ВПП-5 | MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | шт | CHINT | 1P, 1Р, B10A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р-В10А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
110 | ВПП-1, ВПП-6 | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 5489.4 | 1 | шт | CHINT | 2P, B16A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | 4×11=44 шт (тип C +1); аналог вместо АВДТ32-2Р16А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 8 | KZT
111 | ВПП-1, ВПП-7 | termik | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A (R) | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
111 | ВПП-1, ВПП-8 | sinyal | 593071 | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В (R) | 836 | 501.6 | 501.6 | 1 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
111 | ВПП-1, ВПП-9 | buton yesil | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 1602 | 961.2 | 961.2 | 1 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
111 | ВПП-1, ВПП-10 | buton kirmizi | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1621 | 972.6 | 972.6 | 1 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
111 | ВПП-1, ВПП-11 | mandal buton | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 1101.6 | 1 | шт | CHINT | 2P, B40A, 30mA, 30мА |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 2 | KZT
113 | ВПП-1, ВПП-12 | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
114 | ВПП-1, ВПП-13 | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 2 | 100 | 12000 | 120 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
106 | ЩПСС | PANO |  | ЩПСС |  | 0 |  | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | ЩК / навесной — IP20 / IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF/Claude BOM | Toplanmış pano satırı; iç malzemeler 1 pano içindir
107 | ЩПСС | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 24 мод.; IP20 | 24 мод. | 24 мод. | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT
108 | ЩПСС | MCB | 296788 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1589 | 953.4 | 953.4 | 1 | шт | CHINT | 1P, 63A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р63А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et |  | KZT
109 | ЩПСС | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 4305.6 | 8 | шт | CHINT | 1P, 1Р, B10A |  |  | CHINT muadil; fiyat kontrol | аналог вместо ВА47-29-1Р-В10А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et | 1 | KZT
113 | ЩПСС | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | шт | pys |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı |  | KZT
114 | ЩПСС | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 0.5 | 100 | 3000 | 30 | сағат | Manual |  |  |  | PDF + Claude BOM | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл. |  | KZT

## Sayfa1
№ | Щит | Категория | Код товара | Наименование / Описание | Цена за единицу | Чистая цена за единицу | Итого чистая цена (1 щит) | Количество | Ед. изм. | Марка / Поставщик | malzeme
1 | ВРУ | PANO |  | ВРУ |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
2 | ВРУ | korpus | 719-15075 | Met.Korpus Pustoi 1800x800x450 10sm | 165000 | 99000 | 198000 | 2 | шт | TEKSAN f | 198000
3 | ВРУ | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 24000 | 24000 | 48000 | 2 | шт | PYS | 48000
4 | ВРУ | MCCB | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 36869 | 22121.4 | 44242.8 | 2 | шт | CHINT | 44242.8
5 | ВРУ | MCCB | 131364 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | 27169 | 16301.4 | 48904.2 | 3 | шт | CHINT | 48904.2
6 | ВРУ | MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1170 | 2 | шт | CHINT | 1170
6 | ВРУ | MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 8744.4 | 6 | шт | CHINT | 8744.4
7 | ВРУ | RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт | CHINT | 3062.4
8 | ВРУ | MTR | 270300182_ | Трансформатор Т-0,66 250\5 (9) | 6350 | 6350 | 38100 | 6 | шт | pys | 38100
9 | ВРУ | WH | LQ | ДАЛА СА4У-Э720 R TX IP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 99000 | 99000 | 198000 | 2 | шт | SAIMAN | 198000
20 | ВРУ | WH | LP | ДАЛА СА4-Э720 R TX IP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 105000 | 105000 | 315000 | 3 | шт | SAIMAN | 315000
6 | ВРУ | SPD | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 39849.6 | 2 | шт | CHINT | 39849.6
10 | ВРУ | bara | 130200152_ | Шина алюм АД31Т 3х30х4000 | 675 | 675 | 4050 | 6 | м | pys | 4050
12 | ВРУ | kablo kanalı | KK-60x40 | Кабельный канал 60×40мм | 2530 | 2530 | 15180 | 6 | м | EKT | 15180
13 | ВРУ | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 96000 | 96000 | 96000 | 1 | шт | pys | 96000
14 | ВРУ | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 16 | 100 | 96000 | 960 | сағат | Manual | 96000
| Toplam ВРУ | [5 empty] | 1154303.4 |  |  |  | 1154303.4
15 | ЩГП | PANO |  | ЩГП |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
16 | ЩГП | korpus | 719-15075 | Met.Korpus Pustoi 1800x800x450 10sm | 165000 | 99000 | 99000 | 1 | шт | TEKSAN f | 99000
17 | ЩГП | ATS | 256780 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 125A (R) | 204604 | 122762.4 | 122762.4 | 1 | шт | CHINT | 122762.4
17 | ЩГП | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | шт | CHINT | 11856
19 | ЩГП | MTR | 270300100_ | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6350 | 6350 | 19050 | 3 | шт | pys | 19050
9 | ЩГП | WH | LQ | ДАЛА СА4У-Э720 R TX IP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 99000 | 99000 | 99000 | 1 | шт | SAIMAN | 99000
20 | ЩГП | WH | LP | ДАЛА СА4-Э720 R TX IP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 105000 | 105000 | 210000 | 2 | шт | SAIMAN | 210000
21 | ЩГП | MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 6254.4 | 4 | шт | CHINT | 6254.4
22 | ЩГП | MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | шт | CHINT | 1457.4
25 | ЩГП | MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | шт | CHINT | 1684.2
25 | ЩГП | MCB | 296788 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1589 | 953.4 | 953.4 | 1 | шт | CHINT | 953.4
23 | ЩГП | MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | шт | CHINT | 4206.6
24 | ЩГП | MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | шт | CHINT | 939.6
25 | ЩГП | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 538.2 | 1 | шт | CHINT | 538.2
28 | ЩГП | kablo kanalı | KK-40x40 | Кабельный канал 40×40 | 2200 | 2200 | 6600 | 3 | м | EKT | 6600
29 | ЩГП | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 78000 | 78000 | 78000 | 1 | шт | pys | 78000
30 | ЩГП | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 13 | 100 | 78000 | 780 | сағат | Manual | 78000
| Toplam ЩГП | [5 empty] | 740302.2 |  |  |  | 740302.2
31 | ЩРоб | PANO |  | ЩРоб |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
32 | ЩРоб | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 8100
33 | ЩРоб | MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | шт | CHINT | 1684.2
36 | ЩРоб | RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | шт | CHINT | 18374.4
37 | ЩРоб | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 14748 | 4 | шт | CHINT | 14748
38 | ЩРоб | other | 03-Б2-T1 | Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-T1 | 37000 | 37000 | 37000 | 1 | шт | DEVI | 37000
41 | ЩРоб | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | шт | pys | 15000
42 | ЩРоб | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | сағат | Manual | 15000
| Toplam ЩРоб | [5 empty] | 109906.6 |  |  |  | 109906.6
43 | ЩР | PANO |  | ЩРк-1, ЩРк-2 |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
44 | ЩР | korpus | 714-15125 | Щит мет. ЩРн-2-1 PR (540x400x150) IP31 (TS) | 18270 | 10962 | 10962 | 1 | шт | TEKSAN f | 10962
20 | ЩР | WH | LP | ДАЛА СА4-Э720 R TX IP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 105000 | 105000 | 105000 | 1 | шт | SAIMAN | 105000
45 | ЩР | MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | шт | CHINT | 1684.2
46 | ЩР | MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | шт | CHINT | 1402.2
48 | ЩР | MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4228.2 | 9 | шт | CHINT | 4228.2
51 | ЩР | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 10200 | 10200 | 10200 | 1 | шт | pys | 10200
52 | ЩР | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1.7 | 100 | 10200 | 102 | сағат | Manual | 10200
| Toplam ЩР | [5 empty] | 143676.6 |  |  |  | 143676.6
53 | ЩО | PANO |  | ЩО |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
54 | ЩО | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 8100
55 | ЩО | MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | шт | CHINT | 1402.2
56 | ЩО | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 4305.6 | 8 | шт | CHINT | 4305.6
57 | ЩО | klemens | X1-4 | Клемма 4мм² | 200 | 200 | 4000 | 20 | шт | Klemsan | 4000
59 | ЩО | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | шт | pys | 6000
60 | ЩО | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1 | 100 | 6000 | 60 | сағат | Manual | 6000
| Toplam ЩО | [5 empty] | 29807.8 |  |  |  | 29807.8
61 | ЩАО | PANO |  | ЩАО |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
62 | ЩАО | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 8100
63 | ЩАО | MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | шт | CHINT | 1402.2
64 | ЩАО | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 5382 | 10 | шт | CHINT | 5382
65 | ЩАО | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | шт | CHINT | 3687
65 | ЩАО | fotorole | D003173 | FOTORELE DIN-1(FR)2-100LK 25A 3000W EKF PROXIMA | 6500 | 6500 | 6500 | 1 | шт | ekf | 6500
66 | ЩАО | klemens | X1-4 | Клемма 4мм² | 200 | 200 | 4000 | 20 | шт | Klemsan | 4000
68 | ЩАО | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | шт | pys | 9000
69 | ЩАО | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | сағат | Manual | 9000
| Toplam ЩАО | [5 empty] | 47071.2 |  |  |  | 47071.2
70 | ЩЗ1 | PANO |  | ЩЗ1 |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
71 | ЩЗ1 | korpus | ЩЗ1-ИЗГ | Корпус этажный ЩЗ1 IP20 индивидуального изготовления | 120000 | 72000 | 72000 | 1 | шт | TEKSAN f | 72000
72 | ЩЗ1 | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 18847 | 11308.2 | 11308.2 | 1 | шт | CHINT | 11308.2
72 | ЩЗ1 | rozetka | 775001 | Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) | 1738 | 1042.8 | 1042.8 | 1 | шт | CHINT | 1042.8
72 | ЩЗ1 | MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | шт | CHINT | 469.8
72 | ЩЗ1 | MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1755 | 3 | шт | CHINT | 1755
72 | ЩЗ1 | MCB | 296715 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 1030 | 618 | 3708 | 6 | шт | CHINT | 3708
73 | ЩЗ1 | WH | CU | Орман TX P PLC IP П RS СО-Э711 (10-60А 220В) | 42000 | 42000 | 252000 | 6 | шт | SAIMAN | 252000
74 | ЩЗ1 | RCBO | 515414 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) | 6215 | 3729 | 22374 | 6 | шт | CHINT | 22374
77 | ЩЗ1 | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 21000 | 21000 | 21000 | 1 | шт | pys | 21000
78 | ЩЗ1 | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 3.5 | 100 | 21000 | 210 | сағат | Manual | 21000
| Toplam ЩЗ1 | [5 empty] | 406657.8 |  |  |  | 406657.8
79 | ЩЗ2-12 | PANO |  | ЩЗ2-12 |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
80 | ЩЗ2-12 | korpus | ЩЗ-ИЗГ-8 | Корпус этажный ЩЗ IP20 индивидуального изготовления | 120000 | 72000 | 72000 | 1 | шт | TEKSAN f | 72000
72 | ЩЗ1 | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 18847 | 11308.2 | 11308.2 | 1 | шт | CHINT | 11308.2
72 | ЩЗ1 | rozetka | 775001 | Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) | 1738 | 1042.8 | 1042.8 | 1 | шт | CHINT | 1042.8
72 | ЩЗ1 | MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | шт | CHINT | 469.8
72 | ЩЗ1 | MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1755 | 3 | шт | CHINT | 1755
81 | ЩЗ2-12 | MCB | 296715 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 1030 | 618 | 4944 | 8 | шт | CHINT | 4944
82 | ЩЗ2-12 | WH | CU | Орман TX P PLC IP П RS СО-Э711 (10-60А 220В) | 42000 | 42000 | 336000 | 8 | шт | SAIMAN | 336000
83 | ЩЗ2-12 | RCBO | 515414 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) | 6215 | 3729 | 29832 | 8 | шт | CHINT | 29832
86 | ЩЗ2-12 | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 21000 | 21000 | 21000 | 1 | шт | pys | 21000
87 | ЩЗ2-12 | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 3.5 | 100 | 21000 | 210 | сағат | Manual | 21000
| Toplam ЩЗ2-12 | [5 empty] | 499351.8 |  |  |  | 499351.8
88 | ЩК Тип A | PANO |  | ЩК Тип A |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
89 | ЩК Тип A | korpus | 711-03012 | DX10-A24SWB V10 Щит пластиковый c/у Х24 (крышка прозрачная) NEXUS (TEKLED ELECTR) | 11400 | 6840 | 6840 | 1 | шт | TEKSAN f | 6840
90 | ЩК Тип A | MCB | 296716 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 1045 | 627 | 627 | 1 | шт | CHINT | 627
91 | ЩК Тип A | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 538.2 | 1 | шт | CHINT | 538.2
92 | ЩК Тип A | RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | 3 | шт | CHINT | 9187.2
93 | ЩК Тип A | RCBO | 515409 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | 5556 | 3333.6 | 3333.6 | 1 | шт | CHINT | 3333.6
95 | ЩК Тип A | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | шт | pys | 6000
96 | ЩК Тип A | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1 | 100 | 6000 | 60 | сағат | Manual | 6000
| Toplam ЩК Тип A | [5 empty] | 32526 |  |  |  | 32526
97 | ЩК Тип B | PANO |  | ЩК Тип B |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
98 | ЩК Тип B | korpus | 711-03012 | DX10-A24SWB V10 Щит пластиковый c/у Х24 (крышка прозрачная) NEXUS (TEKLED ELECTR) | 11400 | 6840 | 6840 | 1 | шт | TEKSAN f | 6840
99 | ЩК Тип B | MCB | 296716 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 1045 | 627 | 627 | 1 | шт | CHINT | 627
100 | ЩК Тип B | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 538.2 | 1 | шт | CHINT | 538.2
101 | ЩК Тип B | RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | 3 | шт | CHINT | 9187.2
102 | ЩК Тип B | RCBO | 515409 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | 5556 | 3333.6 | 3333.6 | 1 | шт | CHINT | 3333.6
104 | ЩК Тип B | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | шт | pys | 6000
105 | ЩК Тип B | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1 | 100 | 6000 | 60 | сағат | Manual | 6000
| Toplam ЩК Тип B | [5 empty] | 32526 |  |  |  | 32526
106 | ЩК Тип C | PANO |  | ЩК Тип C |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
107 | ЩК Тип C | korpus | 711-03012 | DX10-A24SWB V10 Щит пластиковый c/у Х24 (крышка прозрачная) NEXUS (TEKLED ELECTR) | 11400 | 6840 | 6840 | 1 | шт | TEKSAN f | 6840
108 | ЩК Тип C | MCB | 296716 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 1045 | 627 | 627 | 1 | шт | CHINT | 627
109 | ЩК Тип C | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 538.2 | 1 | шт | CHINT | 538.2
110 | ЩК Тип C | RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 12249.6 | 4 | шт | CHINT | 12249.6
111 | ЩК Тип C | RCBO | 515409 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | 5556 | 3333.6 | 3333.6 | 1 | шт | CHINT | 3333.6
113 | ЩК Тип C | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | шт | pys | 6000
114 | ЩК Тип C | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1 | 100 | 6000 | 60 | сағат | Manual | 6000
| Toplam ЩК Тип C | [5 empty] | 35588.4 |  |  |  | 35588.4
106 | ШУЗ | PANO |  | ШУЗ |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
107 | ШУЗ | korpus | 714-15127 | Щит мет. ЩРн-1-2 PR (395x310x220) IP31 (TS) | 14390 | 8634 | 8634 | 1 | шт | TEKSAN f | 8634
108 | ШУЗ | MCB | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2447 | 1468.2 | 1468.2 | 1 | шт | CHINT | 1468.2
109 | ШУЗ | MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | шт | CHINT | 585
110 | ШУЗ | contactor | 836576 | Контактор NXC-09M10 9A 220В/АС3 1НО 50Гц (R) | 4563 | 2737.8 | 10951.2 | 4 | шт | CHINT | 10951.2
111 | ШУЗ | termik | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A (R) | 4315 | 2589 | 5178 | 2 | шт | CHINT | 5178
111 | ШУЗ | dob kont | 938251 | Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) | 2177 | 1306.2 | 5224.8 | 4 | шт | CHINT | 5224.8
110 | ШУЗ | sinyal | 593071 | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В (R) | 836 | 501.6 | 2006.4 | 4 | шт | CHINT | 2006.4
111 | ШУЗ | buton kirmizi | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1621 | 972.6 | 1945.2 | 2 | шт | CHINT | 1945.2
111 | ШУЗ | buton yesil | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 1602 | 961.2 | 1922.4 | 2 | шт | CHINT | 1922.4
111 | ШУЗ | mantar | 574863 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм (2) с фиксации NP2-BS545 без подсветки красная 1НЗ+1НО IP40 | 2197 | 1318.2 | 2636.4 | 2 | шт | CHINT | 2636.4
113 | ШУЗ | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | шт | pys | 12000
114 | ШУЗ | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 2 | 100 | 12000 | 120 | сағат | Manual | 12000
| Toplam ШУЗ | [5 empty] | 64551.6 |  |  |  | 64551.6
106 | АПС-ПОЖАРНАЯ | PANO |  | АПС-ПОЖАРНАЯ |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
107 | АПС-ПОЖАРНАЯ | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 8100
108 | АПС-ПОЖАРНАЯ | MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | шт | CHINT | 1684.2
109 | АПС-ПОЖАРНАЯ | MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | шт | CHINT | 939.6
110 | АПС-ПОЖАРНАЯ | RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт | CHINT | 3062.4
111 | АПС-ПОЖАРНАЯ | ph47 | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT | 3212.4
113 | АПС-ПОЖАРНАЯ | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 4200 | 4200 | 4200 | 1 | шт | pys | 4200
114 | АПС-ПОЖАРНАЯ | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 0.7 | 100 | 4200 | 42 | сағат | Manual | 4200
| Toplam АПС-ПОЖАРНАЯ | [5 empty] | 25398.6 |  |  |  | 25398.6
106 | ЯУО | PANO |  | ЯУО |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
107 | ЯУО | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 8100
108 | ЯУО | MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | шт | CHINT | 1563.6
109 | ЯУО | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 538.2 | 1 | шт | CHINT | 538.2
110 | ЯУО | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 5489.4 | 1 | шт | CHINT | 5489.4
113 | ЯУО | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | шт | pys | 3000
114 | ЯУО | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 0.5 | 100 | 3000 | 30 | сағат | Manual | 3000
| Toplam ЯУО | [5 empty] | 21691.2 |  |  |  | 21691.2
106 | ВПП-1, ВПП-2 | PANO |  | ВПП-1, ВПП-2 |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
107 | ВПП-1, ВПП-2 | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 8100
108 | ВПП-1, ВПП-2 | MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | шт | CHINT | 1563.6
109 | ВПП-1, ВПП-2 | MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | шт | CHINT | 585
110 | ВПП-1, ВПП-2 | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 5489.4 | 1 | шт | CHINT | 5489.4
111 | ВПП-1, ВПП-2 | termik | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A (R) | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | CHINT | 2589
111 | ВПП-1, ВПП-2 | sinyal | 593071 | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В (R) | 836 | 501.6 | 501.6 | 1 | шт | CHINT | 501.6
111 | ВПП-1, ВПП-2 | buton yesil | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 1602 | 961.2 | 961.2 | 1 | шт | CHINT | 961.2
111 | ВПП-1, ВПП-2 | buton kirmizi | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1621 | 972.6 | 972.6 | 1 | шт | CHINT | 972.6
111 | ВПП-1, ВПП-2 | mandal buton | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 1101.6 | 1 | шт | CHINT | 1101.6
113 | ВПП-1, ВПП-2 | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | шт | pys | 12000
114 | ВПП-1, ВПП-2 | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 2 | 100 | 12000 | 120 | сағат | Manual | 12000
| Toplam ВПП-1, ВПП-2 | [5 empty] | 45864 |  |  |  | 45864
106 | ЩПСС | PANO |  | ЩПСС |  |  |  |  | компл. | TEKLED electric
107 | ЩПСС | korpus | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | 13500 | 8100 | 8100 | 1 | шт | TEKSAN f | 8100
108 | ЩПСС | MCB | 296788 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1589 | 953.4 | 953.4 | 1 | шт | CHINT | 953.4
109 | ЩПСС | MCB | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 4305.6 | 8 | шт | CHINT | 4305.6
113 | ЩПСС | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | шт | pys | 3000
114 | ЩПСС | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 0.5 | 100 | 3000 | 30 | сағат | Manual | 3000
| Toplam ЩПСС | [5 empty] | 19359 |  |  |  | 19359
| Genel Toplam | [5 empty] | 3907934 |  |  |  | 3408582.2

## Sayfa2
Код товара | Наименование / Описание | Цена за единицу | 0.65 |  | Чистая цена за единицу | сумм. | Количество | Ед. изм. | Марка / Поставщик | malzeme | 2.145
| ВРУ | 2476000 | 1609400 | 1609400 | 1733200 | 1733200 | 1 | компл. | TEKLED electric | 1154303.4 | 2475980.793 | 1154303.4
| ЩГП | 1588000 | 1032200 | 1032200 | 1111600 | 1111600 | 1 | компл. | TEKLED electric | 740302.2 | 1587948.219 | 740302.2
| ЩРоб | 236000 | 153400 | 153400 | 165200 | 165200 | 1 | компл. | TEKLED electric | 109906.6 | 235749.657 | 109906.6
| ЩРк-1, ЩРк-2 | 309000 | 200850 | 401700 | 216300 | 432600 | 2 | компл. | TEKLED electric | 143676.6 | 308186.307 | 287353.2
| ЩО | 64000 | 41600 | 41600 | 44800 | 44800 | 1 | компл. | TEKLED electric | 29807.8 | 63937.731 | 29807.8
| ЩАО | 101000 | 65650 | 65650 | 70700 | 70700 | 1 | компл. | TEKLED electric | 47071.2 | 100967.724 | 47071.2
| ЩЗ1 | 873000 | 567450 | 567450 | 611100 | 611100 | 1 | компл. | TEKLED electric | 406657.8 | 872280.981 | 406657.8
| ЩЗ2-12 | 1072000 | 696800 | 7664800 | 750400 | 8254400 | 11 | компл. | TEKLED electric | 499351.8 | 1071109.611 | 5492869.8
| ЩК Тип A | 70000 | 45500 | 1638000 | 49000 | 1764000 | 36 | компл. | TEKLED electric | 32526 | 69768.27 | 1170936
| ЩК Тип B | 70000 | 45500 | 2138500 | 49000 | 2303000 | 47 | компл. | TEKLED electric | 32526 | 69768.27 | 1528722
| ЩК Тип C | 77000 | 50050 | 550550 | 53900 | 592900 | 11 | компл. | TEKLED electric | 35588.4 | 76337.118 | 391472.4
| ШУЗ | 139000 | 90350 | 90350 | 97300 | 97300 | 1 | компл. | TEKLED electric | 64551.6 | 138463.182 | 64551.6
| АПС-ПОЖАРНАЯ | 55000 | 35750 | 35750 | 38500 | 38500 | 1 | компл. | TEKLED electric | 25398.6 | 54479.997 | 25398.6
| ЯУО | 47000 | 30550 | 30550 | 32900 | 32900 | 1 | компл. | TEKLED electric | 21691.2 | 46527.624 | 21691.2
| ВПП-1, ВПП-2 | 99000 | 64350 | 128700 | 69300 | 138600 | 2 | компл. | TEKLED electric | 45864 | 98378.28 | 91728
| ЩПСС | 42000 | 27300 | 27300 | 29400 | 29400 | 1 | компл. | TEKLED electric | 19359 | 41525.055 | 19359

## 02_Satin_Alma
№ | Kategori | Ürün Kodu | Ürün İsmi / Açıklama | Toplam Alım Miktarı | Birim | Marka/Tedarikçi | Birim Net Fiyat | Para | Toplam Net | Panolar | Not
1 | korpus | ВРУ-01 | Корпус ВРУ индивидуального изготовления | 1 | шт | TEKSAN | 350000 | KZT | 350000 | ВРУ | Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı
2 | MCCB | NH40-400/3 | Выключатель-разъединитель CHINT NH40 3P 400A | 2 | шт | CHINT | 480000 | KZT | 960000 | ВРУ | Ввод 1 и Ввод 2; аналог вместо BP32И-37B71250; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
3 | MCCB | NXM-250S/3300 250A | Автоматический выключатель литой корпус CHINT NXM 3P 250A | 2 | шт | CHINT | 320000 | KZT | 640000 | ВРУ | Секции I+II; аналог вместо ВА88-35; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
4 | MCCB | NXM-160S/3300 160A | Автоматический выключатель литой корпус CHINT NXM 3P 160A | 4 | шт | CHINT | 220000 | KZT | 880000 | ВРУ | 4 шт распределение; аналог вместо ВА88-32; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
5 | MCB | NB1-63 3P C25 | Автоматический выключатель CHINT NB1-63 3P C25A | 11 | шт | CHINT | 18000 | KZT | 198000 | ВРУ, ЩГП | Отходящие линии; аналог вместо ВА47-100-3Р25А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et; аналог вместо ВА47-29-3Р25А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
6 | RCBO | NXBLE-32 1P+N C16 30mA | Дифф. автомат CHINT NXBLE-32 1P+N C16A 30mA | 7 | шт | CHINT | 13500 | KZT | 94500 | ВРУ, ЩР, ЩРоб | Линии к обогреву ×5; аналог вместо АВДТ32; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et; аналог вместо АВДТ32; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
7 | MTR | ТОП-0.66-250/5 | Трансформатор тока ТОП-0.66 У3 250/5A кл.0.5S | 6 | шт | SAIMAN | 22000 | KZT | 132000 | ВРУ | 3 шт секция I + 3 шт секция II
8 | MTR | ДАЛА-CA4Y-3720 | Счётчик ДАЛА CA4Y-3720 R TX PLC IP П 3×220/380В 5¦7.5A | 2 | шт | SAIMAN | 39100 | KZT | 78200 | ВРУ | ПЛК учёт, 2 ввода
9 | bara | BB-N-PE | Шина медная N+PE 3L×100A | 3 | м | EKT | 4197 | KZT | 12591 | ВРУ | Секции I+II+общая PE
10 | DIN | DIN-35-2000 | DIN рейка TH35 2м | 4 | шт | EKT | 1200 | KZT | 4800 | ВРУ
11 | kablo kanalı | KK-60x40 | Кабельный канал 60×40мм | 6 | м | EKT | 1800 | KZT | 10800 | ВРУ
12 | montaj malzeme |  | Монтажный материал (крепёж, DIN, маркировка) | 1 | шт | EKT | 45000 | KZT | 45000 | ВРУ | Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı
13 | montaj işçilik |  | Монтажные работы ВРУ | 1 | шт | Manual | 280000 | KZT | 280000 | ВРУ | Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı
14 | korpus | ЩМП-6.6.1-0 | Корпус ЩМП-6.6.1-0 600×600×150мм IP30 | 1 | шт | TEKSAN | 55000 | KZT | 55000 | ЩГП
15 | MCB | NB1-125 3P C125 | Автоматический выключатель CHINT NB1-125 3P C125A | 1 | шт | CHINT | 75000 | KZT | 75000 | ЩГП | Главный ввод ЩГП; аналог вместо ВА47-100-3Р125А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
16 | MCB | NB1-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT NB1-63 3P C32A | 7 | шт | CHINT | 22000 | KZT | 154000 | ЩГП | Вводы от ВРУ ×2; аналог вместо ВА47-100-3Р32А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et; Отходящие гл.линии; аналог вместо ВА47-29-3Р32А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
17 | MTR | ТОП-0.66-150/5 | Трансформатор тока ТОП-0.66 У3 150/5A | 3 | шт | SAIMAN | 20000 | KZT | 60000 | ЩГП
18 | MTR | ДАЛА-CA4Y-3720 | Счётчик ДАЛА CA4Y-3720 R TX PLC IP П | 1 | шт | SAIMAN | 39100 | KZT | 39100 | ЩГП
19 | MCB | NB1-63 3P C16 | Автоматический выключатель CHINT NB1-63 3P C16A | 9 | шт | CHINT | 9500 | KZT | 85500 | ЩАО, ЩГП, ЩО, ЩР, ЩРоб | Ввод 3P; аналог вместо ВА47-29-3Р16А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et; аналог вместо ВА47-29-3Р16А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
20 | MCB | NB1-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT NB1-63 1P C16A | 6 | шт | CHINT | 3800 | KZT | 22800 | ЩГП, ЩР, ЩРоб | аналог вместо ВА47-29-1Р16А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
21 | MCB | NB1-63 1P C10 | Автоматический выключатель CHINT NB1-63 1P C10A | 1 | шт | CHINT | 3500 | KZT | 3500 | ЩГП | аналог вместо ВА47-29-1Р10А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
22 | bara | BB-N-PE | Шина медная N+PE | 1 | м | EKT | 4197 | KZT | 4197 | ЩГП
23 | DIN | DIN-35 | DIN рейка TH35 | 129 | шт | EKT | 870 | KZT | 112230 | ЩАО, ЩГП, ЩЗ1, ЩЗ2-12, ЩК Тип A, ЩК Тип B, ЩК Тип C, ЩО, ЩР, ЩРоб | 2 шт на щит; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл.
24 | kablo kanalı | KK-40x40 | Кабельный канал 40×40 | 3 | м | EKT | 1200 | KZT | 3600 | ЩГП
25 | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 111 | шт | EKT | 18000 | KZT | 1998000 | ЩАО, ЩГП, ЩЗ1, ЩЗ2-12, ЩК Тип A, ЩК Тип B, ЩК Тип C, ЩО, ЩР, ЩРоб | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл.; Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı; Birim düzeltildi: iç malzemede "компл." kullanılmadı
26 | montaj işçilik |  | Монтажные работы ЩГП | 40 | сағат | Manual | 3500 | KZT | 140000 | ЩГП
27 | korpus | TF-4030-15 | Корпус навесной 400×300×150 IP54 | 1 | шт | TEKSAN | 28000 | KZT | 28000 | ЩРоб
28 | MCCB | NH40-40/3 | Выключатель нагрузки CHINT NH40 3P 40A | 2 | шт | CHINT | 25000 | KZT | 50000 | ЩР, ЩРоб | Главный ввод; аналог вместо ВН-32-3Р40А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et; Ввод QS; аналог вместо ВН-32-3Р40А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
29 | contactor | NC1-20 230V AC | Контактор CHINT NC1 20A, катушка 230V AC | 3 | шт | CHINT | 9500 | KZT | 28500 | ЩРоб | Управление нагревом; аналог вместо КМ20-11М-20A; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
30 | other | DEVIreg-316 | Терморегулятор DEVIreg 316 | 1 | шт | DEVI | 45000 | KZT | 45000 | ЩРоб | Датчик температуры DEVisnow
31 | klemens | X1-4 | Клемма 4мм² КВТ | 20 | шт | Klemsan | 380 | KZT | 7600 | ЩРоб
32 | montaj işçilik |  | Монтажные работы ЩРоб | 24 | сағат | Manual | 3500 | KZT | 84000 | ЩРоб
33 | korpus | TF-3040-15 | Корпус навесной 300×400×150 IP54 | 1 | шт | TEKSAN | 22000 | KZT | 22000 | ЩР
34 | klemens | X1-4 | Клемма 4мм² | 56 | шт | Klemsan | 380 | KZT | 21280 | ЩАО, ЩО, ЩР
35 | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 330 | сағат | Manual | 3500 | KZT | 1155000 | ЩАО, ЩК Тип B, ЩК Тип C, ЩО, ЩР | 5 ч × 47; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл.; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.
36 | korpus | TF-4030-15 | Корпус навесной 400×300×150 IP31 | 2 | шт | TEKSAN | 22000 | KZT | 44000 | ЩАО, ЩО
37 | MCB | NB1-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT NB1-63 1P B10A | 112 | шт | CHINT | 3500 | KZT | 392000 | ЩАО, ЩК Тип A, ЩК Тип B, ЩК Тип C, ЩО | Выходы ×10; аналог вместо ВА47-29-1Р-В10А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et; Выходы ×8; аналог вместо ВА47-29-1Р-В10А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
38 | contactor | NC1-0910 230V AC | Контактор CHINT NC1-0910, катушка 230V AC | 1 | шт | CHINT | 8000 | KZT | 8000 | ЩАО | Дистанционное управление; аналог вместо КМИ-10910; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
39 | korpus | ЩЗ1-ИЗГ | Корпус этажный ЩЗ1 IP20 индивидуального изготовления | 1 | шт | TEKSAN | 65000 | KZT | 65000 | ЩЗ1
40 | MCB | NB1-63 1P C50 | Автоматический выключатель CHINT NB1-63 1P C50A | 94 | шт | CHINT | 5500 | KZT | 517000 | ЩЗ1, ЩЗ2-12 | 8 вводов × 11 этажей; аналог вместо ВА47-29-1Р50А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK k; Вводы квартир 1÷6; аналог вместо ВА47-29-1Р50А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
41 | MTR | ОРМАН-CO3711 | Счётчик ОРМАН CO-3711 R TX IP П RS 5-60А 220В | 6 | шт | SAIMAN | 13500 | KZT | 81000 | ЩЗ1 | Учёт 6 квартир
42 | RCBO | NXBLE-32 2P C50 300mA | Дифф. автомат CHINT NXBLE-32 2P C50A 300mA | 94 | шт | CHINT | 16500 | KZT | 1551000 | ЩЗ1, ЩЗ2-12 | Защита 88 квартир; аналог вместо АВДТ32-2Р50А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK kayna; Защита квартир 300мА; аналог вместо АВДТ32-2Р50А; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT fiyat listesi ile kontrol et
43 | bara | BB-N-PE | Шина N+PE медная | 12 | м | EKT | 4197 | KZT | 50364 | ЩЗ1, ЩЗ2-12 | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.
44 | montaj işçilik |  | Монтажные работы ЩЗ1 | 20 | сағат | Manual | 3500 | KZT | 70000 | ЩЗ1
45 | korpus | ЩЗ-ИЗГ-8 | Корпус этажный ЩЗ IP20 индивидуального изготовления | 11 | шт | TEKSAN | 70000 | KZT | 770000 | ЩЗ2-12 | 11 этажных щитов ×8 квартир; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.
46 | MTR | ОРМАН-CO3711 | Счётчик ОРМАН CO-3711 R TX IP П RS 5-60А | 88 | шт | SAIMAN | 13500 | KZT | 1188000 | ЩЗ2-12 | Учёт 88 квартир; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.
47 | montaj işçilik |  | Монтажные работы ЩЗ2-12 | 198 | сағат | Manual | 3500 | KZT | 693000 | ЩЗ2-12 | 18 ч × 11 этажей; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.
48 | korpus | ЩК-24М | Корпус квартирный навесной 24 мод. IP20 | 94 | шт | TEKSAN | 12500 | KZT | 1175000 | ЩК Тип A, ЩК Тип B, ЩК Тип C | Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл.
49 | MCCB | NH40-63/1 | Выключатель нагрузки CHINT NH40 1P 63A | 94 | шт | CHINT | 7500 | KZT | 705000 | ЩК Тип A, ЩК Тип B, ЩК Тип C | Вводной QS; аналог вместо ВА47-29-1Р63А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 36 компл.; Fiyat IEK kaynaklı ol; аналог вместо ВА47-29-1Р63А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHIN
50 | RCBO | NXBLE-32 2P B16 30mA | Дифф. автомат CHINT NXBLE-32 2P B16A 30mA | 293 | шт | CHINT | 13500 | KZT | 3955500 | ЩК Тип A, ЩК Тип B, ЩК Тип C | Розетки 3×36=108 шт; аналог вместо АВДТ32-2Р16А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 36 компл.; Fiyat IEK kay; 4×11=44 шт (тип C +1); аналог вместо АВДТ32-2Р16А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 11 компл.; Fiyat IEK k
51 | RCBO | NXBLE-32 2P B40 30mA | Дифф. автомат CHINT NXBLE-32 2P B40A 30mA | 94 | шт | CHINT | 15000 | KZT | 1410000 | ЩК Тип A, ЩК Тип B, ЩК Тип C | аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 47 компл.; Fiyat IEK kaynaklı olabilir; CHINT; Эл.плита 1×36=36 шт; аналог вместо АВДТ32-2Р40А; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 36 компл.; Fiyat IEK kay
52 | montaj işçilik |  | Монтажные работы квартирных щитов | 180 | сағат | Manual | 3500 | KZT | 630000 | ЩК Тип A | 5 ч × 36 шт; Miktar 1 pano içindir; pano adedi üst satırda: 36 компл.

## 03_Kontrol_Notlari
Kural | Sonuç
Boş satır bırakma | Uygulandı: ana BOM’da boş satır yok.
Sıra No’dan sonra pano adı sütunu | Uygulandı: B sütunu her satırda panel adını içerir.
Toplanmış pano satırı | Uygulandı: her pano için Kategori=PANO, adet üst satırda, birim sadece "компл."
İç malzemelerde компл. kullanılmaması | Uygulandı: iç satırlarda "компл." yerine шт/м/сағат kullanıldı.
Pano isminden sonraki satır korpus | Uygulandı: her PANO satırından sonra korpus satırı var.
Projedeki korpus ölçüsü ayrı sütun | Uygulandı: Projedeki Korpus Ölçüsü ve Önerilen/Seçilen Korpus sütunları eklendi.
Satır kopyala-ekle kullanılabilirliği | Uygulandı: birleştirilmiş hücre kullanılmadı, her satır bağımsız.
Her pano BOM’u 1 pano için | Uygulandı: çok adetli panolarda iç malzeme miktarları 1 pano bazına indirildi; toplam alım 02_Satin_Alma’da hesaplandı.
CHINT dönüşümü | IEK şalt satırları CHINT muadiline çevrildi; kesin ürün kodu/fiyat kontrol notu bırakıldı.