## BOM_CHINT
ЖК «Жилой дом 2» мкр.Аккент уч.90/3 — ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ (CHINT) ¦ №02/2023-02-30М ¦ ЭОМ РП
№ | Пано | Гр. | Наименование / Ürün adı | Артикул | Марка | Ед. | Кол. | Прайс | Вал. | Скид% | Σ нетто ₸ | НДС 12% ₸ | Σ с НДС ₸ | Размер (по проекту) | Размер (рекомендован) | Примечание / Not
| ВРУ | ВРУ | ВРУ — ВРУ |  |  | компл. | 1 | [6 empty] | Индив.изгот., IP30 (размеры по проекту уточнить)
1 | ВРУ | ENC | Корпус ВРУ секционированный (индивидуальное изготовление) | ВРУ-ИЗГ | TEKSAN | шт | 1 | 350000 | KZT |  | 350000 | 42000 | 392000 | Индив.изгот. (по проекту) | — (уточнить при изгот.) | Вводное устройство
2 | ВРУ | MCCB | Авт.выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (разъединитель ввода) | 131373 | CHINT | шт | 2 | 74241 | KZT | 40 | 89089 | 10691 | 99780 |  |  | Вводы 1 и 2 (аналог BP32И 400A)
3 | ВРУ | MCCB | Авт.выкл. NM1-250H/3Р 250A 50кА | 126129 | CHINT | шт | 2 | 41765 | KZT | 40 | 50118 | 6014 | 56132 |  |  | Секции I+II (аналог ВА88-35)
4 | ВРУ | MCCB | Авт.выкл. NM1-250H/3Р 160A 50кА | 126603 | CHINT | шт | 4 | 41781 | KZT | 40 | 100274 | 12033 | 112307 |  |  | Распределение (аналог ВА88-32)
5 | ВРУ | MCB | Авт.выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА х-ка C | 844299 | CHINT | шт | 10 | 18139 | KZT | 40 | 108834 | 13060 | 121894 |  |  | Отходящие линии (аналог ВА47-100 C25)
6 | ВРУ | RCBO | Диф.авт. NB1L-40 1P+N C16A 30мА тип AC 10кА | 203107 | CHINT | шт | 1 | 13662 | KZT | 40 | 8197 | 984 | 9181 |  |  | ЩАО, сигн.линии (аналог АВДТ32М)
7 | ВРУ | MTR | Трансформатор тока ТОП-0.66 У3 250/5A кл.0.5S | ТОП-0.66У3-250/5 | SAIMAN | шт | 6 | 22000 | KZT |  | 132000 | 15840 | 147840 |  |  | 3 шт сек.I + 3 шт сек.II
8 | ВРУ | MTR | Счётчик ДАЛА CA4Y-3720 R TX PLC IP П 3×220/380В 5¦7.5A | ДАЛА-CA4Y-3720 | SAIMAN | шт | 2 | 39100 | KZT |  | 78200 | 9384 | 87584 |  |  | ПЛК-учёт 2 ввода
9 | ВРУ | BB | Шина медная N+PE | BB-N-PE | EKT | м | 3 | 4197 | KZT |  | 12591 | 1511 | 14102 |  |  | Шина N+PE сек.I+II+общ.PE
10 | ВРУ | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-TH35 | EKT | шт | 6 | 870 | KZT |  | 5220 | 626 | 5846
11 | ВРУ | DCT | Кабельный канал 60×40 мм | KK-60x40 | EKT | м | 8 | 1800 | KZT |  | 14400 | 1728 | 16128
12 | ВРУ | TB | Клемма 6мм² KVT | X1-6 | Klemsan | шт | 40 | 420 | KZT |  | 16800 | 2016 | 18816
13 | ВРУ | MAT | Монтажный материал (крепёж, маркировка, гильзы) |  | EKT | набор | 1 | 45000 | KZT |  | 45000 | 5400 | 50400
14 | ВРУ | LBR | Монтажные работы ВРУ |  | Manual | сағат | 80 | 3500 | KZT |  | 280000 | 33600 | 313600
| ВРУ |  | ИТОГО ВРУ: | [7 empty] | 1290723 | 154887 | 1445610
| ЩГП | ЩГП | ЩГП — ЩГП |  |  | компл. | 1 | [6 empty] | ЩМП-6.6.1-0 600×600×150мм (по спец.проекта)
15 | ЩГП | ENC | Корпус ЩМП-6.6.1-0 600×600×150мм IP30 | ЩМП-6.6.1-0 | TEKSAN | шт | 1 | 55000 | KZT |  | 55000 | 6600 | 61600 | 600×600×150 (ЩМП-6.6.1-0 по проекту) | 600×600×150 IP30 ✓ соответствует | Корпус
16 | ЩГП | MCB | Авт.выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА | 131363 | CHINT | шт | 1 | 19760 | KZT | 40 | 11856 | 1423 | 13279 |  |  | Главный ввод ЩГП (аналог ВА47-100 C125)
17 | ЩГП | MCB | Авт.выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА | 844300 | CHINT | шт | 2 | 19700 | KZT | 40 | 23640 | 2837 | 26477 |  |  | Вводы от ВРУ ×2 (аналог ВА47-100 C32)
18 | ЩГП | MTR | Трансформатор тока ТОП-0.66 У3 150/5A кл.0.5S | ТОП-0.66У3-150/5 | SAIMAN | шт | 3 | 20000 | KZT |  | 60000 | 7200 | 67200
19 | ЩГП | MTR | Счётчик ДАЛА CA4Y-3720 R TX PLC IP П 3×220/380В 5¦7.5A | ДАЛА-CA4Y-3720 | SAIMAN | шт | 1 | 39100 | KZT |  | 39100 | 4692 | 43792
20 | ЩГП | MCB | Авт.выкл. NB1-63 3P 32A 6кА х-ка C | 179705 | CHINT | шт | 5 | 8100 | KZT | 40 | 24300 | 2916 | 27216 |  |  | Отходящие (аналог ВА47-29 3P C32)
21 | ЩГП | MCB | Авт.выкл. NB1-63 3P 25A 6кА х-ка C | 179703 | CHINT | шт | 1 | 7907 | KZT | 40 | 4744 | 569 | 5313
22 | ЩГП | MCB | Авт.выкл. NB1-63 3P 16A 6кА х-ка C | 179700 | CHINT | шт | 3 | 7697 | KZT | 40 | 13855 | 1663 | 15518
23 | ЩГП | MCB | Авт.выкл. NB1-63 1P 16A 6кА х-ка C | 179616 | CHINT | шт | 2 | 2818 | KZT | 40 | 3382 | 406 | 3788
24 | ЩГП | MCB | Авт.выкл. NB1-63 1P 10A 6кА х-ка C | 179614 | CHINT | шт | 1 | 2768 | KZT | 40 | 1661 | 199 | 1860
25 | ЩГП | BB | Шина медная N+PE | BB-N-PE | EKT | м | 1 | 4197 | KZT |  | 4197 | 504 | 4701
26 | ЩГП | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-TH35 | EKT | шт | 3 | 870 | KZT |  | 2610 | 313 | 2923
27 | ЩГП | DCT | Кабельный канал 40×40 мм | KK-40x40 | EKT | м | 3 | 1200 | KZT |  | 3600 | 432 | 4032
28 | ЩГП | TB | Клемма 4мм² KVT | X1-4 | Klemsan | шт | 24 | 380 | KZT |  | 9120 | 1094 | 10214
29 | ЩГП | MAT | Монтажный материал |  | EKT | набор | 1 | 18000 | KZT |  | 18000 | 2160 | 20160
30 | ЩГП | LBR | Монтажные работы ЩГП |  | Manual | сағат | 40 | 3500 | KZT |  | 140000 | 16800 | 156800
| ЩГП |  | ИТОГО ЩГП: | [7 empty] | 415065 | 49808 | 464873
| ЩРоб | ЩРоб | ЩРоб — ЩРоб |  |  | компл. | 1 | [6 empty] | Навесной IP54 — обогрев воронок
31 | ЩРоб | ENC | Корпус навесной 400×500×200 IP54 | TF-4050-20 | TEKSAN | шт | 1 | 32000 | KZT |  | 32000 | 3840 | 35840 | Не указан в проекте | 400×500×200 IP54 — рекомендован по содержимому
32 | ЩРоб | MCCB | Авт.выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА | 844301 | CHINT | шт | 1 | 20174 | KZT | 40 | 12104 | 1452 | 13556 |  |  | Ввод QS 3P 40A (аналог ВН-32)
33 | ЩРоб | MCB | Авт.выкл. NB1-63 1P 16A 6кА х-ка C | 179616 | CHINT | шт | 2 | 2818 | KZT | 40 | 3382 | 406 | 3788
34 | ЩРоб | MCB | Авт.выкл. NB1-63 3P 16A 6кА х-ка C | 179700 | CHINT | шт | 2 | 7697 | KZT | 40 | 9236 | 1108 | 10344
35 | ЩРоб | RCBO | Диф.авт. NB1L-40 1P+N C16A 30мА тип AC 10кА | 203107 | CHINT | шт | 5 | 13662 | KZT | 40 | 40986 | 4918 | 45904 |  |  | Цепи обогрева ×5 (аналог АВДТ32)
36 | ЩРоб | CK | Контактор NC1-2510 25А 220В/АС3 1НО 50Гц | 221565 | CHINT | шт | 3 | 8300 | KZT | 40 | 14940 | 1793 | 16733 |  |  | Управление нагревом 220В (аналог КМ20-11М 20A)
37 | ЩРоб | OTH | Терморегулятор DEVIreg 316 | DEVIreg-316 | DEVI | шт | 1 | 45000 | KZT |  | 45000 | 5400 | 50400 |  |  | Датчик на кровле
38 | ЩРоб | TB | Клемма 4мм² KVT | X1-4 | Klemsan | шт | 20 | 380 | KZT |  | 7600 | 912 | 8512
39 | ЩРоб | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-TH35 | EKT | шт | 2 | 870 | KZT |  | 1740 | 209 | 1949
40 | ЩРоб | MAT | Монтажный материал |  | EKT | набор | 1 | 12000 | KZT |  | 12000 | 1440 | 13440
41 | ЩРоб | LBR | Монтажные работы ЩРоб |  | Manual | сағат | 24 | 3500 | KZT |  | 84000 | 10080 | 94080
| ЩРоб |  | ИТОГО ЩРоб: | [7 empty] | 262988 | 31559 | 294546
| ЩР | ЩР | ЩР — ЩР |  |  | компл. | 1 | [6 empty] | Навесной IP54
42 | ЩР | ENC | Корпус навесной 400×400×150 IP54 | TF-4040-15 | TEKSAN | шт | 1 | 26000 | KZT |  | 26000 | 3120 | 29120 | Не указан | 400×400×150 IP54 — рекомендован
43 | ЩР | MCCB | Авт.выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА | 844301 | CHINT | шт | 1 | 20174 | KZT | 40 | 12104 | 1452 | 13556 |  |  | QS ввод 3P 40A
44 | ЩР | MCB | Авт.выкл. NB1-63 3P 16A 6кА х-ка C | 179700 | CHINT | шт | 2 | 7697 | KZT | 40 | 9236 | 1108 | 10344
45 | ЩР | RCBO | Диф.авт. NB1L-40 1P+N C16A 30мА тип AC 10кА | 203107 | CHINT | шт | 1 | 13662 | KZT | 40 | 8197 | 984 | 9181 |  |  | Аналог АВДТ32 1P+N
46 | ЩР | MCB | Авт.выкл. NB1-63 1P 16A 6кА х-ка C | 179616 | CHINT | шт | 2 | 2818 | KZT | 40 | 3382 | 406 | 3788
47 | ЩР | TB | Клемма 4мм² KVT | X1-4 | Klemsan | шт | 16 | 380 | KZT |  | 6080 | 730 | 6810
48 | ЩР | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-TH35 | EKT | шт | 2 | 870 | KZT |  | 1740 | 209 | 1949
49 | ЩР | MAT | Монтажный материал |  | EKT | набор | 1 | 8000 | KZT |  | 8000 | 960 | 8960
50 | ЩР | LBR | Монтажные работы ЩР |  | Manual | сағат | 14 | 3500 | KZT |  | 49000 | 5880 | 54880
| ЩР |  | ИТОГО ЩР: | [7 empty] | 123739 | 14849 | 138588
| ЩО | ЩО | ЩО — ЩО |  |  | компл. | 1 | [6 empty] | Навесной IP31 24 мод. (лист ЗОМ-8)
51 | ЩО | ENC | Корпус навесной 400×300×150 IP31 24 мод. | TF-4030-15 | TEKSAN | шт | 1 | 22000 | KZT |  | 22000 | 2640 | 24640 | 400×300×150 IP31 24 мод. (по проекту) | 400×300×150 IP31 ✓ соответствует
52 | ЩО | MCB | Авт.выкл. NB1-63 3P 16A 6кА х-ка C | 179700 | CHINT | шт | 1 | 7697 | KZT | 40 | 4618 | 554 | 5172 |  |  | Ввод 3P
53 | ЩО | MCB | Авт.выкл. NB1-63 1P 10A 6кА х-ка B | 179600 | CHINT | шт | 8 | 3345 | KZT | 40 | 16056 | 1927 | 17983 |  |  | Выходы ×8
54 | ЩО | TB | Клемма 4мм² KVT | X1-4 | Klemsan | шт | 18 | 380 | KZT |  | 6840 | 821 | 7661
55 | ЩО | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-TH35 | EKT | шт | 2 | 870 | KZT |  | 1740 | 209 | 1949
56 | ЩО | MAT | Монтажный материал |  | EKT | набор | 1 | 7000 | KZT |  | 7000 | 840 | 7840
57 | ЩО | LBR | Монтажные работы ЩО |  | Manual | сағат | 12 | 3500 | KZT |  | 42000 | 5040 | 47040
| ЩО |  | ИТОГО ЩО: | [7 empty] | 100254 | 12030 | 112285
| ЩАО | ЩАО | ЩАО — ЩАО |  |  | компл. | 1 | [6 empty] | Навесной IP31 24 мод. (лист ЗОМ-9)
58 | ЩАО | ENC | Корпус навесной 400×300×150 IP31 24 мод. | TF-4030-15 | TEKSAN | шт | 1 | 22000 | KZT |  | 22000 | 2640 | 24640 | 400×300×150 IP31 24 мод. (по проекту) | 400×300×150 IP31 ✓ соответствует
59 | ЩАО | MCB | Авт.выкл. NB1-63 3P 16A 6кА х-ка C | 179700 | CHINT | шт | 1 | 7697 | KZT | 40 | 4618 | 554 | 5172 |  |  | Ввод 3P
60 | ЩАО | MCB | Авт.выкл. NB1-63 1P 10A 6кА х-ка B | 179600 | CHINT | шт | 10 | 3345 | KZT | 40 | 20070 | 2408 | 22478 |  |  | Выходы ×10
61 | ЩАО | CK | Контактор NC1-0910 9А 220В/АС3 1НО 50Гц | 221042 | CHINT | шт | 1 | 6800 | KZT | 40 | 4080 | 490 | 4570 |  |  | Дистанционное управление (аналог КМИ-10910)
62 | ЩАО | TB | Клемма 4мм² KVT | X1-4 | Klemsan | шт | 20 | 380 | KZT |  | 7600 | 912 | 8512
63 | ЩАО | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-TH35 | EKT | шт | 2 | 870 | KZT |  | 1740 | 209 | 1949
64 | ЩАО | MAT | Монтажный материал |  | EKT | набор | 1 | 8000 | KZT |  | 8000 | 960 | 8960
65 | ЩАО | LBR | Монтажные работы ЩАО |  | Manual | сағат | 14 | 3500 | KZT |  | 49000 | 5880 | 54880
| ЩАО |  | ИТОГО ЩАО: | [7 empty] | 117108 | 14053 | 131161
| ЩЗ1 | ЩЗ | ЩЗ1 — ЩЗ |  |  | компл. | 1 | [6 empty] | Индив.изгот. IP20 — 1-й этаж 6 квартир (лист ЗОМ-13)
66 | ЩЗ1 | ENC | Корпус этажный ЩЗ1 IP20 инд.изгот. 6 секций | ЩЗ1-ИЗГ | TEKSAN | шт | 1 | 65000 | KZT |  | 65000 | 7800 | 72800 | Индив.изгот. IP20 (по проекту лист ЗОМ-13) | ~600×500×200 IP20 — рекомендован
67 | ЩЗ1 | MCB | Авт.выкл. NB1-63 1P 50A 6кА х-ка C | 179624 | CHINT | шт | 6 | 2997 | KZT | 40 | 10789 | 1295 | 12084 |  |  | Вводы квартир 1÷6
68 | ЩЗ1 | MTR | Счётчик ОРМАН CO-3711 R TX IP П RS 220В 5-60А | ОРМАН-CO3711 | SAIMAN | шт | 6 | 13500 | KZT |  | 81000 | 9720 | 90720 |  |  | Учёт 6 квартир
69 | ЩЗ1 | RCBO | Диф.авт. NXBLE-63 2P C50A 300мА тип AC 6кА | 982018 | CHINT | шт | 6 | 6115 | KZT | 40 | 22014 | 2642 | 24656 |  |  | Защита 300мА (аналог АВДТ32 2P C50 300мА)
70 | ЩЗ1 | BB | Шина медная N+PE | BB-N-PE | EKT | м | 1 | 4197 | KZT |  | 4197 | 504 | 4701
71 | ЩЗ1 | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-TH35 | EKT | шт | 2 | 870 | KZT |  | 1740 | 209 | 1949
72 | ЩЗ1 | MAT | Монтажный материал |  | EKT | набор | 1 | 15000 | KZT |  | 15000 | 1800 | 16800
73 | ЩЗ1 | LBR | Монтажные работы ЩЗ1 |  | Manual | сағат | 20 | 3500 | KZT |  | 70000 | 8400 | 78400
| ЩЗ1 |  | ИТОГО ЩЗ1: | [7 empty] | 269740 | 32369 | 302110
| ЩЗ2-12 | ЩЗ | ЩЗ2-12 — ЩЗ |  |  | компл. | 11 | [6 empty] | Индив.изгот. IP20 — этажи 2÷12, 8 кв. каждый (лист ЗОМ-14)
74 | ЩЗ2-12 | ENC | Корпус этажный ЩЗ IP20 инд.изгот. 8 секций | ЩЗ-ИЗГ-8 | TEKSAN | шт | 11 | 70000 | KZT |  | 770000 | 92400 | 862400 | Индив.изгот. IP20 ×11 (по проекту лист ЗОМ-14) | ~800×500×200 IP20 — рекомендован
75 | ЩЗ2-12 | MCB | Авт.выкл. NB1-63 1P 50A 6кА х-ка C | 179624 | CHINT | шт | 88 | 2997 | KZT | 40 | 158242 | 18989 | 177231 |  |  | 8 вводов × 11 этажей
76 | ЩЗ2-12 | MTR | Счётчик ОРМАН CO-3711 R TX IP П RS 220В 5-60А | ОРМАН-CO3711 | SAIMAN | шт | 88 | 13500 | KZT |  | 1188000 | 142560 | 1330560 |  |  | Учёт 88 квартир
77 | ЩЗ2-12 | RCBO | Диф.авт. NXBLE-63 2P C50A 300мА тип AC 6кА | 982018 | CHINT | шт | 88 | 6115 | KZT | 40 | 322872 | 38745 | 361617 |  |  | Защита 300мА ×88
78 | ЩЗ2-12 | BB | Шина медная N+PE | BB-N-PE | EKT | м | 11 | 4197 | KZT |  | 46167 | 5540 | 51707
79 | ЩЗ2-12 | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-TH35 | EKT | шт | 22 | 870 | KZT |  | 19140 | 2297 | 21437 |  |  | 2 шт на щит
80 | ЩЗ2-12 | MAT | Монтажный материал (×11) |  | EKT | набор | 11 | 14000 | KZT |  | 154000 | 18480 | 172480
81 | ЩЗ2-12 | LBR | Монтажные работы ЩЗ2÷12 (18 ч × 11 эт) |  | Manual | сағат | 198 | 3500 | KZT |  | 693000 | 83160 | 776160
| ЩЗ2-12 |  | ИТОГО ЩЗ2-12: | [7 empty] | 3351421 | 402171 | 3753592
| ЩК тип A | ЩК | ЩК тип A — ЩК |  |  | компл. | 36 | [6 empty] | Навесной 24 мод. IP20 — ЩК1.1÷12.1, ЩК2.4÷12.4, ЩК2.8÷12.8, ЩК1.2, ЩК1.6 (36 квартир)
82 | ЩК тип A | ENC | Корпус квартирный навесной 24 мод. IP20 | ЩК-24М | TEKSAN | шт | 36 | 12500 | KZT |  | 450000 | 54000 | 504000 | Навесной 24 мод. IP20 (по проекту) | 24 мод. IP20 ✓ соответствует
83 | ЩК тип A | MCCB | Авт.выкл. NXB-125 1P 63A 10кА х-ка C (QS) | 816121 | CHINT | шт | 36 | 3608 | KZT | 40 | 77933 | 9352 | 87285 |  |  | Вводной QS 1P 63A (аналог ВА47-29 1P 63A)
84 | ЩК тип A | MCB | Авт.выкл. NB1-63 1P 10A 6кА х-ка B | 179600 | CHINT | шт | 36 | 3345 | KZT | 40 | 72252 | 8670 | 80922 |  |  | Освещение
85 | ЩК тип A | RCBO | Диф.авт. NXBLE-63 2P C16A 30мА тип AC 6кА | 819977 | CHINT | шт | 108 | 5934 | KZT | 40 | 384523 | 46143 | 430666 |  |  | Розетки 3×36=108 шт (аналог АВДТ32 2P B16 30мА)
86 | ЩК тип A | RCBO | Диф.авт. NXBLE-63 2P C40A 30мА тип AC 6кА | 819981 | CHINT | шт | 36 | 6347 | KZT | 40 | 137095 | 16451 | 153546 |  |  | Эл.плита 1×36=36 шт (аналог АВДТ32 2P B40 30мА)
87 | ЩК тип A | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-TH35 | EKT | шт | 36 | 870 | KZT |  | 31320 | 3758 | 35078
88 | ЩК тип A | MAT | Монтажный материал (×36) |  | EKT | набор | 36 | 3500 | KZT |  | 126000 | 15120 | 141120
89 | ЩК тип A | LBR | Монтажные работы (5 ч × 36) |  | Manual | сағат | 180 | 3500 | KZT |  | 630000 | 75600 | 705600
| ЩК тип A |  | ИТОГО ЩК тип A: | [7 empty] | 1909123 | 229095 | 2138217
| ЩК тип B | ЩК | ЩК тип B — ЩК |  |  | компл. | 47 | [6 empty] | Навесной 24 мод. IP20 — ЩК2.2÷12.2, ЩК2.5÷12.5, ЩК2.6÷12.6, ЩК2.7÷12.7, ЩК1.3÷1.5 (47 квартир)
90 | ЩК тип B | ENC | Корпус квартирный навесной 24 мод. IP20 | ЩК-24М | TEKSAN | шт | 47 | 12500 | KZT |  | 587500 | 70500 | 658000 | Навесной 24 мод. IP20 (по проекту) | 24 мод. IP20 ✓
91 | ЩК тип B | MCCB | Авт.выкл. NXB-125 1P 63A 10кА х-ка C (QS) | 816121 | CHINT | шт | 47 | 3608 | KZT | 40 | 101746 | 12210 | 113956 |  |  | Вводной QS
92 | ЩК тип B | MCB | Авт.выкл. NB1-63 1P 10A 6кА х-ка B | 179600 | CHINT | шт | 47 | 3345 | KZT | 40 | 94329 | 11319 | 105648
93 | ЩК тип B | RCBO | Диф.авт. NXBLE-63 2P C16A 30мА тип AC 6кА | 819977 | CHINT | шт | 141 | 5934 | KZT | 40 | 502016 | 60242 | 562258 |  |  | 3×47=141 шт
94 | ЩК тип B | RCBO | Диф.авт. NXBLE-63 2P C40A 30мА тип AC 6кА | 819981 | CHINT | шт | 47 | 6347 | KZT | 40 | 178985 | 21478 | 200463 |  |  | 1×47=47 шт
95 | ЩК тип B | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-TH35 | EKT | шт | 47 | 870 | KZT |  | 40890 | 4907 | 45797
96 | ЩК тип B | MAT | Монтажный материал (×47) |  | EKT | набор | 47 | 3500 | KZT |  | 164500 | 19740 | 184240
97 | ЩК тип B | LBR | Монтажные работы (5 ч × 47) |  | Manual | сағат | 235 | 3500 | KZT |  | 822500 | 98700 | 921200
| ЩК тип B |  | ИТОГО ЩК тип B: | [7 empty] | 2492466 | 299096 | 2791562
| ЩК тип C | ЩК | ЩК тип C — ЩК |  |  | компл. | 11 | [6 empty] | Навесной 24 мод. IP20 — ЩК2.3÷12.3 (11 квартир, тип C: +1 доп. цепь)
98 | ЩК тип C | ENC | Корпус квартирный навесной 24 мод. IP20 | ЩК-24М | TEKSAN | шт | 11 | 12500 | KZT |  | 137500 | 16500 | 154000 | Навесной 24 мод. IP20 (по проекту) | 24 мод. IP20 ✓
99 | ЩК тип C | MCCB | Авт.выкл. NXB-125 1P 63A 10кА х-ка C (QS) | 816121 | CHINT | шт | 11 | 3608 | KZT | 40 | 23813 | 2858 | 26671 |  |  | Вводной QS
100 | ЩК тип C | MCB | Авт.выкл. NB1-63 1P 10A 6кА х-ка B | 179600 | CHINT | шт | 11 | 3345 | KZT | 40 | 22077 | 2649 | 24726
101 | ЩК тип C | RCBO | Диф.авт. NXBLE-63 2P C16A 30мА тип AC 6кА | 819977 | CHINT | шт | 44 | 5934 | KZT | 40 | 156658 | 18799 | 175457 |  |  | 4×11=44 шт (тип C: +1 доп.)
102 | ЩК тип C | RCBO | Диф.авт. NXBLE-63 2P C40A 30мА тип AC 6кА | 819981 | CHINT | шт | 11 | 6347 | KZT | 40 | 41890 | 5027 | 46917 |  |  | 1×11=11 шт
103 | ЩК тип C | DIN | DIN рейка TH35 | DIN-TH35 | EKT | шт | 11 | 870 | KZT |  | 9570 | 1148 | 10718
104 | ЩК тип C | MAT | Монтажный материал (×11) |  | EKT | набор | 11 | 3500 | KZT |  | 38500 | 4620 | 43120
105 | ЩК тип C | LBR | Монтажные работы (5 ч × 11) |  | Manual | сағат | 55 | 3500 | KZT |  | 192500 | 23100 | 215600
| ЩК тип C |  | ИТОГО ЩК тип C: | [7 empty] | 622508 | 74701 | 697209
| ЖАЛПЫ ИТОГО / GRAND TOTAL | [9 empty] | 10955135 | 1314616 | 12269753

## IEK→CHINT İkame
IEK / Оригинальный | CHINT Эквивалент | Код CHINT | Прайс CHINT ₸ | Нетто (−40%) ₸
BP32И-37B71250 3P 400A | NXM-400S/3Р 400A 50кА | 131373 | 74241 | 44545
ВА88-35 3P 250A | NM1-250H/3Р 250A 50кА | 126129 | 41765 | 25059
ВА88-32 3P 160A | NM1-250H/3Р 160A 50кА | 126603 | 41781 | 25069
ВА47-100 3P C125A | NXM-125S/3Р 125A 25кА | 131363 | 19760 | 11856
ВА47-100 3P C32A | NXM-125S/3Р 32A | 844300 | 19700 | 11820
ВА47-100 3P C25A | NXM-125S/3Р 25A | 844299 | 18139 | 10883
ВН-32 3P 40A | NXM-125S/3Р 40A | 844301 | 20174 | 12104
ВА47-29 3P C32A | NB1-63 3P C32A | 179705 | 8100 | 4860
ВА47-29 3P C25A | NB1-63 3P C25A | 179703 | 7907 | 4744
ВА47-29 3P C16A | NB1-63 3P C16A | 179700 | 7697 | 4618
ВА47-29 1P C16A | NB1-63 1P C16A | 179616 | 2818 | 1691
ВА47-29 1P C10A | NB1-63 1P C10A | 179614 | 2768 | 1661
ВА47-29 1P C50A | NB1-63 1P C50A | 179624 | 2997 | 1798
ВА47-29 1P 63A (QS) | NXB-125 1P C63A | 816121 | 3608 | 2165
ВА47-29 1P B10A | NB1-63 1P B10A | 179600 | 3345 | 2007
АВДТ32М 1P+N C16 30мА | NB1L-40 1P+N C16 30мА тип AC | 203107 | 13662 | 8197
АВДТ32 1P+N C16 30мА | NB1L-40 1P+N C16 30мА тип AC | 203107 | 13662 | 8197
АВДТ32 2P B16 30мА | NXBLE-63 2P C16 30мА тип AC | 819977 | 5934 | 3560
АВДТ32 2P B40 30мА | NXBLE-63 2P C40 30мА тип AC | 819981 | 6347 | 3808
АВДТ32 2P C50 300мА | NXBLE-63 2P C50 300мА тип AC | 982018 | 6115 | 3669
КМ20-11М 20A 220В | NC1-2510 25A 220В/АС3 | 221565 | 8300 | 4980
КМИ-10910 9A 220В | NC1-0910 9A 220В/АС3 | 221042 | 6800 | 4080