## Sayfa2
Kategori | Ürün Kodu | Ürün İsmi/Açıklama | цена | цена | сумм. | Miktar | Birim | Marka/Tedarikçi
|  | ГРЩ1 (с счетчиком- без АВР) |  |  |  | 1 | комл. | TEKLED
korpus | TEKSAN-R1-1800x800x450 | Корпус вводно-распределительного щита, напольный, 2 секции, с цоколем 100 мм | 165000 | 99000 | 99000 | 1 | шт | kaztek
korpus | TEKSAN-R1-1800x600x450 | Корпус вводно-распределительного щита, напольный, 2 секции, с цоколем 100 мм | 145000 | 87000 | 87000 | 1 | шт | kaztek
rubilnik | 270100173_ | Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) | 48003 | 48003 | 96006 | 2 | шт | pys
mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 89089.2 | 2 | шт | CHINT
tt | 270300025_ | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | шт | pys
wh | TBD | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 | 98000 | 98000 | 196000 | 2 | шт | Меркурий / analog
mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 71136 | 6 | шт | CHINT
mcb | 296839 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 3644 | 2186.4 | 2186.4 | 1 | шт | CHINT
mcb | 296713 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 902 | 541.2 | 541.2 | 1 | шт | CHINT
mcb | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 2400 | 5 | шт | CHINT
mcb | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 3510 | 6 | шт | CHINT
dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 6758.4 | 2 | шт | CHINT
contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | шт | CHINT
bara | 130200009_ | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | 1629 | 1629 | 19548 | 12 | м | pys
bara | 130200009_ | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | 1629 | 1629 | 4887 | 3 | м | pys
монтажный материал | TBD | монтажный материал | 80000 | 80000 | 80000 | 1 | монтажный материал | pys
монтажный rabota | TBD | монтажный rabota | 18 | 100 | 108000 | 1080 | монтажный rabota | pys
908749.2
|  | ГРЩ2 (с счетчиком- с АВР) |  |  |  | 1 | комл. | TEKLED
korpus | 714-15116 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP54 (TS) | 53990 | 32394 | 32394 | 1 | шт | kaztek
mcb | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 3127.2 | 2 | шт | CHINT
contactor | 836780 | Контактор NXC-40 40A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 19922 | 11953.2 | 23906.4 | 2 | шт | CHINT
mekanik kilit | 218849 | Механическая блокировка для NXC-40-65 (R) | 1536 | 921.6 | 921.6 | 1 | шт | CHINT
timer | 257987 | Реле времени NTE8-B (задержка времени включения) 1-10с, 1НО, AC230В | 5432 | 3259.2 | 6518.4 | 2 | шт | CHINT
faz rele | 310008 | Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R) | 16808 | 10084.8 | 20169.6 | 2 | шт | CHINT
mandal | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 1101.6 | 1 | шт | CHINT
wh | TBD | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 | 98000 | 98000 | 98000 | 1 | шт | Меркурий / analog
mcb | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 2162.4 | 1 | шт | CHINT
dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | шт | CHINT
mcb | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 3510 | 6 | шт | CHINT
contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | шт | CHINT
fotorele | D003173 | FOTORELE DIN-1(FR)2-100LK 25A 3000W EKF PROXIMA | 6500 | 6500 | 6500 | 1 | шт | pys
finder yuva | 285976 | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта | 682 | 409.2 | 818.4 | 2 | шт | CHINT
finder | 285448 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В AC (R) | 1565 | 939 | 1878 | 2 | шт | CHINT
bara | 130200009_ | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | 1629 | 1629 | 1629 | 1 | набор | pys
монтажный материал | TBD | DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, наконечники | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | набор | pys
монтажный rabota | TBD | монтажный rabota | 3 | 100 | 18000 | 180 | монтажный rabota | pys
242702.8