## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | СУММ.
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) |  |  | ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 160000 | 96000 | 96000 | 1 | ШТ. | teksan f | 96000
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | tt | 270300020_ | Трансформатор Т-0,66 300\5 (9) | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | ШТ. | pys | 39000
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | rubilnik | 270100173_ | Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) | 50230 | 50230 | 100460 | 2 | ШТ. | pys | 100460
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | ppn | 521213 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 250А | 4932 | 2959.2 | 17755.2 | 6 | ШТ. | chint | 17755.2
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | ppn | 521368 | Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А | 7443 | 4465.8 | 26794.8 | 6 | ШТ. | chint | 26794.8
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1170 | 2 | ШТ. | chint | 1170
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 90000 | 90000 | 180000 | 2 | ШТ. | pys | 180000
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | condencator |  | condencator К3-500мкФ | 4500 | 4500 | 27000 | 6 | ШТ. | pys | 27000
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | lamb |  | lamb | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | ШТ. | pys | 1000
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 60000 | 60000 | 60000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 60000
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 10 | 100 | 60000 | 600 | ШТ. | монтажная работа | 60000
ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | [5 empty] | 609180 |  |  |  | 609180
ЯВЗ-1, ЯВЗ-2(125A) |  |  | ЯВЗ-1, ЯВЗ-2(125A) |  |  |  | 2 | комплект | TEKSAN
ЯВЗ-1, ЯВЗ-2(125A) | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | ШТ. | teksan f | 23343
ЯВЗ-1, ЯВЗ-2(125A) | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8) | 17175 | 17175 | 17175 | 1 | ШТ. | pys | 17175
ЯВЗ-1, ЯВЗ-2(125A) | ppn | 521257 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 125А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | 2781
ЯВЗ-1, ЯВЗ-2(125A) | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | 3668.4
ЯВЗ-1, ЯВЗ-2(125A) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 18000
ЯВЗ-1, ЯВЗ-2(125A) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | 180 | ШТ. | монтажная работа | 18000
ЯВЗ-1, ЯВЗ-2(125A) | [5 empty] | 82967.4 |  |  |  | 82967.4
ВРУ-2 (ПР11-3067-21У3 С. I) |  |  | ВРУ-2 (ПР11-3067-21У3 С. I) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-2 (ПР11-3067-21У3 С. I) | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | ШТ. | teksan f | 23343
ВРУ-2 (ПР11-3067-21У3 С. I) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | ШТ. | chint | 11856
ВРУ-2 (ПР11-3067-21У3 С. I) | mccb | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | 18139 | 10883.4 | 10883.4 | 1 | ШТ. | chint | 10883.4
ВРУ-2 (ПР11-3067-21У3 С. I) | mccb | 844300 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | 19700 | 11820 | 11820 | 1 | ШТ. | chint | 11820
ВРУ-2 (ПР11-3067-21У3 С. I) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 20174 | 12104.4 | 12104.4 | 1 | ШТ. | chint | 12104.4
ВРУ-2 (ПР11-3067-21У3 С. I) | mccb | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 23301.6 | 2 | ШТ. | chint | 23301.6
ВРУ-2 (ПР11-3067-21У3 С. I) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 30000
ВРУ-2 (ПР11-3067-21У3 С. I) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 5 | 100 | 30000 | 300 | ШТ. | монтажная работа | 30000
ВРУ-2 (ПР11-3067-21У3 С. I) | [5 empty] | 153308.4 |  |  |  | 153308.4
ВРУ-3 (ПР11-3067-21У3 С. II) |  |  | ВРУ-3 (ПР11-3067-21У3 С. II) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-3 (ПР11-3067-21У3 С. II) | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | ШТ. | teksan f | 23343
ВРУ-3 (ПР11-3067-21У3 С. II) | mccb | 131364 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | 27169 | 16301.4 | 16301.4 | 1 | ШТ. | chint | 16301.4
ВРУ-3 (ПР11-3067-21У3 С. II) | mccb | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | 18139 | 10883.4 | 21766.8 | 2 | ШТ. | chint | 21766.8
ВРУ-3 (ПР11-3067-21У3 С. II) | mccb | 844300 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | 19700 | 11820 | 11820 | 1 | ШТ. | chint | 11820
ВРУ-3 (ПР11-3067-21У3 С. II) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 20174 | 12104.4 | 12104.4 | 1 | ШТ. | chint | 12104.4
ВРУ-3 (ПР11-3067-21У3 С. II) | mccb | 131360 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 63A 25кА (R) | 18263 | 10957.8 | 21915.6 | 2 | ШТ. | chint | 21915.6
ВРУ-3 (ПР11-3067-21У3 С. II) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 39000 | 39000 | 39000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 39000
ВРУ-3 (ПР11-3067-21У3 С. II) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6.5 | 100 | 39000 | 390 | ШТ. | монтажная работа | 39000
ВРУ-3 (ПР11-3067-21У3 С. II) | [5 empty] | 185251.2 |  |  |  | 185251.2
АВР-1 (АВР-Б-3-1G-125A) |  |  | АВР-1 (АВР-Б-3-1G-125A) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
АВР-1 (АВР-Б-3-1G-125A) | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | ШТ. | teksan f | 23343
АВР-1 (АВР-Б-3-1G-125A) | ats | 256780 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 125A (R) | 204604 | 122762.4 | 245524.8 | 2 | ШТ. | chint | 245524.8
АВР-1 (АВР-Б-3-1G-125A) | oto | 814168 | Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка C (R) | 5441 | 3264.6 | 9793.8 | 3 | ШТ. | chint | 9793.8
АВР-1 (АВР-Б-3-1G-125A) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1027.8 | 3 | ШТ. | chint | 1027.8
АВР-1 (АВР-Б-3-1G-125A) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 1060.2 | 3 | ШТ. | chint | 1060.2
АВР-1 (АВР-Б-3-1G-125A) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1027.8 | 3 | ШТ. | chint | 1027.8
АВР-1 (АВР-Б-3-1G-125A) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 48000 | 48000 | 48000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 48000
АВР-1 (АВР-Б-3-1G-125A) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 8 | 100 | 48000 | 480 | ШТ. | монтажная работа | 48000
АВР-1 (АВР-Б-3-1G-125A) | [5 empty] | 377777.4 |  |  |  | 377777.4
ЩАВР-1 |  |  | ЩАВР-1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩАВР-1 | korpus | 714-15114 | Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP54 (TS) | 72500 | 43500 | 43500 | 1 | ШТ. | teksan f | 43500
ЩАВР-1 | bh | 193186 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 125A (R) | 4886 | 2931.6 | 2931.6 | 1 | ШТ. | chint | 2931.6
ЩАВР-1 | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 2184.6 | 1 | ШТ. | chint | 2184.6
ЩАВР-1 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ЩАВР-1 | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 14994 | 10 | ШТ. | chint | 14994
ЩАВР-1 | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 796 | 477.6 | 5731.2 | 12 | ШТ. | chint | 5731.2
ЩАВР-1 | tt | 270300010_ | Трансформатор Т-0,66 150\5 (9) | 6500 | 6500 | 19500 | 3 | ШТ. | pys | 19500
ЩАВР-1 | sayac | LE | Дала CA4У-Э720 R ТХ IР П RS Д (3x220/380V 5-7.5A)? | 39100 | 39100 | 39100 | 1 | ШТ. | pys | 39100
ЩАВР-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 24000
ЩАВР-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 4 | 100 | 24000 | 240 | ШТ. | монтажная работа | 24000
ЩАВР-1 | [5 empty] | 176411.2 |  |  |  | 176411.2
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) |  |  | ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 160000 | 96000 | 96000 | 1 | ШТ. | teksan f | 96000
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | tt | 270300020_ | Трансформатор Т-0,66 300\5 (9) | 5850 | 5850 | 17550 | 3 | ШТ. | pys | 17550
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | tt | 270300013_ | Трансформатор Т-0,66 200\5 (9) | 5850 | 5850 | 17550 | 3 | ШТ. | pys | 17550
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 22968 | 22968 | 45936 | 2 | ШТ. | pys | 45936
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | ppn | 521188 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А | 3302 | 1981.2 | 5943.6 | 3 | ШТ. | chint | 5943.6
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | ppn | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 4750 | 2850 | 8550 | 3 | ШТ. | chint | 8550
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | ppn | 521213 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 250А | 4932 | 2959.2 | 8877.6 | 3 | ШТ. | chint | 8877.6
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | ppn | 521368 | Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А | 7443 | 4465.8 | 13397.4 | 3 | ШТ. | chint | 13397.4
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1170 | 2 | ШТ. | chint | 1170
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 90000 | 90000 | 180000 | 2 | ШТ. | pys | 180000
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | condencator |  | condencator К3-500мкФ | 4500 | 2700 | 16200 | 6 | ШТ. | pys | 16200
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | lamb |  | lamb | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | ШТ. | pys | 1000
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 60000 | 60000 | 60000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 60000
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 10 | 100 | 60000 | 600 | ШТ. | монтажная работа | 60000
ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | [5 empty] | 532174.6 |  |  |  | 532174.6
ЯВЗ-3, ЯВЗ-4, ЯВЗ-5(250A) |  |  | ЯВЗ-3, ЯВЗ-4, ЯВЗ-5(250A) |  |  |  | 3 | комплект | TEKSAN
ЯВЗ-3, ЯВЗ-4, ЯВЗ-5(250A) | korpus | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 67000 | 40200 | 40200 | 1 | ШТ. | teksan f | 40200
ЯВЗ-3, ЯВЗ-4, ЯВЗ-5(250A) | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8) | 17175 | 17175 | 17175 | 1 | ШТ. | pys | 17175
ЯВЗ-3, ЯВЗ-4, ЯВЗ-5(250A) | ppn | 521213 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 250А | 4932 | 2959.2 | 8877.6 | 3 | ШТ. | chint | 8877.6
ЯВЗ-3, ЯВЗ-4, ЯВЗ-5(250A) | ppn | 521368 | Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А | 7443 | 4465.8 | 13397.4 | 3 | ШТ. | chint | 13397.4
ЯВЗ-3, ЯВЗ-4, ЯВЗ-5(250A) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 36000
ЯВЗ-3, ЯВЗ-4, ЯВЗ-5(250A) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | ШТ. | монтажная работа | 36000
ЯВЗ-3, ЯВЗ-4, ЯВЗ-5(250A) | [5 empty] | 151650 |  |  |  | 151650
ВРУ-5 (ПР11-3059-21У3 С. I) |  |  | ВРУ-5 (ПР11-3059-21У3 С. I) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-5 (ПР11-3059-21У3 С. I) | korpus | 719-15402 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) | 28000 | 16800 | 16800 | 1 | ШТ. | teksan f | 16800
ВРУ-5 (ПР11-3059-21У3 С. I) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | ШТ. | chint | 11856
ВРУ-5 (ПР11-3059-21У3 С. I) | mccb | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | 19295 | 11577 | 11577 | 1 | ШТ. | chint | 11577
ВРУ-5 (ПР11-3059-21У3 С. I) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 20174 | 12104.4 | 36313.2 | 3 | ШТ. | chint | 36313.2
ВРУ-5 (ПР11-3059-21У3 С. I) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 24000
ВРУ-5 (ПР11-3059-21У3 С. I) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 4 | 100 | 24000 | 240 | ШТ. | монтажная работа | 24000
ВРУ-5 (ПР11-3059-21У3 С. I) | [5 empty] | 124546.2 |  |  |  | 124546.2
ВРУ-6 (ПР11-3059-21У3 С. I) |  |  | ВРУ-6 (ПР11-3059-21У3 С. I) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-6 (ПР11-3059-21У3 С. I) | korpus | 719-15402 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) | 28000 | 16800 | 16800 | 1 | ШТ. | teksan f | 16800
ВРУ-6 (ПР11-3059-21У3 С. I) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | ШТ. | chint | 11856
ВРУ-6 (ПР11-3059-21У3 С. I) | mccb | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | 19295 | 11577 | 11577 | 1 | ШТ. | chint | 11577
ВРУ-6 (ПР11-3059-21У3 С. I) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 20174 | 12104.4 | 24208.8 | 2 | ШТ. | chint | 24208.8
ВРУ-6 (ПР11-3059-21У3 С. I) | lamb |  | lamb | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | ШТ. | pys | 1000
ВРУ-6 (ПР11-3059-21У3 С. I) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 24000
ВРУ-6 (ПР11-3059-21У3 С. I) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 4 | 100 | 24000 | 240 | ШТ. | монтажная работа | 24000
ВРУ-6 (ПР11-3059-21У3 С. I) | [5 empty] | 113441.8 |  |  |  | 113441.8
АВР-2 (АВР-Б-3-1G-250A) |  |  | АВР-2 (АВР-Б-3-1G-250A) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
АВР-2 (АВР-Б-3-1G-250A) | korpus | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 67000 | 40200 | 40200 | 1 | ШТ. | teksan f | 40200
АВР-2 (АВР-Б-3-1G-250A) | ats | 256796 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A (R) | 246865 | 148119 | 296238 | 2 | ШТ. | chint | 296238
АВР-2 (АВР-Б-3-1G-250A) | oto | 814168 | Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка C (R) | 5441 | 3264.6 | 13058.4 | 4 | ШТ. | chint | 13058.4
АВР-2 (АВР-Б-3-1G-250A) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1027.8 | 3 | ШТ. | chint | 1027.8
АВР-2 (АВР-Б-3-1G-250A) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 1060.2 | 3 | ШТ. | chint | 1060.2
АВР-2 (АВР-Б-3-1G-250A) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1027.8 | 3 | ШТ. | chint | 1027.8
АВР-2 (АВР-Б-3-1G-250A) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 54000 | 54000 | 54000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 54000
АВР-2 (АВР-Б-3-1G-250A) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 9 | 100 | 54000 | 540 | ШТ. | монтажная работа | 54000
АВР-2 (АВР-Б-3-1G-250A) | [5 empty] | 460612.2 |  |  |  | 460612.2
ЩАВР-2 |  |  | ЩАВР-2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩАВР-2 | korpus | 716-15020 | Щит ЩУРн-3/48 окошко (540х600х165) S/U 36 IP31(TS) | 27000 | 16200 | 16200 | 1 | ШТ. | teksan f | 16200
ЩАВР-2 | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 2184.6 | 1 | ШТ. | chint | 2184.6
ЩАВР-2 | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 3806.4 | 2 | ШТ. | chint | 3806.4
ЩАВР-2 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ЩАВР-2 | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 14994 | 10 | ШТ. | chint | 14994
ЩАВР-2 | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 796 | 477.6 | 4776 | 10 | ШТ. | chint | 4776
ЩАВР-2 | tt | 270300013_ | Трансформатор Т-0,66 200\5 (9) | 5850 | 5850 | 17550 | 3 | ШТ. | pys | 17550
ЩАВР-2 | sayac | LE | Дала CA4У-Э720 R ТХ IР П RS Д (3x220/380V 5-7.5A)? | 39100 | 39100 | 39100 | 1 | ШТ. | pys | 39100
ЩАВР-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 21000 | 21000 | 21000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 21000
ЩАВР-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3.5 | 100 | 21000 | 210 | ШТ. | монтажная работа | 21000
ЩАВР-2 | [5 empty] | 141080.8 |  |  |  | 141080.8
ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) |  |  | ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) | korpus | 719-150 | Мет. Щит ВРУ 1700х600х450+10CM База | 147000 | 88200 | 88200 | 1 | ШТ. | teksan f | 88200
ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) | tt | 270300026_ | Трансформатор Т-0,66 400\5 (9) | 5850 | 5850 | 17550 | 3 | ШТ. | pys | 17550
ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) | rubilnik | 270100173_ | Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) | 50230 | 50230 | 50230 | 1 | ШТ. | pys | 50230
ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) | ppn | 521218 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400А | 4965 | 2979 | 8937 | 3 | ШТ. | chint | 8937
ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) | ppn | 521368 | Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А | 7443 | 4465.8 | 13397.4 | 3 | ШТ. | chint | 13397.4
ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1170 | 2 | ШТ. | chint | 1170
ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 90000 | 90000 | 90000 | 1 | ШТ. | pys | 90000
ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) | lamb |  | lamb | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | ШТ. | pys | 1000
ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 39000 | 39000 | 39000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 39000
ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6.5 | 100 | 39000 | 390 | ШТ. | монтажная работа | 39000
ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) | [5 empty] | 348484.4 |  |  |  | 348484.4
ВРУ-8 (ПР11-3059-21У3) |  |  | ВРУ-8 (ПР11-3059-21У3) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-8 (ПР11-3059-21У3) | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | ШТ. | teksan f | 23343
ВРУ-8 (ПР11-3059-21У3) | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 34800 | 20880 | 41760 | 2 | ШТ. | chint | 41760
ВРУ-8 (ПР11-3059-21У3) | mccb | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | 1 | ШТ. | chint | 11665.8
ВРУ-8 (ПР11-3059-21У3) | mccb | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | 17405 | 10443 | 20886 | 2 | ШТ. | chint | 20886
ВРУ-8 (ПР11-3059-21У3) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 42000 | 42000 | 42000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 42000
ВРУ-8 (ПР11-3059-21У3) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 7 | 100 | 42000 | 420 | ШТ. | монтажная работа | 42000
ВРУ-8 (ПР11-3059-21У3) | [5 empty] | 181654.8 |  |  |  | 181654.8
АВР-3-(АВР-Б-3-1G-63A) |  |  | АВР-3-(АВР-Б-3-1G-63A) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
АВР-3-(АВР-Б-3-1G-63A) | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | ШТ. | teksan f | 23343
АВР-3-(АВР-Б-3-1G-63A) | ats | 256757 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A (R) | 201639 | 120983.4 | 241966.8 | 2 | ШТ. | chint | 241966.8
АВР-3-(АВР-Б-3-1G-63A) | oto | 814168 | Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка C (R) | 5441 | 3264.6 | 13058.4 | 4 | ШТ. | chint | 13058.4
АВР-3-(АВР-Б-3-1G-63A) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1027.8 | 3 | ШТ. | chint | 1027.8
АВР-3-(АВР-Б-3-1G-63A) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 1060.2 | 3 | ШТ. | chint | 1060.2
АВР-3-(АВР-Б-3-1G-63A) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1027.8 | 3 | ШТ. | chint | 1027.8
АВР-3-(АВР-Б-3-1G-63A) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 36000
АВР-3-(АВР-Б-3-1G-63A) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | ШТ. | монтажная работа | 36000
АВР-3-(АВР-Б-3-1G-63A) | [5 empty] | 353484 |  |  |  | 353484
ЩАВР-3 |  |  | ЩАВР-3 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩАВР-3 | korpus | 716-15015 | Щит ЩУРн-3/30 окошко (490х540х165) S/U36 IP31(TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
ЩАВР-3 | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | chint | 2530.2
ЩАВР-3 | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | 1563.6
ЩАВР-3 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | 1457.4
ЩАВР-3 | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 2998.8 | 2 | ШТ. | chint | 2998.8
ЩАВР-3 | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 796 | 477.6 | 3820.8 | 8 | ШТ. | chint | 3820.8
ЩАВР-3 | sayac | LE | Дала CA4У-Э720 R ТХ IР П RS Д (3x220/380V 5-7.5A)? | 39100 | 39100 | 39100 | 1 | ШТ. | pys | 39100
ЩАВР-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 21000 | 21000 | 21000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 21000
ЩАВР-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3.5 | 100 | 21000 | 210 | ШТ. | монтажная работа | 21000
ЩАВР-3 | [5 empty] | 107870.8 |  |  |  | 107870.8
ВРУ-9 (ПР11-1117-21У3) |  |  | ВРУ-9 (ПР11-1117-21У3) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-9 (ПР11-1117-21У3) | korpus | 719-15402 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) | 28000 | 16800 | 16800 | 1 | ШТ. | teksan f | 16800
ВРУ-9 (ПР11-1117-21У3) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 23712 | 2 | ШТ. | chint | 23712
ВРУ-9 (ПР11-1117-21У3) | lamb |  | lamb | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | ШТ. | pys | 1000
ВРУ-9 (ПР11-1117-21У3) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ВРУ-9 (ПР11-1117-21У3) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ВРУ-9 (ПР11-1117-21У3) | [5 empty] | 71512 |  |  |  | 71512
ЩО-1, ЩО-3, ЩО-4, ЩО-6, ЩО-7, ЩО-9 |  |  | ЩО-1, ЩО-3, ЩО-4, ЩО-6, ЩО-7, ЩО-9 |  |  |  | 6 | комплект | TEKSAN
ЩО-1, ЩО-3, ЩО-4, ЩО-6, ЩО-7, ЩО-9 | korpus | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | 10500 | 6300 | 6300 | 1 | ШТ. | teksan f | 6300
ЩО-1, ЩО-3, ЩО-4, ЩО-6, ЩО-7, ЩО-9 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩО-1, ЩО-3, ЩО-4, ЩО-6, ЩО-7, ЩО-9 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 2818.8 | 6 | ШТ. | chint | 2818.8
ЩО-1, ЩО-3, ЩО-4, ЩО-6, ЩО-7, ЩО-9 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 6000
ЩО-1, ЩО-3, ЩО-4, ЩО-6, ЩО-7, ЩО-9 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажная работа | 6000
ЩО-1, ЩО-3, ЩО-4, ЩО-6, ЩО-7, ЩО-9 | [5 empty] | 23142 |  |  |  | 23142
ЩО-2, ЩО-5, ЩО-8 |  |  | ЩО-2, ЩО-5, ЩО-8 |  |  |  | 3 | комплект | TEKSAN
ЩО-2, ЩО-5, ЩО-8 | korpus | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | 10500 | 6300 | 6300 | 1 | ШТ. | teksan f | 6300
ЩО-2, ЩО-5, ЩО-8 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩО-2, ЩО-5, ЩО-8 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 2349 | 5 | ШТ. | chint | 2349
ЩО-2, ЩО-5, ЩО-8 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 6000
ЩО-2, ЩО-5, ЩО-8 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажная работа | 6000
ЩО-2, ЩО-5, ЩО-8 | [5 empty] | 22672.2 |  |  |  | 22672.2
ЩО-10, ЩО-11 |  |  | ЩО-10, ЩО-11 |  |  |  | 2 | комплект | TEKSAN
ЩО-10, ЩО-11 | korpus | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | 10500 | 6300 | 6300 | 1 | ШТ. | teksan f | 6300
ЩО-10, ЩО-11 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩО-10, ЩО-11 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 3758.4 | 8 | ШТ. | chint | 3758.4
ЩО-10, ЩО-11 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 6000
ЩО-10, ЩО-11 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажная работа | 6000
ЩО-10, ЩО-11 | [5 empty] | 24081.6 |  |  |  | 24081.6
ЩО-12 |  |  | ЩО-12 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩО-12 | korpus | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | 10500 | 6300 | 6300 | 1 | ШТ. | teksan f | 6300
ЩО-12 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩО-12 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4228.2 | 9 | ШТ. | chint | 4228.2
ЩО-12 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 6000
ЩО-12 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажная работа | 6000
ЩО-12 | [5 empty] | 24551.4 |  |  |  | 24551.4
ЩОА-1, ЩОА-2, ЩОА-3 |  |  | ЩОА-1, ЩОА-2, ЩОА-3 |  |  |  | 3 | комплект | TEKSAN
ЩОА-1, ЩОА-2, ЩОА-3 | korpus | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | 10500 | 6300 | 6300 | 1 | ШТ. | teksan f | 6300
ЩОА-1, ЩОА-2, ЩОА-3 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩОА-1, ЩОА-2, ЩОА-3 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4228.2 | 9 | ШТ. | chint | 4228.2
ЩОА-1, ЩОА-2, ЩОА-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 6000
ЩОА-1, ЩОА-2, ЩОА-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажная работа | 6000
ЩОА-1, ЩОА-2, ЩОА-3 | [5 empty] | 24551.4 |  |  |  | 24551.4
ЩС-1 |  |  | ЩС-1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-1 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-1 | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | chint | 2530.2
ЩС-1 | dif | 539872 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | 11071 | 6642.6 | 6642.6 | 1 | ШТ. | chint | 6642.6
ЩС-1 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 33686.4 | 11 | ШТ. | chint | 33686.4
ЩС-1 | dif | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | ШТ. | chint | 3379.2
ЩС-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-1 | [5 empty] | 87638.4 |  |  |  | 87638.4
ЩС-2 |  |  | ЩС-2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-2 | korpus | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | 10500 | 6300 | 6300 | 1 | ШТ. | teksan f | 6300
ЩС-2 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-2 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | 3 | ШТ. | chint | 9187.2
ЩС-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 6000
ЩС-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажная работа | 6000
ЩС-2 | [5 empty] | 29510.4 |  |  |  | 29510.4
ЩС-3 |  |  | ЩС-3 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-3 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-3 | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | chint | 2530.2
ЩС-3 | dif | 539859 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип AC, 6kA (R) | 8889 | 5333.4 | 16000.2 | 3 | ШТ. | chint | 16000.2
ЩС-3 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | 3 | ШТ. | chint | 9187.2
ЩС-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-3 | [5 empty] | 55317.6 |  |  |  | 55317.6
ЩС-4 |  |  | ЩС-4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-4 | korpus | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | 15460 | 9276 | 9276 | 1 | ШТ. | teksan f | 9276
ЩС-4 | bh | 193185 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) | 4334 | 2600.4 | 2600.4 | 1 | ШТ. | chint | 2600.4
ЩС-4 | dif | 539889 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C63 30mA тип AC, 6kA (R) | 9917 | 5950.2 | 11900.4 | 2 | ШТ. | chint | 11900.4
ЩС-4 | dif | 539847 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | chint | 5011.2
ЩС-4 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-4 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-4 | [5 empty] | 46788 |  |  |  | 46788
ЩС-5 |  |  | ЩС-5 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-5 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-5 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® (25A) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-5 | dif | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | ШТ. | chint | 3379.2
ЩС-5 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 27561.6 | 9 | ШТ. | chint | 27561.6
ЩС-5 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-5 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-5 | [5 empty] | 60564 |  |  |  | 60564
ЩС-6 |  |  | ЩС-6 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-6 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-6 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® (25A) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-6 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 39811.2 | 13 | ШТ. | chint | 39811.2
ЩС-6 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-6 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-6 | [5 empty] | 83234.4 |  |  |  | 83234.4
ЩС-7 |  |  | ЩС-7 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-7 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-7 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® (25A) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-7 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 27561.6 | 9 | ШТ. | chint | 27561.6
ЩС-7 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-7 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-7 | [5 empty] | 57184.8 |  |  |  | 57184.8
ЩС-8 |  |  | ЩС-8 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-8 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-8 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® (25A) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-8 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 36748.8 | 12 | ШТ. | chint | 36748.8
ЩС-8 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-8 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-8 | [5 empty] | 80172 |  |  |  | 80172
ЩС-9 |  |  | ЩС-9 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-9 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-9 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-9 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 39811.2 | 13 | ШТ. | chint | 39811.2
ЩС-9 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-9 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-9 | [5 empty] | 83234.4 |  |  |  | 83234.4
ЩС-10 |  |  | ЩС-10 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-10 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-10 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-10 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 39811.2 | 13 | ШТ. | chint | 39811.2
ЩС-10 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-10 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-10 | [5 empty] | 83234.4 |  |  |  | 83234.4
ЩС-11 |  |  | ЩС-11 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-11 | korpus | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | 15460 | 9276 | 9276 | 1 | ШТ. | teksan f | 9276
ЩС-11 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-11 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 21436.8 | 7 | ШТ. | chint | 21436.8
ЩС-11 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-11 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-11 | [5 empty] | 50736 |  |  |  | 50736
ЩС-12 |  |  | ЩС-12 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-12 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-12 | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-12 | dif | 539847 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 10022.4 | 2 | ШТ. | chint | 10022.4
ЩС-12 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 21436.8 | 7 | ШТ. | chint | 21436.8
ЩС-12 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 13800 | 13800 | 13800 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 13800
ЩС-12 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.3 | 100 | 13800 | 138 | ШТ. | монтажная работа | 13800
ЩС-12 | [5 empty] | 72482.4 |  |  |  | 72482.4
ЩС-13 |  |  | ЩС-13 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-13 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-13 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-13 | dif | 539847 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | chint | 5011.2
ЩС-13 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 24499.2 | 8 | ШТ. | chint | 24499.2
ЩС-13 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-13 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-13 | [5 empty] | 59133.6 |  |  |  | 59133.6
ЩС-14 |  |  | ЩС-14 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-14 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-14 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-14 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 24499.2 | 8 | ШТ. | chint | 24499.2
ЩС-14 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-14 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-14 | [5 empty] | 54122.4 |  |  |  | 54122.4
ЩС-15 |  |  | ЩС-15 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-15 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-15 | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | chint | 2530.2
ЩС-15 | dif | 539847 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | chint | 5011.2
ЩС-15 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 36748.8 | 12 | ШТ. | chint | 36748.8
ЩС-15 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-15 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-15 | [5 empty] | 85690.2 |  |  |  | 85690.2
ЩС-16 |  |  | ЩС-16 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-16 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-16 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® (25A) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-16 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 24499.2 | 8 | ШТ. | chint | 24499.2
ЩС-16 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-16 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-16 | [5 empty] | 54122.4 |  |  |  | 54122.4
ЩС-17 |  |  | ЩС-17 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-17 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-17 | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-17 | dif | 539847 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | chint | 5011.2
ЩС-17 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 27561.6 | 9 | ШТ. | chint | 27561.6
ЩС-17 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-17 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-17 | [5 empty] | 62196 |  |  |  | 62196
ЩС-18 |  |  | ЩС-18 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-18 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-18 | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-18 | dif | 539847 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | chint | 5011.2
ЩС-18 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 30624 | 10 | ШТ. | chint | 30624
ЩС-18 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-18 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-18 | [5 empty] | 79058.4 |  |  |  | 79058.4
ЩС-19 |  |  | ЩС-19 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-19 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-19 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® (25A) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-19 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 24499.2 | 8 | ШТ. | chint | 24499.2
ЩС-19 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-19 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-19 | [5 empty] | 54122.4 |  |  |  | 54122.4
ЩС-20 |  |  | ЩС-20 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-20 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-20 | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | chint | 2530.2
ЩС-20 | dif | 539847 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | chint | 5011.2
ЩС-20 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 33686.4 | 11 | ШТ. | chint | 33686.4
ЩС-20 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-20 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-20 | [5 empty] | 68827.8 |  |  |  | 68827.8
ЩС-21 |  |  | ЩС-21 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-21 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-21 | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-21 | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2447 | 1468.2 | 1468.2 | 1 | ШТ. | chint | 1468.2
ЩС-21 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 36748.8 | 12 | ШТ. | chint | 36748.8
ЩС-21 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-21 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-21 | [5 empty] | 81640.2 |  |  |  | 81640.2
ЩС-22 |  |  | ЩС-22 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-22 | korpus | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | 15460 | 9276 | 9276 | 1 | ШТ. | teksan f | 9276
ЩС-22 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-22 | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2447 | 1468.2 | 2936.4 | 2 | ШТ. | chint | 2936.4
ЩС-22 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | ШТ. | chint | 18374.4
ЩС-22 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-22 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-22 | [5 empty] | 50610 |  |  |  | 50610
ЩС-23 |  |  | ЩС-23 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-23 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-23 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-23 | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2447 | 1468.2 | 1468.2 | 1 | ШТ. | chint | 1468.2
ЩС-23 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 21436.8 | 7 | ШТ. | chint | 21436.8
ЩС-23 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-23 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-23 | [5 empty] | 52528.2 |  |  |  | 52528.2
ЩС-24 |  |  | ЩС-24 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-24 | korpus | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | 15460 | 9276 | 9276 | 1 | ШТ. | teksan f | 9276
ЩС-24 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® (25A) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-24 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | ШТ. | chint | 18374.4
ЩС-24 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-24 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-24 | [5 empty] | 47673.6 |  |  |  | 47673.6
ЩС-25 |  |  | ЩС-25 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-25 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-25 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® (25A) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-25 | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2447 | 1468.2 | 1468.2 | 1 | ШТ. | chint | 1468.2
ЩС-25 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 27561.6 | 9 | ШТ. | chint | 27561.6
ЩС-25 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-25 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-25 | [5 empty] | 58653 |  |  |  | 58653
ЩС-26 |  |  | ЩС-26 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-26 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-26 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® (25A) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-26 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 30624 | 10 | ШТ. | chint | 30624
ЩС-26 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-26 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-26 | [5 empty] | 60247.2 |  |  |  | 60247.2
ТРО_1, ТРО_2, ТРО_3 (ТРО_2000М) |  |  | ТРО_1, ТРО_2, ТРО_3 (ТРО_2000М) |  |  |  | 3 | комплект | TEKSAN
ТРО_1, ТРО_2, ТРО_3 (ТРО_2000М) | korpus | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | 32000 | 19200 | 19200 | 1 | ШТ. | teksan f | 19200
ТРО_1, ТРО_2, ТРО_3 (ТРО_2000М) | trafo |  | Trafo 220V/220V İzole Monofaze Transformatörler 4000vA | 122989.2473 | 200000 | 200000 | 1 | ШТ. | pys | 200000 | 8600
ТРО_1, ТРО_2, ТРО_3 (ТРО_2000М) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 480 | 1 | ШТ. | chint | 480
ТРО_1, ТРО_2, ТРО_3 (ТРО_2000М) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 796 | 477.6 | 477.6 | 1 | ШТ. | chint | 477.6
ТРО_1, ТРО_2, ТРО_3 (ТРО_2000М) | oto | 296788 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1589 | 953.4 | 3813.6 | 4 | ШТ. | chint | 3813.6
ТРО_1, ТРО_2, ТРО_3 (ТРО_2000М) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 18000
ТРО_1, ТРО_2, ТРО_3 (ТРО_2000М) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | 180 | ШТ. | монтажная работа | 18000
ТРО_1, ТРО_2, ТРО_3 (ТРО_2000М) | [5 empty] | 259971.2 |  |  |  | 259971.2
ЩС-27 |  |  | ЩС-27 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-27 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-27 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-27 | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | 3212.4
ЩС-27 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 21436.8 | 7 | ШТ. | chint | 21436.8
ЩС-27 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-27 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-27 | [5 empty] | 54272.4 |  |  |  | 54272.4
ЩС-28 |  |  | ЩС-28 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-28 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-28 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-28 | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | 3212.4
ЩС-28 | oto | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 6487.2 | 3 | ШТ. | chint | 6487.2
ЩС-28 | oto | 296723 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 1099 | 659.4 | 1318.8 | 2 | ШТ. | chint | 1318.8
ЩС-28 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 7374 | 2 | ШТ. | chint | 7374
ЩС-28 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-28 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-28 | [5 empty] | 48015.6 |  |  |  | 48015.6
ЩС-29 |  |  | ЩС-29 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-29 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-29 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-29 | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | 3212.4
ЩС-29 | oto | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 6487.2 | 3 | ШТ. | chint | 6487.2
ЩС-29 | oto | 296723 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 1099 | 659.4 | 5934.6 | 9 | ШТ. | chint | 5934.6
ЩС-29 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 29496 | 8 | ШТ. | chint | 29496
ЩС-29 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-29 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-29 | [5 empty] | 88553.4 |  |  |  | 88553.4
ЩС-30 |  |  | ЩС-30 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-30 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-30 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-30 | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | 3212.4
ЩС-30 | oto | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 10812 | 5 | ШТ. | chint | 10812
ЩС-30 | oto | 296723 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 1099 | 659.4 | 4615.8 | 7 | ШТ. | chint | 4615.8
ЩС-30 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 25809 | 7 | ШТ. | chint | 25809
ЩС-30 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-30 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-30 | [5 empty] | 87872.4 |  |  |  | 87872.4
ЩС-31 |  |  | ЩС-31 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-31 | korpus | 713-15059 | Щит ЩРв-48-3 620x310x120мм | 22500 | 13500 | 13500 | 1 | ШТ. | teksan f | 13500
ЩС-31 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-31 | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | 3212.4
ЩС-31 | oto | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 19461.6 | 9 | ШТ. | chint | 19461.6
ЩС-31 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 33183 | 9 | ШТ. | chint | 33183
ЩС-31 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-31 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-31 | [5 empty] | 101380.2 |  |  |  | 101380.2
ЩС-32 |  |  | ЩС-32 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-32 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-32 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-32 | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | 3212.4
ЩС-32 | oto | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 19461.6 | 9 | ШТ. | chint | 19461.6
ЩС-32 | oto | 296723 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 1099 | 659.4 | 659.4 | 1 | ШТ. | chint | 659.4
ЩС-32 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 29496 | 8 | ШТ. | chint | 29496
ЩС-32 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-32 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-32 | [5 empty] | 96252.6 |  |  |  | 96252.6
ЩС-33 |  |  | ЩС-33 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-33 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-33 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-33 | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | 3212.4
ЩС-33 | oto | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 17299.2 | 8 | ШТ. | chint | 17299.2
ЩС-33 | oto | 296723 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 1099 | 659.4 | 659.4 | 1 | ШТ. | chint | 659.4
ЩС-33 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 29496 | 8 | ШТ. | chint | 29496
ЩС-33 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-33 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-33 | [5 empty] | 94090.2 |  |  |  | 94090.2
ЩС-34 |  |  | ЩС-34 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-34 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-34 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-34 | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | 3212.4
ЩС-34 | oto | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 8649.6 | 4 | ШТ. | chint | 8649.6
ЩС-34 | oto | 296723 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 1099 | 659.4 | 2637.6 | 4 | ШТ. | chint | 2637.6
ЩС-34 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 14748 | 4 | ШТ. | chint | 14748
ЩС-34 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-34 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-34 | [5 empty] | 72670.8 |  |  |  | 72670.8
ЩС-35 |  |  | ЩС-35 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-35 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-35 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-35 | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | 3212.4
ЩС-35 | oto | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 12974.4 | 6 | ШТ. | chint | 12974.4
ЩС-35 | oto | 296724 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка D (R) | 1130 | 678 | 678 | 1 | ШТ. | chint | 678
ЩС-35 | oto | 296723 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 1099 | 659.4 | 659.4 | 1 | ШТ. | chint | 659.4
ЩС-35 | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 12513.6 | 4 | ШТ. | chint | 12513.6
ЩС-35 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 7374 | 2 | ШТ. | chint | 7374
ЩС-35 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-35 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-35 | [5 empty] | 80835 |  |  |  | 80835
ЩУВ_1-ЩУВ_12 (ШУН/ В-0-1,5-03-R3) |  |  | ЩУВ_1-ЩУВ_12 (ШУН/ В-0-1,5-03-R3) | 380000 |  |  | 12 | комплект | TEKSAN
ЩУЗ_1-ЩУЗ_12 (ШУЗ/ В-0-1,5-03-R3) |  |  | ЩУЗ_1-ЩУЗ_12 (ШУЗ/ В-0-1,5-03-R3) | 380000 |  |  | 12 | комплект | TEKSAN
ЩУОВ |  |  | ЩУОВ |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩУОВ | korpus | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | 32000 | 19200 | 19200 | 1 | ШТ. | teksan f | 19200
ЩУОВ | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩУОВ | uzo | 200223 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (DB) (R) | 18336 | 11001.6 | 11001.6 | 1 | ШТ. | chint | 11001.6
ЩУОВ | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | 1402.2
ЩУОВ | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | chint | 939.6
ЩУОВ | contactor | 836796 | Контактор NXC-65 65A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 29944 | 17966.4 | 17966.4 | 1 | ШТ. | chint | 17966.4
ЩУОВ | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 10978.8 | 2 | ШТ. | chint | 10978.8
ЩУОВ | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 30000
ЩУОВ | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 5 | 100 | 30000 | 300 | ШТ. | монтажная работа | 30000
ЩУОВ | [5 empty] | 123511.8 |  |  |  | 123511.8
ЩС-36 |  |  | ЩС-36 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-36 | korpus | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | 15460 | 9276 | 9276 | 1 | ШТ. | teksan f | 9276
ЩС-36 | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | chint | 2530.2
ЩС-36 | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 5709.6 | 3 | ШТ. | chint | 5709.6
ЩС-36 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-36 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-36 | [5 empty] | 35515.8 |  |  |  | 35515.8
ЩС-37 |  |  | ЩС-37 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-37 | korpus | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | 10500 | 6300 | 6300 | 1 | ШТ. | teksan f | 6300
ЩС-37 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-37 | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | 1402.2
ЩС-37 | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ЩС-37 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 6000
ЩС-37 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажная работа | 6000
ЩС-37 | [5 empty] | 22195.2 |  |  |  | 22195.2
ЩС-38 |  |  | ЩС-38 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-38 | korpus | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | 10500 | 6300 | 6300 | 1 | ШТ. | teksan f | 6300
ЩС-38 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-38 | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | 1402.2
ЩС-38 | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ЩС-38 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 6000
ЩС-38 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажная работа | 6000
ЩС-38 | [5 empty] | 22195.2 |  |  |  | 22195.2
ЩС-39 |  |  | ЩС-39 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-39 | korpus | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | 15460 | 9276 | 9276 | 1 | ШТ. | teksan f | 9276
ЩС-39 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-39 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | ШТ. | chint | 18374.4
ЩС-39 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-39 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-39 | [5 empty] | 47673.6 |  |  |  | 47673.6
ЩС-40 |  |  | ЩС-40 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-40 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-40 | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | chint | 2530.2
ЩС-40 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 45936 | 15 | ШТ. | chint | 45936
ЩС-40 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-40 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-40 | [5 empty] | 89866.2 |  |  |  | 89866.2
ЩС-41 |  |  | ЩС-41 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-41 | korpus | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | 15460 | 9276 | 9276 | 1 | ШТ. | teksan f | 9276
ЩС-41 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® (25A) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-41 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 21436.8 | 7 | ШТ. | chint | 21436.8
ЩС-41 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-41 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-41 | [5 empty] | 50736 |  |  |  | 50736
ЩС-42 |  |  | ЩС-42 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-42 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-42 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-42 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 27561.6 | 9 | ШТ. | chint | 27561.6
ЩС-42 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-42 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-42 | [5 empty] | 57184.8 |  |  |  | 57184.8
ЩС-43 |  |  | ЩС-43 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-43 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩС-43 | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | chint | 2530.2
ЩС-43 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 39811.2 | 13 | ШТ. | chint | 39811.2
ЩС-43 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩС-43 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩС-43 | [5 empty] | 83741.4 |  |  |  | 83741.4
ЩС-44 |  |  | ЩС-44 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-44 | korpus | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩС-44 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® (25A) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-44 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 21436.8 | 7 | ШТ. | chint | 21436.8
ЩС-44 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-44 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-44 | [5 empty] | 51060 |  |  |  | 51060
ЩС-45 |  |  | ЩС-45 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-45 | korpus | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | 15460 | 9276 | 9276 | 1 | ШТ. | teksan f | 9276
ЩС-45 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-45 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | ШТ. | chint | 18374.4
ЩС-45 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-45 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-45 | [5 empty] | 47673.6 |  |  |  | 47673.6
ЩС-46 |  |  | ЩС-46 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-46 | korpus | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | 15460 | 9276 | 9276 | 1 | ШТ. | teksan f | 9276
ЩС-46 | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-46 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 15312 | 5 | ШТ. | chint | 15312
ЩС-46 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-46 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-46 | [5 empty] | 44611.2 |  |  |  | 44611.2

## Sayfa2
Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | malz | 2,3*
| ВРУ-1 (ВРУ 630 УХЛ4) | 1402000 | 981400 | 981400 | 1 | комплект | TEKSAN | 609180 | 1401114
| ЯВЗ-1, ЯВЗ-2(125A) | 191000 | 133700 | 267400 | 2 | комплект | TEKSAN | 82967.4 | 190825.02
| ВРУ-2 (ПР11-3067-21У3 С. I) | 353000 | 247100 | 247100 | 1 | комплект | TEKSAN | 153308.4 | 352609.32
| ВРУ-3 (ПР11-3067-21У3 С. II) | 427000 | 298900 | 298900 | 1 | комплект | TEKSAN | 185251.2 | 426077.76
| АВР-1 (АВР-Б-3-1G-125A) | 869000 | 608300 | 608300 | 1 | комплект | TEKSAN | 377777.4 | 868888.02
| ЩАВР-1 | 406000 | 284200 | 284200 | 1 | комплект | TEKSAN | 176411.2 | 405745.76
| ВРУ-4 (ВРУ1-13-20 УХЛ4) | 1225000 | 857500 | 857500 | 1 | комплект | TEKSAN | 532174.6 | 1224001.58
| ЯВЗ-3, ЯВЗ-4, ЯВЗ-5(250A) | 349000 | 244300 | 732900 | 3 | комплект | TEKSAN | 151650 | 348795
| ВРУ-5 (ПР11-3059-21У3 С. I) | 287000 | 200900 | 200900 | 1 | комплект | TEKSAN | 124546.2 | 286456.26
| ВРУ-6 (ПР11-3059-21У3 С. I) | 261000 | 182700 | 182700 | 1 | комплект | TEKSAN | 113441.8 | 260916.14
| АВР-2 (АВР-Б-3-1G-250A) | 1060000 | 742000 | 742000 | 1 | комплект | TEKSAN | 460612.2 | 1059408.06
| ЩАВР-2 | 325000 | 227500 | 227500 | 1 | комплект | TEKSAN | 141080.8 | 324485.84
| ВРУ-7 (ВРУ1-15-30А УХЛ4) | 802000 | 561400 | 561400 | 1 | комплект | TEKSAN | 348484.4 | 801514.12
| ВРУ-8 (ПР11-3059-21У3) | 418000 | 292600 | 292600 | 1 | комплект | TEKSAN | 181654.8 | 417806.04
| АВР-3-(АВР-Б-3-1G-63A) | 814000 | 569800 | 569800 | 1 | комплект | TEKSAN | 353484 | 813013.2
| ЩАВР-3 | 249000 | 174300 | 174300 | 1 | комплект | TEKSAN | 107870.8 | 248102.84
| ВРУ-9 (ПР11-1117-21У3) | 165000 | 115500 | 115500 | 1 | комплект | TEKSAN | 71512 | 164477.6
| ЩО-1, ЩО-3, ЩО-4, ЩО-6, ЩО-7, ЩО-9 | 54000 | 37800 | 226800 | 6 | комплект | TEKSAN | 23142 | 53226.6
| ЩО-2, ЩО-5, ЩО-8 | 53000 | 37100 | 111300 | 3 | комплект | TEKSAN | 22672.2 | 52146.06
| ЩО-10, ЩО-11 | 56000 | 39200 | 78400 | 2 | комплект | TEKSAN | 24081.6 | 55387.68
| ЩО-12 | 57000 | 39900 | 39900 | 1 | комплект | TEKSAN | 24551.4 | 56468.22
| ЩОА-1, ЩОА-2, ЩОА-3 | 57000 | 39900 | 119700 | 3 | комплект | TEKSAN | 24551.4 | 56468.22
| ЩС-1 | 202000 | 141400 | 141400 | 1 | комплект | TEKSAN | 87638.4 | 201568.32
| ЩС-2 | 68000 | 47600 | 47600 | 1 | комплект | TEKSAN | 29510.4 | 67873.92
| ЩС-3 | 128000 | 89600 | 89600 | 1 | комплект | TEKSAN | 55317.6 | 127230.48
| ЩС-4 | 108000 | 75600 | 75600 | 1 | комплект | TEKSAN | 46788 | 107612.4
| ЩС-5 | 140000 | 98000 | 98000 | 1 | комплект | TEKSAN | 60564 | 139297.2
| ЩС-6 | 192000 | 134400 | 134400 | 1 | комплект | TEKSAN | 83234.4 | 191439.12
| ЩС-7 | 132000 | 92400 | 92400 | 1 | комплект | TEKSAN | 57184.8 | 131525.04
| ЩС-8 | 185000 | 129500 | 129500 | 1 | комплект | TEKSAN | 80172 | 184395.6
| ЩС-9 | 192000 | 134400 | 134400 | 1 | комплект | TEKSAN | 83234.4 | 191439.12
| ЩС-10 | 192000 | 134400 | 134400 | 1 | комплект | TEKSAN | 83234.4 | 191439.12
| ЩС-11 | 117000 | 81900 | 81900 | 1 | комплект | TEKSAN | 50736 | 116692.8
| ЩС-12 | 167000 | 116900 | 116900 | 1 | комплект | TEKSAN | 72482.4 | 166709.52
| ЩС-13 | 137000 | 95900 | 95900 | 1 | комплект | TEKSAN | 59133.6 | 136007.28
| ЩС-14 | 125000 | 87500 | 87500 | 1 | комплект | TEKSAN | 54122.4 | 124481.52
| ЩС-15 | 198000 | 138600 | 138600 | 1 | комплект | TEKSAN | 85690.2 | 197087.46
| ЩС-16 | 125000 | 87500 | 87500 | 1 | комплект | TEKSAN | 54122.4 | 124481.52
| ЩС-17 | 144000 | 100800 | 100800 | 1 | комплект | TEKSAN | 62196 | 143050.8
| ЩС-18 | 182000 | 127400 | 127400 | 1 | комплект | TEKSAN | 79058.4 | 181834.32
| ЩС-19 | 125000 | 87500 | 87500 | 1 | комплект | TEKSAN | 54122.4 | 124481.52
| ЩС-20 | 159000 | 111300 | 111300 | 1 | комплект | TEKSAN | 68827.8 | 158303.94
| ЩС-21 | 188000 | 131600 | 131600 | 1 | комплект | TEKSAN | 81640.2 | 187772.46
| ЩС-22 | 117000 | 81900 | 81900 | 1 | комплект | TEKSAN | 50610 | 116403
| ЩС-23 | 121000 | 84700 | 84700 | 1 | комплект | TEKSAN | 52528.2 | 120814.86
| ЩС-24 | 110000 | 77000 | 77000 | 1 | комплект | TEKSAN | 47673.6 | 109649.28
| ЩС-25 | 135000 | 94500 | 94500 | 1 | комплект | TEKSAN | 58653 | 134901.9
| ЩС-26 | 139000 | 97300 | 97300 | 1 | комплект | TEKSAN | 60247.2 | 138568.56
| ТРО_1, ТРО_2, ТРО_3 (ТРО_2000М) | 598000 | 418600 | 1255800 | 3 | комплект | TEKSAN | 259971.2 | 597933.76
| ЩС-27 | 125000 | 87500 | 87500 | 1 | комплект | TEKSAN | 54272.4 | 124826.52
| ЩС-28 | 111000 | 77700 | 77700 | 1 | комплект | TEKSAN | 48015.6 | 110435.88
| ЩС-29 | 204000 | 142800 | 142800 | 1 | комплект | TEKSAN | 88553.4 | 203672.82
| ЩС-30 | 203000 | 142100 | 142100 | 1 | комплект | TEKSAN | 87872.4 | 202106.52
| ЩС-31 | 234000 | 163800 | 163800 | 1 | комплект | TEKSAN | 101380.2 | 233174.46
| ЩС-32 | 222000 | 155400 | 155400 | 1 | комплект | TEKSAN | 96252.6 | 221380.98
| ЩС-33 | 217000 | 151900 | 151900 | 1 | комплект | TEKSAN | 94090.2 | 216407.46
| ЩС-34 | 168000 | 117600 | 117600 | 1 | комплект | TEKSAN | 72670.8 | 167142.84
| ЩС-35 | 186000 | 130200 | 130200 | 1 | комплект | TEKSAN | 80835 | 185920.5
| ЩУВ_1-ЩУВ_12 (ШУН/ В-0-1,5-03-R3) | 541000 | 378700 | 4544400 | 12 | комплект | TEKSAN | 235000 | 540500
| ЩУЗ_1-ЩУЗ_12 (ШУЗ/ В-0-1,5-03-R3) | 541000 | 378700 | 4544400 | 12 | комплект | TEKSAN | 235000 | 540500
| ЩУОВ | 285000 | 199500 | 199500 | 1 | комплект | TEKSAN | 123511.8 | 284077.14
| ЩС-36 | 82000 | 57400 | 57400 | 1 | комплект | TEKSAN | 35515.8 | 81686.34
| ЩС-37 | 52000 | 36400 | 36400 | 1 | комплект | TEKSAN | 22195.2 | 51048.96
| ЩС-38 | 52000 | 36400 | 36400 | 1 | комплект | TEKSAN | 22195.2 | 51048.96
| ЩС-39 | 110000 | 77000 | 77000 | 1 | комплект | TEKSAN | 47673.6 | 109649.28
| ЩС-40 | 207000 | 144900 | 144900 | 1 | комплект | TEKSAN | 89866.2 | 206692.26
| ЩС-41 | 117000 | 81900 | 81900 | 1 | комплект | TEKSAN | 50736 | 116692.8
| ЩС-42 | 132000 | 92400 | 92400 | 1 | комплект | TEKSAN | 57184.8 | 131525.04
| ЩС-43 | 193000 | 135100 | 135100 | 1 | комплект | TEKSAN | 83741.4 | 192605.22
| ЩС-44 | 118000 | 82600 | 82600 | 1 | комплект | TEKSAN | 51060 | 117438
| ЩС-45 | 110000 | 77000 | 77000 | 1 | комплект | TEKSAN | 47673.6 | 109649.28
| ЩС-46 | 103000 | 72100 | 72100 | 1 | комплект | TEKSAN | 44611.2 | 102605.76
23206400