## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | СУММ.
ВП-1 |  |  | ВП-1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВП-1 | korpus | 719-15693 | NPL(MDL) 2000x600x450+100 мм IP31 | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | ШТ. | teksan f | 93000
ВП-1 | tt | 270300035_ | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5 IEK | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | ШТ. | pys | 39000
ВП-1 | ampermetre | 130300985_ | Амперметр Э47 400/5А кл. точн. 1,5 72х72мм ИЭК | 4806 | 4806 | 14418 | 3 | ШТ. | pys | 14418
ВП-1 | voltmetre | 130301016_ | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72 IEK (1/100) | 4806 | 4806 | 4806 | 1 | ШТ. | pys | 4806
ВП-1 | rubilnik | 270100155_ | Рубильник ВР-32-39 В31250-630А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/4) | 29047 | 17428.2 | 17428.2 | 1 | ШТ. | chint | 17428.2
ВП-1 | mccb | 131375 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 630A 50кА (R) | 107419 | 64451.4 | 64451.4 | 1 | ШТ. | chint | 64451.4
ВП-1 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ВП-1 | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 90500 | 90500 | 90500 | 1 | ШТ. | pys | 90500
ВП-1 | condencator | DEA00022 | К73-28-1 0,47мкФ, 1000В/380В, 100А, Конденсатор подавления ЭМП (проходной)\СКЗ | 4700 | 4700 | 14100 | 3 | ШТ. | pys | 14100
ВП-1 | lamb |  | lamb | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | ШТ. | pys | 1000
ВП-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 54000 | 54000 | 54000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 54000
ВП-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 9 | 100 | 54000 | 540 | ШТ. | монтажная работа | 54000
ВП-1 | [5 empty] | 447173.4 |  |  |  | 447173.4
РП-1 (ВРУ1-47-00) |  |  | РП-1 (ВРУ1-47-00) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
РП-1 (ВРУ1-47-00) | korpus | 719-15693 | NPL(MDL) 2000x600x450+100 мм IP31 | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | ШТ. | teksan f | 93000
РП-1 (ВРУ1-47-00) | mccb | 131374 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 500A 50кА (R) | 102897 | 61738.2 | 61738.2 | 1 | ШТ. | chint | 61738.2
РП-1 (ВРУ1-47-00) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | ШТ. | chint | 11856
РП-1 (ВРУ1-47-00) | mccb | 131360 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 63A 25кА (R) | 18263 | 10957.8 | 32873.4 | 3 | ШТ. | chint | 32873.4
РП-1 (ВРУ1-47-00) | mccb | 844300 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | 19700 | 11820 | 35460 | 3 | ШТ. | chint | 35460
РП-1 (ВРУ1-47-00) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 42000 | 42000 | 42000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 42000
РП-1 (ВРУ1-47-00) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 7 | 100 | 42000 | 420 | ШТ. | монтажная работа | 42000
РП-1 (ВРУ1-47-00) | [5 empty] | 318927.6 |  |  |  | 318927.6
ВП-2 |  |  | ВП-2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВП-2 | korpus | 719-15693 | NPL(MDL) 2000x600x450+100 мм IP31 | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | ШТ. | teksan f | 93000
ВП-2 | tt | 270300035_ | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5 IEK | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | ШТ. | pys | 39000
ВП-2 | ampermetre | 130300985_ | Амперметр Э47 400/5А кл. точн. 1,5 72х72мм ИЭК | 4806 | 4806 | 14418 | 3 | ШТ. | pys | 14418
ВП-2 | voltmetre | 130301016_ | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72 IEK (1/100) | 4806 | 4806 | 4806 | 1 | ШТ. | pys | 4806
ВП-2 | rubilnik | 270100155_ | Рубильник ВР-32-39 В31250-630А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/4) | 29047 | 17428.2 | 17428.2 | 1 | ШТ. | chint | 17428.2
ВП-2 | mccb | 131375 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 630A 50кА (R) | 107419 | 64451.4 | 64451.4 | 1 | ШТ. | chint | 64451.4
ВП-2 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ВП-2 | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 90500 | 90500 | 90500 | 1 | ШТ. | pys | 90500
ВП-2 | condencator | DEA00022 | К73-28-1 0,47мкФ, 1000В/380В, 100А, Конденсатор подавления ЭМП (проходной)\СКЗ | 4700 | 4700 | 14100 | 3 | ШТ. | pys | 14100
ВП-2 | lamb |  | lamb | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | ШТ. | pys | 1000
ВП-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 54000 | 54000 | 54000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 54000
ВП-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 9 | 100 | 54000 | 540 | ШТ. | монтажная работа | 54000
ВП-2 | [5 empty] | 447173.4 |  |  |  | 447173.4
РП-2(ВРУ-1-47-00) |  |  | РП-2(ВРУ-1-47-00) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
РП-2(ВРУ-1-47-00) | korpus | 719-15693 | NPL(MDL) 2000x600x450+100 мм IP31 | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | ШТ. | teksan f | 93000
РП-2(ВРУ-1-47-00) | mccb | 131374 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 500A 50кА (R) | 102897 | 61738.2 | 61738.2 | 1 | ШТ. | chint | 61738.2
РП-2(ВРУ-1-47-00) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | ШТ. | chint | 11856
РП-2(ВРУ-1-47-00) | mccb | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 19443 | 11665.8 | 34997.4 | 3 | ШТ. | chint | 34997.4
РП-2(ВРУ-1-47-00) | mccb | 844300 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | 19700 | 11820 | 11820 | 1 | ШТ. | chint | 11820
РП-2(ВРУ-1-47-00) | mccb | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | 18139 | 10883.4 | 10883.4 | 1 | ШТ. | chint | 10883.4
РП-2(ВРУ-1-47-00) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 42000 | 42000 | 42000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 42000
РП-2(ВРУ-1-47-00) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 7 | 100 | 42000 | 420 | ШТ. | монтажная работа | 42000
РП-2(ВРУ-1-47-00) | [5 empty] | 308295 |  |  |  | 308295
ЩГП |  |  | ЩГП |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩГП | korpus | 714-15123 | Щит мет. ЩРн-2-2 PR (540x400x220) IP31 (TS) | 19875 | 11925 | 11925 | 1 | ШТ. | teksan f | 11925
ЩГП | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | ШТ. | chint | 1684.2
ЩГП | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 7818 | 5 | ШТ. | chint | 7818
ЩГП | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 4372.2 | 3 | ШТ. | chint | 4372.2
ЩГП | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 10800 | 10800 | 10800 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 10800
ЩГП | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.8 | 100 | 10800 | 108 | ШТ. | монтажная работа | 10800
ЩГП | [5 empty] | 47399.4 |  |  |  | 47399.4
ЩИБП |  |  | ЩИБП |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩИБП | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | ШТ. | teksan f | 23343
ЩГП | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 18847 | 11308.2 | 22616.4 | 2 | ШТ. | chint | 22616.4
ЩГП | finder | 285448 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В AC (R) | 1565 | 939 | 1878 | 2 | ШТ. | chint | 1878
ЩИБП | finder yuva | 285976 | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта | 682 | 409.2 | 818.4 | 2 | ШТ. | chint | 818.4
ЩИБП | motor | 946922 | Моторный привод MD-M1 D3/A1 для NXM-125(63) DC220V/AC230V (R) | 98306 | 58983.6 | 117967.2 | 2 | ШТ. | chint | 117967.2
ЩИБП | mccb | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 34952.4 | 3 | ШТ. | chint | 34952.4
ЩИБП | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 3510 | 6 | ШТ. | chint | 3510
ЩИБП | indicator | 592865 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC380В (R) | 836 | 501.6 | 1504.8 | 3 | ШТ. | chint | 1504.8
ЩИБП | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1027.8 | 3 | ШТ. | chint | 1027.8
ЩИБП | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 30000
ЩИБП | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 5 | 100 | 30000 | 300 | ШТ. | монтажная работа | 30000
ЩИБП | [5 empty] | 267618 |  |  |  | 267618
ЩО.1 |  |  | ЩО.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩО.1 | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15500 | 9300 | 9300 | 1 | ШТ. | teksan f | 9300
ЩО.1 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | 1457.4
ЩО.1 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 7516.8 | 16 | ШТ. | chint | 7516.8
ЩО.1 | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ЩО.1 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | ШТ. | chint | 3687
ЩО.1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 12000
ЩО.1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2 | 100 | 12000 | 120 | ШТ. | монтажная работа | 12000
ЩО.1 | [5 empty] | 46431 |  |  |  | 46431
ЩО.2 |  |  | ЩО.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩО.2 | korpus | 713-15010 | Pano met.ShRv-24b/o(320х405х120)S/A36IP31(TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
ЩО.2 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | 1457.4
ЩО.2 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 7047 | 15 | ШТ. | chint | 7047
ЩО.2 | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ЩО.2 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | ШТ. | chint | 3687
ЩО.2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 12000
ЩО.2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2 | 100 | 12000 | 120 | ШТ. | монтажная работа | 12000
ЩО.2 | [5 empty] | 46261.2 |  |  |  | 46261.2
ЩО.3 |  |  | ЩО.3 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩО.3 | korpus | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | 15460 | 9276 | 9276 | 1 | ШТ. | teksan f | 9276
ЩО.3 | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | 1402.2
ЩО.3 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4228.2 | 9 | ШТ. | chint | 4228.2
ЩО.3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 6000
ЩО.3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажная работа | 6000
ЩО.3 | [5 empty] | 26906.4 |  |  |  | 26906.4
ЩАО.-1 |  |  | ЩАО.-1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩАО.-1 | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | 8817
ЩАО.-1 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | 1457.4
ЩАО.-1 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4698 | 10 | ШТ. | chint | 4698
ЩАО.-1 | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ЩАО.-1 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | ШТ. | chint | 3687
ЩАО.-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 12000
ЩАО.-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2 | 100 | 12000 | 120 | ШТ. | монтажная работа | 12000
ЩАО.-1 | [5 empty] | 43129.2 |  |  |  | 43129.2
ЩАО.-2 |  |  | ЩАО.-2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩАО.-2 | korpus | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | 15460 | 9276 | 9276 | 1 | ШТ. | teksan f | 9276
ЩАО.-2 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | 1457.4
ЩАО.-2 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4698 | 10 | ШТ. | chint | 4698
ЩАО.-2 | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ЩАО.-2 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | ШТ. | chint | 3687
ЩАО.-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 12000
ЩАО.-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2 | 100 | 12000 | 120 | ШТ. | монтажная работа | 12000
ЩАО.-2 | [5 empty] | 43588.2 |  |  |  | 43588.2
ЩАО.-3 |  |  | ЩАО.-3 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩАО.-3 | korpus | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | 9825 | 5895 | 5895 | 1 | ШТ. | teksan f | 5895
ЩАО.-3 | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | 1402.2
ЩАО.-3 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 2818.8 | 6 | ШТ. | chint | 2818.8
ЩАО.-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 6000
ЩАО.-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажная работа | 6000
ЩАО.-3 | [5 empty] | 22116 |  |  |  | 22116
ЩР-1 |  |  | ЩР-1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩР-1 | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 22000 | 13200 | 13200 | 1 | ШТ. | teksan f | 13200
ЩР-1 | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | 1903.2
ЩР-1 | dif | 105524 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5280 | 3168 | 50688 | 16 | ШТ. | chint | 50688
ЩР-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 15000
ЩР-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажная работа | 15000
ЩР-1 | [5 empty] | 95791.2 |  |  |  | 95791.2
2ЩС |  |  | 2ЩС |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2ЩС | korpus | 713-15024 | ЩРВ- 72 (670x450x125) (TS) | 29000 | 17400 | 17400 | 1 | ШТ. | teksan f | 17400
2ЩС | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | 6609
2ЩС | dif | 105524 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5280 | 3168 | 107712 | 34 | ШТ. | chint | 107712
2ЩС | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 21000 | 21000 | 21000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 21000
2ЩС | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3.5 | 100 | 21000 | 210 | ШТ. | монтажная работа | 21000
2ЩС | [5 empty] | 173721 |  |  |  | 173721
ЩР-3 |  |  | ЩР-3 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩР-3 | korpus | 713-15060 | Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм | 28000 | 16800 | 16800 | 1 | ШТ. | teksan f | 16800
ЩР-3 | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | 1903.2
ЩР-3 | dif | 105524 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5280 | 3168 | 66528 | 21 | ШТ. | chint | 66528
ЩР-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 16800 | 16800 | 16800 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 16800
ЩР-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2.8 | 100 | 16800 | 168 | ШТ. | монтажная работа | 16800
ЩР-3 | [5 empty] | 118831.2 |  |  |  | 118831.2
ЩУОВВ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 |  |  | ЩУОВВ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩУОВВ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | korpus | 719-15902 | Met. Korpus ShMP-3 (650x500x150) IP31 | 27000 | 16200 | 16200 | 1 | ШТ. | teksan f | 16200
ЩУОВВ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | 1457.4
ЩУОВВ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | dif | 105524 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5280 | 3168 | 38016 | 12 | ШТ. | chint | 38016
ЩУОВВ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ЩУОВВ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | termoregulator |  | Терморегулятор devireg 316 | 80000 | 80000 | 80000 | 1 | ШТ. | pys | 80000
ЩУОВВ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 18000
ЩУОВВ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | 180 | ШТ. | монтажная работа | 18000
ЩУОВВ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | [5 empty] | 172143.2 |  |  |  | 172143.2
ЩCC |  |  | ЩCC |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩCC | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | 8817
ЩCC | oto | 296790 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1656 | 993.6 | 993.6 | 1 | ШТ. | chint | 993.6
ЩCC | dif | 105524 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5280 | 3168 | 6336 | 2 | ШТ. | chint | 6336
ЩCC | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 2818.8 | 6 | ШТ. | chint | 2818.8
ЩCC | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩCC | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩCC | [5 empty] | 36965.4 |  |  |  | 36965.4
ЩCН-1 |  |  | ЩCН-1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩCН-1 | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩCН-1 | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | 1402.2
ЩCН-1 | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2447 | 1468.2 | 5872.8 | 4 | ШТ. | chint | 5872.8
ЩCН-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩCН-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩCН-1 | [5 empty] | 36675 |  |  |  | 36675
ЩCН-2 |  |  | ЩCН-2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩCН-2 | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | ШТ. | teksan f | 11400
ЩCН-2 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | 1457.4
ЩCН-2 | dif | 105524 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5280 | 3168 | 38016 | 12 | ШТ. | chint | 38016
ЩCН-2 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ЩCН-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 12000
ЩCН-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2 | 100 | 12000 | 120 | ШТ. | монтажная работа | 12000
ЩCН-2 | [5 empty] | 75343.2 |  |  |  | 75343.2
ЩУВ-1 |  |  | ЩУВ-1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩУВ-1 | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | ШТ. | teksan f | 23343
ЩУВ-1 | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 44544.6 | 1 | ШТ. | chint | 44544.6
ЩУВ-1 | rn | 946965 | Независимый расцепитель CHINT SHT-M4 A2 R для NXM(LE)-630(400) AC400V (правый) (R) | 15500 | 9300 | 9300 | 1 | ШТ. | chint | 9300
ЩУВ-1 | mccb | 131371 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 315A 50кА (R) | 73778 | 44266.8 | 44266.8 | 1 | ШТ. | chint | 44266.8
ЩУВ-1 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | 1457.4
ЩУВ-1 | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | 4206.6
ЩУВ-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 36000
ЩУВ-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | ШТ. | монтажная работа | 36000
ЩУВ-1 | [5 empty] | 199118.4 |  |  |  | 199118.4
ЩУВ-2 |  |  | ЩУВ-2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩУВ-2 | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | ШТ. | teksan f | 23343
ЩУВ-2 | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 44544.6 | 1 | ШТ. | chint | 44544.6
ЩУВ-2 | rn | 946965 | Независимый расцепитель CHINT SHT-M4 A2 R для NXM(LE)-630(400) AC400V (правый) (R) | 15500 | 9300 | 9300 | 1 | ШТ. | chint | 9300
ЩУВ-2 | mccb | 131371 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 315A 50кА (R) | 73778 | 44266.8 | 44266.8 | 1 | ШТ. | chint | 44266.8
ЩУВ-2 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | 1457.4
ЩУВ-2 | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | 2804.4
ЩУВ-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 36000
ЩУВ-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | ШТ. | монтажная работа | 36000
ЩУВ-2 | [5 empty] | 197716.2 |  |  |  | 197716.2
ЩУВ-3 |  |  | ЩУВ-3 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩУВ-3 | korpus | 714-15065 | Мет. Корпус ЩРН-72 (660x440x120) | 29000 | 17400 | 17400 | 1 | ШТ. | teksan f | 17400
ЩУВ-3 | mccb | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 1 | ШТ. | chint | 11650.8
ЩУВ-3 | rn | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R) | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | ШТ. | chint | 3632.4
ЩУВ-3 | dif | 105524 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5280 | 3168 | 3168 | 1 | ШТ. | chint | 3168
ЩУВ-3 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | 2914.8
ЩУВ-3 | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2447 | 1468.2 | 22023 | 15 | ШТ. | chint | 22023
ЩУВ-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 21000 | 21000 | 21000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 21000
ЩУВ-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3.5 | 100 | 21000 | 210 | ШТ. | монтажная работа | 21000
ЩУВ-3 | [5 empty] | 102789 |  |  |  | 102789
ЩД |  |  | ЩД |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩД | korpus | 714-15125 | Щит мет. ЩРн-2-1 PR (540x400x150) IP31 (TS) | 18920 | 11352 | 11352 | 1 | ШТ. | teksan f | 11352
ЩД | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | 1563.6
ЩД | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | 3212.4
ЩД | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | 1457.4
ЩД | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | 1457.4
ЩД | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 10335.6 | 22 | ШТ. | chint | 10335.6
ЩД | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 2340 | 4 | ШТ. | chint | 2340
ЩД | rele | 837101 | Тепловое реле NXR-12 4-6A (R) | 4445 | 2667 | 2667 | 1 | ШТ. | chint | 2667
ЩД | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | ШТ. | chint | 3128.4
ЩД | dob contactor | 257524 | Приставка доп.контакты AX-11/11 1НО+1НЗ (R) | 4138 | 2482.8 | 4965.6 | 2 | ШТ. | chint | 4965.6
ЩД | button | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | ШТ. | chint | 413.4
ЩД | button | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | ШТ. | chint | 413.4
ЩД | perekluchatel | 667137 | Переключатель без подсветки NP8-11X/312, 3 положения с фиксацией, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 4169 | 2501.4 | 2501.4 | 1 | ШТ. | chint | 2501.4
ЩД | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | 706.8
ЩД | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | 685.2
ЩД | rele | 285202 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 220В AC (R) | 1575 | 945 | 945 | 1 | ШТ. | chint | 945
ЩД | rozetka | 285975 | Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта | 682 | 409.2 | 409.2 | 1 | ШТ. | chint | 409.2
ЩД | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 18000
ЩД | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | 180 | ШТ. | монтажная работа | 18000
ЩД | [5 empty] | 84553.8 |  |  |  | 84553.8

## Sayfa2
Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | СУММ.
| ВП-1 | 1029000 | 720300 | 720300 | 1 | комплект | TEKSAN | 447173.4 | 1028498.82
| РП-1 (ВРУ1-47-00) | 734000 | 513800 | 513800 | 1 | комплект | TEKSAN | 318927.6 | 733533.48
| ВП-2 | 1029000 | 720300 | 720300 | 1 | комплект | TEKSAN | 447173.4 | 1028498.82
| РП-2(ВРУ-1-47-00) | 710000 | 497000 | 497000 | 1 | комплект | TEKSAN | 308295 | 709078.5
| ЩГП | 110000 | 77000 | 77000 | 1 | комплект | TEKSAN | 47399.4 | 109018.62
| ЩИБП | 616000 | 431200 | 431200 | 1 | комплект | TEKSAN | 267618 | 615521.4
| ЩО.1 | 107000 | 74900 | 74900 | 1 | комплект | TEKSAN | 46431 | 106791.3
| ЩО.2 | 107000 | 74900 | 74900 | 1 | комплект | TEKSAN | 46261.2 | 106400.76
| ЩО.3 | 62000 | 43400 | 43400 | 1 | комплект | TEKSAN | 26906.4 | 61884.72
| ЩАО.-1 | 100000 | 70000 | 70000 | 1 | комплект | TEKSAN | 43129.2 | 99197.16
| ЩАО.-2 | 101000 | 70700 | 70700 | 1 | комплект | TEKSAN | 43588.2 | 100252.86
| ЩАО.-3 | 51000 | 35700 | 35700 | 1 | комплект | TEKSAN | 22116 | 50866.8
| ЩР-1 | 221000 | 154700 | 154700 | 1 | комплект | TEKSAN | 95791.2 | 220319.76
| 2ЩС | 400000 | 280000 | 280000 | 1 | комплект | TEKSAN | 173721 | 399558.3
| ЩР-3 | 274000 | 191800 | 191800 | 1 | комплект | TEKSAN | 118831.2 | 273311.76
| ЩУОВВ ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | 396000 | 277200 | 277200 | 1 | комплект | TEKSAN | 172143.2 | 395929.36
| ЩCC | 86000 | 60200 | 60200 | 1 | комплект | TEKSAN | 36965.4 | 85020.42
| ЩCН-1 | 85000 | 59500 | 59500 | 1 | комплект | TEKSAN | 36675 | 84352.5
| ЩCН-2 | 174000 | 121800 | 121800 | 1 | комплект | TEKSAN | 75343.2 | 173289.36
| ЩУВ-1 | 458000 | 320600 | 320600 | 1 | комплект | TEKSAN | 199118.4 | 457972.32
| ЩУВ-2 | 455000 | 318500 | 318500 | 1 | комплект | TEKSAN | 197716.2 | 454747.26
| ЩУВ-3 | 237000 | 165900 | 165900 | 1 | комплект | TEKSAN | 102789 | 236414.7
| ЩД | 195000 | 136500 | 136500 | 1 | комплект | TEKSAN | 84553.8 | 194473.74
5415900