## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | СУММ.
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) |  |  | ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | ШТ. | kaztek | 93000
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | tt | ITT20-2-05-0250 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | ШТ. | pys | 39000
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 21950 | 21950 | 43900 | 2 | ШТ. | pys | 43900
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | ppn | 521213 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 250А | 4932 | 2959.2 | 17755.2 | 6 | ШТ. | chint | 17755.2
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | ppn | 521368 | Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А | 7443 | 4465.8 | 26794.8 | 6 | ШТ. | chint | 26794.8
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1170 | 2 | ШТ. | chint | 1170
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 90500 | 90500 | 181000 | 2 | ШТ. | pys | 181000
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | condencator | DEA00022 | К73-28-1 0,47мкФ, 1000В/380В, 100А, Конденсатор подавления ЭМП (проходной)\СКЗ | 4700 | 4700 | 28200 | 6 | ШТ. | pys | 28200
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | lamb |  | lamb | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | ШТ. | pys | 1000
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 48000 | 48000 | 48000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 48000
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 8 | 100 | 48000 | 480 | ШТ. | монтажная работа | 48000
ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | [5 empty] | 527820 |  |  |  | 527820
ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) |  |  | ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | ШТ. | kaztek | 93000
ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 33015.6 | 27 | ШТ. | chint | 33015.6
ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | 2781
ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | ppn | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 5490 | 6 | ШТ. | chint | 5490
ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | ppn | 521344 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 40А | 1525 | 915 | 5490 | 6 | ШТ. | chint | 5490
ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | ppn | 521340 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 25А | 1510 | 906 | 10872 | 12 | ШТ. | chint | 10872
ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | lamb |  | lamb | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | ШТ. | pys | 1000
ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 30000
ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 5 | 100 | 30000 | 300 | ШТ. | монтажная работа | 30000
ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | [5 empty] | 211648.6 |  |  |  | 211648.6
ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) |  |  | ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | ШТ. | kaztek | 93000
ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 29347.2 | 24 | ШТ. | chint | 29347.2
ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 11124 | 12 | ШТ. | chint | 11124
ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | ppn | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 2745 | 3 | ШТ. | chint | 2745
ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | ppn | 521344 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 40А | 1525 | 915 | 5490 | 6 | ШТ. | chint | 5490
ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | ppn | 521340 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 25А | 1510 | 906 | 2718 | 3 | ШТ. | chint | 2718
ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | lamb |  | lamb | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | ШТ. | pys | 1000
ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 30000
ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 5 | 100 | 30000 | 300 | ШТ. | монтажная работа | 30000
ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | [5 empty] | 205424.2 |  |  |  | 205424.2
ЩС-1 |  |  | ЩС-1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-1 | korpus | 713-15024 | ЩРВ- 72 (670x450x125) (TS) | 29000 | 17400 | 17400 | 1 | ШТ. | kaztek | 17400
ЩС-1 | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | chint | 2530.2
ЩС-1 | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | 1402.2
ЩС-1 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 45936 | 15 | ШТ. | chint | 45936
ЩС-1 | dif | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | ШТ. | chint | 3379.2
ЩС-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 21000 | 21000 | 21000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 21000
ЩС-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3.5 | 100 | 21000 | 210 | ШТ. | монтажная работа | 21000
ЩС-1 | [5 empty] | 112647.6 |  |  |  | 112647.6
ЩВ-1 |  |  | ЩВ-1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩВ-1 | korpus | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | 9825 | 5895 | 5895 | 1 | ШТ. | kaztek | 5895
ЩВ-1 | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | 1499.4
ЩВ-1 | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | 2804.4
ЩВ-1 | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | chint | 469.8
ЩВ-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 6000
ЩВ-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажная работа | 6000
ЩВ-1 | [5 empty] | 22668.6 |  |  |  | 22668.6
ЩС-2 |  |  | ЩС-2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-2 | korpus | 711-03014 | Щит расп. x32, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | 13900 | 8340 | 8340 | 1 | ШТ. | kaztek | 8340
ЩС-2 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A ® (25A) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-2 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 30624 | 10 | ШТ. | chint | 30624
ЩС-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
ЩС-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
ЩС-2 | [5 empty] | 58987.2 |  |  |  | 58987.2
ЩС-3 |  |  | ЩС-3 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-3 | korpus | 713-15024 | ЩРВ- 72 (670x450x125) (TS) | 29000 | 17400 | 17400 | 1 | ШТ. | kaztek | 17400
ЩС-3 | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-3 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 64310.4 | 21 | ШТ. | chint | 64310.4
ЩС-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 21000 | 21000 | 21000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 21000
ЩС-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3.5 | 100 | 21000 | 210 | ШТ. | монтажная работа | 21000
ЩС-3 | [5 empty] | 125733.6 |  |  |  | 125733.6
ЩС-4 |  |  | ЩС-4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-4 | korpus | 711-03014 | Щит расп. x32, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | 13900 | 8340 | 8340 | 1 | ШТ. | kaztek | 8340
ЩС-4 | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
ЩС-4 | dif | 539847 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | chint | 5011.2
ЩС-4 | dif | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 6758.4 | 2 | ШТ. | chint | 6758.4
ЩС-4 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 15312 | 5 | ШТ. | chint | 15312
ЩС-4 | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | 2914.8
ЩС-4 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 18000
ЩС-4 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | 180 | ШТ. | монтажная работа | 18000
ЩС-4 | [5 empty] | 76359.6 |  |  |  | 76359.6
1ЩО |  |  | 1ЩО |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1ЩО | korpus | 713-15010 | Pano met.ShRv-24b/o(320х405х120)S/A36IP31(TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | kaztek | 9600
1ЩО | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | 1499.4
1ЩО | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4698 | 10 | ШТ. | chint | 4698
1ЩО | dif | 105524 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5280 | 3168 | 6336 | 2 | ШТ. | chint | 6336
1ЩО | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
1ЩО | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
1ЩО | [5 empty] | 40133.4 |  |  |  | 40133.4
1ЩАО |  |  | 1ЩАО |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1ЩАО | korpus | 711-03034 | Щит расп. x12, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | 6600 | 3960 | 3960 | 1 | ШТ. | kaztek | 3960
1ЩАО | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | 2023.2
1ЩАО | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1409.4 | 3 | ШТ. | chint | 1409.4
1ЩАО | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 4200 | 4200 | 4200 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 4200
1ЩАО | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 0.7 | 100 | 4200 | 42 | ШТ. | монтажная работа | 4200
1ЩАО | [5 empty] | 15792.6 |  |  |  | 15792.6
2ЩО |  |  | 2ЩО |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2ЩО | korpus | 713-15010 | Pano met.ShRv-24b/o(320х405х120)S/A36IP31(TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | kaztek | 9600
2ЩО | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | 1499.4
2ЩО | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 5167.8 | 11 | ШТ. | chint | 5167.8
2ЩО | dif | 105524 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5280 | 3168 | 6336 | 2 | ШТ. | chint | 6336
2ЩО | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
2ЩО | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
2ЩО | [5 empty] | 40603.2 |  |  |  | 40603.2
3ЩО |  |  | 3ЩО |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
3ЩО | korpus | 713-15010 | Pano met.ShRv-24b/o(320х405х120)S/A36IP31(TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | kaztek | 9600
3ЩО | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | 1499.4
3ЩО | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4698 | 10 | ШТ. | chint | 4698
3ЩО | dif | 105524 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5280 | 3168 | 9504 | 3 | ШТ. | chint | 9504
3ЩО | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 9000
3ЩО | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа | 9000
3ЩО | [5 empty] | 43301.4 |  |  |  | 43301.4

## Sayfa2
Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | СУММ. | 2.3
| ВРУ-1 (ВРУ-1-12-10УХЛ4) | 1214000 | 849800 | 849800 | 1 | комплект | TEKSAN | 527820 | 1213986
| ВРУ-2 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | 487000 | 340900 | 340900 | 1 | комплект | TEKSAN | 211648.6 | 486791.78
| ВРУ-3 (ВРУ-1-41-00УХЛ4) | 473000 | 331100 | 331100 | 1 | комплект | TEKSAN | 205424.2 | 472475.66
| ЩС-1 | 260000 | 182000 | 182000 | 1 | комплект | TEKSAN | 112647.6 | 259089.48
| ЩВ-1 | 53000 | 37100 | 37100 | 1 | комплект | TEKSAN | 22668.6 | 52137.78
| ЩС-2 | 136000 | 95200 | 95200 | 1 | комплект | TEKSAN | 58987.2 | 135670.56
| ЩС-3 | 290000 | 203000 | 203000 | 1 | комплект | TEKSAN | 125733.6 | 289187.28
| ЩС-4 | 176000 | 123200 | 123200 | 1 | комплект | TEKSAN | 76359.6 | 175627.08
| 1ЩО | 93000 | 65100 | 65100 | 1 | комплект | TEKSAN | 40133.4 | 92306.82
| 1ЩАО | 37000 | 25900 | 25900 | 1 | комплект | TEKSAN | 15792.6 | 36322.98
| 2ЩО | 94000 | 65800 | 65800 | 1 | комплект | TEKSAN | 40603.2 | 93387.36
| 3ЩО | 100000 | 70000 | 70000 | 1 | комплект | TEKSAN | 43301.4 | 99593.22
|  |  |  | 2389100 |  |  |  | 1481120
2221680