## fiyat calismasi burda
| Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг |  | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель
| ЩУР |  |  | ЩУР |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1 | ЩУР | korpus |  | 1700*700*450 | 152000 | 152000 | 152000 | 1 | ШТ. | teksan f
2 | ЩУР | tms | 1SDA100345R1 | XT5N 400, TMA, In=400A | 1068 | 299.04 | 299.04 | 1 | ШТ. | ABB
3 | ЩУР | SAYAÇ | LP | ДАЛА СА4-Э720 R TX IP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 97200 | 97200 | 97200 | 1 | ШТ. | saiman
4 | ЩУР | Akım TRAFOSU | 270300026_ | Трансформатор Т-0,66 400\5 (9) | 5401 | 5401 | 16203 | 3 | ШТ. | pys
5 | ЩУР | tms | 1SDA067416R1 | XT1N 160, TMD, In=100A | 212.8 | 59.584 | 59.584 | 1 | ШТ. | ABB
6 | ЩУР | DİF | 2CSR256040R1164 | DS203NC C16 AC30 | 306.6 | 88.914 | 11082 | 1 | ШТ. | ABB
7 | ЩУР | OTO | 2CDS213001R0164 | SH 203-C 16 | 37.88 | 10.9852 | 32.9556 | 3 | ШТ. | ABB
8 | ЩУР | DİF | 2CSR255080R1204 | DS201 C20 AC30 | 92.01 | 25.7628 | 283.3908 | 11 | ШТ. | ABB
9 | ЩУР | DİF | 2CSR256040R1254 | DS203NC C25 AC30 | 306.6 | 88.914 | 88.914 | 1 | ШТ. | ABB
10 | ЩУР | DİF | 2CSR256040R1324 | DS203NC C32 AC30 | 306.6 | 88.914 | 355.656 | 4 | ШТ. | ABB
11 | ЩУР | DİF | 2CSR256040R1204 | DS203NC C20 AC30 | 306.6 | 88.914 | 88.914 | 1 | ШТ. | ABB
12 | ЩУР | Açtırma |  | PH-47 | 0 | 0 | 0 | 4 | ШТ. | chint
13 | ЩУР | Bakır Bara | 130200153_ | Шина алюм АД31Т 4х40х4000 | 1281 | 1281 | 9607.5 | 7.5 | ШТ. | pys
14 | ЩУР | Bakır Bara | 130200188_ | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | 507 | 304.2 | 1277.64 | 4.2 | Metre | pys
15 | ЩУР | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 72000 | 72000 | 72000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
16 | ЩУР | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 100 | 100 | 72000 | 720 | ШТ. | монтажная работа
| ЩС |  |  | ЩС |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1 | ЩС | korpus |  | 1700*700*450 | 152000 | 152000 | 152000 | 1 | ШТ. | teksan f
2 | ЩС | tms | 1SDA067416R1 | XT1N 160, TMD, In=100A | 212.8 | 59.584 | 59.584 | 1 | ШТ. | ABB
3 | ЩС | oto | 2CDS211001R0104 | SH 201-C 10 | 8.41 | 2.3548 | 47.096 | 20 | ШТ. | ABB
4 | ЩУР | DİF | 2CSR255080R1204 | DS201 C20 AC30 | 92.01 | 25.7628 | 644.07 | 25 | ШТ. | ABB
5 | ЩУР | DİF | 2CSR255080R1254 | DS201 C25 AC30 | 92.01 | 55.206 | 110.412 | 2 | ШТ. | ABB
6 | #REF! | Açtırma |  | PH-47 | 0 | 0 | 0 | 3 | ШТ. | chint
7 | #REF! | Dağıtım Blok | Loobar | 100A 8 Delikli | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | pys
8 | #REF! | Bakır Bara | 130200188_ | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | 507 | 304.2 | 1277.64 | 4.2 | Metre | pys
9 | #REF! | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 48000 | 48000 | 48000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
10 | #REF! | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 100 | 100 | 48000 | 480 | ШТ. | монтажная работа

## Sayfa1
55
BC1-3504-2413 | 269.28
BC1-3504-2413 | 308.55
BY8-1402-2700 | 74.8
BY8-1402-2700 | 68
| BİRİM FİYAT |  | MİKTAR | BİRİM | TOPLAM
BC1-3504-2413 | 308.55 |  | 36 | ADET | 11107.8
BY8-1402-2700 | 74.8 |  | 36 | ADET | 2692.8
13800.6