## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель
ЩР1 |  |  | ЩР1 | 387446.04 |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩР1 | korpus | 714-151 | Щит мет. ЩРн-5-2-1 PR (1000x650x250) IP31 (TS) | 55770 | 33462 | 33462 | 1 | ШТ. | teksan f
ЩР1 | mccb | 131360 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 63A 25кА (R) | 18263 | 10957.8 | 10957.8 | 1 | ШТ. | chint
ЩР1 | dif | 515394 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип AC, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 76035 | 25 | ШТ. | chint
ЩР1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
ЩР1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 4 | 100 | 24000 | 240 | ШТ. | монтажная работа
ЩР1 | [5 empty] | 168454.8
ЩР2 |  |  | ЩР2 | 386804.34 |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩР2 | korpus | 714-151 | Щит мет. ЩРн-5-2-1 PR (1000x650x250) IP31 (TS) | 55770 | 33462 | 33462 | 1 | ШТ. | teksan f
ЩР2 | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | ШТ. | chint
ЩР2 | mccb | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | 19295 | 11577 | 23154 | 2 | ШТ. | chint
ЩР2 | dif | 515394 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип AC, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 51703.8 | 17 | ШТ. | chint
ЩР2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
ЩР2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 4 | 100 | 24000 | 240 | ШТ. | монтажная работа
ЩР2 | [5 empty] | 168175.8
ЩО |  |  | ЩО | 83828.1 |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩО | korpus | 714-15125 | Щит мет. ЩРн-2-1 PR (540x400x150) IP31 (TS) | 18920 | 11352 | 11352 | 1 | ШТ. | teksan f
ЩО | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint
ЩО | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 5637.6 | 12 | ШТ. | chint
ЩО | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
ЩО | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажная работа
ЩО | [5 empty] | 36447