## LAB_ med centrCHINT_BOM
№ | Pano | Malzeme | SKU / Kod | Model / Teknik Özellik | ЦЕНА1 | ЦЕНА | СУММ. | Marka | Adet | Birim | malz
1 | ВЩ-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2×250 А |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
2 | ВЩ-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | kaztek | 1 | шт. | 93000
3 | ВЩ-1(260824 Лаборатория) | ТМШ / MCCB | 131365 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 33910 | 20346 | 40692 | CHINT | 2 | шт. | 40692
4 | ВЩ-1(260824 Лаборатория) | Выключатель-разъединитель | tb-s-160-4p | Рубильник 160A 4P без рукоятки управления TwinBlock EKF | 69000 | 69000 | 138000 | ekf | 2 | шт. | 138000
5 | ВЩ-1(260824 Лаборатория) | Счётчик | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 90000 | 90000 | 180000 | DALA | 2 | шт. | 180000
6 | ВЩ-1(260824 Лаборатория) | Трансформатор тока | 270300100_ | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6018 | 6018 | 36108 | pys | 6 | шт. | 36108
7 | ВЩ-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 60000 | 60000 | 60000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 60000
8 | ВЩ-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 10 | 100 | 60000 | Монтажные работы | 600 | шт. | 60000
| Toplam ВЩ-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 607800
9 | РЩ-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5×100+5×100А |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
11 | РЩ-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 719-150 | Мет. Щит ВРУ 1700х600х450+10CM База | 145000 | 87000 | 87000 | kaztek | 1 | шт. | 87000
12 | РЩ-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | CHINT | 1 | шт. | 1563.6
13 | РЩ-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 4372.2 | CHINT | 3 | шт. | 4372.2
14 | РЩ-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 4369.2 | CHINT | 2 | шт. | 4369.2
15 | РЩ-1(260824 Лаборатория) | ТМШ / MCCB | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | CHINT | 1 | шт. | 11665.8
16 | РЩ-1(260824 Лаборатория) | ТМШ / MCCB | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | CHINT | 1 | шт. | 11650.8
17 | РЩ-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 30000 | 30000 | 30000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 30000
18 | РЩ-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 5 | 100 | 30000 | Монтажные работы | 300 | шт. | 30000
| Toplam РЩ-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 180621.6
19 | ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
21 | ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | kaztek | 1 | шт. | 93000
22 | ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | ТМШ / MCCB | 131365 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 33910 | 20346 | 61038 | CHINT | 3 | шт. | 61038
23 | ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | ATS | 256790 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 160A (R) | 238152 | 142891.2 | 285782.4 | CHINT | 2 | шт. | 285782.4
24 | ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | Счётчик | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 90000 | 90000 | 90000 | DALA | 1 | шт. | 90000
25 | ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | Трансформатор тока | 270300100_ | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6018 | 6018 | 36108 | pys | 6 | шт. | 36108
26 | ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | Сигнальная лампа | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 2120.4 | CHINT | 6 | шт. | 2120.4
27 | ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1170 | CHINT | 2 | шт. | 1170
28 | ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | Шина | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5538 | 5538 | 77532 | pys | 14 | M. | 77532
29 | ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 42000 | 42000 | 42000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 42000
30 | ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 7 | 100 | 42000 | Монтажные работы | 420 | шт. | 42000
| Toplam ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 730750.8
31 | ЩСБП-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
33 | ЩСБП-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 65570 | 39342 | 39342 | kaztek | 1 | шт. | 39342
34 | ЩСБП-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | CHINT | 1 | шт. | 1402.2
35 | ЩСБП-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 5829.6 | CHINT | 4 | шт. | 5829.6
36 | ЩСБП-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | CHINT | 1 | шт. | 1563.6
37 | ЩСБП-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 2184.6 | CHINT | 1 | шт. | 2184.6
38 | ЩСБП-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | CHINT | 1 | шт. | 1684.2
39 | ЩСБП-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 18000 | 18000 | 18000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 18000
40 | ЩСБП-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 3 | 100 | 18000 | Монтажные работы | 180 | шт. | 18000
| Toplam ЩСБП-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 88006.2
41 | ЩО-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
43 | ЩО-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | kaztek | 1 | шт. | 8817
44 | ЩО-1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
45 | ЩО-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4698 | CHINT | 10 | шт. | 4698
46 | ЩО-1(260824 Лаборатория) | Контактор модульный | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | 13622 | 8173.2 | 8173.2 | CHINT | 1 | шт. | 8173.2
47 | ЩО-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | Монтажный материал | 1 | шт. | 4200
48 | ЩО-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | Монтажные работы | 42 | шт. | 4200
| Toplam ЩО-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 32111.4
49 | ЩАО-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
51 | ЩАО-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | kaztek | 1 | шт. | 8817
52 | ЩАО-1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
53 | ЩАО-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 2818.8 | CHINT | 6 | шт. | 2818.8
54 | ЩАО-1(260824 Лаборатория) | Контактор модульный | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | 13622 | 8173.2 | 32692.8 | CHINT | 4 | шт. | 32692.8
55 | ЩАО-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | Монтажный материал | 1 | шт. | 4200
56 | ЩАО-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | Монтажные работы | 42 | шт. | 4200
| Toplam ЩАО-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 54751.8
57 | ЩВ-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
59 | ЩВ-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | kaztek | 1 | шт. | 8817
60 | ЩВ-1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
61 | ЩВ-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1879.2 | CHINT | 4 | шт. | 1879.2
62 | ЩВ-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | CHINT | 3 | шт. | 4206.6
63 | ЩВ-1(260824 Лаборатория) | Расцепитель независимый | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | CHINT | 1 | шт. | 3212.4
64 | ЩВ-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | Монтажный материал | 1 | шт. | 4200
65 | ЩВ-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | Монтажные работы | 42 | шт. | 4200
| Toplam ЩВ-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 28538.4
66 | ЩС-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
68 | ЩС-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | kaztek | 1 | шт. | 8817
69 | ЩС-1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
70 | ЩС-1(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 15312 | CHINT | 5 | шт. | 15312
71 | ЩС-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | CHINT | 1 | шт. | 1402.2
72 | ЩС-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | Монтажный материал | 1 | шт. | 4200
73 | ЩС-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | Монтажные работы | 42 | шт. | 4200
| Toplam ЩС-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35954.4
74 | пЩР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
76 | пЩР-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 20040 | 12024 | 12024 | kaztek | 1 | шт. | 12024
77 | пЩР-1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193184 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) | 4439 | 2663.4 | 2663.4 | CHINT | 1 | шт. | 2663.4
78 | пЩР-1(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 48998.4 | CHINT | 16 | шт. | 48998.4
79 | пЩР-1(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 5552 | 3331.2 | 3331.2 | CHINT | 1 | шт. | 3331.2
80 | пЩР-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 18000 | 18000 | 18000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 18000
81 | пЩР-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 3 | 100 | 18000 | Монтажные работы | 180 | шт. | 18000
| Toplam пЩР-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 103017
82 | 1ЩР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
84 | 1ЩР-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 20040 | 12024 | 12024 | kaztek | 1 | шт. | 12024
85 | 1ЩР-1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2530.2
86 | 1ЩР-1(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 42873.6 | CHINT | 14 | шт. | 42873.6
87 | 1ЩР-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 15000 | 15000 | 15000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 15000
88 | 1ЩР-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2.5 | 100 | 15000 | Монтажные работы | 150 | шт. | 15000
| Toplam 1ЩР-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 87427.8
89 | 2ЩР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
91 | 2ЩР-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 20040 | 12024 | 12024 | kaztek | 1 | шт. | 12024
92 | 2ЩР-1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2530.2
93 | 2ЩР-1(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 45936 | CHINT | 15 | шт. | 45936
94 | 2ЩР-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 15000 | 15000 | 15000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 15000
95 | 2ЩР-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2.5 | 100 | 15000 | Монтажные работы | 150 | шт. | 15000
| Toplam 2ЩР-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 90490.2
96 | 3ЩР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
98 | 3ЩР-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 18000 | 10800 | 10800 | kaztek | 1 | шт. | 10800
99 | 3ЩР-1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2530.2
100 | 3ЩР-1(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 39811.2 | CHINT | 13 | шт. | 39811.2
101 | 3ЩР-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 13800 | 13800 | 13800 | Монтажный материал | 1 | шт. | 13800
102 | 3ЩР-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2.3 | 100 | 13800 | Монтажные работы | 138 | шт. | 13800
| Toplam 3ЩР-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 80741.4
103 | пЩГР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
105 | пЩГР-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | kaztek | 1 | шт. | 6162
106 | пЩГР-1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
107 | пЩГР-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1879.2 | CHINT | 4 | шт. | 1879.2
108 | пЩГР-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 3000 | 3000 | 3000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 3000
109 | пЩГР-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.5 | 100 | 3000 | Монтажные работы | 30 | шт. | 3000
| Toplam пЩГР-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16064.4
110 | 1ЩГР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
112 | 1ЩГР-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | kaztek | 1 | шт. | 8817
113 | 1ЩГР-1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
114 | 1ЩГР-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4228.2 | CHINT | 9 | шт. | 4228.2
115 | 1ЩГР-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | Монтажный материал | 1 | шт. | 4200
116 | 1ЩГР-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | Монтажные работы | 42 | шт. | 4200
| Toplam 1ЩГР-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 23468.4
117 | 2ЩГР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
119 | 2ЩГР-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | kaztek | 1 | шт. | 9000
120 | 2ЩГР-1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2530.2
121 | 2ЩГР-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 6577.2 | CHINT | 14 | шт. | 6577.2
122 | 2ЩГР-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | Монтажный материал | 1 | шт. | 4200
123 | 2ЩГР-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | Монтажные работы | 42 | шт. | 4200
| Toplam 2ЩГР-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 26507.4
124 | 3ЩГР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
126 | 3ЩГР-1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | kaztek | 1 | шт. | 6162
127 | 3ЩГР-1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
128 | 3ЩГР-1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1879.2 | CHINT | 4 | шт. | 1879.2
129 | 3ЩГР-1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 3000 | 3000 | 3000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 3000
130 | 3ЩГР-1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.5 | 100 | 3000 | Монтажные работы | 30 | шт. | 3000
| Toplam 3ЩГР-1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16064.4
131 | ВЩ-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2×250 А |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
133 | ВЩ-2(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | KAZTEK | 1 | шт. | 93000
134 | ВЩ-2(260824 Лаборатория) | ТМШ / MCCB | 131365 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 33910 | 20346 | 40692 | CHINT | 2 | шт. | 40692
135 | ВЩ-2(260824 Лаборатория) | Выключатель-разъединитель | tb-s-160-4p | Рубильник 160A 4P без рукоятки управления TwinBlock EKF | 69000 | 69000 | 138000 | ekf | 2 | шт. | 138000
136 | ВЩ-2(260824 Лаборатория) | Счётчик | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 90000 | 90000 | 180000 | DALA | 2 | шт. | 180000
137 | ВЩ-2(260824 Лаборатория) | Трансформатор тока | 270300100_ | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6018 | 3610.8 | 21664.8 | CHINT | 6 | шт. | 21664.8
138 | ВЩ-2(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 60000 | 60000 | 60000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 60000
139 | ВЩ-2(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 10 | 100 | 60000 | Монтажные работы | 600 | шт. | 60000
| Toplam ВЩ-2(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 593356.8
140 | РЩ-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5×100+5×100А |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
142 | РЩ-2(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 719-150 | Мет. Щит ВРУ 1700х600х450+10CM База | 145000 | 87000 | 87000 | KAZTEK | 1 | шт. | 87000
143 | РЩ-2(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | CHINT | 1 | шт. | 1563.6
144 | РЩ-2(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 5829.6 | CHINT | 4 | шт. | 5829.6
145 | РЩ-2(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 2184.6 | CHINT | 1 | шт. | 2184.6
146 | РЩ-2(260824 Лаборатория) | ТМШ / MCCB | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | CHINT | 1 | шт. | 11665.8
147 | РЩ-2(260824 Лаборатория) | ТМШ / MCCB | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 34952.4 | CHINT | 3 | шт. | 34952.4
148 | РЩ-2(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 30000 | 30000 | 30000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 30000
149 | РЩ-2(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 5 | 100 | 30000 | Монтажные работы | 300 | шт. | 30000
| Toplam РЩ-2(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 203196
150 | ВЩ-2(АВР)(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
152 | ВЩ-2(АВР)(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | KAZTEK | 1 | шт. | 93000
153 | ВЩ-2(АВР)(260824 Лаборатория) | ТМШ / MCCB | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | 19295 | 11577 | 34731 | CHINT | 3 | шт. | 34731
154 | ВЩ-2(АВР)(260824 Лаборатория) | ATS | 256757 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A (R) | 201639 | 120983.4 | 241966.8 | CHINT | 2 | шт. | 241966.8
155 | ВЩ-2(АВР)(260824 Лаборатория) | Счётчик | IC | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 90000 | 90000 | 90000 | DALA | 1 | шт. | 90000
156 | ВЩ-2(АВР)(260824 Лаборатория) | Сигнальная лампа | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | CHINT | 2 | шт. | 706.8
157 | ВЩ-2(АВР)(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1170 | CHINT | 2 | шт. | 1170
158 | ВЩ-2(АВР)(260824 Лаборатория) | Шина | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5538 | 3322.8 | 33228 | CHINT | 10 | M. | 33228
159 | ВЩ-2(АВР)(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 42000 | 42000 | 42000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 42000
160 | ВЩ-2(АВР)(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 7 | 100 | 42000 | Монтажные работы | 420 | шт. | 42000
| Toplam ВЩ-2(АВР)(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 578802.6
161 | ЩСБП-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
163 | ЩСБП-2(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | KAZTEK | 1 | шт. | 9000
164 | ЩСБП-2(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | CHINT | 1 | шт. | 1402.2
165 | ЩСБП-2(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 4372.2 | CHINT | 3 | шт. | 4372.2
166 | ЩСБП-2(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 4690.8 | CHINT | 3 | шт. | 4690.8
167 | ЩСБП-2(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | Монтажный материал | 1 | шт. | 4200
168 | ЩСБП-2(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | Монтажные работы | 42 | шт. | 4200
| Toplam ЩСБП-2(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 27865.2
169 | ЩО-2.1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
171 | ЩО-2.1(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | KAZTEK | 1 | шт. | 9000
172 | ЩО-2.1(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
173 | ЩО-2.1(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 7047 | CHINT | 15 | шт. | 7047
174 | ЩО-2.1(260824 Лаборатория) | Контактор модульный | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | 13622 | 8173.2 | 32692.8 | CHINT | 4 | шт. | 32692.8
175 | ЩО-2.1(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | Монтажный материал | 1 | шт. | 4200
176 | ЩО-2.1(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | Монтажные работы | 42 | шт. | 4200
| Toplam ЩО-2.1(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 59163
177 | ЩО-2.2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
179 | ЩО-2.2(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 18000 | 10800 | 10800 | KAZTEK | 1 | шт. | 10800
180 | ЩО-2.2(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
181 | ЩО-2.2(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 10335.6 | CHINT | 22 | шт. | 10335.6
182 | ЩО-2.2(260824 Лаборатория) | Контактор модульный | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | 13622 | 8173.2 | 32692.8 | CHINT | 4 | шт. | 32692.8
183 | ЩО-2.2(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 15000 | 15000 | 15000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 15000
184 | ЩО-2.2(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2.5 | 100 | 15000 | Монтажные работы | 150 | шт. | 15000
| Toplam ЩО-2.2(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 85851.6
185 | ЩАО-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
187 | ЩАО-2(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | KAZTEK | 1 | шт. | 8817
188 | ЩАО-2(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
189 | ЩАО-2(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 2818.8 | CHINT | 6 | шт. | 2818.8
190 | ЩАО-2(260824 Лаборатория) | Контактор модульный | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | 13622 | 8173.2 | 32692.8 | CHINT | 4 | шт. | 32692.8
191 | ЩАО-2(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | Монтажный материал | 1 | шт. | 4200
192 | ЩАО-2(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | Монтажные работы | 42 | шт. | 4200
| Toplam ЩАО-2(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 54751.8
193 | ЩВ-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
195 | ЩВ-2(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 20040 | 12024 | 12024 | KAZTEK | 1 | шт. | 12024
196 | ЩВ-2(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
197 | ЩВ-2(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4698 | CHINT | 10 | шт. | 4698
198 | ЩВ-2(260824 Лаборатория) | ОТО / MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 12619.8 | CHINT | 9 | шт. | 12619.8
199 | ЩВ-2(260824 Лаборатория) | Расцепитель независимый | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | CHINT | 1 | шт. | 3212.4
200 | ЩВ-2(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 12000 | 12000 | 12000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 12000
201 | ЩВ-2(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2 | 100 | 12000 | Монтажные работы | 120 | шт. | 12000
| Toplam ЩВ-2(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 58577.4
202 | ЩС-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
204 | ЩС-2(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | KAZTEK | 1 | шт. | 9084
205 | ЩС-2(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
206 | ЩС-2(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 36748.8 | CHINT | 12 | шт. | 36748.8
207 | ЩС-2(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 9000 | 9000 | 9000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 9000
208 | ЩС-2(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 1.5 | 100 | 9000 | Монтажные работы | 90 | шт. | 9000
| Toplam ЩС-2(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 65856
209 | пЩР-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
211 | пЩР-2(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 20040 | 12024 | 12024 | KAZTEK | 1 | шт. | 12024
212 | пЩР-2(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193184 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) | 4439 | 2663.4 | 2663.4 | CHINT | 1 | шт. | 2663.4
213 | пЩР-2(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 45936 | CHINT | 15 | шт. | 45936
214 | пЩР-2(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 5552 | 3331.2 | 6662.4 | CHINT | 2 | шт. | 6662.4
215 | пЩР-2(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 18000 | 18000 | 18000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 18000
216 | пЩР-2(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 3 | 100 | 18000 | Монтажные работы | 180 | шт. | 18000
| Toplam пЩР-2(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 103285.8
217 | 1ЩР-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
219 | 1ЩР-2(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | KAZTEK | 1 | шт. | 9084
220 | 1ЩР-2(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2530.2
221 | 1ЩР-2(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 45936 | CHINT | 15 | шт. | 45936
222 | 1ЩР-2(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 6000 | 6000 | 6000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 6000
223 | 1ЩР-2(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 1 | 100 | 6000 | Монтажные работы | 60 | шт. | 6000
| Toplam 1ЩР-2(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 69550.2
224 | 2ЩР-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
226 | 2ЩР-2(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 20040 | 12024 | 12024 | KAZTEK | 1 | шт. | 12024
227 | 2ЩР-2(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2530.2
228 | 2ЩР-2(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 52060.8 | CHINT | 17 | шт. | 52060.8
229 | 2ЩР-2(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 15000 | 15000 | 15000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 15000
230 | 2ЩР-2(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2.5 | 100 | 15000 | Монтажные работы | 150 | шт. | 15000
| Toplam 2ЩР-2(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 96615
231 | 3ЩР-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
233 | 3ЩР-2(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 20040 | 12024 | 12024 | KAZTEK | 1 | шт. | 12024
234 | 3ЩР-2(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2530.2
235 | 3ЩР-2(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 48998.4 | CHINT | 16 | шт. | 48998.4
236 | 3ЩР-2(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 15000 | 15000 | 15000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 15000
237 | 3ЩР-2(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2.5 | 100 | 15000 | Монтажные работы | 150 | шт. | 15000
| Toplam 3ЩР-2(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 93552.6
238 | ЩСоб2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл.
240 | ЩСоб2(260824 Лаборатория) | Корпус / Korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | KAZTEK | 1 | шт. | 6162
241 | ЩСоб2(260824 Лаборатория) | Выключатель нагрузки | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2023.2
242 | ЩСоб2(260824 Лаборатория) | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | CHINT | 3 | шт. | 9187.2
243 | ЩСоб2(260824 Лаборатория) | Контактор модульный | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | 13622 | 8173.2 | 8173.2 | CHINT | 1 | шт. | 8173.2
244 | ЩСоб2(260824 Лаборатория) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 3000 | 3000 | 3000 | Монтажный материал | 1 | шт. | 3000
245 | ЩСоб2(260824 Лаборатория) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.5 | 100 | 3000 | Монтажные работы | 30 | шт. | 3000
| Toplam ЩСоб2(260824 Лаборатория) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 31545.6
| Genel Toplam | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4324285.2

## Sayfa1
Pano | Malzeme | SKU / Kod | Model / Teknik Özellik | ЦЕНА1 | ЦЕНА | СУММ. | Marka | Adet | Birim | malz | 2.3
ВЩ-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2×250 А | 1398000 | 978600 | 978600 | TEKLED electric | 1 | компл. | 607800 | 1397940
РЩ-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5×100+5×100А | 416000 | 291200 | 291200 | TEKLED electric | 1 | компл. | 180621.6 | 415429.68
ВЩ-1 (АВР)(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А | 1681000 | 1176700 | 1176700 | TEKLED electric | 1 | компл. | 730750.8 | 1680726.84
ЩСБП-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013 | 203000 | 142100 | 142100 | TEKLED electric | 1 | компл. | 88006.2 | 202414.26
ЩО-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 74000 | 51800 | 51800 | TEKLED electric | 1 | компл. | 32111.4 | 73856.22
ЩАО-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 126000 | 88200 | 88200 | TEKLED electric | 1 | компл. | 54751.8 | 125929.14
ЩВ-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 66000 | 46200 | 46200 | TEKLED electric | 1 | компл. | 28538.4 | 65638.32
ЩС-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 83000 | 58100 | 58100 | TEKLED electric | 1 | компл. | 35954.4 | 82695.12
пЩР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 237000 | 165900 | 165900 | TEKLED electric | 1 | компл. | 103017 | 236939.1
1ЩР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 202000 | 141400 | 141400 | TEKLED electric | 1 | компл. | 87427.8 | 201083.94
2ЩР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 209000 | 146300 | 146300 | TEKLED electric | 1 | компл. | 90490.2 | 208127.46
3ЩР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 186000 | 130200 | 130200 | TEKLED electric | 1 | компл. | 80741.4 | 185705.22
пЩГР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 37000 | 25900 | 25900 | TEKLED electric | 1 | компл. | 16064.4 | 36948.12
1ЩГР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 54000 | 37800 | 37800 | TEKLED electric | 1 | компл. | 23468.4 | 53977.32
2ЩГР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 61000 | 42700 | 42700 | TEKLED electric | 1 | компл. | 26507.4 | 60967.02
3ЩГР-1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 37000 | 25900 | 25900 | TEKLED electric | 1 | компл. | 16064.4 | 36948.12
ВЩ-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2×250 А | 1365000 | 955500 | 955500 | TEKLED electric | 1 | компл. | 593356.8 | 1364720.64
РЩ-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5×100+5×100А | 468000 | 327600 | 327600 | TEKLED electric | 1 | компл. | 203196 | 467350.8
ВЩ-2(АВР)(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А | 1332000 | 932400 | 932400 | TEKLED electric | 1 | компл. | 578802.6 | 1331245.98
ЩСБП-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013 | 65000 | 45500 | 45500 | TEKLED electric | 1 | компл. | 27865.2 | 64089.96
ЩО-2.1(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 137000 | 95900 | 95900 | TEKLED electric | 1 | компл. | 59163 | 136074.9
ЩО-2.2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 198000 | 138600 | 138600 | TEKLED electric | 1 | компл. | 85851.6 | 197458.68
ЩАО-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 126000 | 88200 | 88200 | TEKLED electric | 1 | компл. | 54751.8 | 125929.14
ЩВ-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 135000 | 94500 | 94500 | TEKLED electric | 1 | компл. | 58577.4 | 134728.02
ЩС-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 152000 | 106400 | 106400 | TEKLED electric | 1 | компл. | 65856 | 151468.8
пЩР-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 238000 | 166600 | 166600 | TEKLED electric | 1 | компл. | 103285.8 | 237557.34
1ЩР-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 160000 | 112000 | 112000 | TEKLED electric | 1 | компл. | 69550.2 | 159965.46
2ЩР-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 223000 | 156100 | 156100 | TEKLED electric | 1 | компл. | 96615 | 222214.5
3ЩР-2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 216000 | 151200 | 151200 | TEKLED electric | 1 | компл. | 93552.6 | 215170.98
ЩСоб2(260824 Лаборатория) | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 | 73000 | 51100 | 51100 | TEKLED electric | 1 | компл. | 31545.6 | 72554.88