## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель
ЩС-ФК1 |  |  | ЩС-ФК1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ЩС-ФК1 | korpus | 714-15104 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP54 (TS) | 17035 | 10221 | 10221 | 1 | ШТ. | teksan f
ЩС-ФК1 | bh | 193186 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 125A (R) | 4886 | 2931.6 | 2931.6 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК1 | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 2184.6 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК1 | dif | 539865 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип AC, 6kA (R) | 8934 | 5360.4 | 5360.4 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК1 | dif | 539847 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 10022.4 | 2 | ШТ. | chint | ?
ЩС-ФК1 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 24499.2 | 8 | ШТ. | chint
ЩС-ФК1 | oto | 296723 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 1099 | 659.4 | 1318.8 | 2 | ШТ. | chint
ЩС-ФК1 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 3288.6 | 7 | ШТ. | chint
ЩС-ФК1 | contactor | 256099 | Контактор модульный NCH8-40/40 40A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 13919 | 8351.4 | 8351.4 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК1 | contactor | 256235 | Контактор модульный NCH8-25/20 25A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6032 | 3619.2 | 3619.2 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал
ЩС-ФК1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа
ЩС-ФК1 | [5 empty] | 71797.2
ЩС-ФК2 |  |  | ЩС-ФК2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | ?
ЩС-ФК2 | korpus | 714-15035 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) | 15950 | 9570 | 9570 | 1 | ШТ. | teksan f
ЩС-ФК2 | bh | 193186 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 125A (R) | 4886 | 2931.6 | 2931.6 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК2 | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 2184.6 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК2 | dif | 539865 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип AC, 6kA (R) | 8934 | 5360.4 | 5360.4 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК2 | dif | 515394 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип AC, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 6082.8 | 2 | ШТ. | chint
ЩС-ФК2 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | a | 10 | ШТ. | chint
ЩС-ФК2 | oto | 296723 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 1099 | 659.4 | 659.4 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК2 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1409.4 | 3 | ШТ. | chint
ЩС-ФК2 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК2 | contactor | 256235 | Контактор модульный NCH8-25/20 25A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6032 | 3619.2 | 7238.4 | 2 | ШТ. | chint
ЩС-ФК2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал
ЩС-ФК2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа
ЩС-ФК2 | [5 empty] | 39123.6
ЩС-ФК3 |  |  | ЩС-ФК3 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | ?
ЩС-ФК3 | korpus |  | Мет. Корпус ЩРН-72 (540x600x120) S/U IP54 | 25000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | teksan f
ЩС-ФК3 | bh | 193186 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 125A (R) | 4886 | 2931.6 | 2931.6 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК3 | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК3 | dif | 539872 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | 11071 | 6642.6 | 13285.2 | 2 | ШТ. | chint
ЩС-ФК3 | dif | 515394 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип AC, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 6082.8 | 2 | ШТ. | chint
ЩС-ФК3 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 33686.4 | 11 | ШТ. | chint
ЩС-ФК3 | oto | 296723 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 1099 | 659.4 | 1318.8 | 2 | ШТ. | chint
ЩС-ФК3 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1409.4 | 3 | ШТ. | chint
ЩС-ФК3 | contactor | 256099 | Контактор модульный NCH8-40/40 40A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 13919 | 8351.4 | 16702.8 | 2 | ШТ. | chint
ЩС-ФК3 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК3 | contactor | 256235 | Контактор модульный NCH8-25/20 25A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6032 | 3619.2 | 7238.4 | 2 | ШТ. | chint
ЩС-ФК3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал
ЩС-ФК3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа
ЩС-ФК3 | [5 empty] | 107951.4
ЩС-ФК4 |  |  | ЩС-ФК4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | ?
ЩС-ФК4 | korpus |  | Мет. Корпус ЩРН-72 (540x600x120) S/U IP54 | 25000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | teksan f
ЩС-ФК4 | rubilnik | 270100153_ | Рубильник ВР-32-35 В31250-250А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/12) | 10520 | 10520 | 10520 | 1 | ШТ. | pys
ЩС-ФК4 | oto | 816143 | Авт. выкл. NXB-125 3P 125A 10кА х-ка C (R) | 11788 | 7072.8 | 7072.8 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК4 | dif | 539872 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | 11071 | 6642.6 | 13285.2 | 2 | ШТ. | chint
ЩС-ФК4 | dif | 539847 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 15033.6 | 3 | ШТ. | chint
ЩС-ФК4 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 24499.2 | 8 | ШТ. | chint
ЩС-ФК4 | oto | 296723 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 1099 | 659.4 | 659.4 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК4 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1409.4 | 3 | ШТ. | chint
ЩС-ФК4 | contactor | 256099 | Контактор модульный NCH8-40/40 40A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 13919 | 8351.4 | 16702.8 | 2 | ШТ. | chint
ЩС-ФК4 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-ФК4 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал
ЩС-ФК4 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа
ЩС-ФК4 | [5 empty] | 107869.4
ЩС-КМ |  |  | ЩС-КМ |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | ?
ЩС-КМ | korpus | 714-15104 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP54 (TS) | 17035 | 10221 | 10221 | 1 | ШТ. | teksan f
ЩС-КМ | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-КМ | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-КМ | dif | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-КМ | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 27561.6 | 9 | ШТ. | chint
ЩС-КМ | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-КМ | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 6577.2 | 14 | ШТ. | chint
ЩС-КМ | oto | 296704 | Авт. выкл. NXB-63S 1P C1А 4.5kA х-ка C (R) | 1086 | 651.6 | 651.6 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-КМ | contactor | 256085 | Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 13575 | 8145 | 8145 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-КМ | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | ШТ. | chint
ЩС-КМ | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал
ЩС-КМ | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа
ЩС-КМ | [5 empty] | 66460.2
ЩО-ФК |  |  | ЩО-ФК |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | ?
ЩО-ФК | korpus | 714-15104 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP54 (TS) | 17035 | 10221 | 10221 | 1 | ШТ. | teksan f
ЩО-ФК | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | chint
ЩО-ФК | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint
ЩО-ФК | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 4046.4 | 2 | ШТ. | chint
ЩО-ФК | bh | 193166 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R) | 1129 | 677.4 | 2032.2 | 3 | ШТ. | chint
ЩО-ФК | oto | 296704 | Авт. выкл. NXB-63S 1P C1А 4.5kA х-ка C (R) | 1086 | 651.6 | 3258 | 5 | ШТ. | chint
ЩО-ФК | contactor | 256085 | Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 13575 | 8145 | 16290 | 2 | ШТ. | chint
ЩО-ФК | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 11061 | 3 | ШТ. | chint
ЩО-ФК | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 10805.4 | 23 | ШТ. | chint
ЩО-ФК | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал
ЩО-ФК | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа
ЩО-ФК | [5 empty] | 61743.6