## ПАРАМЕТРЫ
ПАРАМЕТРЫ — Проект 260608 — Chint
Параметр | Значение (ред.) | Описание
EUR/KZT курс | 520 | Обновить с XE.com
Коэф.скидки Chint (0.60) | 0.6 | Скидка на покупку
Коэф.надбавки (ABB EUR) | 1.3 | Транспорт + накладные (только для EUR)
Монтажные материалы % | 7 | % от суммы компонентов
Монтажная работа % | 15 | % от суммы компонентов
Ключ | Цена (список) (ред.) | Наименование / Артикул | Цена нетто KZT (формула)
NB1-1P-C6 | 3077 | Авт.выкл. NB1-63 1P C6 6кА [179626] | 1846.2
NB1-1P-C10 | 2768 | Авт.выкл. NB1-63 1P C10 6кА [179614] | 1660.8
NB1-1P-C16 | 2818 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА [179616] | 1690.8
NB1-1P-C20 | 2869 | Авт.выкл. NB1-63 1P C20 6кА [179618] | 1721.4
NB1-1P-C25 | 2869 | Авт.выкл. NB1-63 1P C25 6кА [179619] | 1721.4
NB1-1P-C32 | 2869 | Авт.выкл. NB1-63 1P C32 6кА [179621] | 1721.4
NB1-3P-C10 | 7510 | Авт.выкл. NB1-63 3P C10 6кА [179698] | 4506
NB1-3P-C16 | 7697 | Авт.выкл. NB1-63 3P C16 6кА [179700] | 4618.2
NB1-3P-C20 | 7829 | Авт.выкл. NB1-63 3P C20 6кА [179702] | 4697.4
NB1-3P-C25 | 7907 | Авт.выкл. NB1-63 3P C25 6кА [179703] | 4744.2
NB1-3P-C32 | 7856 | Авт.выкл. NB1-63 3P C32 6кА [179705] | 4713.6
NB1L-1PN-C16 | 13008 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА [203019] | 7804.8
NB1L-1PN-C10 | 13634 | Диф.авт. NB1L 1P+N C10 30мА 10кА [203105] | 8180.4
NB1L-4P-C16 | 23195 | Диф.авт. NB1L-40 4P C16 30мА 6кА [198111] | 13917
NH4-3P-32 | 7468 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А [398043] | 4480.8
NH4-3P-100 | 9814 | Выкл.нагрузки NH4 3P 100А [398042] | 5888.4
NH40-3P-125 | 37976 | Выкл.-разъед. NH40-125/3 3P 125А [393261] | 22785.6
NM8N-3P-80 | 64129 | Авт.выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА [271538] | 38477.4
NM8N-3P-100 | 64169 | Авт.выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА [271539] | 38501.4
NM8N-3P-125 | 67739 | Авт.выкл. NM8N-125S TM 3P 125А 50кА [271590] | 40643.4
NXC-09-220 | 5214 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 [836704] | 3128.4
NXC-12-220 | 5341 | Контактор NXC-12 12А 220В/АС3 [836712] | 3204.6
LW32-125 | 37702 | Кулачк.переключатель LW32-125/3 125А 3Р [425042] | 22621.2
S9-NB1 | 8404 | Независимый расцепитель S9 для NB1-63 [184986] | 5042.4
КЛЕММНИК | 0 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) [—] | По запросу
ЯТП-IEK | 29812 | ЯТП-0,25 230/36В IEK (MTT12-036-0250) [MTT12-036-0250] | 17887.2
УКРМ-10 | 0 | УКРМ 10кВАр 400В, 800×700×250мм [По запросу] | По запросу

## BOM
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ — Проект 260608 — г.Атырау — Chint ¦ Формула: KZT_нетто = KZT_список × 0.60 ¦ Параметры → лист ПАРАМЕТРЫ (синие ячейки)
№ | Наименование и техническая характеристика | Тип / Марка / Артикул | Источник (PDF альбом) | Ед. | Кол. | Цена список | KZT нетто | Сумма KZT | Примечание
─── ЭОМ — ГАРАЖ ───
КОМПЛЕКТ 1. ГРЩ (ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31) ¦ Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж)
1.1 | Корпус — ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31 | Teksan f | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
1.2 | Авт.выкл. NM8N-125S TM 3P 125А 50кА | 271590 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 3 | 67739 | 40643.4 | 121930.2 | DPX3 125А / вводной аналог
1.3 | Авт.выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА | 271539 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 64169 | 38501.4 | 38501.4 | Резервный ввод
1.4 | Авт.выкл. NB1-63 3P C20 6кА | 179702 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 2 | 7829 | 4697.4 | 9394.8 | TX3 20A 3P
1.5 | Авт.выкл. NB1-63 3P C25 6кА | 179703 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | TX3 25A 3P
1.6 | Авт.выкл. NB1-63 1P C6 6кА | 179626 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 3077 | 1846.2 | 1846.2 | TX3 6A 1P
1.7 | Кулачк.переключатель LW32-125/3 125А 3Р | 425042 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 37702 | 22621.2 | 22621.2 | АВР TransferPact аналог
1.8 | УКРМ 10кВАр 400В, 800×700×250мм | По запросу | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 2 | — | — | 0 | КРМ — 2 шт (ввод1+ввод2) — цена TBD
1.9 | Счётчик электроэнергии 3ф 100А 380В | Энергомера СЕ 303 S31 746-JPVZ PLC 1111, 100А, 380В | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 3 | — | — | 0 | Счётчик/прибор — 3 шт — по одному на каждый ввод ГРЩ — цена По запросу
1.10 | Монтажный материал |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 7% | 13932.66 | % от суммы компонентов
1.11 | Монтажная работа |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 15% | 29855.7 | % от суммы компонентов
Итого по ГРЩ (ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 242826.36
КОМПЛЕКТ 2. ЩС-В (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж)
2.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
2.2 | Авт.выкл. NB1-63 3P C20 6кА | 179702 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 7829 | 4697.4 | 4697.4 | Ввод QF1 20А 3P
2.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 2 | 2818 | 1690.8 | 3381.6 | SF2, SF3
2.4 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 3 | 5214 | 3128.4 | 9385.2 | КМИ 10910 9А — В1+В2+В3
2.5 | Независимый расцепитель S9 для NB1-63 | 184986 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 8404 | 5042.4 | 5042.4 | Независимый расцепитель DRX — пожарный сигнал
2.6 | Монтажный материал |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 7% | 1575.462 | % от суммы компонентов
2.7 | Монтажная работа |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 15% | 3375.99 | % от суммы компонентов
Итого по ЩС-В (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 27458.052
КОМПЛЕКТ 3. ЩС-П (ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж)
3.1 | Корпус — ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
3.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8 | ВН-32 25А
3.3 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 2 | 13008 | 7804.8 | 15609.6 | АВДТ DX3 1P+N 16А 30мА
3.4 | Авт.выкл. NB1-63 3P C16 6кА | 179700 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 7697 | 4618.2 | 4618.2 | TX3 16А 3P
3.5 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 2818 | 1690.8 | 1690.8 | TX3 16А 1P
3.6 | Монтажный материал |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 7% | 1847.958 | % от суммы компонентов
3.7 | Монтажная работа |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 15% | 3959.91 | % от суммы компонентов
Итого по ЩС-П (ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 32207.268
КОМПЛЕКТ 4. ЩС-ПО (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж)
4.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
4.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 100А | 398042 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 9814 | 5888.4 | 5888.4 | ВН-32 100А
4.3 | Авт.выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА | 271538 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | DPX3 80А — Дп1
4.4 | Авт.выкл. NB1-63 3P C16 6кА | 179700 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 7697 | 4618.2 | 4618.2 | TX3 16А 3P
4.5 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 2818 | 1690.8 | 1690.8 | TX3 16А 1P
4.6 | Монтажный материал |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 7% | 3547.236 | % от суммы компонентов
4.7 | Монтажная работа |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 15% | 7601.22 | % от суммы компонентов
Итого по ЩС-ПО (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 61823.256
КОМПЛЕКТ 5. ЩС-Пн (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж)
5.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
5.2 | Авт.выкл. NB1-63 3P C20 6кА | 179702 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 7829 | 4697.4 | 4697.4 | Ввод
5.3 | Авт.выкл. NB1-63 3P C16 6кА | 179700 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 3 | 7697 | 4618.2 | 13854.6 | Пн1, Пн2 + Зд1
5.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 7% | 1298.64 | % от суммы компонентов
5.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 15% | 2782.8 | % от суммы компонентов
Итого по ЩС-Пн (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 22633.44
КОМПЛЕКТ 6. ЩС-Вр (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж)
6.1 | Корпус — ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
6.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8 | ВН-32 20А
6.3 | Авт.выкл. NB1-63 3P C16 6кА | 179700 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 5 | 7697 | 4618.2 | 23091 | SF1..SF5 — Вр1..Вр5
6.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 7% | 1930.026 | % от суммы компонентов
6.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 15% | 4135.77 | % от суммы компонентов
Итого по ЩС-Вр (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 33637.596
КОМПЛЕКТ 7. ЩО (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж)
7.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
7.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8 | ВН-32 20А
7.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 5 | 2818 | 1690.8 | 8454 | SF1..SF5
7.4 | ЯТП-0,25 230/36В IEK (MTT12-036-0250) | MTT12-036-0250 | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | шт | 2 | 29812 | 17887.2 | 35774.4 | ЯТП 220→36В — гр.1 и гр.3
7.5 | Монтажный материал |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 7% | 3409.644 | % от суммы компонентов
7.6 | Монтажная работа |  | Альбом 7.4 ЭОМ (Гараж) | компл | 1 | — | 15% | 7306.38 | % от суммы компонентов
Итого по ЩО (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 59425.224
─── ЭО — КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ───
КОМПЛЕКТ 8. ЩО-1.1 (ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
8.1 | Корпус — ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
8.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8 | ВН-32 20А
8.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 18 | 2818 | 1690.8 | 30434.4
8.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 7 | 13008 | 7804.8 | 54633.6
8.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 7 | 5214 | 3128.4 | 21898.8
8.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 7 | — | — | 0 | NSYTRV162
8.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 7801.332 | % от суммы компонентов
8.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 16717.14 | % от суммы компонентов
Итого по ЩО-1.1 (ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 135966.072
КОМПЛЕКТ 9. ЩО-1.2 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
9.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
9.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
9.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 4 | 2818 | 1690.8 | 6763.2
9.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 4 | 13008 | 7804.8 | 31219.2
9.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 4 | 5214 | 3128.4 | 12513.6
9.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 4 | — | — | 0
9.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 3848.376 | % от суммы компонентов
9.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 8246.52 | % от суммы компонентов
Итого по ЩО-1.2 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 67071.696
КОМПЛЕКТ 10. ЩО-1.3 (ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
10.1 | Корпус — ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
10.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
10.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 22 | 2818 | 1690.8 | 37197.6
10.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 5 | 13008 | 7804.8 | 39024
10.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 5 | 5214 | 3128.4 | 15642
10.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 5 | — | — | 0
10.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 6744.108 | % от суммы компонентов
10.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 14451.66 | % от суммы компонентов
Итого по ЩО-1.3 (ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 117540.168
КОМПЛЕКТ 11. ЩО-2.1 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
11.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
11.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
11.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 8 | 2818 | 1690.8 | 13526.4
11.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 6 | 13008 | 7804.8 | 46828.8
11.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 6 | 5214 | 3128.4 | 18770.4
11.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 6 | — | — | 0
11.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 5852.448 | % от суммы компонентов
11.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 12540.96 | % от суммы компонентов
Итого по ЩО-2.1 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 101999.808
КОМПЛЕКТ 12. ЩО-2.2 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
12.1 | Корпус — ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
12.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
12.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 10 | 2818 | 1690.8 | 16908
12.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 2 | 13008 | 7804.8 | 15609.6
12.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 2 | 5214 | 3128.4 | 6256.8
12.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 2 | — | — | 0
12.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 3027.864 | % от суммы компонентов
12.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 6488.28 | % от суммы компонентов
Итого по ЩО-2.2 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 52771.344
КОМПЛЕКТ 13. ЩО-3.1 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
13.1 | Корпус — ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
13.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
13.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 8 | 2818 | 1690.8 | 13526.4
13.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 3 | 13008 | 7804.8 | 23414.4
13.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 3 | 5214 | 3128.4 | 9385.2
13.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 3 | — | — | 0
13.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 3556.476 | % от суммы компонентов
13.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 7621.02 | % от суммы компонентов
Итого по ЩО-3.1 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 61984.296
КОМПЛЕКТ 14. ЩО-3.2 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
14.1 | Корпус — ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
14.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
14.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 8 | 2818 | 1690.8 | 13526.4
14.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 2 | 13008 | 7804.8 | 15609.6
14.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 2 | 5214 | 3128.4 | 6256.8
14.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 2 | — | — | 0
14.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 2791.152 | % от суммы компонентов
14.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 5981.04 | % от суммы компонентов
Итого по ЩО-3.2 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 48645.792
КОМПЛЕКТ 15. ЩО-3.3 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
15.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
15.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
15.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 6 | 2818 | 1690.8 | 10144.8
15.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 2 | 13008 | 7804.8 | 15609.6
15.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 2 | 5214 | 3128.4 | 6256.8
15.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 2 | — | — | 0
15.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 2554.44 | % от суммы компонентов
15.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 5473.8 | % от суммы компонентов
Итого по ЩО-3.3 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 44520.24
КОМПЛЕКТ 16. ЩО-Зз (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
16.1 | Корпус — ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
16.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
16.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 12 | 2818 | 1690.8 | 20289.6
16.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 4 | 13008 | 7804.8 | 31219.2
16.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 4 | 5214 | 3128.4 | 12513.6
16.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 4 | — | — | 0
16.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 4795.224 | % от суммы компонентов
16.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 10275.48 | % от суммы компонентов
Итого по ЩО-Зз (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 83573.904
КОМПЛЕКТ 17. ЩОА-1.1 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
17.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
17.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
17.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 4 | 2818 | 1690.8 | 6763.2
17.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 787.08 | % от суммы компонентов
17.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 1686.6 | % от суммы компонентов
Итого по ЩОА-1.1 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 13717.68
КОМПЛЕКТ 18. ЩОА-1.2 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
18.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
18.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
18.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 3 | 2818 | 1690.8 | 5072.4
18.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 668.724 | % от суммы компонентов
18.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 1432.98 | % от суммы компонентов
Итого по ЩОА-1.2 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 11654.904
КОМПЛЕКТ 19. ЩОА-1.3 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
19.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
19.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
19.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 5 | 2818 | 1690.8 | 8454
19.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 905.436 | % от суммы компонентов
19.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 1940.22 | % от суммы компонентов
Итого по ЩОА-1.3 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 15780.456
КОМПЛЕКТ 20. ЩОА-2.1 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
20.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
20.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
20.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 4 | 2818 | 1690.8 | 6763.2
20.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 787.08 | % от суммы компонентов
20.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 1686.6 | % от суммы компонентов
Итого по ЩОА-2.1 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 13717.68
КОМПЛЕКТ 21. ЩОА-2.2 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
21.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
21.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
21.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 3 | 2818 | 1690.8 | 5072.4
21.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 668.724 | % от суммы компонентов
21.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 1432.98 | % от суммы компонентов
Итого по ЩОА-2.2 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 11654.904
КОМПЛЕКТ 22. ЩОА-3.1 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
22.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
22.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
22.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 4 | 2818 | 1690.8 | 6763.2
22.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 787.08 | % от суммы компонентов
22.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 1686.6 | % от суммы компонентов
Итого по ЩОА-3.1 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 13717.68
КОМПЛЕКТ 23. ЩОА-3.2 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал)
23.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
23.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
23.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | шт | 3 | 2818 | 1690.8 | 5072.4
23.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 7% | 668.724 | % от суммы компонентов
23.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Концертный зал) | компл | 1 | — | 15% | 1432.98 | % от суммы компонентов
Итого по ЩОА-3.2 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 11654.904
─── ЭО — МУЗЕЙ ───
КОМПЛЕКТ 24. МЗ-ЩО-0.1 (ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
24.1 | Корпус — ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
24.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
24.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 14 | 2818 | 1690.8 | 23671.2
24.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | 13008 | 7804.8 | 15609.6
24.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | 5214 | 3128.4 | 6256.8
24.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | — | — | 0
24.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 3501.288 | % от суммы компонентов
24.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 7502.76 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩО-0.1 (ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 61022.448
КОМПЛЕКТ 25. МЗ-ЩО-0.2 (ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
25.1 | Корпус — ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
25.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
25.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 14 | 2818 | 1690.8 | 23671.2
25.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | 13008 | 7804.8 | 15609.6
25.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | 5214 | 3128.4 | 6256.8
25.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | — | — | 0
25.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 3501.288 | % от суммы компонентов
25.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 7502.76 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩО-0.2 (ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 61022.448
КОМПЛЕКТ 26. МЗ-ЩО-1.1 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
26.1 | Корпус — ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
26.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
26.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 8 | 2818 | 1690.8 | 13526.4
26.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | 13008 | 7804.8 | 15609.6
26.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | 5214 | 3128.4 | 6256.8
26.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | — | — | 0
26.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 2791.152 | % от суммы компонентов
26.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 5981.04 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩО-1.1 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 48645.792
КОМПЛЕКТ 27. МЗ-ЩО-1.2 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
27.1 | Корпус — ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
27.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
27.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 8 | 2818 | 1690.8 | 13526.4
27.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | 13008 | 7804.8 | 15609.6
27.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | 5214 | 3128.4 | 6256.8
27.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | — | — | 0
27.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 2791.152 | % от суммы компонентов
27.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 5981.04 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩО-1.2 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 48645.792
КОМПЛЕКТ 28. МЗ-ЩО-2.1 (ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
28.1 | Корпус — ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
28.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
28.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 14 | 2818 | 1690.8 | 23671.2
28.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 3 | 13008 | 7804.8 | 23414.4
28.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 3 | 5214 | 3128.4 | 9385.2
28.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 3 | — | — | 0
28.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 4266.612 | % от суммы компонентов
28.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 9142.74 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩО-2.1 (ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 74360.952
КОМПЛЕКТ 29. МЗ-ЩО-2.2 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
29.1 | Корпус — ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
29.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
29.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 8 | 2818 | 1690.8 | 13526.4
29.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 13008 | 7804.8 | 7804.8
29.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 5214 | 3128.4 | 3128.4
29.6 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 2025.828 | % от суммы компонентов
29.7 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 4341.06 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩО-2.2 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 35307.288
КОМПЛЕКТ 30. МЗ-ЩО-3.1 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
30.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
30.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
30.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 6 | 2818 | 1690.8 | 10144.8
30.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 13008 | 7804.8 | 7804.8
30.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 5214 | 3128.4 | 3128.4
30.6 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 1789.116 | % от суммы компонентов
30.7 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 3833.82 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩО-3.1 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 31181.736
КОМПЛЕКТ 31. МЗ-ЩО-3.2 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
31.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
31.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
31.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 6 | 2818 | 1690.8 | 10144.8
31.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 13008 | 7804.8 | 7804.8
31.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 5214 | 3128.4 | 3128.4
31.6 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 1789.116 | % от суммы компонентов
31.7 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 3833.82 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩО-3.2 (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 31181.736
КОМПЛЕКТ 32. МЗ-ЩО-4.1 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
32.1 | Корпус — ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
32.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
32.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 8 | 2818 | 1690.8 | 13526.4
32.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | 13008 | 7804.8 | 15609.6
32.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | 5214 | 3128.4 | 6256.8
32.6 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 2791.152 | % от суммы компонентов
32.7 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 5981.04 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩО-4.1 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 48645.792
КОМПЛЕКТ 33. МЗ-ЩО-4.2 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
33.1 | Корпус — ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
33.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
33.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 8 | 2818 | 1690.8 | 13526.4
33.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | 13008 | 7804.8 | 15609.6
33.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 2 | 5214 | 3128.4 | 6256.8
33.6 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 2791.152 | % от суммы компонентов
33.7 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 5981.04 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩО-4.2 (ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 48645.792
КОМПЛЕКТ 34. МЗ-ЩОА-0.1 ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
34.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
34.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
34.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 3 | 2818 | 1690.8 | 5072.4
34.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 668.724 | % от суммы компонентов
34.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 1432.98 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩОА-0.1 (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 11654.904
КОМПЛЕКТ 35. МЗ-ЩОА-0.2 ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
35.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
35.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
35.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 3 | 2818 | 1690.8 | 5072.4
35.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 668.724 | % от суммы компонентов
35.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 1432.98 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩОА-0.2 (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 11654.904
КОМПЛЕКТ 36. МЗ-ЩОА-1.1 ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
36.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
36.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
36.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 4 | 2818 | 1690.8 | 6763.2
36.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 787.08 | % от суммы компонентов
36.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 1686.6 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩОА-1.1 (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 13717.68
КОМПЛЕКТ 37. МЗ-ЩОА-1.2 ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
37.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
37.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
37.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 3 | 2818 | 1690.8 | 5072.4
37.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 668.724 | % от суммы компонентов
37.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 1432.98 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩОА-1.2 (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 11654.904
КОМПЛЕКТ 38. МЗ-ЩОА-2.1 ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
38.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
38.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
38.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 4 | 2818 | 1690.8 | 6763.2
38.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 787.08 | % от суммы компонентов
38.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 1686.6 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩОА-2.1 (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 13717.68
КОМПЛЕКТ 39. МЗ-ЩОА-2.2 ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
39.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
39.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
39.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 3 | 2818 | 1690.8 | 5072.4
39.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 668.724 | % от суммы компонентов
39.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 1432.98 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩОА-2.2 (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 11654.904
КОМПЛЕКТ 40. МЗ-ЩОА-3.1 ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
40.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
40.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
40.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 3 | 2818 | 1690.8 | 5072.4
40.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 668.724 | % от суммы компонентов
40.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 1432.98 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩОА-3.1 (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 11654.904
КОМПЛЕКТ 41. МЗ-ЩОА-3.2 ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
41.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
41.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
41.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 3 | 2818 | 1690.8 | 5072.4
41.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 668.724 | % от суммы компонентов
41.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 1432.98 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩОА-3.2 (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 11654.904
КОМПЛЕКТ 42. МЗ-ЩОА-4.1 ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
42.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
42.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
42.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 3 | 2818 | 1690.8 | 5072.4
42.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 668.724 | % от суммы компонентов
42.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 1432.98 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩОА-4.1 (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 11654.904
КОМПЛЕКТ 43. МЗ-ЩОА-4.2 ¦ Альбом 7.1 ЭО (Музей)
43.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
43.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
43.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | шт | 3 | 2818 | 1690.8 | 5072.4
43.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 7% | 668.724 | % от суммы компонентов
43.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Музей) | компл | 1 | — | 15% | 1432.98 | % от суммы компонентов
Итого по МЗ-ЩОА-4.2 (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 11654.904
─── ЭО — ГАЛЕРЕЯ ───
КОМПЛЕКТ 44. ГЛ-ЩО (ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Галерея)
44.1 | Корпус — ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
44.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
44.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | шт | 6 | 2818 | 1690.8 | 10144.8
44.4 | Диф.авт. NB1L 1P+N C16 30мА 6кА | 203019 | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | шт | 2 | 13008 | 7804.8 | 15609.6
44.5 | Контактор NXC-09 9А 220В/АС3 | 836704 | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | шт | 2 | 5214 | 3128.4 | 6256.8
44.6 | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) | — | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | шт | 2 | — | — | 0
44.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | компл | 1 | — | 7% | 2554.44 | % от суммы компонентов
44.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | компл | 1 | — | 15% | 5473.8 | % от суммы компонентов
Итого по ГЛ-ЩО (ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 44520.24
КОМПЛЕКТ 45. ГЛ-ЩОА (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) ¦ Альбом 7.1 ЭО (Галерея)
45.1 | Корпус — ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54 | Teksan f | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
45.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8
45.3 | Авт.выкл. NB1-63 1P C16 6кА | 179616 | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | шт | 4 | 2818 | 1690.8 | 6763.2
45.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | компл | 1 | — | 7% | 787.08 | % от суммы компонентов
45.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.1 ЭО (Галерея) | компл | 1 | — | 15% | 1686.6 | % от суммы компонентов
Итого по ГЛ-ЩОА (ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 13717.68
─── ЭН — НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ───
КОМПЛЕКТ 46. ЯУО (ЯУО9601-3474-IP65) ¦ Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение)
46.1 | Корпус — ЯУО 9601-3474-IP65 | Teksan f | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
46.2 | Авт.выкл. NB1-63 3P C32 6кА | 179705 | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | шт | 1 | 7856 | 4713.6 | 4713.6 | ВА47-29 3P 32А — ввод
46.3 | Авт.выкл. NB1-63 3P C25 6кА | 179703 | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | шт | 2 | 7907 | 4744.2 | 9488.4 | ВА47-29 3P 25А — на линии
46.4 | Авт.выкл. NB1-63 3P C10 6кА | 179698 | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | шт | 5 | 7510 | 4506 | 22530 | ВА47-29 3P 10А — на линии
46.5 | Авт.выкл. NB1-63 1P C6 6кА | 179626 | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | шт | 1 | 3077 | 1846.2 | 1846.2 | ВА47-29 1P 6А
46.6 | Счётчик электроэнергии наружного освещения | ДАЛА СА4-Э720 ТХ П 380V 5(60)A | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | шт | 1 | — | — | 0 | Счётчик/прибор — Внутри корпуса ЯУО — цена По запросу
46.7 | Монтажный материал |  | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | компл | 1 | — | 7% | 2700.474 | % от суммы компонентов
46.8 | Монтажная работа |  | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | компл | 1 | — | 15% | 5786.73 | % от суммы компонентов
Итого по ЯУО (ЯУО9601-3474-IP65) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 47065.404
КОМПЛЕКТ 47. ЩР Наружного освещения (Atlantic IP66) ¦ Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение)
47.1 | Корпус — Atlantic 330x600x260 IP66 | Teksan f | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
47.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8 | ВН-32 25А — вводной
47.3 | Авт.выкл. NB1-63 3P C10 6кА | 179698 | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | шт | 8 | 7510 | 4506 | 36048 | ВА47-29 3Р 10А
47.4 | Монтажный материал |  | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | компл | 1 | — | 7% | 2837.016 | % от суммы компонентов
47.5 | Монтажная работа |  | Альбом 3.4 ЭН (Наружное освещение) | компл | 1 | — | 15% | 6079.32 | % от суммы компонентов
Итого по ЩР Наружного освещения (Atlantic IP66) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 49445.136
─── ФО — ФАСАД ───
КОМПЛЕКТ 48. ЯУО-КОНЦ.ЗАЛ (ЯУО9601-3474-IP31) ¦ Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка)
48.1 | Корпус — ЯУО 9601-3474-IP31 | Teksan f | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
48.2 | Авт.выкл. NB1-63 3P C32 6кА | 179705 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 2 | 7856 | 4713.6 | 9427.2 | ВА47-29 3P 32А
48.3 | Авт.выкл. NB1-63 3P C25 6кА | 179703 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | ВА47-29 3P 25А
48.4 | Диф.авт. NB1L-40 4P C16 30мА 6кА | 198111 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 2 | 23195 | 13917 | 27834 | АВДТ32 4P 10А аналог
48.5 | Счётчик электроэнергии фасадного освещения | Дала СА4У-Э720 ТХ 5(60)A 380B | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | — | — | 0 | Счётчик/прибор — По проекту ФО — цена По запросу
48.6 | Бокс защиты прибора учёта IP54 | ЩУ 1/1-0 У1 МКМ51-N-01-54, 310×300×150мм | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | — | — | 0 | Счётчик/прибор — Для защиты счётчика — цена По запросу
48.7 | Монтажный материал |  | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | компл | 1 | — | 7% | 2940.378 | % от суммы компонентов
48.8 | Монтажная работа |  | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | компл | 1 | — | 15% | 6300.81 | % от суммы компонентов
Итого по ЯУО-КОНЦ.ЗАЛ (ЯУО9601-3474-IP31) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 51246.588
КОМПЛЕКТ 49. ЯУО-МУЗЕЙ (ЯУО9601-3474-IP31) ¦ Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка)
49.1 | Корпус — ЯУО 9601-3474-IP31 | Teksan f | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
49.2 | Авт.выкл. NB1-63 3P C32 6кА | 179705 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 3 | 7856 | 4713.6 | 14140.8 | ВА47-29 3P 32А
49.3 | Авт.выкл. NB1-63 3P C25 6кА | 179703 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 2 | 7907 | 4744.2 | 9488.4 | ВА47-29 3P 25А
49.4 | Счётчик электроэнергии фасадного освещения | Дала СА4У-Э720 ТХ 5(60)A 380B | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | — | — | 0 | Счётчик/прибор — По проекту ФО — цена По запросу
49.5 | Бокс защиты прибора учёта IP54 | ЩУ 1/1-0 У1 МКМ51-N-01-54, 310×300×150мм | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | — | — | 0 | Счётчик/прибор — Для защиты счётчика — цена По запросу
49.6 | Монтажный материал |  | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | компл | 1 | — | 7% | 1654.044 | % от суммы компонентов
49.7 | Монтажная работа |  | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | компл | 1 | — | 15% | 3544.38 | % от суммы компонентов
Итого по ЯУО-МУЗЕЙ (ЯУО9601-3474-IP31) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 28827.624
КОМПЛЕКТ 50. ЩР-1 (ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31) ¦ Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка)
50.1 | Корпус — ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31 | Teksan f | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
50.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8 | ВН-32 25А
50.3 | Диф.авт. NB1L-40 4P C16 30мА 6кА | 198111 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 14 | 23195 | 13917 | 194838 | АВДТ32 4P 10А
50.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | компл | 1 | — | 7% | 13952.316 | % от суммы компонентов
50.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | компл | 1 | — | 15% | 29897.82 | % от суммы компонентов
Итого по ЩР-1 (ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 243168.936
КОМПЛЕКТ 51. ЩР-2 (ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31) ¦ Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка)
51.1 | Корпус — ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31 | Teksan f | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
51.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8 | ВН-32 25А
51.3 | Диф.авт. NB1L-40 4P C16 30мА 6кА | 198111 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 12 | 23195 | 13917 | 167004 | АВДТ32 4P 10А
51.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | компл | 1 | — | 7% | 12003.936 | % от суммы компонентов
51.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | компл | 1 | — | 15% | 25722.72 | % от суммы компонентов
Итого по ЩР-2 (ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 209211.456
КОМПЛЕКТ 52. ЩР-3 (ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31) ¦ Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка)
52.1 | Корпус — ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31 | Teksan f | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
52.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8 | ВН-32 25А
52.3 | Диф.авт. NB1L-40 4P C16 30мА 6кА | 198111 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 13 | 23195 | 13917 | 180921 | АВДТ32 4P 10А
52.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | компл | 1 | — | 7% | 12978.126 | % от суммы компонентов
52.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | компл | 1 | — | 15% | 27810.27 | % от суммы компонентов
Итого по ЩР-3 (ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 226190.196
КОМПЛЕКТ 53. ЩР-4 (ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31) ¦ Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка)
53.1 | Корпус — ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31 | Teksan f | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | — | — | 0 | Teksan f — цена TBD
53.2 | Выкл.нагрузки NH4 3P 32А | 398043 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 1 | 7468 | 4480.8 | 4480.8 | ВН-32 25А
53.3 | Диф.авт. NB1L-40 4P C16 30мА 6кА | 198111 | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | шт | 12 | 23195 | 13917 | 167004 | АВДТ32 4P 10А
53.4 | Монтажный материал |  | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | компл | 1 | — | 7% | 12003.936 | % от суммы компонентов
53.5 | Монтажная работа |  | Альбом 7.3 ФО (Фасадная подсветка) | компл | 1 | — | 15% | 25722.72 | % от суммы компонентов
Итого по ЩР-4 (ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31) (без корпуса Teksan f): | [7 empty] | 209211.456
ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ
ЭОМ — ГАРАЖ | [7 empty] | 480011.196
ЭО — КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ | [7 empty] | 805971.528
ЭО — МУЗЕЙ | [7 empty] | 609334.368
ЭО — ГАЛЕРЕЯ | [7 empty] | 58237.92
ЭН — НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | [7 empty] | 96510.54
ФО — ФАСАД | [7 empty] | 967856.256
ИТОГО — Chint + монт.материалы + монт.работа (без корпусов Teksan f, без светотехники и кабелей): | [7 empty] | 3017921.808
Синие ячейки (Кол.) — можно менять здесь ¦ EUR/KZT, % монт., цены — лист ПАРАМЕТРЫ (синие ячейки)

## СВОДНАЯ
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ — Проект 260608 — Chint
Раздел / Источник PDF | Итого KZT | Корпус Teksan f | Щитов
ЭОМ — ГАРАЖ | 480011.196 | По запросу | 7
ЭО — КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ | 805971.528 | По запросу | 16
ЭО — МУЗЕЙ | 609334.368 | По запросу | 20
ЭО — ГАЛЕРЕЯ | 58237.92 | По запросу | 2
ЭН — НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 96510.54 | По запросу | 2
ФО — ФАСАД | 967856.256 | По запросу | 6
ИТОГО: | 3017921.808 | TBD | 53
EUR/KZT, %, цены → лист ПАРАМЕТРЫ (синие ячейки)