## fiyat calismasi burda
sira no | Наименование 1 | malzeme | Артикул | Наименование | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол-во | Ед.изм | завод изготовитель
| ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) |  | 989-090-RUSP50 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) |  | 344815.08 | 3448150.8 | 10 | комплект | TEKSAN
1 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) | korpus | 719-15632 | Мет. Щит 600x500x300мм +ножка 600мм | 59965 | 35979 | 35979 | 1 | ШТ. | Teksan f
2 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) | mcb | 814175 | АВ NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (ввод) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | ШТ. | CHINT
3 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) | УЗО 220В | 280721 | УЗО NXL-63 6кА 1P+N 25A 30мА тип AC | 7422 | 4453.2 | 17812.8 | 4 | ШТ. | CHINT
4 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) | MCB 220В | 814014 | АВ NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (выход 220В) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | CHINT
5 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) | УЗО 380В | 280789 | УЗО NXL-63 6кА 3P+N 25A 30мА тип AC | 13357 | 8014.2 | 24042.6 | 3 | ШТ. | CHINT
6 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) | MCB 380В | 814170 | АВ NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (выход 380В) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | ШТ. | CHINT
7 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) | sinyal lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | CHINT
8 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) | sinyal lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | CHINT
9 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) | sinyal lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | CHINT
12 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) | SALNIK | 989-100-1243 | Salnik PG 21 (15-18mm) IEK | 450 | 450 | 450 | 1 | ШТ. | IEK
14 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) | montaj malz. | montaj malz. | montaj malz. | 27000 | 27000 | 27000 | 1 | ШТ. | montaj malz.
15 | ШМ-РУСП-50-4х1П-3х3П IP54 (ввод 50A, 4x220В, 3x380В, УЗО+АВ раздельно) | iscilik | iscilik | iscilik | 4.5 | 100 | 27000 | 270 | ШТ. | iscilik
149919.6