## BOM
ROW | Наименование1 | Tip | Артикул | Номенклатура | Цена liste (KZT) | Цена net (KZT) | Сумма (KZT) | Кол-во | Ед.изм. | Завод | Kaynak (dosya/satır) | Сумма (KZT)
1 | ЩО-1 (ЩРВ-24) |  |  | ЩО-1 (ЩРВ-24) |  |  |  | 1 | комплект
2 | ЩО-1 (ЩРВ-24) | korpus | 713-15010 | Pano met.ShRv-24b/o(320х405х120)S/A36IP31(TS) | 15500 | 9300 | 9300 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.9 | 9300
3 | ЩО-1 (ЩРВ-24) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 326 | 3200.4
4 | ЩО-1 (ЩРВ-24) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 10000.8 | 12 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 277 | 10000.8
5 | ЩО-1 (ЩРВ-24) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 754 | 6124.8
6 | ЩО-1 (ЩРВ-24) | LOOBAR | 130200355_ | Шина N (PEN) 6х9мм 14/1 на изоляторах | 415 | 415 | 415 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.5 | 415
7 | ЩО-1 (ЩРВ-24) | LOOBAR | 130200401_ | Шина PE ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.21 | 547
8 | ЩО-1 (ЩРВ-24) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 26 | 521.4
9 | ЩО-1 (ЩРВ-24) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 1094
10 | ЩО-1 (ЩРВ-24) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 936.102 | 936.102 | 1 | шт. | montajный материал |  | 936.102
11 | ЩО-1 (ЩРВ-24) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 6440.68 | 6440.68 | 1 | шт. | montajная работа |  | 6440.68
12 | Toplam ЩО-1 (ЩРВ-24) (1 компл.) | [5 empty] | 38580.182 |  |  |  |  | 38580.182
13 | ЩО-2 (ЩРВ-24) |  |  | ЩО-2 (ЩРВ-24) |  |  |  | 1 | комплект
14 | ЩО-2 (ЩРВ-24) | korpus | 713-15010 | Pano met.ShRv-24b/o(320х405х120)S/A36IP31(TS) | 15500 | 9300 | 9300 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.9 | 9300
15 | ЩО-2 (ЩРВ-24) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 326 | 3200.4
16 | ЩО-2 (ЩРВ-24) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 277 | 7500.6
17 | ЩО-2 (ЩРВ-24) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 754 | 6124.8
18 | ЩО-2 (ЩРВ-24) | LOOBAR | 130200355_ | Шина N (PEN) 6х9мм 14/1 на изоляторах | 415 | 415 | 415 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.5 | 415
19 | ЩО-2 (ЩРВ-24) | LOOBAR | 130200401_ | Шина PE ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.21 | 547
20 | ЩО-2 (ЩРВ-24) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 26 | 521.4
21 | ЩО-2 (ЩРВ-24) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 1094
22 | ЩО-2 (ЩРВ-24) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 861.096 | 861.096 | 1 | шт. | montajный материал |  | 861.096
23 | ЩО-2 (ЩРВ-24) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 6340.64 | 6340.64 | 1 | шт. | montajная работа |  | 6340.64
24 | Toplam ЩО-2 (ЩРВ-24) (1 компл.) | [5 empty] | 35904.936 |  |  |  |  | 35904.936
25 | ЩО-3 (ЩРВ-24) |  |  | ЩО-3 (ЩРВ-24) |  |  |  | 1 | комплект
26 | ЩО-3 (ЩРВ-24) | korpus | 713-15010 | Pano met.ShRv-24b/o(320х405х120)S/A36IP31(TS) | 15500 | 9300 | 9300 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.9 | 9300
27 | ЩО-3 (ЩРВ-24) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 326 | 3200.4
28 | ЩО-3 (ЩРВ-24) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 10000.8 | 12 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 277 | 10000.8
29 | ЩО-3 (ЩРВ-24) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 754 | 6124.8
30 | ЩО-3 (ЩРВ-24) | LOOBAR | 130200355_ | Шина N (PEN) 6х9мм 14/1 на изоляторах | 415 | 415 | 415 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.5 | 415
31 | ЩО-3 (ЩРВ-24) | LOOBAR | 130200401_ | Шина PE ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.21 | 547
32 | ЩО-3 (ЩРВ-24) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 26 | 521.4
33 | ЩО-3 (ЩРВ-24) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 1094
34 | ЩО-3 (ЩРВ-24) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 936.102 | 936.102 | 1 | шт. | montajный материал |  | 936.102
35 | ЩО-3 (ЩРВ-24) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 6340.68 | 6340.68 | 1 | шт. | montajная работа |  | 6340.68
36 | Toplam ЩО-3 (ЩРВ-24) (1 компл.) | [5 empty] | 38480.182 |  |  |  |  | 38480.182
37 | ЩО-4 (ЩРВ-24) |  |  | ЩО-4 (ЩРВ-24) |  |  |  | 1 | комплект
38 | ЩО-4 (ЩРВ-24) | korpus | 713-15010 | Pano met.ShRv-24b/o(320х405х120)S/A36IP31(TS) | 15500 | 9300 | 9300 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.9 | 9300
39 | ЩО-4 (ЩРВ-24) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 326 | 3200.4
40 | ЩО-4 (ЩРВ-24) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 10834.2 | 13 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 277 | 10834.2
41 | ЩО-4 (ЩРВ-24) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 754 | 6124.8
42 | ЩО-4 (ЩРВ-24) | LOOBAR | 130200355_ | Шина N (PEN) 6х9мм 14/1 на изоляторах | 415 | 415 | 415 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.5 | 415
43 | ЩО-4 (ЩРВ-24) | LOOBAR | 130200401_ | Шина PE ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.21 | 547
44 | ЩО-4 (ЩРВ-24) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 26 | 521.4
45 | ЩО-4 (ЩРВ-24) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 1094
46 | ЩО-4 (ЩРВ-24) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 961.104 | 961.104 | 1 | шт. | montajный материал |  | 961.104
47 | ЩО-4 (ЩРВ-24) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 6407.36 | 6407.36 | 1 | шт. | montajная работа |  | 6407.36
48 | Toplam ЩО-4 (ЩРВ-24) (1 компл.) | [5 empty] | 39405.264 |  |  |  |  | 39405.264
49 | ЩАО-1 (ЩРВ-9) |  |  | ЩАО-1 (ЩРВ-9) |  |  |  | 1 | комплект
50 | ЩАО-1 (ЩРВ-9) | korpus | 713-15037 | Мет.Щит ЩРВ-9 (275x320x120) (TS) | 10500 | 6300 | 6300 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.5 | 6300
51 | ЩАО-1 (ЩРВ-9) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 326 | 3200.4
52 | ЩАО-1 (ЩРВ-9) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 277 | 3333.6
53 | ЩАО-1 (ЩРВ-9) | LOOBAR | 130200355_ | Шина N (PEN) 6х9мм 14/1 на изоляторах | 415 | 415 | 415 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.5 | 415
54 | ЩАО-1 (ЩРВ-9) | LOOBAR | 130200401_ | Шина PE ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.21 | 547
55 | ЩАО-1 (ЩРВ-9) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 26 | 521.4
56 | ЩАО-1 (ЩРВ-9) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 1094
57 | ЩАО-1 (ЩРВ-9) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 462.342 | 462.342 | 1 | шт. | montajный материал |  | 462.342
58 | ЩАО-1 (ЩРВ-9) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 5582.28 | 5582.28 | 1 | шт. | montajная работа |  | 5582.28
59 | Toplam ЩАО-1 (ЩРВ-9) (1 компл.) | [5 empty] | 21456.022 |  |  |  |  | 21456.022
60 | ЩАО-2 (ЩРВ-9) |  |  | ЩАО-2 (ЩРВ-9) |  |  |  | 1 | комплект
61 | ЩАО-2 (ЩРВ-9) | korpus | 713-15037 | Мет.Щит ЩРВ-9 (275x320x120) (TS) | 10500 | 6300 | 6300 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.5 | 6300
62 | ЩАО-2 (ЩРВ-9) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 326 | 3200.4
63 | ЩАО-2 (ЩРВ-9) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 277 | 2500.2
64 | ЩАО-2 (ЩРВ-9) | LOOBAR | 130200355_ | Шина N (PEN) 6х9мм 14/1 на изоляторах | 415 | 415 | 415 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.5 | 415
65 | ЩАО-2 (ЩРВ-9) | LOOBAR | 130200401_ | Шина PE ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.21 | 547
66 | ЩАО-2 (ЩРВ-9) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 26 | 521.4
67 | ЩАО-2 (ЩРВ-9) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 1094
68 | ЩАО-2 (ЩРВ-9) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 437.34 | 437.34 | 1 | шт. | montajный материал |  | 437.34
69 | ЩАО-2 (ЩРВ-9) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 5415.6 | 5415.6 | 1 | шт. | montajная работа |  | 5415.6
70 | Toplam ЩАО-2 (ЩРВ-9) (1 компл.) | [5 empty] | 20430.94 |  |  |  |  | 20430.94
71 | ЩС-1 (ЩРВ-36) |  |  | ЩС-1 (ЩРВ-36) |  |  |  | 1 | комплект
72 | ЩС-1 (ЩРВ-36) | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 18500 | 11100 | 11100 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.10 | 11100
73 | ЩС-1 (ЩРВ-36) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 326 | 3200.4
74 | ЩС-1 (ЩРВ-36) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 27561.6 | 9 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 754 | 27561.6
75 | ЩС-1 (ЩРВ-36) | LOOBAR | 130200355_ | Шина N (PEN) 6х9мм 14/1 на изоляторах | 415 | 415 | 415 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.5 | 415
76 | ЩС-1 (ЩРВ-36) | LOOBAR | 130200401_ | Шина PE ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.21 | 547
77 | ЩС-1 (ЩРВ-36) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 26 | 1042.8
78 | ЩС-1 (ЩРВ-36) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 1094
79 | ЩС-1 (ЩРВ-36) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 1348.824 | 1348.824 | 1 | шт. | montajный материал |  | 1348.824
80 | ЩС-1 (ЩРВ-36) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 9392.16 | 9392.16 | 1 | шт. | montajная работа |  | 9392.16
81 | Toplam ЩС-1 (ЩРВ-36) (1 компл.) | [5 empty] | 55701.784 |  |  |  |  | 55701.784
82 | ЩС-2 (ЩРВ-48) |  |  | ЩС-2 (ЩРВ-48) |  |  |  | 1 | комплект
83 | ЩС-2 (ЩРВ-48) | korpus | 713-15059 | Щит ЩРв-48-3 620x310x120мм | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.12 | 11400
84 | ЩС-2 (ЩРВ-48) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 326 | 3200.4
85 | ЩС-2 (ЩРВ-48) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 33686.4 | 11 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 754 | 33686.4
86 | ЩС-2 (ЩРВ-48) | DİF | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 755 | 3379.2
87 | ЩС-2 (ЩРВ-48) | LOOBAR | 130200355_ | Шина N (PEN) 6х9мм 14/1 на изоляторах | 415 | 415 | 415 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.5 | 415
88 | ЩС-2 (ЩРВ-48) | LOOBAR | 130200401_ | Шина PE ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.21 | 547
89 | ЩС-2 (ЩРВ-48) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 26 | 1042.8
90 | ЩС-2 (ЩРВ-48) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 2188
91 | ЩС-2 (ЩРВ-48) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 1675.764 | 1675.764 | 1 | шт. | montajный материал |  | 1675.764
92 | ЩС-2 (ЩРВ-48) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 14171.76 | 14171.76 | 1 | шт. | montajная работа |  | 14171.76
93 | Toplam ЩС-2 (ЩРВ-48) (1 компл.) | [5 empty] | 71706.324 |  |  |  |  | 71706.324
94 | ЩС-3 (ЩРВ-54) |  |  | ЩС-3 (ЩРВ-54) |  |  |  | 1 | комплект
95 | ЩС-3 (ЩРВ-54) | korpus | 713-15060 | Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм | 20040 | 12024 | 12024 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.13 | 12024
96 | ЩС-3 (ЩРВ-54) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 326 | 3200.4
97 | ЩС-3 (ЩРВ-54) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 33686.4 | 11 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 754 | 33686.4
98 | ЩС-3 (ЩРВ-54) | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 321 | 6554.4
99 | ЩС-3 (ЩРВ-54) | DİF | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 755 | 3379.2
100 | ЩС-3 (ЩРВ-54) | LOOBAR | 130200355_ | Шина N (PEN) 6х9мм 14/1 на изоляторах | 415 | 415 | 415 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.5 | 415
101 | ЩС-3 (ЩРВ-54) | LOOBAR | 130200401_ | Шина PE ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.21 | 547
102 | ЩС-3 (ЩРВ-54) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 26 | 1042.8
103 | ЩС-3 (ЩРВ-54) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 2188
104 | ЩС-3 (ЩРВ-54) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 1891.116 | 1891.116 | 1 | шт. | montajный материал |  | 1891.116
105 | ЩС-3 (ЩРВ-54) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 15607.44 | 15607.44 | 1 | шт. | montajная работа |  | 15607.44
106 | Toplam ЩС-3 (ЩРВ-54) (1 компл.) | [5 empty] | 80535.756 |  |  |  |  | 80535.756
107 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) |  |  | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) |  |  |  | 1 | комплект
108 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | korpus | 713-15059 | Щит ЩРв-48-3 620x310x120мм | 19000 | 11400 | 11400 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.12 | 11400
109 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 326 | 3200.4
110 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 15312 | 5 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 754 | 15312
111 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 321 | 6554.4
112 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C | 1330 | 798 | 798 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 283 | 798
113 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 277 | 3333.6
114 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | kontaktör | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 14748 | 4 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 991 | 14748
115 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | Röle | 837112 | Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 1502 | 2589
116 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | Röle | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 1505 | 2589
117 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | Röle | 837114 | Тепловое реле NXR-25 4-6A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 1506 | 2589
118 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | Röle | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 1508 | 2589
119 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | LOOBAR | 130200355_ | Шина N (PEN) 6х9мм 14/1 на изоляторах | 415 | 415 | 415 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.5 | 415
120 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | LOOBAR | 130200401_ | Шина PE ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.21 | 547
121 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 26 | 1042.8
122 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 2188
123 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 2096.856 | 2096.856 | 1 | шт. | montajный материал |  | 2096.856
124 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 13979.04 | 13979.04 | 1 | шт. | montajная работа |  | 13979.04
125 | Toplam ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) (1 компл.) | [5 empty] | 85971.096 |  |  |  |  | 85971.096
126 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) |  |  | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) |  |  |  | 1 | комплект
127 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 18500 | 11100 | 11100 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.10 | 11100
128 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 326 | 3200.4
129 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 16386 | 5 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 321 | 16386
130 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 754 | 6124.8
131 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | kontaktör | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 992 | 3687
132 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | Röle | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 1508 | 2589
133 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | LOOBAR | 130200355_ | Шина N (PEN) 6х9мм 14/1 на изоляторах | 415 | 415 | 415 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.5 | 415
134 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | LOOBAR | 130200401_ | Шина PE ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.21 | 547
135 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 26 | 1042.8
136 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 1094
137 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 1385.58 | 1385.58 | 1 | шт. | montajный материал |  | 1385.58
138 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 9437.2 | 9437.2 | 1 | шт. | montajная работа |  | 9437.2
139 | Toplam ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) (1 компл.) | [5 empty] | 57008.78 |  |  |  |  | 57008.78
140 | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) |  |  | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) |  |  |  | 1 | комплект
141 | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) | korpus | 713-15010 | Pano met.ShRv-24b/o(320х405х120)S/A36IP31(TS) | 15500 | 9300 | 9300 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.9 | 9300
142 | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 326 | 3200.4
143 | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 321 | 13108.8
144 | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) | kontaktör | 256085 | Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 13575 | 8145 | 8145 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 1027 | 8145
145 | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) | LOOBAR | 130200355_ | Шина N (PEN) 6х9мм 14/1 на изоляторах | 415 | 415 | 415 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.5 | 415
146 | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) | LOOBAR | 130200401_ | Шина PE ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.21 | 547
147 | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 26 | 521.4
148 | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 1094
149 | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 1089.948 | 1089.948 | 1 | шт. | montajный материал |  | 1089.948
150 | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 7266.32 | 7266.32 | 1 | шт. | montajная работа |  | 7266.32
151 | Toplam ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) (1 компл.) | [5 empty] | 44687.868 |  |  |  |  | 44687.868
152 | ВРУ1-11-10 |  |  | ВРУ1-11-10 |  |  |  | 1 | комплект
153 | ВРУ1-11-10 | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.311 | 93000
154 | ВРУ1-11-10 | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (1-0-2) | 16357 | 16357 | 32714 | 2 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / rubilnik s.9 | 32714
155 | ВРУ1-11-10 | fu | 270200150_ | Основание контактное ППН-35 UNIT (габарит 1) | 3650 | 3650 | 21900 | 6 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / buson s.24 | 21900
156 | ВРУ1-11-10 | fu | 270200161_ | Плавкая вставка ППН-35 (100А), габарит 1 | 2007 | 2007 | 12042 | 6 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / buson s.14 | 12042
157 | ВРУ1-11-10 | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 89000 | 89000 | 178000 | 2 | шт. | Saiman | Saiman 2026 / satır 15 | 178000
158 | ВРУ1-11-10 | tt | TZ | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.0,5 100/5А | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | шт. | Saiman | Saiman 2026 / satır 56 | 39000
159 | ВРУ1-11-10 | LOOBAR | 130200359_ | Шина N (PEN) 8х12мм 14/1 | 1147 | 1147 | 1147 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.7 | 1147
160 | ВРУ1-11-10 | LOOBAR | 130200403_ | Шина PE ШНИ-8х12-8-КС-Ж | 650 | 650 | 650 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.22 | 650
161 | ВРУ1-11-10 | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 2188
162 | ВРУ1-11-10 | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 11419.23 | 11419.23 | 1 | шт. | montajный материал |  | 11419.23
163 | ВРУ1-11-10 | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 121128.2 | 121128.2 | 1 | шт. | montajная работа |  | 121128.2
164 | Toplam ВРУ1-11-10 (1 компл.) | [5 empty] | 513188.43 |  |  |  |  | 513188.43
165 | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) |  |  | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) |  |  |  | 1 | комплект
166 | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.313 | 93000
167 | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) | fu | 270200149_ | Основание контактное ППН-33 UNIT (габарит 0) | 1990 | 1990 | 29850 | 15 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / buson s.23 | 29850
168 | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) | fu | 270200156_ | Плавкая вставка ППН-33 (50А) | 916 | 916 | 5496 | 6 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / buson s.9 | 5496
169 | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) | fu | 270200155_ | Плавкая вставка ППН-33 (40А) | 775 | 775 | 2325 | 3 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / buson s.8 | 2325
170 | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) | fu | 270200153_ | Плавкая вставка ППН-33 (25А) | 775 | 775 | 4650 | 6 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / buson s.6 | 4650
171 | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) | LOOBAR | 130200359_ | Шина N (PEN) 8х12мм 14/1 | 1147 | 1147 | 1147 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.7 | 1147
172 | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) | LOOBAR | 130200403_ | Шина PE ШНИ-8х12-8-КС-Ж | 650 | 650 | 650 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.22 | 650
173 | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 2188
174 | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 4179.18 | 4179.18 | 1 | шт. | montajный материал |  | 4179.18
175 | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 62861.2 | 62861.2 | 1 | шт. | montajная работа |  | 62861.2
176 | Toplam ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) (1 компл.) | [5 empty] | 206346.38 |  |  |  |  | 206346.38
177 | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) |  |  | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) |  |  |  | 1 | комплект
178 | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.313 | 93000
179 | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) | fu | 270200149_ | Основание контактное ППН-33 UNIT (габарит 0) | 1990 | 1990 | 29850 | 15 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / buson s.23 | 29850
180 | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) | fu | 270200156_ | Плавкая вставка ППН-33 (50А) | 916 | 916 | 5496 | 6 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / buson s.9 | 5496
181 | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) | fu | 270200154_ | Плавкая вставка ППН-33 (32А) | 775 | 775 | 2325 | 3 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / buson s.7 | 2325
182 | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) | fu | 270200155_ | Плавкая вставка ППН-33 (40А) | 775 | 775 | 4650 | 6 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / buson s.8 | 4650
183 | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) | LOOBAR | 130200359_ | Шина N (PEN) 8х12мм 14/1 | 1147 | 1147 | 1147 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.7 | 1147
184 | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) | LOOBAR | 130200403_ | Шина PE ШНИ-8х12-8-КС-Ж | 650 | 650 | 650 | 1 | шт. | pys | EKT (19.06.2025) / bara s.22 | 650
185 | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) | kanal | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2м) | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт. | EKT | EKT (19.06.2025) / kablo kanali s.6 | 2188
186 | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 4179.18 | 4179.18 | 1 | шт. | montajный материал |  | 4179.18
187 | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 62861.2 | 62861.2 | 1 | шт. | montajная работа |  | 62861.2
188 | Toplam ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) (1 компл.) | [5 empty] | 206346.38 |  |  |  |  | 206346.38
189 | ЯАВР (АВР, proje: ЯАВР-160А — KONTROL) |  |  | ЯАВР (АВР, proje: ЯАВР-160А — KONTROL) |  |  |  | 1 | комплект
190 | ЯАВР (АВР, proje: ЯАВР-160А — KONTROL) | korpus | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.327 | 18324
190 | ЯАВР (АВР, proje: ЯАВР-160А — KONTROL) | ats | 256790 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 160A (R) | 238152 | 142891.2 | 142891.2 | 1 | шт. | CHINT | EKT (19.06.2025) / panolar s.327 | 142891.2
191 | ЯАВР (АВР, proje: ЯАВР-160А — KONTROL) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 549.72 | 549.72 | 1 | шт. | montajный материал |  | 549.72
192 | ЯАВР (АВР, proje: ЯАВР-160А — KONTROL) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 3664.8 | 3664.8 | 1 | шт. | montajная работа |  | 3664.8
193 | Toplam ЯАВР (АВР, proje: ЯАВР-160А — KONTROL) (1 компл.) | [5 empty] | 165429.72 |  |  |  |  | 165429.72
194 | Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) |  |  | Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) |  |  |  | 1 | комплект
195 | Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) | korpus | 719-15410 | Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 10995 | 6597 | 6597 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.72 | 6597
196 | Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 321 | 3277.2
197 | Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 991 | 3128.4
198 | Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) | Röle | 837109 | Тепловое реле NXR-25 0.63-1A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 1499 | 2589
199 | Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) | blok | 667178 | Двойная кнопка NP8-11S 1НО+1НЗ IP65 (пуск/стоп) | 3382 | 2029.2 | 2029.2 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 700 | 2029.2
200 | Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) | Sinyal Lambası | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 873 | 353.4
201 | Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 539.226 | 539.226 | 1 | шт. | montajный материал |  | 539.226
202 | Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 3594.84 | 3594.84 | 1 | шт. | montajная работа |  | 3594.84
203 | Toplam Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) (1 компл.) | [5 empty] | 22108.266 |  |  |  |  | 22108.266
204 | Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) |  |  | Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) |  |  |  | 1 | комплект
205 | Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) | korpus | 719-15410 | Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 10995 | 6597 | 6597 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.72 | 6597
206 | Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 321 | 3277.2
207 | Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 991 | 3128.4
208 | Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) | Röle | 837112 | Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 1502 | 2589
209 | Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) | blok | 667178 | Двойная кнопка NP8-11S 1НО+1НЗ IP65 (пуск/стоп) | 3382 | 2029.2 | 2029.2 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 700 | 2029.2
210 | Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) | Sinyal Lambası | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 873 | 353.4
211 | Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 539.226 | 539.226 | 1 | шт. | montajный материал |  | 539.226
212 | Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 3594.84 | 3594.84 | 1 | шт. | montajная работа |  | 3594.84
213 | Toplam Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) (1 компл.) | [5 empty] | 22108.266 |  |  |  |  | 22108.266
214 | Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) |  |  | Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) |  |  |  | 3 | комплект
215 | Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) | korpus | 719-15410 | Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 10995 | 6597 | 6597 | 1 | шт. | teksan f | EKT (19.06.2025) / panolar s.72 | 6597
216 | Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 321 | 3277.2
217 | Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 991 | 3128.4
218 | Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) | Röle | 837114 | Тепловое реле NXR-25 4-6A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 1506 | 2589
219 | Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) | blok | 667178 | Двойная кнопка NP8-11S 1НО+1НЗ IP65 (пуск/стоп) | 3382 | 2029.2 | 2029.2 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 700 | 2029.2
220 | Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) | Sinyal Lambası | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | шт. | CHINT | CHINT (13.06.2026) / satır 873 | 353.4
221 | Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) | montajный материал |  | Montaj malzemesi (materyal toplamı × Kurallar!B5) |  | 539.226 | 539.226 | 1 | шт. | montajный материал |  | 539.226
222 | Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) | montajная работа |  | Montaj işçiliği (materyal toplamı × Kurallar!B6) |  | 3594.84 | 3594.84 | 1 | шт. | montajная работа |  | 3594.84
223 | Toplam Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) (1 компл.) | [5 empty] | 22108.266 |  |  |  |  | 22108.266
| GENEL TOPLAM (СВОД sayfasında komplekt adediyle çarpılmış) | [5 empty] | 1747504.842 |  |  |  |  | 1747504.842

## Sayfa1
Артикул | Номенклатура | Цена liste (KZT) | Цена net (KZT) | Сумма (KZT) | Кол-во | Ед.изм. | Завод | Kaynak (dosya/satır) | Сумма (KZT) | 2.3
| ЩО-1 (ЩРВ-24) | 89000 | 62300 | 62300 | 1 | комплект |  |  | 38580.182 | 88734.4186
| ЩО-2 (ЩРВ-24) | 83000 | 58100 | 58100 | 1 | комплект |  |  | 35904.936 | 82581.3528
| ЩО-3 (ЩРВ-24) | 89000 | 62300 | 62300 | 1 | комплект |  |  | 38480.182 | 88504.4186
| ЩО-4 (ЩРВ-24) | 91000 | 63700 | 63700 | 1 | комплект |  |  | 39405.264 | 90632.1072
| ЩАО-1 (ЩРВ-9) | 50000 | 35000 | 35000 | 1 | комплект |  |  | 21456.022 | 49348.8506
| ЩАО-2 (ЩРВ-9) | 47000 | 32900 | 32900 | 1 | комплект |  |  | 20430.94 | 46991.162
| ЩС-1 (ЩРВ-36) | 129000 | 90300 | 90300 | 1 | комплект |  |  | 55701.784 | 128114.1032
| ЩС-2 (ЩРВ-48) | 165000 | 115500 | 115500 | 1 | комплект |  |  | 71706.324 | 164924.5452
| ЩС-3 (ЩРВ-54) | 186000 | 130200 | 130200 | 1 | комплект |  |  | 80535.756 | 185232.2388
| ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | 198000 | 138600 | 138600 | 1 | комплект |  |  | 85971.096 | 197733.5208
| ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | 132000 | 92400 | 92400 | 1 | комплект |  |  | 57008.78 | 131120.194
| ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) | 103000 | 72100 | 72100 | 1 | комплект |  |  | 44687.868 | 102782.0964
| ВРУ1-11-10 | 1181000 | 826700 | 826700 | 1 | комплект |  |  | 513188.43 | 1180333.389
| ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) | 475000 | 332500 | 332500 | 1 | комплект |  |  | 206346.38 | 474596.674
| ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) | 475000 | 332500 | 332500 | 1 | комплект |  |  | 206346.38 | 474596.674
| ЯАВР (АВР, proje: ЯАВР-160А — KONTROL) | 381000 | 266700 | 266700 | 1 | комплект |  |  | 165429.72 | 380488.356
| Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) | 51000 | 35700 | 35700 | 1 | комплект |  |  | 22108.266 | 50849.0118
| Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) | 51000 | 35700 | 35700 | 1 | комплект |  |  | 22108.266 | 50849.0118
| Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) | 51000 | 35700 | 107100 | 3 | комплект |  |  | 22108.266 | 50849.0118
|  | 4020000 | 2814000 | 2890300 |  |  |  |  | 1747504.842 | 4019261.1366
26212572.63

## СВОД
№ | Наименование щита | Кол-во, компл. | Цена за компл. (KZT) | Сумма (KZT)
1 | ЩО-1 (ЩРВ-24) | 1 | 38580.182 | 38580.182
2 | ЩО-2 (ЩРВ-24) | 1 | 35904.936 | 35904.936
3 | ЩО-3 (ЩРВ-24) | 1 | 38480.182 | 38480.182
4 | ЩО-4 (ЩРВ-24) | 1 | 39405.264 | 39405.264
5 | ЩАО-1 (ЩРВ-9) | 1 | 21456.022 | 21456.022
6 | ЩАО-2 (ЩРВ-9) | 1 | 20430.94 | 20430.94
7 | ЩС-1 (ЩРВ-36) | 1 | 55701.784 | 55701.784
8 | ЩС-2 (ЩРВ-48) | 1 | 71706.324 | 71706.324
9 | ЩС-3 (ЩРВ-54) | 1 | 80535.756 | 80535.756
10 | ЩС-4 (ЩРВ-48, büyütüldü) | 1 | 85971.096 | 85971.096
11 | ЩС-5 (ЩСВ) (ЩРВ-36) | 1 | 57008.78 | 57008.78
12 | ЩС-6 (ЩСВ) (ЩРВ-24, büyütüldü) | 1 | 44687.868 | 44687.868
13 | ВРУ1-11-10 | 1 | 513188.43 | 513188.43
14 | ВРУ1-47-00 №1 (2x25А+1x40А+2x50А) | 1 | 206346.38 | 206346.38
15 | ВРУ1-47-00 №2 (1x32А+2x40А+2x50А) | 1 | 206346.38 | 206346.38
16 | ЯАВР (АВР, proje: ЯАВР-160А — KONTROL) | 1 | 165429.72 | 165429.72
17 | Ящик управления (Я5411-1874, Iн=1А) | 1 | 22108.266 | 22108.266
18 | Ящик управления (Я5111-2274, Iн=2А) | 1 | 22108.266 | 22108.266
19 | Ящик управления (Я5111-2674, Iн=5А) | 3 | 22108.266 | 66324.798
| GENEL TOPLAM |  |  | 1791721.374

## Kurallar
KURALLAR — sarı hücreler düzenlenebilir
CHINT katsayı (net = liste × katsayı) | 0.6
EKT katsayı | 1
Saiman katsayı | 1
Montaj malzemesi % | 3%
Montaj işçilik % | 20%
FİYAT KAYNAKLARI ve TAZELİK (BOM tarihi: 13.07.2026):
CHINT — 260613 chint Остатки...xlsx, 13.06.2026 (güncel). Net = liste × B2.
EKT — 19062025 EKT PRICE.xlsx, 17.06.2025 (~13 ay, UYARI bandı 12-18 ay). Net = liste × B3.
Saiman — САЙМАН 2026 прайс, 2026 (güncel, onaylı tarife). Net = liste × B4.
Kaynak sütununda dosya/sayfa/satır no verilmiştir; fiyat güncellemesinde aynı satıra bakınız.
NOTLAR:
ЩС-4: modül hesabı 34 mod + %20 > 36 → korpus ЩРВ-48'e büyütüldü (projede ЩРВ-36).
ЩС-6: 18 mod + %20 > 18 → korpus ЩРВ-24'e büyütüldü (projede ЩРВ-18).
ВРУ1-11-10: rubilnik 200А yerine ВР-32-35 250А (200А 2-yönlü EKT/CHINT'te yok).
АВР: proje ЯАВР-160А; giriş akımı 58,44А → АВР 100А DEK önerildi (KONTROL).
Sayaç СА4У-Э412 5А → Saiman Дала СА4У-Э720 5-7,5А (trafo bağlantılı) muadili.
Ящик upravleniya Я5411/Я5111 → ЩМП-1-1 + NXC-09 + NXR-25 + buton/lamba olarak komple edildi (TECHNICAL).