## BOM
YSF HICH — BOM — Atırau 250 kişilik okul ek bina (24-2024-ЭЛ) — CHINT apparat + TEKSAN korpus
CHINT net kat. (liste ×): | 0.6
Montaj malzeme % (düzenle): | 3%
Montaj işçilik % (düzenle): | 5%
TEKSAN net kat. (iskonto teyit): | 1
№ | Наименование | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена (лист) | Нетто KZT | Сумма KZT | Кол-во | Ед.изм. | Завод
1 | ВРУ |  |  | ВРУ (ВРУ1-11-10 giriş+АВР + ВРУ1-47-00 dağıtım, 2 seksiyon) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
2 |  | korpus | 714-15112 | Щит мет. ЩРн-7-2 PR 1320х750х300 IP54 (TEKSAN) — ВРУ gövde | 71190 | 71190 | 71190 | 1 | шт. | TEKSAN
3 |  | rubilnik | 420126 | Реверсивный рубильник NH40-125 с блоком АВР, приоритет 1-го ввода, 3P 125А | 444876 | 266925.6 | 266925.6 | 1 | шт. | CHINT
4 |  | fu | 521260 | Держатель плавк. вставки RT36-00-160 габ.00 160А (1П) | 2038 | 1222.8 | 25678.8 | 21 | шт. | CHINT
5 |  | fu | 521345 | Плавкая вставка RT36-00-160 габ.00 50А | 1525 | 915 | 10980 | 12 | шт. | CHINT
6 |  | fu | 521341 | Плавкая вставка RT36-00-160 габ.00 32А | 1510 | 906 | 2718 | 3 | шт. | CHINT
7 |  | fu | 521340 | Плавкая вставка RT36-00-160 габ.00 25А | 1510 | 906 | 5436 | 6 | шт. | CHINT
8 |  | fu | 521366 | Держатель плавк. вставки RT36-0-160 габ.0 160А (1П) | 3100 | 1860 | 16740 | 9 | шт. | CHINT
9 |  | fu | 521223 | Плавкая вставка RT36-0-160 габ.0 40А ⚠stok | 2175 | 1305 | 11745 | 9 | шт. | CHINT
10 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 12342.402 | 1 | компл.
11 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 20570.67 | 1 | компл.
| Toplam ВРУ | [5 empty] | 444326.472
12 | ЩО-1 |  |  | Щит осветительный ЩО-1 (ЩРв-24) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
13 |  | korpus | 713-15010 | Щит мет. ЩРв-24 б/о 320х405х120 IP31 (TEKSAN) | 11150 | 11150 | 11150 | 1 | шт. | TEKSAN
14 |  | OTO | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | 1 | шт. | CHINT
15 |  | OTO | 179616 | Авт. выкл. NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C | 2818 | 1690.8 | 20289.6 | 12 | шт. | CHINT
16 |  | DİF | 515380 | Диф. авт. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC 6kA | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT
17 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 1269.258 | 1 | компл.
18 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 2115.43 | 1 | компл.
| Toplam ЩО-1 | [5 empty] | 45693.288
19 | ЩО-2 |  |  | Щит осветительный ЩО-2 (ЩРв-24) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
20 |  | korpus | 713-15010 | Щит мет. ЩРв-24 б/о 320х405х120 IP31 (TEKSAN) | 11150 | 11150 | 11150 | 1 | шт. | TEKSAN
21 |  | OTO | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | 1 | шт. | CHINT
22 |  | OTO | 179616 | Авт. выкл. NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C | 2818 | 1690.8 | 15217.2 | 9 | шт. | CHINT
23 |  | DİF | 515380 | Диф. авт. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC 6kA | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT
24 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 1117.086 | 1 | компл.
25 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 1861.81 | 1 | компл.
| Toplam ЩО-2 | [5 empty] | 40215.096
26 | ЩО-3 |  |  | Щит осветительный ЩО-3 (ЩРв-24) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
27 |  | korpus | 713-15010 | Щит мет. ЩРв-24 б/о 320х405х120 IP31 (TEKSAN) | 11150 | 11150 | 11150 | 1 | шт. | TEKSAN
28 |  | OTO | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | 1 | шт. | CHINT
29 |  | OTO | 179616 | Авт. выкл. NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C | 2818 | 1690.8 | 20289.6 | 12 | шт. | CHINT
30 |  | DİF | 515380 | Диф. авт. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC 6kA | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT
31 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 1269.258 | 1 | компл.
32 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 2115.43 | 1 | компл.
| Toplam ЩО-3 | [5 empty] | 45693.288
33 | ЩО-4 |  |  | Щит осветительный ЩО-4 (ЩРв-24) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
34 |  | korpus | 713-15010 | Щит мет. ЩРв-24 б/о 320х405х120 IP31 (TEKSAN) | 11150 | 11150 | 11150 | 1 | шт. | TEKSAN
35 |  | OTO | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | 1 | шт. | CHINT
36 |  | OTO | 179616 | Авт. выкл. NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C | 2818 | 1690.8 | 21980.4 | 13 | шт. | CHINT
37 |  | DİF | 515380 | Диф. авт. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC 6kA | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT
38 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 1319.982 | 1 | компл.
39 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 2199.97 | 1 | компл.
| Toplam ЩО-4 | [5 empty] | 47519.352
40 | ЩАО-1 |  |  | Щит авар. освещения ЩАО-1 (ЩРв-9) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
41 |  | korpus | 713-15037 | Щит мет. ЩРв-9 275х320х120 (TEKSAN) | 7590 | 7590 | 7590 | 1 | шт. | TEKSAN
42 |  | OTO | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | 1 | шт. | CHINT
43 |  | OTO | 179616 | Авт. выкл. NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C | 2818 | 1690.8 | 6763.2 | 4 | шт. | CHINT
44 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 572.922 | 1 | компл.
45 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 954.87 | 1 | компл.
| Toplam ЩАО-1 | [5 empty] | 20625.192
46 | ЩАО-2 |  |  | Щит авар. освещения ЩАО-2 (ЩРв-9) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
47 |  | korpus | 713-15037 | Щит мет. ЩРв-9 275х320х120 (TEKSAN) | 7590 | 7590 | 7590 | 1 | шт. | TEKSAN
48 |  | OTO | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | 1 | шт. | CHINT
49 |  | OTO | 179616 | Авт. выкл. NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C | 2818 | 1690.8 | 5072.4 | 3 | шт. | CHINT
50 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 522.198 | 1 | компл.
51 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 870.33 | 1 | компл.
| Toplam ЩАО-2 | [5 empty] | 18799.128
52 | ЩС-1 |  |  | Щит силовой ЩС-1 (ЩРв-36) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
53 |  | korpus | 713-15030 | Щит мет. ЩРв-36 550х320х120 (TEKSAN) | 10170 | 10170 | 10170 | 1 | шт. | TEKSAN
54 |  | OTO | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | 1 | шт. | CHINT
55 |  | DİF | 515380 | Диф. авт. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC 6kA | 5104 | 3062.4 | 27561.6 | 9 | шт. | CHINT
56 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 1274.274 | 1 | компл.
57 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 2123.79 | 1 | компл.
| Toplam ЩС-1 | [5 empty] | 45873.864
58 | ЩС-2 |  |  | Щит силовой ЩС-2 (ЩРв-48) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
59 |  | korpus | 719-15925 | Щит мет. ЩРв-48з-3 620х310х120 (TEKSAN) | 16670 | 16670 | 16670 | 1 | шт. | TEKSAN
60 |  | OTO | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | 1 | шт. | CHINT
61 |  | DİF | 515387 | Диф. авт. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC 6kA | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | шт. | CHINT
62 |  | DİF | 515380 | Диф. авт. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC 6kA | 5104 | 3062.4 | 33686.4 | 11 | шт. | CHINT
63 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 1754.394 | 1 | компл.
64 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 2923.99 | 1 | компл.
| Toplam ЩС-2 | [5 empty] | 63158.184
65 | ЩС-3 |  |  | Щит силовой ЩС-3 (ЩРв-54→72) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
66 |  | korpus | 713-15024 | Щит мет. ЩРв-72 670х450х125 (TEKSAN) | 23650 | 23650 | 23650 | 1 | шт. | TEKSAN
67 |  | OTO | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | 1 | шт. | CHINT
68 |  | OTO | 179700 | Авт. выкл. NB1-63 3P 16А 6кА х-ка C | 7697 | 4618.2 | 9236.4 | 2 | шт. | CHINT
69 |  | DİF | 515387 | Диф. авт. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC 6kA | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | шт. | CHINT
70 |  | DİF | 515380 | Диф. авт. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC 6kA | 5104 | 3062.4 | 33686.4 | 11 | шт. | CHINT
71 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 2240.886 | 1 | компл.
72 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 3734.81 | 1 | компл.
| Toplam ЩС-3 | [5 empty] | 80671.896
73 | ЩС-4 |  |  | Щит силовой ЩС-4 (ЩРв-36) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
74 |  | korpus | 713-15030 | Щит мет. ЩРв-36 550х320х120 (TEKSAN) | 10170 | 10170 | 10170 | 1 | шт. | TEKSAN
75 |  | OTO | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | 1 | шт. | CHINT
76 |  | OTO | 179700 | Авт. выкл. NB1-63 3P 16А 6кА х-ка C | 7697 | 4618.2 | 9236.4 | 2 | шт. | CHINT
77 |  | OTO | 179619 | Авт. выкл. NB1-63 1P 25А 6кА х-ка C | 2869 | 1721.4 | 1721.4 | 1 | шт. | CHINT
78 |  | OTO | 179616 | Авт. выкл. NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C | 2818 | 1690.8 | 6763.2 | 4 | шт. | CHINT
79 |  | DİF | 515380 | Диф. авт. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC 6kA | 5104 | 3062.4 | 15312 | 5 | шт. | CHINT
80 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 1438.416 | 1 | компл.
81 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 2397.36 | 1 | компл.
| Toplam ЩС-4 | [5 empty] | 51782.976
82 | ЩС-5 |  |  | Щит силовой ЩС-5/ЩСВ (ЩРв-36) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
83 |  | korpus | 713-15030 | Щит мет. ЩРв-36 550х320х120 (TEKSAN) | 10170 | 10170 | 10170 | 1 | шт. | TEKSAN
84 |  | OTO | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | 1 | шт. | CHINT
85 |  | OTO | 179700 | Авт. выкл. NB1-63 3P 16А 6кА х-ка C | 7697 | 4618.2 | 23091 | 5 | шт. | CHINT
86 |  | DİF | 515380 | Диф. авт. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC 6kA | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT
87 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 1323.9 | 1 | компл.
88 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 2206.5 | 1 | компл.
| Toplam ЩС-5 | [5 empty] | 47660.4
89 | ЩС-6 |  |  | Щит силовой ЩС-6/ЩСВ (ЩРв-18) |  |  |  | 1 | компл. | CHINT+TEKSAN
90 |  | korpus | 713-15007 | Щит мет. ЩРв-1/18 277х450х120 IP31 (TEKSAN) | 14930 | 14930 | 14930 | 1 | шт. | TEKSAN
91 |  | OTO | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 7907 | 4744.2 | 4744.2 | 1 | шт. | CHINT
92 |  | OTO | 179700 | Авт. выкл. NB1-63 3P 16А 6кА х-ка C | 7697 | 4618.2 | 18472.8 | 4 | шт. | CHINT
93 |  | montaj |  | Монтажный материал |  |  | 1144.41 | 1 | компл.
94 |  | işçilik |  | Монтажная работа |  |  | 1907.35 | 1 | компл.
| Toplam ЩС-6 | [5 empty] | 41198.76
| GENEL TOPLAM (tüm panolar) | [5 empty] | 993217.896

## СВОД
СВОД — Panolar özeti — Atırau 250 kişilik okul (24-2024-ЭЛ) — CHINT apparat + TEKSAN korpus
№ | Пано | Пано tipi / gövde | Cihaz özeti | Tutar KZT (netto+montaj)
1 | ВРУ | ЩРн-7-2 PR (gövde teyit) | АВР NH40-125 ×1; ППН çıkış 10 (50A×4,40A×3,32A×1,25A×2) fuse-switch | 444326.472
2 | ЩО-1 | ЩРв-24 | Ввод 3P25A ×1; 1P16A ×12; RCBO16 ×2 | 45693.288
3 | ЩО-2 | ЩРв-24 | Ввод 3P25A ×1; 1P16A ×9; RCBO16 ×2 | 40215.096
4 | ЩО-3 | ЩРв-24 | Ввод 3P25A ×1; 1P16A ×12; RCBO16 ×2 | 45693.288
5 | ЩО-4 | ЩРв-24 | Ввод 3P25A ×1; 1P16A ×13; RCBO16 ×2 | 47519.352
6 | ЩАО-1 | ЩРв-9 | Ввод 3P25A ×1; 1P16A ×4 | 20625.192
7 | ЩАО-2 | ЩРв-9 | Ввод 3P25A ×1; 1P16A ×3 | 18799.128
8 | ЩС-1 | ЩРв-36 | Ввод 3P25A ×1; RCBO16 ×9 | 45873.864
9 | ЩС-2 | ЩРв-48 | Ввод 3P25A ×1; RCBO20 ×1; RCBO16 ×11 | 63158.184
10 | ЩС-3 | ЩРв-72 (spec 54) | Ввод 3P25A ×1; 3P16A ×2; RCBO20 ×1; RCBO16 ×11 | 80671.896
11 | ЩС-4 | ЩРв-36 | Ввод 3P25A ×1; 3P16A ×2; 1P25A ×1; 1P16A ×4; RCBO16 ×5 | 51782.976
12 | ЩС-5 | ЩРв-36 | Ввод 3P25A ×1; 3P16A ×5; RCBO16 ×2 | 47660.4
13 | ЩС-6 | ЩРв-18 | Ввод 3P25A ×1; 3P16A ×4 | 41198.76
| GENEL TOPLAM |  |  | 993217.896
Metraj notu: 40A gab0 sigorta stok 3 ad. (9 gerekli) — sipariş; ATS stok 1 — rezerve; sayaç+akım trafosu (СА4У 100/5) ayrı metraj (SAİMAN/şebeke)
Cihaz toplamları (dağıtım panoları)
Cihaz | Артикул | Adet | Liste KZT | Netto KZT | Toplam netto KZT
NB1-63 3P C25 (ввод) | 179703 | 12 | 7907 | 4744.2 | 56930.4
NB1-63 1P C16 | 179616 | 57 | 2818 | 1690.8 | 96375.6
NB1-63 1P C25 | 179619 | 1 | 2869 | 1721.4 | 1721.4
NB1-63 3P C16 | 179700 | 13 | 7697 | 4618.2 | 60036.6
NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA | 515380 | 46 | 5104 | 3062.4 | 140870.4
NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA | 515387 | 2 | 5632 | 3379.2 | 6758.4
Korpuslar (TEKSAN)
Щит мет. ЩРв-24 б/о 320х405х120 IP31 | 713-15010 | 4 | 11150 | 11150 | 44600
Щит мет. ЩРв-9 275х320х120 | 713-15037 | 2 | 7590 | 7590 | 15180
Щит мет. ЩРв-36 550х320х120 | 713-15030 | 3 | 10170 | 10170 | 30510
Щит мет. ЩРв-48з-3 620х310х120 | 719-15925 | 1 | 16670 | 16670 | 16670
Щит мет. ЩРв-72 670х450х125 | 713-15024 | 1 | 23650 | 23650 | 23650
Щит мет. ЩРв-1/18 277х450х120 IP31 | 713-15007 | 1 | 14930 | 14930 | 14930
Щит мет. ЩРн-7-2 PR 1320х750х300 IP54 | 714-15112 | 1 | 71190 | 71190 | 71190