## bom
Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Источник
ВУ-1 (ВРУ1-13-20 ухл4) (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 2 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 160А | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
condencator | 6 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
lamb | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ВРУ-1 (ВРУ1-ИНД тип5-00 ухл4) (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | 6 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
lamb | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
АВР-1 (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Shit 2000x800x450+100mm | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Контактор NXC-50 50A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Устройство управления резервным питанием F&F AVR-02 NEW | 1 | ШТ. | f&f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка D (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
lamb | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ВЩоф (ВРУ1-ИНД тип3-00 ухл4) (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250А | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
lamb | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
РЩоф-1 (ВРУ1-50-00-ухл4) (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 63A 25кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩМПоф.-2.1 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
shmp 1200*800*400 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-А 75/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩМПоф.-1.1 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
shmp 1200*800*400 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ВЩоф2 (ВРУ1-ИНД тип3-00 ухл4) (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-630S/3Р 400A 50кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315А | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
lamb | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩР-6.1 (ВРУ1-ИНД тип3-00 ухл4) (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-630S/3Р 400A 50кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩО-1бл. (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩАО-1бл. (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩСС-1бл. (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩС-1бл. (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩСд (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 5 | ШТ. | chint | #REF!
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 7 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩР-М (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩР-1.1 (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩР-1.2 (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩР-М (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩР-6.2 (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩЭ-5 (S1) | 8 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
indudualniy 1980*800*160 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩК1 (S1) | 32 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Щит расп. x18, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩК2 (S1) | 8 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Щит расп. x18, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЯТП-0,25-23УЗ (S1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩО-2бл. (S2) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
ЩАО-2бл. (S2) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
ЩСС-2бл. (S2) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
ЩС-2бл. (S2) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
ЩР-2.1 (S2) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩР-2.2 (S2) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩР-2.3 (S2) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩЭ-6 (S2) | 8 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
indudualniy 1980*800*160 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R) | 5 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R) | 5 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
ЩК1 (S2) | 48 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Щит расп. x18, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
ЩК2 (S2) | 16 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Щит расп. x18, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
ЯТП-0,25-23УЗ (S2) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S2_EM01_01_M3
ЩО-3бл. (S3) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
ЩАО-3бл.с Фотореле (S3) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
ЩСС-3бл. (S3) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
ЩС-3бл. (S3) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
ЩУкот (S3) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 19 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
ЩЭ-4 (S3) | 8 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
indudualniy 1980*800*160 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
ЩК1 (S3) | 24 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Щит расп. x18, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
ЩК2 (S3) | 8 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Щит расп. x18, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
ЩР-3.1, ЩР-3.2 (S3) | 2 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЩР-3.3 (S3) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S1_EM01_01_M3
ЯТП-0,25-23УЗ (ЯТП 220/36В) (S3) | 3 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
ЯТП-0,25-23УЗ (ЯТП 220/12В) (S3) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S3_EM01_01_M3
ВЩ-2 (ВРУ1-11-10) (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 3 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 2 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 160А | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
lamb | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
РЩ-2 (ВРУ1-инд-5-00-ухл4) (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | 5 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
АВР-2 (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Shit 2000x800x450+100mm | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 4 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Контактор NXC-85 85A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Устройство управления резервным питанием F&F AVR-02 NEW | 1 | ШТ. | f&f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка D (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка D (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
lamb | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ВЩоф-3 (ВРУ1-ИНД тип2-00 ухл4) (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-630S/3Р 400A 50кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315А | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
lamb | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
РЩоф-3 (ВРУ1-50-00-ухл4) (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 63A 25кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩМПоф.-3.2 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
shmp 1200*800*400 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-А 50/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩМПоф.-3.3 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
shmp 1200*800*400 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-А 50/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩО-4бл. (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩАО-4бл. (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩСС-4бл. (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩС-4бл. (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩСд (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
КМПн-36 IP55 36 modul | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 6 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩУкот (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 19 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩЭ-4 (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
indudualniy 1980*800*160 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩЭ-5 (S4) | 8 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
indudualniy 1980*800*160 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R) | 5 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R) | 5 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩК1 (S4) | 44 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Щит расп. x18, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩР-4.1 (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩР-4.2 (S4) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЯТП-0,25-23УЗ (ЯТП 220/36В) (S5) | 3 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S4_EM01_01_M3
ЩО-5бл.с Фотореле (S5) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
ЩАО-5бл. (S5) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima | 1 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
ЩСС-5бл. (S5) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
ЩС-5бл. (S5) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
ЩСН-5бл. (S5) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
ЩЭ-4 (5бл) (S5) | 8 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
indudualniy 1980*800*160 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
ЩК1 (S5) | 32 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Щит расп. x18, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 40A 30mA AC (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
ЩР-5.1, ЩР-5.2 (S5) | 2 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
ЯТП-0,25-23УЗ (S5) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_01_01_S5_EM01_01_M3
ВРЩ-п (ВРУ1-21-10) (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6 | ШТ. | pys | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Рубильник ВР32И-35В71250 250А IEK E-PRO | 1 | ШТ. | pys | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 3 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 3 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
lamb | 1 | ШТ. | pys | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЩМП-п2(ЩМП-80.80.40) (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
shmp 1000*800*400 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Орман СО-Э711 R TX OP P П RS Z Д (5-60А 220В) | 0 | ШТ. | pys | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
АВР-п (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Мет. Щит ВРУ 1700х700х450+10CM База | 2 | ШТ. | teksan f | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6 | ШТ. | pys | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 315A (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 0 | ШТ. | pys | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
lamb | 1 | ШТ. | pys | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЩМП-п1 (ЩМП-80.80.40) (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
shmp 1000*800*400 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 1 | ШТ. | pys | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка D (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЩО-P1 (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima | 1 | ШТ. | pys | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЩАО-P1 (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЩСС-P1 (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЩРохр-P1 (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЩР-п (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 5 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЩСН-P1 (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 8 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЩС-JET (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЩС-АПТ (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP54 (TS) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка D (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЩС-1 (P1) (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЩРсерв (P1) (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | 1 | ШТ. | tekled | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
ЯТП-0,25-23УЗ (P1) | 11 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
КРМ-2 (УКМ-58 0,4-33-УЗ) (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Мет. Щит ЩМП-5 (1000x650x300) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R) | 6 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-10-3, АС450В, 10кВАр | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-15-3, АС450В, 15кВАр | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 2А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
КРМ-1 (УКМ-58 0,4-12,5-УЗ) (P1) | 1 | комплект | TEKSAN | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Мет. Щит ЩМП-5 (1000x650x300) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R) | 6 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, АС450В, 5кВАр | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-7.5-3, АС450В, 7.5кВАр | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Авт. выкл. NXB-63S 1P 2А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | ШТ. | chint | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3
монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа | 2853_02_01_P1_EM01_01_M3