## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10)(без счетчика) |  |  | ВРУ-1 (ВРУ1-11-10)(без счетчика) |  |  | 302807.6 | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10)(без счетчика) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 77500 | 77500 | 1 | ШТ. | teksan f
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10)(без счетчика) | tt | ITT20-2-05-0200 | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 5523 | 5523 | 33138 | 6 | ШТ. | pys
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10)(без счетчика) | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 21950 | 21950 | 43900 | 2 | ШТ. | pys
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10)(без счетчика) | ppn | 521188 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А | 3302 | 1981.2 | 11887.2 | 6 | ШТ. | chint
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10)(без счетчика) | ppn | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 4750 | 2850 | 17100 | 6 | ШТ. | chint
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10)(без счетчика) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C ® | 902 | 541.2 | 1082.4 | 2 | ШТ. | chint
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10)(без счетчика) | condencator |  | condencator К73-57 0,47мкФ | 4700 | 4700 | 28200 | 6 | ШТ. | pys
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10)(без счетчика) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10)(без счетчика) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 10 | 100 | 60000 | 600 | ШТ. | монтажная работа
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10)(без счетчика) | [5 empty] | 302807.6
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) |  |  | ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) |  |  | 259139.2 | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 77500 | 77500 | 1 | ШТ. | teksan f
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | tt | ITT20-2-05-0200 | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | ШТ. | pys
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | ppn | 521236 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 160А | 2225 | 1335 | 8010 | 6 | ШТ. | chint
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 11160 | 6 | ШТ. | chint
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 16686 | 18 | ШТ. | chint
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 29347.2 | 24 | ШТ. | chint
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | ppn | 521338 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 16А | 1510 | 906 | 2718 | 3 | ШТ. | chint
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | ppn | 521341 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 32А | 1510 | 906 | 2718 | 3 | ШТ. | chint
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 8 | 100 | 48000 | 480 | ШТ. | монтажная работа
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | [5 empty] | 259139.2
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) (без счетчика) |  |  | ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) (без счетчика) |  |  | 323414.6 | 1 | комплект | TEKSAN
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) (без счетчика) | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | 130600 | 65300 | 65300 | 1 | ШТ. | teksan f
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) (без счетчика) | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 207389 | 124433.4 | 124433.4 | 1 | ШТ. | chint
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) (без счетчика) | tt | ITT20-2-05-0200 | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 6500 | 6500 | 19500 | 3 | ШТ. | pys
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) (без счетчика) | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 5562 | 6 | ШТ. | chint
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) (без счетчика) | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 7336.8 | 6 | ШТ. | chint
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) (без счетчика) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C ® | 902 | 541.2 | 1082.4 | 2 | ШТ. | chint
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) (без счетчика) | condencator |  | condencator К73-57 0,47мкФ | 4700 | 4700 | 28200 | 6 | ШТ. | pys
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) (без счетчика) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) (без счетчика) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 8 | 100 | 48000 | 480 | ШТ. | монтажная работа
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) (без счетчика) | [5 empty] | 323414.6