## Sayfa1
Panel | Malzeme Tipi | D Kodu | ABB Artikül | Ürün Adı | ABB Liste Fiyatı (EUR) | Hesaplanan Fiyat (KZT) | Toplam (KZT) | Miktar | Birim | Üretici
Fiyat Hesaplama: KZT = EUR Liste Fiyatı × 0.33 (indirim) × 1.30 (yol+gümrük) × EUR/KZT kuru ¦ Kur: ayrı hücrede girilecek
EUR/KZT Kuru: | 520 | (Güncel kuru giriniz)
DCBP-N PANEL
DCBP-N PANEL | korpus |  |  | 120*200*40 cm |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f
DCBP-N PANEL | mccb |  | 1SDA100345R1 | XT5N 400, TMA, In=400A | 1237 | 275949.96 | 275949.96 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | mccb |  | 1SDA066719R1 | A1C 125, TMF, In=100A | 153.6 | 34265.088 | 34265.088 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | mccb |  | 1SDA066719R1 | A1C 125, TMF, In=125A | 153.6 | 34265.088 | 34265.088 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | rascepitel |  | 1SDA066720R1 | SOR-C 220-240V AC/220-250V DC | 164.5 | 36696.66 | 36696.66 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | tt |  |  | Трансформатор тока Т-66 300/5А |  | 0 | 0 | 3 | ШТ. | pys
DCBP-N PANEL | uzo |  | 2CSF204001R1900 | УЗО F204 AC-100/0.03 100A | 363.9 | 81178.812 | 81178.812 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | dif |  | 2CSB204001R1630 | dif blok DDA204 AC-63/0.03 | 159.7 | 35625.876 | 71251.752 | 2 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | oto |  | 2CDS254001R0634 | oto 4p S 204-C 63 | 109.8 | 24494.184 | 48988.368 | 2 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | dif |  | 2CSB204001R1400 | dif blok DDA204 AC-40/0.03 | 159.7 | 35625.876 | 71251.752 | 2 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | oto |  | 2CDS254001R0404 | oto 4p S 204-C 40 | 84.04 | 18747.6432 | 37495.2864 | 2 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | dif |  | 2CSA255901R9164 | Дифф. Авт. Выкл S-ARC1 C16 | 268.9 | 59986.212 | 2159503.632 | 36 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | dif |  | 2CSA255901R9254 | Дифф. Авт. Выкл S-ARC1 C25 | 268.9 | 59986.212 | 239944.848 | 4 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | dif |  | 2CSR256040R1164 | Дифф. Авт. Выкл. 4P DS203NC C16 AC30 | 292 | 65139.36 | 260557.44 | 4 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | dif |  | 2CSR256040R1254 | Dif 4p DS203NC C25 AC30 | 292 | 65139.36 | 325696.8 | 5 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | dif |  | 2CSR256040R1324 | Dif 4p DS203NC C32 AC30 | 292 | 65139.36 | 130278.72 | 2 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | oto |  | 2CDS251001R0105 | oto 1p S 201-B 10 | 9.78 | 2181.7224 | 34907.5584 | 16 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | oto |  | 2CDS251001R0065 | oto 1p S 201-B 6 | 11.74 | 2618.9592 | 2618.9592 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | oto |  | 2CDS253001R0254 | oto 3p S 203-C 25 | 48.51 | 10821.6108 | 21643.2216 | 2 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | oto |  | 2CDS253001R0404 | oto 3p S 203-C 40 | 63.02 | 14058.5016 | 14058.5016 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | oto |  | 2CDS253001R0504 | oto 3p S 203-C 50 | 72.72 | 16222.3776 | 32444.7552 | 2 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | fu |  | 2CSM256393R1801 | FU 2A E 9F8 GG2 | 4.4 | 981.552 | 6870.864 | 7 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | fu |  | 2CSM200983R1801 | Держатель предохранителя E 91/20 | 8.52 | 1900.6416 | 7602.5664 | 4 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | fu |  | 2CSM200943R1801 | Держатель предохранителя E 93/20 | 22.76 | 5077.3008 | 5077.3008 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | fu |  | 2CSG251141R4051 | M4M 20 Modbus | 779.8 | 173957.784 | 173957.784 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | contactor |  | 1SBL237001R1300 | Трехполюсный контактор AF26-30-00 25А | 59.16 | 13197.4128 | 13197.4128 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | contactor |  | 1SBL137001R1310 | Контактор 9А AF09-30-10 35,76 | 37.91 | 8456.9628 | 109940.5164 | 13 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | contactor |  | 1SBL407001R1111 | Трехполюсный контактор AF96-30-11 100А | 515.7 | 115042.356 | 115042.356 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | perekluchatel |  | 1SCA104848R1001-B | Переключатель кулачковый 16А OT16FT3HY3ST1 | 36.09 | 8050.9572 | 112713.4008 | 14 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | motor |  | 1SAM250000R1005 | Aвтоматические выключатели защиты двигателя MS116-1.6 1-1,6A | 62.53 | 13949.1924 | 13949.1924 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | motor |  | 1SAM250000R1009 | Aвтоматические выключатели защиты двигателя MS116-6.3 4-6,3A | 62.53 | 13949.1924 | 13949.1924 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | motor |  | 1SAM250000R1010 | Aвтоматические выключатели защиты двигателя MS116-10 6,3-10A | 67.17 | 14984.2836 | 29968.5672 | 2 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | button |  | 1SFA611520R1001 | Аварийная кнопка MPET3-10R | 16.27 | 3629.5116 | 3629.5116 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | button |  | 1SFA611605R1100 | Держатель контактов MCBH-00 | 1.14 | 254.3112 | 254.3112 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | button |  | 1SFA611610R1010 | Блок контактов MCB-01 | 4.6 | 1026.168 | 1026.168 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  | 0 | 0 | 0 | ШТ. | монтажный материал
DCBP-N PANEL | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа
DCBP-UPS
DCBP-UPS | korpus |  |  | DCBP-UPS |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f
DCBP-UPS | dif |  | 2CSA255901R9164 | dif 2P S-ARC1 C16 | 268.9 | 59986.212 | 359917.272 | 6 | ШТ. | ABB
DCBP-UPS | fu |  | 2CSM256393R1801 | Плавкая вставка предохранителя E 9F8 GG2 | 4.4 | 981.552 | 981.552 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-UPS | fu |  | 2CSM200983R1801 | Держатель предохранителя E 91/20 | 8.52 | 1900.6416 | 1900.6416 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-UPS | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  | 0 | 0 | 0 | ШТ. | монтажный материал
DCBP-UPS | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа
[6 empty] | PANEL TOPLAMI: | 4882975.812