## Лист1
Panel | Malzeme Tipi | D Kodu | ABB Artikül | Ürün Adı | ABB Liste Fiyatı (EUR) | Hesaplanan Fiyat (KZT) | Toplam (KZT) | Miktar | Birim | Üretici
Fiyat Hesaplama: KZT = EUR Liste Fiyatı × 0.33 (indirim) × 1.30 (yol+gümrük) × EUR/KZT kuru ¦ Kur: ayrı hücrede girilecek
EUR/KZT Kuru: | 560 | (Güncel kuru giriniz)
DCBP-N PANEL
DCBP-N PANEL | korpus |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f
DCBP-N PANEL | mccb |  | 1SDA066719R1 | A1C 125, TMF, In=100A | 153.6 | 36900.864 | 36900.864 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | rascepitel |  | 1SDA066720R1 | SOR-C 220-240V AC/220-250V DC | 164.5 | 39519.48 | 39519.48 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | tt |  |  | Трансформатор тока Т-66 100/5А |  | 0 | 0 | 3 | ШТ. | pys
DCBP-N PANEL | dif |  | 2CSA255901R9164 | dif 2P S-ARC1 C16 | 268.9 | 64600.536 | 2519420.904 | 39 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | dif |  | 2CSA255901R9254 | Дифф. Авт. Выкл S-ARC1 C25 | 268.9 | 64600.536 | 258402.144 | 4 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | dif |  | 2CSR256040R1254 | Dif 4p DS203NC C25 AC30 | 292 | 70150.08 | 210450.24 | 3 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | oto |  | 2CDS251001R0105 | oto 1p S 201-B 10 | 9.78 | 2349.5472 | 37592.7552 | 16 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | oto |  | 2CDS251001R0065 | oto 1p S 201-B 6 | 11.74 | 2820.4176 | 5640.8352 | 2 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | oto |  | 2CDS253001R0254 | oto 3p S 203-C 25 | 48.51 | 11654.0424 | 11654.0424 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | mcb |  | 2CDS251001R0024 | S201-C2 1P C2A 6kA (KS 1x2A yerine) | 14.53 | 3490.6872 | 10472.0616 | 3 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | mcb |  | 2CDS253001R0024 | S203-C2 3P C2A 6kA (KS 3x2A yerine) | 65.41 | 15714.0984 | 15714.0984 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | multimetr |  | 2CSG251141R4051 | M4M 20 Modbus | 779.8 | 187339.152 | 187339.152 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | contactor |  | 1SBL237001R1300 | Трехполюсный контактор AF26-30-00 25А | 59.16 | 14212.5984 | 14212.5984 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | contactor |  | 1SBL137001R1310 | Контактор 9А AF09-30-10 35,76 | 37.91 | 9107.4984 | 81967.4856 | 9 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | perekluchatel |  | 1SCA104848R1001-B | Переключатель кулачковый 16А OT16FT3HY3ST1 | 36.09 | 8670.2616 | 86702.616 | 10 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | button |  | 1SFA611520R1001 | Аварийная кнопка MPET3-10R | 16.27 | 3908.7048 | 3908.7048 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | button |  | 1SFA611605R1100 | Держатель контактов MCBH-00 | 1.14 | 273.8736 | 273.8736 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | button |  | 1SFA611610R1010 | Блок контактов MCB-01 | 4.6 | 1105.104 | 1105.104 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  | 0 | 0 | 0 | ШТ. | монтажный материал
DCBP-N PANEL | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа
DCBP-UPS
DCBP-UPS | korpus |  |  | DCBP-UPS |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f
DCBP-UPS | dif |  | 2CSA255901R9164 | dif 2P S-ARC1 C16 | 268.9 | 64600.536 | 581404.824 | 9 | ШТ. | ABB
DCBP-UPS | mcb |  | 2CDS251001R0024 | S201-C2 1P C2A 6kA (KS 1x2A yerine) | 14.53 | 3490.6872 | 3490.6872 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-UPS | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  | 0 | 0 | 0 | ШТ. | монтажный материал
DCBP-UPS | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа
[6 empty] | PANEL TOPLAMI: | 4106172.4704