## CB-02_DCBP-N
EP34-ALM-BTA ¦ CB-02_DCBP-N ¦ ABB BOM r4 ¦ Kur: 547.47 KZT/EUR ¦ EUR×0.33×1.3×Kur
EUR/KZT Kuru → | 550 | Teklif günü güncelle!
FH202/FH204 A tipi RCCB + SH200 MCB kombinasyonu kullanıldı ¦ Tüm RCBO kalemleri A tipi RCCB+MCB olarak değiştirildi
Panel | Malzeme Tipi | ABB Artikül | Ürün Adı | Liste EUR | KZT (birim) | Toplam KZT | Adet | Birim | Üretici | Durum
DCBP-N PANEL (Cakes & Bakes Network + UPS Panel) — EP34-ALM-BTA-CB-02 |  |  | DCBP-N PANEL (Cakes & Bakes Network + UPS Panel) — EP34-ALM-BTA-CB-02
DCBP-N PANEL | korpus |  | Pano gövdesi 120×200×450+10CM BAZA , serbest ayaklı, metal (TEKSAN) | — | 205000 | 205000 | 1 | ШТ. | TEKSAN | ✅
DCBP-N PANEL | mccb | 1SDA066719R1 | A1C 125, TMF, In=100A, 25kA, 3P MCCB | 153.6 | 36241.92 | 36241.92 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | rascepitel | 1SDA066720R1 | SOR-C 220-240V AC (acil açma bobini, A1C için) | 164.5 | 38813.775 | 38813.775 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | tt | ITT20-3-05-0100 | Трансформатор тока ТТИ-30 100/5А 5ВА 0,5S IEK E-PRO | — | 6350 | 19050 | 3 | ШТ. | PYS | ✅ fiyat yok
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS211001R0064 | SH201-C2 1P C2A 6kA (KS 1x2A yerine, ölçüm) | 9.71 | 2291.0745 | 6873.2235 | 3 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS213001R0024 | SH203-C2 3P C2A 6kA (KS 3x2A yerine, ölçüm) | 65.41 | 15433.4895 | 15433.4895 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | energy_meter | 2CSG251141R4051 | M4M 20 Modbus (X5 tipi enerji sayacı) | 779.8 | 183993.81 | 183993.81 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | rccb | 2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 RCCB 2P 25A 30mA A-tip (2P C16 devreler için) | 65.75 | 15513.7125 | 729144.4875 | 47 | ШТ. | ABB | ✅ A-tip, CB-02 Net.18+UPS.29
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS211001R0164 | SH201-C16 1P+N C16A 6kA (FH202 ile kombinasyon) | 8.09 | 1908.8355 | 89715.2685 | 47 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | rccb | 2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 RCCB 2P 25A 30mA A-tip (2P C25 devreler için) | 65.75 | 15513.7125 | 62054.85 | 4 | ШТ. | ABB | ✅ A-tip
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS211001R0254 | SH201-C25 1P C25A 6kA (FH202 ile kombinasyon) | 8.09 | 1908.8355 | 7635.342 | 4 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | rccb | 2CSF204102R1250 | FH204 A-25/0.03 RCCB 4P 25A 30mA A-tip (4P C25 devreler için) | 85.43 | 20157.2085 | 40314.417 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ A-tip
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS213001R0254 | SH203-C25 3P C25A 6kA (FH204 ile kombinasyon) | 36.42 | 8593.299 | 17186.598 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | rccb | 2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 RCCB 2P 25A 30mA A-tip (2P ayrı RCCB) | 65.75 | 15513.7125 | 15513.7125 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | rccb | 2CSF204102R1250 | FH204 A-25/0.03 RCCB 4P 25A 30mA A-tip (4P ayrı RCCB) | 85.43 | 20157.2085 | 20157.2085 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS213001R0254 | SH203-C25 3P C25A 6kA (direkt devre) | 36.42 | 8593.299 | 17186.598 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS211001R0105 | SH201-B10 1P B10A 6kA (Network B tipi) | 7.36 | 1736.592 | 17365.92 | 10 | ШТ. | ABB | ✅ SH200 PDF sayım
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS211001R0065 | SH201-B6 1P B6A 6kA | 8.83 | 2083.4385 | 2083.4385 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | contactor | 1SBL237001R1300 | AF26-30-00 3P kontaktör 25A (100-250V AC/DC) | 59.16 | 13958.802 | 13958.802 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | contactor | 1SBL137001R1310 | AF09-30-10 3P kontaktör 9A (100-250V AC/DC) | 37.91 | 8944.8645 | 80503.7805 | 9 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | pako | 1SCA104848R1001-B | OT16FT3HY3ST1 Pako şalter 16A, 1-0 | 36.09 | 8515.4355 | 85154.355 | 10 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | button | 1SFA611520R1001 | MPET3-10R Acil stop butonu | 16.27 | 3838.9065 | 3838.9065 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | button | 1SFA611605R1100 | MCBH-00 Buton gövdesi | 1.14 | 268.983 | 268.983 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | button | 1SFA611610R1010 | MCB-01 Kontak bloğu | 4.6 | 1085.37 | 1085.37 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | sinyal lamba | 1SFA611400R1002 | ML1-100G Sinyal lambası (yeşil) | 4.6 | 1085.37 | 4341.48 | 4 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | opn/spd | 2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 4P SPD Parafudr | 361.2 | 85225.14 | 85225.14 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | fire | YCFP7 | Pano içi yangın söndürme sistemi | — | 6500 | 6500 | 1 | set | — | ⚠ tedarikçiye sor
DCBP-N PANEL | montaj malz |  | Montaj malzemeleri | — | 173400 | 173400 | 1 | set | — | teklif aşamasında
DCBP-N PANEL | montaj iş |  | Montaj işçiliği | — | 17 | 173400 | 10200 | set | — | teklif aşamasında
[5 empty] | PANEL TOPLAMI: | 2151440.8755

## BRM-03_ABP
EP34-ALM-BTA ¦ BRM-03_ABP ¦ ABB BOM r4 ¦ Kur: 547.47 KZT/EUR ¦ EUR×0.33×1.3×Kur
EUR/KZT Kuru → | 550 | Teklif günü güncelle!
FH202/FH204 A tipi RCCB + SH200 MCB kombinasyonu kullanıldı ¦ Tüm RCBO kalemleri A tipi RCCB+MCB olarak değiştirildi
Panel | Malzeme Tipi | ABB Artikül | Ürün Adı | Liste EUR | KZT (birim) | Toplam KZT | Adet | Birim | Üretici | Durum
ABP PANEL (Almaty Brewmark Panel) — EP34-ALM-BTA-BRM-03 |  |  | ABP PANEL (Almaty Brewmark Panel) — EP34-ALM-BTA-BRM-03
ABP PANEL | korpus |  | Pano gövdesi 120×200×450+10cm baza cm, serbest ayaklı, metal (TEKSAN) | — | 205000 | 205000 | 1 | ШТ. | TEKSAN | ✅
ABP PANEL | mccb | 1SDA100345R1 | XT5N 400, TMA, In=400A, 36kA, 3P MCCB (ana şalter) | 1237 | 291870.15 | 291870.15 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | rascepitel | 1SDA054873R1 | SOR 220-240V AC (acil açma bobini, XT5N için) | 130.3 | 30744.285 | 30744.285 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | mccb | 1SDA066720R1 | A1C 125, TMF, In=125A | 137 | 32325.15 | 32325.15 | 1 | ШТ. | ABB | ⚠ kod teyit
ABP PANEL | mccb | 1SDA066719R1 | A1C 125, TMF, In=100A, 25kA, 3P MCCB | 153.6 | 36241.92 | 36241.92 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | tt | 270300021_ | Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK | — | 6350 | 19050 | 3 | ШТ. | PYS | ✅ fiyat yok
ABP PANEL | mcb | 2CDS211001R0064 | SH201-C2 1P C2A 6kA (KS 1x2A yerine, ölçüm) | 9.71 | 2291.0745 | 6873.2235 | 3 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | mcb | 2CDS213001R0024 | SH203-C2 3P C2A 6kA (KS 3x2A yerine, ölçüm) | 65.41 | 15433.4895 | 15433.4895 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | energy_meter | 2CSG251141R4051 | M4M 20 Modbus (X5 tipi enerji sayacı) | 779.8 | 183993.81 | 183993.81 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | rccb | 2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 RCCB 2P 25A 30mA A-tip (2P C16 devreler için) | 65.75 | 15513.7125 | 651575.925 | 42 | ШТ. | ABB | ✅ A-tip
ABP PANEL | mcb | 2CDS211001R0164 | SH201-C16 1P C16A 6kA (FH202 ile kombinasyon) | 8.09 | 1908.8355 | 80171.091 | 42 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | rccb | 2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 RCCB 2P 25A 30mA A-tip (2P C25 devreler için) | 65.75 | 15513.7125 | 46541.1375 | 3 | ШТ. | ABB | ✅ A-tip (1 adet kilitli)
ABP PANEL | mcb | 2CDS211001R0254 | SH201-C25 1P C25A 6kA (FH202 ile kombinasyon) | 8.09 | 1908.8355 | 5726.5065 | 3 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | rccb | 2CSF204102R1250 | FH204 A-25/0.03 RCCB 4P 25A 30mA A-tip (4P C16 devreler için) | 85.43 | 20157.2085 | 80628.834 | 4 | ШТ. | ABB | ✅ A-tip
ABP PANEL | mcb | 2CDS213001R0164 | SH203-C16 3P C16A 6kA (FH204 ile kombinasyon) | 36.42 | 8593.299 | 34373.196 | 4 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | rccb | 2CSF204102R1250 | FH204 A-25/0.03 RCCB 4P 25A 30mA A-tip (4P C25 devreler için) | 85.43 | 20157.2085 | 40314.417 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ A-tip
ABP PANEL | mcb | 2CDS213001R0254 | SH203-C25 3P C25A 6kA (FH204 ile kombinasyon) | 36.42 | 8593.299 | 17186.598 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | rccb | 2CSF204102R1400 | FH204 A-40/0.03 RCCB 4P 40A 30mA A-tip (4P C32 devreler için) | 89.7 | 21164.715 | 42329.43 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ A-tip
ABP PANEL | mcb | 2CDS213001R0324 | SH203-C32 3P C32A 6kA (FH204 ile kombinasyon) | 45.54 | 10745.163 | 21490.326 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | rccb | 2CSF204102R1400 | FH204 A-40/0.03 RCCB 4P 40A 30mA A-tip (4P C40 devreler için) | 89.7 | 21164.715 | 21164.715 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ A-tip
ABP PANEL | mcb | 2CDS213001R0404 | SH203-C40 3P C40A 6kA (FH204 ile kombinasyon) | 47.38 | 11179.311 | 11179.311 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | rccb | 2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 RCCB 2P 25A 30mA A-tip (2P ayrı RCCB) | 65.75 | 15513.7125 | 15513.7125 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | rccb | 2CSF204102R1250 | FH204 A-25/0.03 RCCB 4P 25A 30mA A-tip (4P25 ayrı RCCB) | 85.43 | 20157.2085 | 60471.6255 | 3 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | rccb | 2CSF204102R1400 | FH204 A-40/0.03 RCCB 4P 40A 30mA A-tip (4P40 ayrı RCCB) | 89.7 | 21164.715 | 21164.715 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | rccb | 2CSF204102R1630 | FH204 A-63/0.03 RCCB 4P 63A 30mA A-tip (4P63 ayrı RCCB) | 111.1 | 26214.045 | 52428.09 | 2 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | rccb | 2CSF204401R1900 | F204 A-100/0.03 AP-R | 493.7 | 116488.515 | 116488.515 | 1 | ШТ. | ABB | ⚠ stok teyit
ABP PANEL | mcb | 2CDS213001R0254 | SH203-C25 3P C25A 6kA (direkt devre) | 36.42 | 8593.299 | 17186.598 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | mcb | 2CDS213001R0404 | SH203-C40 3P C40A 6kA | 47.38 | 11179.311 | 11179.311 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | mcb | 2CDS213001R0504 | SH203-C50 3P C50A 6kA | 54.63 | 12889.9485 | 25779.897 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | mcb | 2CDS211001R0105 | SH201-B10 1P B10A 6kA | 7.36 | 1736.592 | 27785.472 | 16 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | mcb | 2CDS211001R0065 | SH201-B6 1P B6A 6kA | 8.83 | 2083.4385 | 4166.877 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
ABP PANEL | contactor | 1SBL407001R1311 | AF96-30-11 3P kontaktör 100A 1NA+1NK | 341.2 | 80506.14 | 80506.14 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ R1311 düzeltildi
ABP PANEL | contactor | 1SBL237001R1300 | AF26-30-00 3P kontaktör 25A | 59.16 | 13958.802 | 13958.802 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | contactor | 1SBL137001R1310 | AF09-30-10 3P kontaktör 9A | 37.91 | 8944.8645 | 116283.2385 | 13 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | pako | 1SCA104848R1001-B | OT16FT3HY3ST1 Pako şalter 16A, 1-0 | 36.09 | 8515.4355 | 119216.097 | 14 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | mks | 1SAM250000R1006 | MS116-1.6 Motor koruma 1.0-1.6A | 62.53 | 14753.9535 | 14753.9535 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ R1006 doğru
ABP PANEL | mks | 1SAM350000R1010 | MS132-10 Motor koruma 6,3-10A | 67.83 | 16004.4885 | 32008.977 | 2 | ШТ. | ABB | ⚠ kod teyit
ABP PANEL | mks | 1SAM350000R1009 | MS132-6.3 Motor koruma 4-6,3A | 61.91 | 14607.6645 | 14607.6645 | 1 | ШТ. | ABB | ⚠ kod teyit
ABP PANEL | button | 1SFA611520R1001 | MPET3-10R Acil stop butonu | 16.27 | 3838.9065 | 3838.9065 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | button | 1SFA611605R1100 | MCBH-00 Buton gövdesi | 1.14 | 268.983 | 268.983 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | button | 1SFA611610R1010 | MCB-01 Kontak bloğu | 4.6 | 1085.37 | 1085.37 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | sinyal lamba | 1SFA611400R1002 | ML1-100G Sinyal lambası (yeşil) | 4.6 | 1085.37 | 4341.48 | 4 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | opn/spd | 2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 4P SPD Parafudr | 361.2 | 85225.14 | 85225.14 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | fire | YCFP7 | Pano içi yangın söndürme sistemi | — | 6500 | 6500 | 1 | set | cnc | ⚠ tedarikçiye sor
ABP PANEL | montaj malz |  | Montaj malzemeleri | — | 240000 | 240000 | 1 | set | — | teklif aşamasında
ABP PANEL | montaj iş |  | Montaj işçiliği | — | 20 | 240000 | 12000 | set | — | teklif aşamasında
[5 empty] | PANEL TOPLAMI: | 3198973.08

## Satinalma_Birlesik
BİRLEŞİK SATINALMA ¦ CB-02 + BRM-03 ¦ r4 ¦ FH202/FH204 A-tip + SH200 MCB
Artikül | Ürün Adı | Tip | Liste EUR | Birim KZT | CB-02 | BRM-03 | Toplam | Birim | Üretici | Toplam KZT | Durum
1SDA100345R1 | XT5N 400, TMA, In=400A 36kA 3P MCCB | mccb | 1237.0 EUR | 290,528 KZT | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | 290,528 KZT | ✅
1SDA054873R1 | SOR 220V (XT5N acil açma bobini) | rascep | 130.3 EUR | 30,603 KZT | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | 30,603 KZT | ✅
KONTROL EDILECEK | 3P MCCB 125A 25kA | mccb | — | — | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | — | ⚠
1SDA066719R1 | A1C 125 TMF In=100A 25kA 3P MCCB | mccb | 153.6 EUR | 36,075 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 72,150 KZT | ✅
1SDA066720R1 | SOR-C 220V (A1C acil açma bobini) | rascep | 164.5 EUR | 38,635 KZT | 1 | 0 | 1 | ШТ. | ABB | 38,635 KZT | ✅
2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 RCCB 2P 25A 30mA A-tip | rccb | 65.75 EUR | 15,442 KZT | 52 | 46 | 98 | ШТ. | ABB | 1,513,316 KZT | ✅
2CSF204102R1250 | FH204 A-25/0.03 RCCB 4P 25A 30mA A-tip | rccb | 85.43 EUR | 20,064 KZT | 3 | 9 | 12 | ШТ. | ABB | 240,768 KZT | ✅
2CSF204102R1400 | FH204 A-40/0.03 RCCB 4P 40A 30mA A-tip | rccb | 89.7 EUR | 21,067 KZT | 0 | 3 | 3 | ШТ. | ABB | 63,201 KZT | ✅
2CSF204102R1630 | FH204 A-63/0.03 RCCB 4P 63A 30mA A-tip | rccb | 111.1 EUR | 26,093 KZT | 0 | 2 | 2 | ШТ. | ABB | 52,186 KZT | ✅
KONTROL EDILECEK | FH204 A-100/0.03 RCCB 4P 100A 30mA A-tip | rccb | — | — | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | — | ⚠
2CDS211001R0164 | SH201-C16 1P C16A 6kA | mcb | 8.09 EUR | 1,900 KZT | 47 | 42 | 89 | ШТ. | ABB | 169,100 KZT | ✅
2CDS211001R0254 | SH201-C25 1P C25A 6kA | mcb | 8.09 EUR | 1,900 KZT | 4 | 3 | 7 | ШТ. | ABB | 13,300 KZT | ✅
2CDS211001R0064 | SH201-C2 1P C2A 6kA (ölçüm) | mcb | 9.71 EUR | 2,281 KZT | 3 | 3 | 6 | ШТ. | ABB | 13,686 KZT | ✅
2CDS211001R0105 | SH201-B10 1P B10A 6kA | mcb | 7.36 EUR | 1,729 KZT | 10 | 16 | 26 | ШТ. | ABB | 44,954 KZT | ✅
2CDS211001R0065 | SH201-B6 1P B6A 6kA | mcb | 8.83 EUR | 2,074 KZT | 1 | 2 | 3 | ШТ. | ABB | 6,222 KZT | ✅
2CDS213001R0164 | SH203-C16 3P C16A 6kA | mcb | 36.42 EUR | 8,554 KZT | 0 | 4 | 4 | ШТ. | ABB | 34,216 KZT | ✅
2CDS213001R0254 | SH203-C25 3P C25A 6kA | mcb | 36.42 EUR | 8,554 KZT | 4 | 4 | 8 | ШТ. | ABB | 68,432 KZT | ✅
2CDS213001R0324 | SH203-C32 3P C32A 6kA | mcb | 45.54 EUR | 10,696 KZT | 0 | 2 | 2 | ШТ. | ABB | 21,392 KZT | ✅
2CDS213001R0404 | SH203-C40 3P C40A 6kA | mcb | 47.38 EUR | 11,128 KZT | 0 | 2 | 2 | ШТ. | ABB | 22,256 KZT | ✅
2CDS213001R0504 | SH203-C50 3P C50A 6kA | mcb | 54.63 EUR | 12,831 KZT | 0 | 2 | 2 | ШТ. | ABB | 25,662 KZT | ✅
2CDS213001R0024 | SH203-C2 3P C2A 6kA (ölçüm) | mcb | 65.41 EUR | 15,362 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 30,724 KZT | ✅
2CSG251141R4051 | M4M 20 Modbus (enerji sayacı) | meter | 779.8 EUR | 183,147 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 366,294 KZT | ✅
1SBL407001R1311 | AF96-30-11 3P kontaktör 100A (220V) | contak | 394.9 EUR | 92,748 KZT | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | 92,748 KZT | ✅
1SBL237001R1300 | AF26-30-00 3P kontaktör 25A | contak | 59.16 EUR | 13,895 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 27,790 KZT | ✅
1SBL137001R1310 | AF09-30-10 3P kontaktör 9A | contak | 37.91 EUR | 8,904 KZT | 9 | 13 | 22 | ШТ. | ABB | 195,888 KZT | ✅
1SCA104848R1001-B | OT16FT3 Pako şalter 16A 1-0 | pako | 36.09 EUR | 8,476 KZT | 10 | 14 | 24 | ШТ. | ABB | 203,424 KZT | ✅
1SAM250000R1006 | MS116-1.6 Motor koruma 1.0-1.6A | motor | 62.53 EUR | 14,686 KZT | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | 14,686 KZT | ✅
KONTROL EDILECEK | Motor koruma 5.5-8.0A | motor | — | — | 0 | 2 | 2 | ШТ. | ABB | — | ⚠
KONTROL EDILECEK | Motor koruma 3.5-5.0A | motor | — | — | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | — | ⚠
1SFA611520R1001 | MPET3-10R Acil stop butonu | button | 16.27 EUR | 3,821 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 7,642 KZT | ✅
1SFA611605R1100 | MCBH-00 Buton gövdesi | button | 1.14 EUR | 268 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 536 KZT | ✅
1SFA611610R1010 | MCB-01 Kontak bloğu | button | 4.6 EUR | 1,080 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 2,160 KZT | ✅
1SFA611400R1002 | ML1-100G Sinyal lambası (yeşil) | sinyal | 4.6 EUR | 1,080 KZT | 4 | 4 | 8 | ШТ. | ABB | 8,640 KZT | ✅
2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 4P SPD Parafudr | spd | 361.2 EUR | 84,833 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 169,666 KZT | ✅
KONTROL EDILECEK | Pano içi yangın söndürme sistemi | fire | — | — | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | — | ⚠