## teksan ile revize260807
Кол- во | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель
ВРУ1-7 |  |  | ВРУ1-7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
ВРУ1-7 | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
ВРУ1-7 | tt | ITT20-2-05-0250 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 6 | ШТ. | pys | Блок7
ВРУ1-7 | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 2 | ШТ. | pys | Блок7
ВРУ1-7 | buson yuva | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | Блок7
ВРУ1-7 | buson | 521189 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | Блок7
ВРУ1-7 | mcb | 611-36106 | 4VTB-1C06 Автомат 1P 6A 4,5KA B-C (VIKO)120шт | 2 | ШТ. | viko | Блок7
ВРУ1-7 | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 2 | ШТ. | saiman | Блок7
ВРУ1-7 | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок7
ВРУ1-7 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок7
РУ-1-7 |  |  | РУ-1-7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
РУ-1-7 | korpus | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
РУ-1-7 | mccb | 615-36228 | Авт. Выкл. VMF2 125А 3Р 35кA SN2 (VIKО) 16шт | 4 | ШТ. | viko | Блок7
РУ-1-7 | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок7
РУ-1-7 | mcb | 614-36225 | 10VTB-3С40 Автомат 3P 40A 10KA B-C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок7 | 615-36232 | Авт. Выкл. VMF2-100-SN2 3x100A 35кAVIKO | 1 | 40a mcb 2 idi 1 tanesi 100a mccb ye degisti
РУ-1-7 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок7
ЩУР.МОП1-7 |  |  | ЩУР.МОП1-7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 TEKSAN | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7 |  |  |  | pano degisti
ЩУР.МОП1-7 | mcb | 613-36334 | 6VTB-3C32 Автомат 3P 32A (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок7 | 614-36300 | 10VTB-3C80 Автомат 3P 80A 10kA C (VIKO) | 1 | 80a e degisti
ЩУР.МОП1-7 | mcb | 613-36322 | 6VTB-3C20 Автомат 3P 20A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | mcb | 613-36328 | 6VTB-3C25 Автомат 3P 25A 6KA VIKO | 3 | ШТ. | viko | Блок7 |  |  |  | 2 tane daha eklendi 5 adet oldu
ЩУР.МОП1-7 | mcb | 611-36132 | 4VTB-1C32 Avtomat 1P 32A 4,5KA B-C (VIKO) 120sht | 4 | ШТ. | viko | Блок7 |  |  |  | sonradan eklendi
ЩУР.МОП1-7 | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок7 | NY | Дала TX П СА4-Э720 (3x220/380V 10-100A) |  | sayac degisti 100a e
ЩУР.МОП1-7 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок7
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) |  |  | РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | ats | 171631 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок7
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36215 | 10VTB-3С25 Автомат 3P 25A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок7
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36205 | 10VTB-3С16 Автомат 3P 16A 10KA B-C (VIKO) | 3 | ШТ. | viko | Блок7
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | mccb | 615-36216 | Авт. Выкл. VMF1 40А 3Р 25кA SN2 (VIKO)20 | 2 | ШТ. | viko | Блок7
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 613-36307 | 6VTB-3C04 Автомат 3P 4A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок7
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок7
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок7
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок7