## teksan ile revize260903
Кол- во | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель |  | toplam pano adedi | toplam salt adedi
ВРУ1-1-1 |  |  | ВРУ1-1-1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1 | 1 | 1
ВРУ1-1-1 | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1 | 1 | 1
ВРУ1-1-1 | tt | ITT20-2-05-0250 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 6 | ШТ. | pys | Блок1 | 1 | 6
ВРУ1-1-1 | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 2 | ШТ. | pys | Блок1 | 1 | 2
ВРУ1-1-1 | buson yuva | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | Блок1 | 1 | 6
ВРУ1-1-1 | buson | 521189 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | Блок1 | 1 | 6
ВРУ1-1-1 | mcb | 611-36106 | 4VTB-1C06 Автомат 1P 6A 4,5KA B-C (VIKO)120шт | 2 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 2
ВРУ1-1-1 | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 2 | ШТ. | saiman | Блок1 | 1 | 2
ВРУ1-1-1 | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок1 | 1 | 6
ВРУ1-1-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок1 | 1 | 1
РУ-1-1 |  |  | РУ-1-1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1 | 1 | 1
РУ-1-1 | korpus | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1 | 1 | 1
РУ-1-1 | mccb | 615-36233 | Авт. Выкл. VMF2-160-SN2 3x160A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 1
РУ-1-1 | mccb | 615-36228 | Авт. Выкл. VMF2 125А 3Р 35кA SN2 (VIKО) 16шт | 2 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 2
РУ-1-1 | mccb | 615-36232 | Авт. Выкл. VMF2-100-SN2 3x100A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 1
РУ-1-1 | mcb | 614-36225 | 10VTB-3С40 Автомат 3P 40A 10KA B-C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 1
РУ-1-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок1 | 1 | 1
РУ-1-2 |  |  | РУ-1-2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1 | 1 | 1
РУ-1-2 | korpus | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1 | 1 | 1
РУ-1-2 | mccb | 615-36233 | Авт. Выкл. VMF2-160-SN2 3x160A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 1
РУ-1-2 | mccb | 615-36232 | Авт. Выкл. VMF2-100-SN2 3x100A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 1
РУ-1-2 | mccb | 615-36220 | Авт. Выкл. VMF2 80А 3Р 35кA (VIKO) 16шт | 2 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 2
РУ-1-2 | mcb | 613-363640 | 6VTB-3C63 Автомат 3P 63A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 1
РУ-1-2 | sayac | LM | Дала CA4-Э720 R Т1 (3x220/380V 10-100A) | 2 | ШТ. | saiman | Блок1 | 1 | 2
РУ-1-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок1 | 1 | 1
ЩУР.МОП1 |  |  | ЩУР.МОП1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1 | 1 | 1
ЩУР.МОП1 | korpus | 719-159 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1 | 1 | 1
ЩУР.МОП1 | mcb | 614-36300 | 10VTB-3C80 Автомат 3P 80A 10kA C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 1
ЩУР.МОП1 | mcb | 613-36318 | 6VTB-3C16 Автомат 3P 16A 6KA (VIKO)40 | 2 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 2
ЩУР.МОП1 | mcb | 613-36328 | 6VTB-3C25 Автомат 3P 25A 6KA VIKO | 3 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 3
ЩУР.МОП1 | dif | 616-36555 | 6VRBE-2C3230-AC ELEKTRONİK RCBO 6KA 2Pole 32A 30mA AC type | 2 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 2
ЩУР.МОП1 | sayac | LM | Дала CA4-Э720 R Т1 (3x220/380V 10-100A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок1 | 1 | 1
ЩУР.МОП1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок1 | 1 | 1
РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) |  |  | РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1 | 1 | 1
РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1 | 1 | 1
РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) | ats | 171631 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок1 | 1 | 1
РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36215 | 10VTB-3С25 Автомат 3P 25A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 2
РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36205 | 10VTB-3С16 Автомат 3P 16A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 2
РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) | mccb | 615-36216 | Авт. Выкл. VMF1 40А 3Р 25кA SN2 (VIKO)20 | 2 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 2
РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) | dif | 515423 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C6 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок1 | 1 | 1
РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 613-36307 | 6VTB-3C04 Автомат 3P 4A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок1 | 1 | 1
РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 611-15209 | BA47-63 Автомат 1P 16A NEW (240шт) (TEKSAN) | 1 | ШТ. | teksan m | Блок1 | 1 | 1
РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок1 | 1 | 1
РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок1 | 1 | 6
РЩ1-1 (АВР-Б-40-2-1) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок1 | 1 | 1
ВРУ1-2 |  |  | ВРУ1-2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2 | 1 | 1
ВРУ1-2 | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2 | 1 | 1
ВРУ1-2 | tt | ITT20-2-05-0250 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 6 | ШТ. | pys | Блок2 | 1 | 6
ВРУ1-2 | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 2 | ШТ. | pys | Блок2 | 1 | 2
ВРУ1-2 | buson yuva | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | Блок2 | 1 | 6
ВРУ1-2 | buson | 521189 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | Блок2 | 1 | 6
ВРУ1-2 | mcb | 611-36106 | 4VTB-1C06 Автомат 1P 6A 4,5KA B-C (VIKO)120шт | 2 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 2
ВРУ1-2 | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 2 | ШТ. | saiman | Блок2 | 1 | 2
ВРУ1-2 | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок2 | 1 | 6
ВРУ1-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок2 | 1 | 1
РУ-1-1(Блок2) |  |  | РУ-1-1(Блок2) | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2 | 1 | 1
РУ-1-1(Блок2) | korpus | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2 | 1 | 1
РУ-1-1(Блок2) | mccb | 615-36228 | Авт. Выкл. VMF2 125А 3Р 35кA SN2 (VIKО) 16шт | 2 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 2
РУ-1-1(Блок2) | mccb | 615-36233 | Авт. Выкл. VMF2-160-SN2 3x160A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 1
РУ-1-1(Блок2) | mccb | 615-36232 | Авт. Выкл. VMF2-100-SN2 3x100A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 1
РУ-1-1(Блок2) | mcb | 614-36225 | 10VTB-3С40 Автомат 3P 40A 10KA B-C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 1
РУ-1-1(Блок2) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок2 | 1 | 1
РУ-1-2 |  |  | РУ-1-2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2 | 1 | 1
РУ-1-2 | korpus | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2 | 1 | 1
РУ-1-2 | mccb | 615-36233 | Авт. Выкл. VMF2-160-SN2 3x160A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 1
РУ-1-2 | mccb | 615-36232 | Авт. Выкл. VMF2-100-SN2 3x100A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 1
РУ-1-2 | mccb | 615-36220 | Авт. Выкл. VMF2 80А 3Р 35кA (VIKO) 16шт | 2 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 2
РУ-1-2 | mcb | 613-363640 | 6VTB-3C63 Автомат 3P 63A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 1
РУ-1-2 | sayac | LM | Дала CA4-Э720 R Т1 (3x220/380V 10-100A) | 2 | ШТ. | saiman | Блок2 | 1 | 2
РУ-1-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок2 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-2 |  |  | ЩУР.МОП1-2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-2 | korpus | 719-159 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-2 | mcb | 614-36300 | 10VTB-3C80 Автомат 3P 80A 10kA C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-2 | mcb | 611-36132 | 4VTB-1C32 Avtomat 1P 32A 4,5KA B-C (VIKO) 120sht | 2 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 2
ЩУР.МОП1-2 | mcb | 613-36318 | 6VTB-3C16 Автомат 3P 16A 6KA (VIKO)40 | 2 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 2
ЩУР.МОП1-2 | mcb | 613-36328 | 6VTB-3C25 Автомат 3P 25A 6KA VIKO | 3 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 3
ЩУР.МОП1-2 | sayac | LM | Дала CA4-Э720 R Т1 (3x220/380V 10-100A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок2 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок2 | 1 | 1
РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) |  |  | РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2 | 1 | 1
РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2 | 1 | 1
РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) | ats | 171631 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок2 | 1 | 1
РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36215 | 10VTB-3С25 Автомат 3P 25A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 2
РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 611-15209 | BA47-63 Автомат 1P 16A NEW (240шт) (TEKSAN) | 1 | ШТ. | teksan m | Блок2 | 1 | 1
РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36205 | 10VTB-3С16 Автомат 3P 16A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 2
РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) | mccb | 615-36216 | Авт. Выкл. VMF1 40А 3Р 25кA SN2 (VIKO)20 | 2 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 2
РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) | dif | 515423 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C6 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок2 | 1 | 1
РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 613-36307 | 6VTB-3C04 Автомат 3P 4A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок2 | 1 | 1
РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок2 | 1 | 1
РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок2 | 1 | 6
РЩ1-2 (АВР-Б-40-2-1) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок2 | 1 | 1
ВРУ1-3 |  |  | ВРУ1-3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3 | 1 | 1
ВРУ1-3 | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3 | 1 | 1
ВРУ1-3 | tt | ITT20-2-05-0250 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | 1 | 6
ВРУ1-3 | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 2 | ШТ. | pys | Блок3 | 1 | 2
ВРУ1-3 | buson yuva | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | Блок3 | 1 | 6
ВРУ1-3 | buson | 521189 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | Блок3 | 1 | 6
ВРУ1-3 | mcb | 611-36106 | 4VTB-1C06 Автомат 1P 6A 4,5KA B-C (VIKO)120шт | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
ВРУ1-3 | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 2 | ШТ. | saiman | Блок3 | 1 | 2
ВРУ1-3 | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | 1 | 6
ВРУ1-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок3 | 1 | 1
РУ-1-3(Блок3) |  |  | РУ-1-3(Блок3) | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3 | 1 | 1
РУ-1-3(Блок3) | korpus | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3 | 1 | 1
РУ-1-3(Блок3) | mccb | 615-36228 | Авт. Выкл. VMF2 125А 3Р 35кA SN2 (VIKО) 16шт | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
РУ-1-3(Блок3) | mccb | 615-36233 | Авт. Выкл. VMF2-160-SN2 3x160A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 1
РУ-1-3(Блок3) | mccb | 615-36232 | Авт. Выкл. VMF2-100-SN2 3x100A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 1
РУ-1-3(Блок3) | mcb | 614-36225 | 10VTB-3С40 Автомат 3P 40A 10KA B-C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 1
РУ-1-3(Блок3) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок3 | 1 | 1
РУ-2-3 |  |  | РУ-2-3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3 | 1 | 1
РУ-2-3 | korpus | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3 | 1 | 1
РУ-2-3 | mccb | 615-36233 | Авт. Выкл. VMF2-160-SN2 3x160A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 1
РУ-2-3 | mccb | 615-36228 | Авт. Выкл. VMF2 125А 3Р 35кA SN2 (VIKО) 16шт | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
РУ-2-3 | mcb | 614-36225 | 10VTB-3С40 Автомат 3P 40A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
РУ-2-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок4 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-3 |  |  | ЩУР.МОП1-3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-3 | korpus | 719-159 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-3 | mcb | 614-36300 | 10VTB-3C80 Автомат 3P 80A 10kA C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-3 | dif | 616-36555 | 6VRBE-2C3230-AC ELEKTRONİK RCBO 6KA 2Pole 32A 30mA AC type | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
ЩУР.МОП1-3 | mcb | 613-36322 | 6VTB-3C20 Автомат 3P 20A 6KA VIKO | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
ЩУР.МОП1-3 | mcb | 613-36328 | 6VTB-3C25 Автомат 3P 25A 6KA VIKO | 3 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 3
ЩУР.МОП1-3 | sayac | LM | Дала CA4-Э720 R Т1 (3x220/380V 10-100A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок3 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок3 | 1 | 1
ЩУР.МОП2-3 |  |  | ЩУР.МОП2-3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3 | 1 | 1
ЩУР.МОП2-3 | korpus | 719-159 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3 | 1 | 1
ЩУР.МОП2-3 | mcb | 613-36334 | 6VTB-3C32 Автомат 3P 32A (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 1
ЩУР.МОП2-3 | mcb | 613-36322 | 6VTB-3C20 Автомат 3P 20A 6KA VIKO | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
ЩУР.МОП2-3 | mcb | 613-36328 | 6VTB-3C25 Автомат 3P 25A 6KA VIKO | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
ЩУР.МОП2-3 | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок3 | 1 | 1
ЩУР.МОП2-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок3 | 1 | 1
РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) |  |  | РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3 | 1 | 1
РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3 | 1 | 1
РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) | ats | 171632 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 50A D50 (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок3 | 1 | 1
РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36215 | 10VTB-3С25 Автомат 3P 25A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 611-15209 | BA47-63 Автомат 1P 16A NEW (240шт) (TEKSAN) | 1 | ШТ. | teksan m | Блок3 | 1 | 1
РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36205 | 10VTB-3С16 Автомат 3P 16A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) | mccb | 615-36216 | Авт. Выкл. VMF1 40А 3Р 25кA SN2 (VIKO)20 | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) | dif | 515423 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C6 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок3 | 1 | 1
РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 613-36307 | 6VTB-3C04 Автомат 3P 4A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 1
РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок3 | 1 | 1
РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | 1 | 6
РЩ1-3 (АВР-Б-40-2-1) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок3 | 1 | 1
РЩ2-3 (АВР-Б-40-2-1) |  |  | РЩ2-3 (АВР-Б-40-2-1) | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3 | 1 | 1
РЩ2-3 (АВР-Б-40-2-1) | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3 | 1 | 1
РЩ2-3 (АВР-Б-40-2-1) | ats | 171632 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 50A D50 (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок3 | 1 | 1
РЩ2-3 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36215 | 10VTB-3С25 Автомат 3P 25A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
РЩ2-3 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36205 | 10VTB-3С16 Автомат 3P 16A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
РЩ2-3 (АВР-Б-40-2-1) | mccb | 615-36216 | Авт. Выкл. VMF1 40А 3Р 25кA SN2 (VIKO)20 | 2 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 2
РЩ2-3 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 611-15209 | BA47-63 Автомат 1P 16A NEW (240шт) (TEKSAN) | 1 | ШТ. | teksan m | Блок3 | 1 | 1
РЩ2-3 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 613-36307 | 6VTB-3C04 Автомат 3P 4A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок3 | 1 | 1
РЩ2-3 (АВР-Б-40-2-1) | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок3 | 1 | 1
РЩ2-3 (АВР-Б-40-2-1) | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | 1 | 6
РЩ2-3 (АВР-Б-40-2-1) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок3 | 1 | 1
ВРУ1-4 |  |  | ВРУ1-4 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4 | 1 | 1
ВРУ1-4 | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4 | 1 | 1
ВРУ1-4 | tt | ITT20-2-05-0250 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 6 | ШТ. | pys | Блок4 | 1 | 6
ВРУ1-4 | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 2 | ШТ. | pys | Блок4 | 1 | 2
ВРУ1-4 | buson yuva | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | Блок4 | 1 | 6
ВРУ1-4 | buson | 521189 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | Блок4 | 1 | 6
ВРУ1-4 | mcb | 611-36106 | 4VTB-1C06 Автомат 1P 6A 4,5KA B-C (VIKO)120шт | 2 | ШТ. | viko | Блок4 | 1 | 2
ВРУ1-4 | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 2 | ШТ. | saiman | Блок4 | 1 | 2
ВРУ1-4 | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок4 | 1 | 6
ВРУ1-4 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок4 | 1 | 1
РУ-1-4 |  |  | РУ-1-4 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4 | 1 | 1
РУ-1-4 | korpus | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4 | 1 | 1
РУ-1-4 | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок4 | 1 | 1
РУ-1-4 | mccb | 615-36233 | Авт. Выкл. VMF2-160-SN2 3x160A 35кAVIKO | 2 | ШТ. | viko | Блок4 | 1 | 2
РУ-1-4 | mcb | 614-36300 | 10VTB-3C80 Автомат 3P 80A 10kA C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок4 | 1 | 1
РУ-1-4 | mcb | 614-36225 | 10VTB-3С40 Автомат 3P 40A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок4 | 1 | 2
РУ-1-4 | mcb | 614-36220 | 10VTB-3С32 Автомат 3P 32A 10KA B-C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок4 | 1 | 1
РУ-1-4 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок4 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-4 |  |  | ЩУР.МОП1-4 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-4 | korpus | 719-159 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-4 | mcb | 613-36363 | 4VTB-3C63 Автомат 3P 63A 4,5kA C (VIKO) 80шт | 1 | ШТ. | viko | Блок4 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-4 | mcb | 611-36132 | 4VTB-1C32 Avtomat 1P 32A 4,5KA B-C (VIKO) 120sht | 2 | ШТ. | viko | Блок4 | 1 | 2
ЩУР.МОП1-4 | mcb | 613-36328 | 6VTB-3C25 Автомат 3P 25A 6KA VIKO | 4 | ШТ. | viko | Блок4 | 1 | 4
ЩУР.МОП1-4 | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок4 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-4 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок4 | 1 | 1
РЩ1-4 (АВР-Б-40-2-1) |  |  | РЩ1-4 (АВР-Б-40-2-1) | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4 | 1 | 1
РЩ1-4 (АВР-Б-40-2-1) | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4 | 1 | 1
РЩ1-4 (АВР-Б-40-2-1) | ats | 171631 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок4 | 1 | 1
РЩ1-4 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36215 | 10VTB-3С25 Автомат 3P 25A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок4 | 1 | 2
РЩ1-4 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36205 | 10VTB-3С16 Автомат 3P 16A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок4 | 1 | 2
РЩ1-4 (АВР-Б-40-2-1) | mccb | 615-36216 | Авт. Выкл. VMF1 40А 3Р 25кA SN2 (VIKO)20 | 2 | ШТ. | viko | Блок4 | 1 | 2
РЩ1-4 (АВР-Б-40-2-1) | dif | 515423 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C6 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок4 | 1 | 1
РЩ1-4 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 613-36307 | 6VTB-3C04 Автомат 3P 4A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок4 | 1 | 1
РЩ1-4 (АВР-Б-40-2-1) | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок4 | 1 | 1
РЩ1-4 (АВР-Б-40-2-1) | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок4 | 1 | 6
РЩ1-4 (АВР-Б-40-2-1) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок4 | 1 | 1
РУ1-5 |  |  | РУ1-5 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок5 | 1 | 1
РУ1-5 | korpus | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок5 | 1 | 1
РУ1-5 | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок5 | 1 | 1
РУ1-5 | mccb | 615-36233 | Авт. Выкл. VMF2-160-SN2 3x160A 35кAVIKO | 2 | ШТ. | viko | Блок5 | 1 | 2
РУ1-5 | mcb | 614-36300 | 10VTB-3C80 Автомат 3P 80A 10kA C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок5 | 1 | 1
РУ1-5 | mcb | 614-36225 | 10VTB-3С40 Автомат 3P 40A 10KA B-C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок5 | 1 | 1
РУ1-5 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок5 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-5 |  |  | ЩУР.МОП1-5 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок5 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-5 | korpus | 719-159 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок5 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-5 | mcb | 613-36363 | 4VTB-3C63 Автомат 3P 63A 4,5kA C (VIKO) 80шт | 1 | ШТ. | viko | Блок5 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-5 | mcb | 611-36132 | 4VTB-1C32 Avtomat 1P 32A 4,5KA B-C (VIKO) 120sht | 2 | ШТ. | viko | Блок5 | 1 | 2
ЩУР.МОП1-5 | mcb | 613-36328 | 6VTB-3C25 Автомат 3P 25A 6KA VIKO | 4 | ШТ. | viko | Блок5 | 1 | 4
ЩУР.МОП1-5 | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок5 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-5 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок5 | 1 | 1
РЩ1-5 (АВР-Б-40-2-1) |  |  | РЩ1-5 (АВР-Б-40-2-1) | 1 | комплект | TEKSAN | Блок5 | 1 | 1
РЩ1-5 (АВР-Б-40-2-1) | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | 1 | ШТ. | teksan f | Блок5 | 1 | 1
РЩ1-5 (АВР-Б-40-2-1) | ats | 171631 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок5 | 1 | 1
РЩ1-5 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36215 | 10VTB-3С25 Автомат 3P 25A 10KA B-C (VIKO) | 3 | ШТ. | viko | Блок5 | 1 | 3
РЩ1-5 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36205 | 10VTB-3С16 Автомат 3P 16A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок5 | 1 | 2
РЩ1-5 (АВР-Б-40-2-1) | mccb | 615-36216 | Авт. Выкл. VMF1 40А 3Р 25кA SN2 (VIKO)20 | 2 | ШТ. | viko | Блок5 | 1 | 2
РЩ1-5 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 613-36307 | 6VTB-3C04 Автомат 3P 4A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок5 | 1 | 1
РЩ1-5 (АВР-Б-40-2-1) | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок5 | 1 | 1
РЩ1-5 (АВР-Б-40-2-1) | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок5 | 1 | 6
РЩ1-5 (АВР-Б-40-2-1) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок5 | 1 | 1
РУ1-6 |  |  | РУ1-6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок6 | 1 | 1
РУ1-6 | korpus | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок6 | 1 | 1
РУ1-6 | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок6 | 1 | 1
РУ1-6 | mccb | 615-36228 | Авт. Выкл. VMF2 125А 3Р 35кA SN2 (VIKО) 16шт | 4 | ШТ. | viko | Блок6 | 1 | 4
РУ1-6 | mccb | 615-36232 | Авт. Выкл. VMF2-100-SN2 3x100A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок6 | 1 | 1
РУ1-6 | mcb | 614-36225 | 10VTB-3С40 Автомат 3P 40A 10KA B-C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок6 | 1 | 1
РУ1-6 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок6 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-6 |  |  | ЩУР.МОП1-6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок6 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-6 | korpus | 719-159 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок6 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-6 | mcb | 614-36300 | 10VTB-3C80 Автомат 3P 80A 10kA C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок6 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-6 | mcb | 611-36132 | 4VTB-1C32 Avtomat 1P 32A 4,5KA B-C (VIKO) 120sht | 4 | ШТ. | viko | Блок6 | 1 | 4
ЩУР.МОП1-6 | mcb | 613-36328 | 6VTB-3C25 Автомат 3P 25A 6KA VIKO | 5 | ШТ. | viko | Блок6 | 1 | 5
ЩУР.МОП1-6 | mcb | 613-36322 | 6VTB-3C20 Автомат 3P 20A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок6 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-6 | sayac | NY | Дала TX П СА4-Э720 (3x220/380V 10-100A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок6 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-6 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок6 | 1 | 1
РЩ1-6 (АВР-Б-40-2-1) |  |  | РЩ1-6 (АВР-Б-40-2-1) | 1 | комплект | TEKSAN | Блок6 | 1 | 1
РЩ1-6 (АВР-Б-40-2-1) | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | 1 | ШТ. | teksan f | Блок6 | 1 | 1
РЩ1-6 (АВР-Б-40-2-1) | ats | 171631 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок6 | 1 | 1
РЩ1-6 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36215 | 10VTB-3С25 Автомат 3P 25A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок6 | 1 | 2
РЩ1-6 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36205 | 10VTB-3С16 Автомат 3P 16A 10KA B-C (VIKO) | 3 | ШТ. | viko | Блок6 | 1 | 3
РЩ1-6 (АВР-Б-40-2-1) | mccb | 615-36216 | Авт. Выкл. VMF1 40А 3Р 25кA SN2 (VIKO)20 | 2 | ШТ. | viko | Блок6 | 1 | 2
РЩ1-6 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 613-36307 | 6VTB-3C04 Автомат 3P 4A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок6 | 1 | 1
РЩ1-6 (АВР-Б-40-2-1) | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок6 | 1 | 1
РЩ1-6 (АВР-Б-40-2-1) | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок6 | 1 | 6
РЩ1-6 (АВР-Б-40-2-1) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок6 | 1 | 1
ВРУ1-7 |  |  | ВРУ1-7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7 | 1 | 1
ВРУ1-7 | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7 | 1 | 1
ВРУ1-7 | tt | ITT20-2-05-0250 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 6 | ШТ. | pys | Блок7 | 1 | 6
ВРУ1-7 | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 2 | ШТ. | pys | Блок7 | 1 | 2
ВРУ1-7 | buson yuva | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | Блок7 | 1 | 6
ВРУ1-7 | buson | 521189 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | ШТ. | chint | Блок7 | 1 | 6
ВРУ1-7 | mcb | 611-36106 | 4VTB-1C06 Автомат 1P 6A 4,5KA B-C (VIKO)120шт | 2 | ШТ. | viko | Блок7 | 1 | 2
ВРУ1-7 | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 2 | ШТ. | saiman | Блок7 | 1 | 2
ВРУ1-7 | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок7 | 1 | 6
ВРУ1-7 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок7 | 1 | 1
РУ-1-7 |  |  | РУ-1-7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7 | 1 | 1
РУ-1-7 | korpus | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7 | 1 | 1
РУ-1-7 | mccb | 615-36228 | Авт. Выкл. VMF2 125А 3Р 35кA SN2 (VIKО) 16шт | 4 | ШТ. | viko | Блок7 | 1 | 4
РУ-1-7 | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок7 | 1 | 1
РУ-1-7 | mccb | 615-36232 | Авт. Выкл. VMF2-100-SN2 3x100A 35кAVIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок7 | 1 | 1
РУ-1-7 | mcb | 614-36225 | 10VTB-3С40 Автомат 3P 40A 10KA B-C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок7 | 1 | 1
РУ-1-7 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок7 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-7 |  |  | ЩУР.МОП1-7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-7 | korpus | 719-159 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-7 | mcb | 614-36300 | 10VTB-3C80 Автомат 3P 80A 10kA C (VIKO) | 1 | ШТ. | viko | Блок7 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-7 | mcb | 611-36132 | 4VTB-1C32 Avtomat 1P 32A 4,5KA B-C (VIKO) 120sht | 4 | ШТ. | viko | Блок7 | 1 | 4
ЩУР.МОП1-7 | mcb | 613-36322 | 6VTB-3C20 Автомат 3P 20A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок7 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-7 | mcb | 613-36328 | 6VTB-3C25 Автомат 3P 25A 6KA VIKO | 5 | ШТ. | viko | Блок7 | 1 | 5
ЩУР.МОП1-7 | sayac | NY | Дала TX П СА4-Э720 (3x220/380V 10-100A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок7 | 1 | 1
ЩУР.МОП1-7 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок7 | 1 | 1
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) |  |  | РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7 | 1 | 1
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7 | 1 | 1
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | ats | 171631 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R) | 1 | ШТ. | chint | Блок7 | 1 | 1
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36215 | 10VTB-3С25 Автомат 3P 25A 10KA B-C (VIKO) | 2 | ШТ. | viko | Блок7 | 1 | 2
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 614-36205 | 10VTB-3С16 Автомат 3P 16A 10KA B-C (VIKO) | 3 | ШТ. | viko | Блок7 | 1 | 3
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | mccb | 615-36216 | Авт. Выкл. VMF1 40А 3Р 25кA SN2 (VIKO)20 | 2 | ШТ. | viko | Блок7 | 1 | 2
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | mcb | 613-36307 | 6VTB-3C04 Автомат 3P 4A 6KA VIKO | 1 | ШТ. | viko | Блок7 | 1 | 1
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | sayac | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 1 | ШТ. | saiman | Блок7 | 1 | 1
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | kondencator |  | С1-С3 | 6 | ШТ. | pys | Блок7 | 1 | 6
РЩ1-7 (АВР-Б-40-2-1) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок7 | 1 | 1
ЩЭ-3 |  |  | ЩЭ-3 | 4 | комплект | TEKSAN | Блок15 | 4 | 4
ЩЭ-3 | korpus | 719-15 | ЩЭ-3 1100*960*150 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок15 | 4 | 4
ЩЭ-3 | mcb | 296793 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | ШТ. | chint | Блок15 | 4 | 12
ЩЭ-3 | dif | 515407 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 300mA тип AC, 6kA (R) | 3 | ШТ. | chint | Блок15 | 4 | 12
ЩЭ-3 | sayac | BQ | Орман СО-Э711 R TX OP P П RS Z Д (5-60А 220В) | 3 | ШТ. | saiman | Блок15 | 4 | 12
ЩЭ-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок15 | 4 | 4
ЩЭ-4 |  |  | ЩЭ-4 | 72 | комплект | TEKSAN | Блок15 | 72 | 72
ЩЭ-4 | korpus | 710-15 | ЩЭ-4 1100*960*150 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок15 | 72 | 72
ЩЭ-4 | mcb | 296793 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | ШТ. | chint | Блок15 | 72 | 288
ЩЭ-4 | dif | 515407 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 300mA тип AC, 6kA (R) | 4 | ШТ. | chint | Блок15 | 72 | 288
ЩЭ-4 | sayac | BQ | Орман СО-Э711 R TX OP P П RS Z Д (5-60А 220В) | 4 | ШТ. | saiman | Блок15 | 72 | 288
ЩЭ-4 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок15 | 72 | 72
ЩЭ-6 |  |  | ЩЭ-6 | 2 | комплект | TEKSAN | Блок15 | 2 | 2
ЩЭ-6 | korpus | 710-15 | ЩЭ-6 1100*960*150 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок15 | 2 | 2
ЩЭ-6 | mcb | 296793 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | ШТ. | chint | Блок15 | 2 | 12
ЩЭ-6 | dif | 515407 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 300mA тип AC, 6kA (R) | 6 | ШТ. | chint | Блок15 | 2 | 12
ЩЭ-6 | sayac | BQ | Орман СО-Э711 R TX OP P П RS Z Д (5-60А 220В) | 6 | ШТ. | saiman | Блок15 | 2 | 12
ЩЭ-6 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок15 | 2 | 2
ЩЭ-7 |  |  | ЩЭ-7 | 18 | комплект | TEKSAN | Блок15 | 18 | 18
ЩЭ-7 | korpus | 710-15 | ЩЭ-7 1200*960*150 | 1 | ШТ. | teksan f | Блок15 | 18 | 18
ЩЭ-7 | mcb | 296793 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | ШТ. | chint | Блок15 | 18 | 126
ЩЭ-7 | dif | 515407 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 300mA тип AC, 6kA (R) | 7 | ШТ. | chint | Блок15 | 18 | 126
ЩЭ-7 | sayac | BQ | Орман СО-Э711 R TX OP P П RS Z Д (5-60А 220В) | 7 | ШТ. | saiman | Блок15 | 18 | 126
ЩЭ-7 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | Блок15 | 18 | 18