## ADP BOM
MGS - ALMAATA AEROPORT PROJESİ ¦ ADP PANOSU BOM LİSTESİ
250616 - Mahir Bey / Hazırlayan: Askar ¦ Kur: 1 EUR = 557 KZT ¦ ABB Kasım 2025 Liste Fiyatı ¦ İndirim: %67 ¦ Yol+Gümrük: +%30
Pano | Malzeme Tipi | Ürün Kodu (ABB) | Ürün Açıklaması | ABB Liste Fiyatı (EUR) | İndirimli Fiyat (EUR) ×0.33 | Yol+Gümrük (EUR) ×1.30 | KZT Fiyat (Birim) | Adet | Birim | Toplam KZT | Tedarikçi | Not
▶ ADP PANOSU |  |  | ▶ ADP PANOSU
ADP PANOSU | korpus |  | Teksan Pano Kasası (Ölçü belirtilecek) | Ayrı Teklif | Ayrı Teklif | Ayrı Teklif | Ayrı Teklif | 1 | ШТ. | Ayrı Teklif | TEKSAN | Ayrı teklif
ADP PANOSU | mccb | 1SDA067414R1 | XT1N 160, TMD, In=63A (3P) | 246.1 | 81.213 | 105.5769 | 58806.3333 | 1 | ШТ. | 58806.3333 | ABB | Pano girişi
ADP PANOSU | multimetre | 2CSG251151R4051 | M4M 20 Enerji Analizörü (Bluetooth, 2 Dijital çıkış) | 709.9 | 234.267 | 304.5471 | 169632.7347 | 1 | ШТ. | 169632.7347 | ABB
ADP PANOSU | toroid | 2CSG035100R1211 | TR1 35mm Troid Kaçak Akım Rölesi | 131.2 | 43.296 | 56.2848 | 31350.6336 | 1 | ШТ. | 31350.6336 | ABB
ADP PANOSU | rele | 2CSJ201001R0002 | RD3 Kaçak Akım Rölesi (230-400V AC) | 498.1 | 164.373 | 213.6849 | 119022.4893 | 1 | ШТ. | 119022.4893 | ABB
ADP PANOSU | uzıp | 2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 P QS (Tip 2, 3+N, 40kA) | 361.2 | 119.196 | 154.9548 | 86309.8236 | 1 | ШТ. | 86309.8236 | ABB | Tip 2C 40kA
ADP PANOSU | dif 3P+N | 2CSR256040R1254 | DS203NC C25 AC30 (3P+N, 25A, 30mA, 6kA) | 292 | 96.36 | 125.268 | 69774.276 | 4 | ШТ. | 279097.104 | ABB | ADP açılımına göre 4 adet
ADP PANOSU | dif 1P+N | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30 (1P+N, 16A, 30mA, 6kA) | 87.63 | 28.9179 | 37.5933 | 20939.4514 | 8 | ШТ. | 167515.6111 | ABB | L01-L08 aydınlatma
ADP PANOSU | dif 1P+N | 2CSR255080R1254 | DS201 C25 AC30 (1P+N, 25A, 30mA, 6kA) | 87.63 | 28.9179 | 37.5933 | 20939.4514 | 4 | ШТ. | 83757.8056 | ABB | P01-P04 priz
ADP PANOSU | dif 1P+N | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30 (1P+N, 16A, 30mA, 6kA) | 87.63 | 28.9179 | 37.5933 | 20939.4514 | 1 | ШТ. | 20939.4514 | ABB | U07 acil ayd.
ADP PANOSU | mcb | 2CDS253001R0105 | S 203-B 10 (3P, 10A, B eğrisi) | 44.06 | 14.5398 | 18.9017 | 10528.2692 | 2 | ШТ. | 21056.5384 | ABB | L03,L04 tek faz
ADP PANOSU | mcb | 2CDS251001R0105 | S 201-B 10 (1P, 10A, B eğrisi) | 9.78 | 3.2274 | 4.1956 | 2336.9603 | 24 | ШТ. | 56087.0482 | ABB | Tek faz hatlar
ADP PANOSU | mcb | 2CDS253001R0204 | S 203-C 20 (3P, 20A, C eğrisi) | 48.51 | 16.0083 | 20.8108 | 11591.61 | 1 | ШТ. | 11591.61 | ABB | UPS bölümü girişi
▶ UPS BÖLÜMÜ |  |  | ▶ UPS BÖLÜMÜ
UPS BÖLÜMÜ | multimetre | 2CSG251151R4051 | M4M 20 Enerji Analizörü (Bluetooth, 2 Dijital çıkış) | 709.9 | 234.267 | 304.5471 | 169632.7347 | 1 | ШТ. | 169632.7347 | ABB | UPS izleme
UPS BÖLÜMÜ | uzıp | 2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 P QS (Tip 2, 3+N, 40kA) | 361.2 | 119.196 | 154.9548 | 86309.8236 | 1 | ШТ. | 86309.8236 | ABB
UPS BÖLÜMÜ | mcb | 2CDS253001R0204 | S 203-C 20 (3P, 20A, C eğrisi) | 48.51 | 16.0083 | 20.8108 | 11591.61 | 1 | ШТ. | 11591.61 | ABB | UPS giriş
UPS BÖLÜMÜ | dif 1P+N | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30 (1P+N, 16A, 30mA, 6kA) | 87.63 | 28.9179 | 37.5933 | 20939.4514 | 12 | ШТ. | 251273.4167 | ABB | U01-U08 devreler
DCBP-N PANEL | montaj malz |  | Montaj malzemeleri | — |  | 173400 | 173400 | 1 | ШТ. | — | teklif aşamasında
DCBP-N PANEL | montaj iş |  | Montaj işçiliği | — |  | 17 | 173400 | 10200 | set | — | teklif aşamasında
ADP PANOSU TOPLAMI | [9 empty] | 1105167.1831
UPS BÖLÜMÜ TOPLAMI | [9 empty] | 518807.585
✦ GENEL TOPLAM (KZT) | [9 empty] | 1623974.7681
NOTLAR VE DÜZELTMELER:
1. Stajyerin BOM'undaki #REF! ve #VALUE! hataları düzeltilmiştir. EUR fiyatları metin olarak değil, sayı olarak girilmiştir.
2. Fiyat formülü: KZT = EUR_Liste × 0.33 (indirim) × 1.30 (yol+gümrük) × 557 (EUR/KZT kuru, 16.05.2026)
3. Pano kasaları (korpus) Teksan'dan ayrı teklif alınmalıdır - BOM'a dahil edilmemiştir.
4. Akım transformatörleri (TT) ve montaj malzemesi pano üreticisinden alınacaktır.
5. ADP açılımına göre DS203NC C25 (4 adet), DS201 C16 (8+1 adet), DS201 C25 (4 adet) girilmiştir.
6. UPS bölümü için ayrı MCB, DIF ve enerji analizörü eklenmiştir.
7. ABB Kasım 2025 fiyat listesi kullanılmıştır (1SDA067414R1, 2CSG251151R4051, vb.).