## CB-02_DCBP-N
EP34-ALM-BTA ¦ CB-02_DCBP-N ¦ ABB BOM r4 ¦ Kur: 547.47 KZT/EUR ¦
FH202/FH204 A tipi RCCB + SH200 MCB kombinasyonu kullanıldı ¦ Tüm RCBO kalemleri A tipi RCCB+MCB olarak değiştirildi
Panel | Malzeme Tipi | Ürün Adı | Adet | Birim | Üretici
DCBP-N PANEL (Cakes & Bakes Network + UPS Panel) — EP34-ALM-BTA-CB-02 |  | DCBP-N PANEL (Cakes & Bakes Network + UPS Panel) — EP34-ALM-BTA-CB-02
DCBP-N PANEL | korpus | Pano gövdesi 120×200×450+10CM BAZA , serbest ayaklı, metal (TEKSAN) | 1 | ШТ. | TEKSAN
DCBP-N PANEL | mccb | 3p100A | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | rascepitel | SOR-C 220-240V AC (acil açma bobini, A1C için) | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | tt | Трансформатор тока ТТИ-30 100/5А 5ВА 0,5S | 3 | ШТ. | PYS
DCBP-N PANEL | mcb | 1p 2a | 3 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | mcb | SH203-C2 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | energy_meter | M4M 20 Modbus (X5 tipi enerji sayacı) | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | rccb | FH202 A-25/0.03 | 47 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | mcb | SH201-C16 | 47 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | rccb | FH202 A-25/0.03 | 4 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | mcb | SH201-C25 | 4 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | rccb | FH204 A-25/0.03 | 2 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | mcb | SH203-C25 | 2 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | rccb | FH202 A-25/0.03 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | rccb | FH204 A-25/0.03 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | mcb | SH203-C25 | 2 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | mcb | SH201-B10 | 10 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | mcb | SH201-B6 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | contactor | AF26-30-00 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | contactor | AF09-30-10 | 9 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | pako | OT16FT3HY3ST1 | 10 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | button | MPET3-10R | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | button | MCBH-00 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | button | MCB-01 | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | sinyal lamba | ML1-100G | 4 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | opn/spd | OVR T2 3N 40-275 4P SPD Parafudr | 1 | ШТ. | ABB
DCBP-N PANEL | fire | Pano içi yangın söndürme sistemi | 1 | set | —
DCBP-N PANEL | montaj malz | Montaj malzemeleri | 1 | set | —