## CB-02_DCBP-N
EP34-ALM-BTA ¦ CB-02_DCBP-N ¦ ABB BOM r4 ¦ Kur: 547.47 KZT/EUR ¦ EUR×0.33×1.3×Kur
EUR/KZT Kuru → | 550 | Teklif günü güncelle!
FH202/FH204 A tipi RCCB + SH200 MCB kombinasyonu kullanıldı ¦ Tüm RCBO kalemleri A tipi RCCB+MCB olarak değiştirildi
Panel | Malzeme Tipi | ABB Artikül | Ürün Adı | Liste EUR | KZT (birim) | Toplam KZT | Adet | Birim | Üretici | Durum
DCBP-N PANEL (Cakes & Bakes Network + UPS Panel) — EP34-ALM-BTA-CB-02 |  |  | DCBP-N PANEL (Cakes & Bakes Network + UPS Panel) — EP34-ALM-BTA-CB-02
DCBP-N PANEL | korpus |  | Pano gövdesi 120×200×450+10CM BAZA , serbest ayaklı, metal (TEKSAN) | — | 205000 | 205000 | 1 | ШТ. | TEKSAN | ✅
DCBP-N PANEL | mccb | 1SDA066719R1 | A1C 125, TMF, In=100A, 25kA, 3P MCCB | 153.6 | 36241.92 | 36241.92 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | rascepitel | 1SDA066720R1 | SOR-C 220-240V AC (acil açma bobini, A1C için) | 164.5 | 38813.775 | 38813.775 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 75000 | 75000 | 75000 | 1 | ШТ. | saiman | ✅ fiyat yok
DCBP-N PANEL | tt | ITT20-3-05-0100 | Трансформатор тока ТТИ-30 100/5А 5ВА 0,5S IEK E-PRO | — | 6350 | 19050 | 3 | ШТ. | PYS | ✅ fiyat yok
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS211001R0064 | SH201-C2 1P C2A 6kA (KS 1x2A yerine, ölçüm) | 9.71 | 2291.0745 | 6873.2235 | 3 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS213001R0024 | SH203-C2 3P C2A 6kA (KS 3x2A yerine, ölçüm) | 65.41 | 15433.4895 | 15433.4895 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | energy_meter | 2CSG251141R4051 | M4M 20 Modbus (X5 tipi enerji sayacı) | 779.8 | 183993.81 | 183993.81 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | rccb | 2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 RCCB 2P 25A 30mA A-tip (2P C16 devreler için) | 65.75 | 15513.7125 | 729144.4875 | 47 | ШТ. | ABB | ✅ A-tip, CB-02 Net.18+UPS.29
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS211001R0164 | SH201-C16 1P+N C16A 6kA (FH202 ile kombinasyon) | 8.09 | 1908.8355 | 89715.2685 | 47 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | rccb | 2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 RCCB 2P 25A 30mA A-tip (2P C25 devreler için) | 65.75 | 15513.7125 | 62054.85 | 4 | ШТ. | ABB | ✅ A-tip
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS211001R0254 | SH201-C25 1P C25A 6kA (FH202 ile kombinasyon) | 8.09 | 1908.8355 | 7635.342 | 4 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | rccb | 2CSF204102R1250 | FH204 A-25/0.03 RCCB 4P 25A 30mA A-tip (4P C25 devreler için) | 85.43 | 20157.2085 | 40314.417 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ A-tip
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS213001R0254 | SH203-C25 3P C25A 6kA (FH204 ile kombinasyon) | 36.42 | 8593.299 | 17186.598 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | rccb | 2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 RCCB 2P 25A 30mA A-tip (2P ayrı RCCB) | 65.75 | 15513.7125 | 15513.7125 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | rccb | 2CSF204102R1250 | FH204 A-25/0.03 RCCB 4P 25A 30mA A-tip (4P ayrı RCCB) | 85.43 | 20157.2085 | 20157.2085 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS213001R0254 | SH203-C25 3P C25A 6kA (direkt devre) | 36.42 | 8593.299 | 17186.598 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS211001R0105 | SH201-B10 1P B10A 6kA (Network B tipi) | 7.36 | 1736.592 | 17365.92 | 10 | ШТ. | ABB | ✅ SH200 PDF sayım
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS211001R0065 | SH201-B6 1P B6A 6kA | 8.83 | 2083.4385 | 2083.4385 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ SH200
DCBP-N PANEL | contactor | 1SBL237001R1300 | AF26-30-00 3P kontaktör 25A (100-250V AC/DC) | 59.16 | 13958.802 | 13958.802 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | contactor | 1SBL137001R1310 | AF09-30-10 3P kontaktör 9A (100-250V AC/DC) | 37.91 | 8944.8645 | 80503.7805 | 9 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | pako | 1SCA104848R1001-B | OT16FT3HY3ST1 Pako şalter 16A, 1-0 | 36.09 | 8515.4355 | 85154.355 | 10 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | button | 1SFA611520R1001 | MPET3-10R Acil stop butonu | 16.27 | 3838.9065 | 3838.9065 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | button | 1SFA611605R1100 | MCBH-00 Buton gövdesi | 1.14 | 268.983 | 268.983 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | button | 1SFA611610R1010 | MCB-01 Kontak bloğu | 4.6 | 1085.37 | 1085.37 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | sinyal lamba | 1SFA611400R1002 | ML1-100G Sinyal lambası (yeşil) | 4.6 | 1085.37 | 4341.48 | 4 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | opn/spd | 2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 4P SPD Parafudr | 361.2 | 85225.14 | 85225.14 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | fire | YCFP7 | Pano içi yangın söndürme sistemi | — | 6500 | 6500 | 1 | set | — | ⚠ tedarikçiye sor
DCBP-N PANEL | montaj malz |  | Montaj malzemeleri | — | 173400 | 173400 | 1 | set | — | teklif aşamasında
DCBP-N PANEL | montaj iş |  | Montaj işçiliği | — | 17 | 173400 | 10200 | set | — | teklif aşamasında
[5 empty] | PANEL TOPLAMI: | 2226440.8755