## CHINT_BOM
⚡ CHINT BOM — RESERVED ALMATY — APORT EAST ¦ Разводящий щит «R»
Күні / Дата: 29.05.2026 ¦ EUR/₸ = 548 ¦ КДС / НДС: 12% ¦ CHINT: тізім×0.60
№ | Бөлім | Тип | Наименование / Атауы | Артикул | Марка | Ед. | Кол. | Тізім ₸ (CHINT) | Нетто ₸/шт | ∑ ₸
▶ ANA GİRİŞ
01 | ANA GİRİŞ | MCCB | ГЗҚ 200A/3P 36кА — Q0 (негізгі ажыратқыш/главный ввод) | NXM-250S/3P 200A | CHINT | шт | 1 | 68500 | 41100 | 41100
01 | ANA GİRİŞ | shont rele | 200a | NXM-250S/3P 200A | CHINT | шт | 1 | 68500 | 41100 | 41100
02 | ANA GİRİŞ | CT | Акым трансф-ры 200A/5A, 5VA, Кл.1 (есепке алу/учёт) | CT 200/5A 5VA Cl1 | CHINT | шт | 6 | 8500 | 5100 | 30600
03 | ANA GİRİŞ | multimetr | EMM-04 Multimetreler | EMM04 | entes | шт | 1 | 26000 | 26000 | 26000
▶ КВ ШАЛТЕР
05 | КВ ШАЛТЕР | MCB-4P | ҚА KW1 63A/4P — жалюзи + склад (шатер+склад) | NXB-63 4P C63A | CHINT | шт | 1 | 8800 | 5280 | 5280
06 | КВ ШАЛТЕР | MCB-4P | ҚА KW2 63A/4P — нар.блок Jz1,Jz2 (2×13кВт) | NXB-63 4P C63A | CHINT | шт | 1 | 8800 | 5280 | 5280
07 | КВ ШАЛТЕР | MCB-4P | ҚА KW3 63A/4P — ішкі блоктар JW (indoor VRV) | NXB-63 4P C63A | CHINT | шт | 1 | 8800 | 5280 | 5280
▶ КОНТАКТОР
08 | КОНТАКТОР | CK-63 | Контактор K01 63A/3P 230VAC (сату залы жарығы/гл.освещение) | NC1-6310 AC230V | CHINT | шт | 1 | 15800 | 9480 | 9480
09 | КОНТАКТОР | CK-40 | Контактор K02, K03 40A/3P 230VAC (2 дана) | NC1-4010 AC230V | CHINT | шт | 2 | 9200 | 5520 | 11040
10 | КОНТАКТОР | CK-40 | Контактор K1÷K6 40A/3P 230VAC (6 дана — жарық шиналары) | NC1-4010 AC230V | CHINT | шт | 6 | 9200 | 5520 | 33120
11 | КОНТАКТОР | CK-40-2P | Контактор K7 40A/2P 230VAC (витрина OW4) | NC1-4001 AC230V | CHINT | шт | 1 | 7500 | 4500 | 4500
▶ F&F ЖҮЙЕСІ
12 | F&F ЖҮЙЕСІ | TIMER | F&F PCZ-528.4 уақыт реле (логотип + витрина жарығы) | F&F PCZ-528.4 | F&F | шт | 2 | 18500 | 11100 | 22200
13 | F&F ЖҮЙЕСІ | RS485 | F&F MT-SAT-2-ETH (RS485→Ethernet, Modbus collector) | F&F MT-SAT-2-ETH | F&F | шт | 1 | 28000 | 16800 | 16800
14 | F&F ЖҮЙЕСІ | PSU24 | F&F ZI-21 24VDC/0.5A (RS485 шинасы қоректендіру) | F&F ZI-21 | F&F | шт | 1 | 8500 | 5100 | 5100
15 | F&F ЖҮЙЕСІ | TERM | F&F LT-04 шина терминаторы (2 дана) | F&F LT-04 | F&F | шт | 2 | 3500 | 2100 | 4200
16 | F&F ЖҮЙЕСІ | TSENS | F&F MB-DS-2 температура датчигі модулі (2 сенсор) | F&F MB-DS-2 | F&F | шт | 1 | 12500 | 7500 | 7500
17 | F&F ЖҮЙЕСІ | TRANSF | Басқару трансформаторы 230/24VAC 40VA | — | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | шт | 1 | 6800 | 4080 | 4080
▶ ЖАРЫҚ МАҚ.
18 | ЖАРЫҚ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C2A — телеметрия, RS485 (R50÷R54, 5 дана) | NB1-63 1P C2A | CHINT | шт | 5 | 2700 | 1620 | 8100
19 | ЖАРЫҚ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C6A — кіші жарық, логотип (18 дана) | NB1-63 1P C6A | CHINT | шт | 18 | 2700 | 1620 | 29160
20 | ЖАРЫҚ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C10A — сату залы жарығы (22 дана) | NB1-63 1P C10A | CHINT | шт | 22 | 2718 | 1631 | 35882
21 | ЖАРЫҚ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C16A — жарық шинасы, кіреберіс (20 дана) | NB1-63 1P C16A | CHINT | шт | 20 | 2718 | 1631 | 32620
▶ РОЗЕТКА МАҚ.
22 | РОЗЕТКА МАҚ. | RCBO | ДиФА 1P+N C16A 30мА — сату залы розетка (14 дана) | NB1L-40 1P+N C16A 30мА | CHINT | шт | 14 | 13662 | 8197 | 114758
23 | РОЗЕТКА МАҚ. | RCBO | ДиФА 1P+N C16A 30мА — касса 1÷4 розетка (8 дана) | NB1L-40 1P+N C16A 30мА | CHINT | шт | 8 | 13662 | 8197 | 65576
24 | РОЗЕТКА МАҚ. | RCBO | ДиФА 1P+N C20A 30мА — склад розетка (5 дана) | NB1L-40 1P+N C20A 30мА | CHINT | шт | 5 | 13782 | 8269 | 41345
25 | РОЗЕТКА МАҚ. | MCB-2P | ҚА 2P C20A — HD, DW5.5 (3 дана) | NB1-63 2P C20A | CHINT | шт | 3 | 6890 | 4134 | 12402
26 | РОЗЕТКА МАҚ. | MCB-2P | ҚА 2P C25A — SS1, SS2 авариялық жарық (2 дана) | NB1-63 2P C25A | CHINT | шт | 2 | 7200 | 4320 | 8640
27 | РОЗЕТКА МАҚ. | UPS | UPS 3kVA — марканы/бағасын нақтылау (KONTROL!) | — | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | шт | 1 | 0 | KONTROL | KONTROL
▶ КЛИМАТ МАҚ.
28 | КЛИМАТ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C10A — ішкі блок JW, конденсат (8 дана) | NB1-63 1P C10A | CHINT | шт | 8 | 2718 | 1631 | 13048
29 | КЛИМАТ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C6A — FD/ЖМД, Aw1/Aw2, Ew1/Ew2 (6 дана) | NB1-63 1P C6A | CHINT | шт | 6 | 2700 | 1620 | 9720
30 | КЛИМАТ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C16A — A1÷A8 қауіпсіздік кіреберіс (8 дана) | NB1-63 1P C16A | CHINT | шт | 8 | 2718 | 1631 | 13048
▶ ВИТРИНА МАҚ.
31 | ВИТРИНА МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C6A — OZ1÷OZ3 витрина/нар.жарық (8 дана) | NB1-63 1P C6A | CHINT | шт | 8 | 2700 | 1620 | 12960
32 | ВИТРИНА МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C10A — мониторинг, WiFi, R70÷R76 (8 дана) | NB1-63 1P C10A | CHINT | шт | 8 | 2718 | 1631 | 13048
▶ АКСЕССУАР
33 | АКСЕССУАР | TB | Клемма CTS 2.5мм² (байланыс, 150 дана) | CTS 2.5 | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | шт | 150 | 380 | 228 | 34200
34 | АКСЕССУАР | TB-PE | Клемма PE 2.5мм² (жерге тіркеу, 30 дана) | CTS 2.5 PE | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | шт | 30 | 420 | 252 | 7560
35 | АКСЕССУАР | DIN | DIN рейкасы TH35, 2м (12 дана) | TH35 2м | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | шт | 12 | 1200 | 720 | 8640
36 | АКСЕССУАР | DUCT | Кабель каналы 40×40мм (50м) | KK 40×40 | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | м | 50 | 850 | 510 | 25500
37 | АКСЕССУАР | DUCT | Кабель каналы 60×40мм (30м) | KK 60×40 | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | м | 30 | 1100 | 660 | 19800
38 | АКСЕССУАР | MAT | Монтаж материал (наконечники, маркеры, стяжки, болтер) | Комплект | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | лот | 1 | 55000 | 33000 | 33000
▶ КОРПУС
39 | КОРПУС | KORPUS | Пано корпусы ЩМП 1200×1600×300мм IP31 (TEKSAN) | TEKSAN 1200×1600×300 | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | шт | 1 | 85000 | 51000 | 51000
▶ ЖИНАҚТАУ
40 | ЖИНАҚТАУ | LBR | Пано жинақтау жұмысы / сборка панели (120 сағат) | — | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | сағат | 120 | 3500 | 2100 | 252000
БӨЛІМ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ / ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ:
| ANA GİRİŞ | [8 empty] | 103800
| КВ ШАЛТЕР | [8 empty] | 15840
| КОНТАКТОР | [8 empty] | 58140
| F&F ЖҮЙЕСІ | [8 empty] | 59880
| ЖАРЫҚ МАҚ. | [8 empty] | 105762
| РОЗЕТКА МАҚ. | [8 empty] | 242721
| КЛИМАТ МАҚ. | [8 empty] | 35816
| ВИТРИНА МАҚ. | [8 empty] | 26008
| АКСЕССУАР | [8 empty] | 128700
| КОРПУС | [8 empty] | 51000
| ЖИНАҚТАУ | [8 empty] | 252000
БАРЛЫҒЫ (без КДС): | [9 empty] | 1079667
КДС / НДС 12%: | [9 empty] | 129560
ЖАЛПЫ СУММА (с КДС): | [9 empty] | 1209227
≈ 2,207 EUR (548 ₸/EUR) ¦ Жарамдылық / Действительно: 30 күн/дней

## SCHNEIDER_BOM
⚡ SCHNEIDER BOM — RESERVED ALMATY — APORT EAST ¦ Разводящий щит «R»
Күні / Дата: 29.05.2026 ¦ EUR/₸ = 548 ¦ КДС / НДС: 12% ¦ Schneider: EUR×0.60×548₸
№ | Бөлім | Тип | Наименование / Атауы | Артикул | Марка | Ед. | Кол. | Тізім EUR | Нетто ₸/шт | ∑ ₸
▶ ANA GİRİŞ
01 | ANA GİRİŞ | MCCB | ГЗҚ 200A/3P 36кА — Q0 (негізгі ажыратқыш/главный ввод) | LV431630 NSX250F TM200D 3P F | SCHNEIDER | шт | 1 | 850 | 279480 | 279480
02 | ANA GİRİŞ | CT | Акым трансф-ры 200A/5A, 5VA, Кл.1 (есепке алу/учёт) | IMT31200 CT 200/5A 5VA Cl1 | SCHNEIDER | шт | 3 | 85 | 27948 | 83844
03 | ANA GİRİŞ | METER | F&F LE-03MQ-CT энергоесептегіш (ModBus, CT ×3) | F&F LE-03MQ-CT | F&F | шт | 1 | 0 | 21000 | 21000
04 | ANA GİRİŞ | METER | F&F LE-03MW энергоесептегіш (тікелей, жарық+климат) | F&F LE-03MW | F&F | шт | 2 | 0 | 13200 | 26400
▶ КВ ШАЛТЕР
05 | КВ ШАЛТЕР | MCB-4P | ҚА KW1 63A/4P — жалюзи + склад (шатер+склад) | A9N24463 iC60N 4P C63A | SCHNEIDER | шт | 1 | 88 | 28934 | 28934
06 | КВ ШАЛТЕР | MCB-4P | ҚА KW2 63A/4P — нар.блок Jz1,Jz2 (2×13кВт) | A9N24463 iC60N 4P C63A | SCHNEIDER | шт | 1 | 88 | 28934 | 28934
07 | КВ ШАЛТЕР | MCB-4P | ҚА KW3 63A/4P — ішкі блоктар JW (indoor VRV) | A9N24463 iC60N 4P C63A | SCHNEIDER | шт | 1 | 88 | 28934 | 28934
▶ КОНТАКТОР
08 | КОНТАКТОР | CK-63 | Контактор K01 63A/3P 230VAC (сату залы жарығы/гл.освещение) | LC1D63M7 63A/3P 220VAC | SCHNEIDER | шт | 1 | 148 | 48662 | 48662
09 | КОНТАКТОР | CK-40 | Контактор K02, K03 40A/3P 230VAC (2 дана) | LC1D40M7 40A/3P 220VAC | SCHNEIDER | шт | 2 | 78 | 25646 | 51292
10 | КОНТАКТОР | CK-40 | Контактор K1÷K6 40A/3P 230VAC (6 дана — жарық шиналары) | LC1D40M7 40A/3P 220VAC | SCHNEIDER | шт | 6 | 78 | 25646 | 153876
11 | КОНТАКТОР | CK-40-2P | Контактор K7 40A/2P 230VAC (витрина OW4) | LC1D40B7 40A/2P 24VAC | SCHNEIDER | шт | 1 | 70 | 23016 | 23016
▶ F&F ЖҮЙЕСІ
12 | F&F ЖҮЙЕСІ | TIMER | F&F PCZ-528.4 уақыт реле (логотип + витрина жарығы) | F&F PCZ-528.4 | F&F | шт | 2 | 0 | 11100 | 22200
13 | F&F ЖҮЙЕСІ | RS485 | F&F MT-SAT-2-ETH (RS485→Ethernet, Modbus collector) | F&F MT-SAT-2-ETH | F&F | шт | 1 | 0 | 16800 | 16800
14 | F&F ЖҮЙЕСІ | PSU24 | F&F ZI-21 24VDC/0.5A (RS485 шинасы қоректендіру) | F&F ZI-21 | F&F | шт | 1 | 0 | 5100 | 5100
15 | F&F ЖҮЙЕСІ | TERM | F&F LT-04 шина терминаторы (2 дана) | F&F LT-04 | F&F | шт | 2 | 0 | 2100 | 4200
16 | F&F ЖҮЙЕСІ | TSENS | F&F MB-DS-2 температура датчигі модулі (2 сенсор) | F&F MB-DS-2 | F&F | шт | 1 | 0 | 7500 | 7500
17 | F&F ЖҮЙЕСІ | TRANSF | Басқару трансформаторы 230/24VAC 40VA | ABT7PDU040B Schneider 40VA | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | шт | 1 | 38 | 12494 | 12494
▶ ЖАРЫҚ МАҚ.
18 | ЖАРЫҚ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C2A — телеметрия, RS485 (R50÷R54, 5 дана) | A9N21502 iC60N 1P C2A | SCHNEIDER | шт | 5 | 11.5 | 3781 | 18905
19 | ЖАРЫҚ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C6A — кіші жарық, логотип (18 дана) | A9N21506 iC60N 1P C6A | SCHNEIDER | шт | 18 | 12.2 | 4011 | 72198
20 | ЖАРЫҚ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C10A — сату залы жарығы (22 дана) | A9N21510 iC60N 1P C10A | SCHNEIDER | шт | 22 | 12.9 | 4242 | 93324
21 | ЖАРЫҚ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C16A — жарық шинасы, кіреберіс (20 дана) | A9N21516 iC60N 1P C16A | SCHNEIDER | шт | 20 | 12.9 | 4242 | 84840
▶ РОЗЕТКА МАҚ.
22 | РОЗЕТКА МАҚ. | RCBO | ДиФА 1P+N C16A 30мА — сату залы розетка (14 дана) | A9D31616 iDPN N Vigi C16A 30mA | SCHNEIDER | шт | 14 | 62 | 20386 | 285404
23 | РОЗЕТКА МАҚ. | RCBO | ДиФА 1P+N C16A 30мА — касса 1÷4 розетка (8 дана) | A9D31616 iDPN N Vigi C16A 30mA | SCHNEIDER | шт | 8 | 62 | 20386 | 163088
24 | РОЗЕТКА МАҚ. | RCBO | ДиФА 1P+N C20A 30мА — склад розетка (5 дана) | A9D31620 iDPN N Vigi C20A 30mA | SCHNEIDER | шт | 5 | 65 | 21372 | 106860
25 | РОЗЕТКА МАҚ. | MCB-2P | ҚА 2P C20A — HD, DW5.5 (3 дана) | A9N22220 iC60N 2P C20A | SCHNEIDER | шт | 3 | 28.5 | 9371 | 28113
26 | РОЗЕТКА МАҚ. | MCB-2P | ҚА 2P C25A — SS1, SS2 авариялық жарық (2 дана) | A9N22225 iC60N 2P C25A | SCHNEIDER | шт | 2 | 32 | 10522 | 21044
27 | РОЗЕТКА МАҚ. | UPS | UPS 3kVA — марканы/бағасын нақтылау (KONTROL!) | — | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | шт | 1 | 0 | KONTROL | KONTROL
▶ КЛИМАТ МАҚ.
28 | КЛИМАТ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C10A — ішкі блок JW, конденсат (8 дана) | A9N21510 iC60N 1P C10A | SCHNEIDER | шт | 8 | 12.9 | 4242 | 33936
29 | КЛИМАТ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C6A — FD/ЖМД, Aw1/Aw2, Ew1/Ew2 (6 дана) | A9N21506 iC60N 1P C6A | SCHNEIDER | шт | 6 | 12.2 | 4011 | 24066
30 | КЛИМАТ МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C16A — A1÷A8 қауіпсіздік кіреберіс (8 дана) | A9N21516 iC60N 1P C16A | SCHNEIDER | шт | 8 | 12.9 | 4242 | 33936
▶ ВИТРИНА МАҚ.
31 | ВИТРИНА МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C6A — OZ1÷OZ3 витрина/нар.жарық (8 дана) | A9N21506 iC60N 1P C6A | SCHNEIDER | шт | 8 | 12.2 | 4011 | 32088
32 | ВИТРИНА МАҚ. | MCB-1P | ҚА 1P C10A — мониторинг, WiFi, R70÷R76 (8 дана) | A9N21510 iC60N 1P C10A | SCHNEIDER | шт | 8 | 12.9 | 4242 | 33936
▶ АКСЕССУАР
33 | АКСЕССУАР | TB | Клемма CTS 2.5мм² (байланыс, 150 дана) | NSYTRV25 | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | шт | 150 | 1.2 | 395 | 59250
34 | АКСЕССУАР | TB-PE | Клемма PE 2.5мм² (жерге тіркеу, 30 дана) | NSYTRV25GY | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | шт | 30 | 1.4 | 460 | 13800
35 | АКСЕССУАР | DIN | DIN рейкасы TH35, 2м (12 дана) | TH35 2м | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | шт | 12 | 3.5 | 1151 | 13812
36 | АКСЕССУАР | DUCT | Кабель каналы 40×40мм (50м) | KK 40×40 | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | м | 50 | 3 | 986 | 49300
37 | АКСЕССУАР | DUCT | Кабель каналы 60×40мм (30м) | KK 60×40 | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | м | 30 | 4.5 | 1480 | 44400
38 | АКСЕССУАР | MAT | Монтаж материал (наконечники, маркеры, стяжки, болтер) | Комплект | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | лот | 1 | 0 | 33000 | 33000
▶ КОРПУС
39 | КОРПУС | KORPUS | Пано корпусы ЩМП 1200×1600×300мм IP31 (TEKSAN) | TEKSAN 1200×1600×300 | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | шт | 1 | 0 | 51000 | 51000
▶ ЖИНАҚТАУ
40 | ЖИНАҚТАУ | LBR | Пано жинақтау жұмысы / сборка панели (120 сағат) | — | TEKSAN/ÇEŞİTLİ | сағат | 120 | 0 | 2100 | 252000
БӨЛІМ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ / ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ:
| ANA GİRİŞ | [8 empty] | 410724
| КВ ШАЛТЕР | [8 empty] | 86802
| КОНТАКТОР | [8 empty] | 276846
| F&F ЖҮЙЕСІ | [8 empty] | 68294
| ЖАРЫҚ МАҚ. | [8 empty] | 269267
| РОЗЕТКА МАҚ. | [8 empty] | 604509
| КЛИМАТ МАҚ. | [8 empty] | 91938
| ВИТРИНА МАҚ. | [8 empty] | 66024
| АКСЕССУАР | [8 empty] | 213562
| КОРПУС | [8 empty] | 51000
| ЖИНАҚТАУ | [8 empty] | 252000
БАРЛЫҒЫ (без КДС): | [9 empty] | 2390966
КДС / НДС 12%: | [9 empty] | 286916
ЖАЛПЫ СУММА (с КДС): | [9 empty] | 2677882
≈ 4,887 EUR (548 ₸/EUR) ¦ Жарамдылық / Действительно: 30 күн/дней

## КАРŞILAŞTIRMA
CHINT vs SCHNEIDER — Салыстырмалы кесте / Сравнительная таблица
Наименование | Кол. | CHINT нетто/шт ₸ | CHINT ∑ ₸ | SCHNEIDER нетто/шт ₸ | SCHNEIDER ∑ ₸
ГЗҚ 200A/3P 36кА — Q0 (негізгі ажыратқыш/главный ввод) | 1 | 41100 | 41100 | 279480 | 279480
Акым трансф-ры 200A/5A, 5VA, Кл.1 (есепке алу/учёт) | 3 | 5100 | 15300 | 27948 | 83844
F&F LE-03MQ-CT энергоесептегіш (ModBus, CT ×3) | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000
F&F LE-03MW энергоесептегіш (тікелей, жарық+климат) | 2 | 13200 | 26400 | 13200 | 26400
ҚА KW1 63A/4P — жалюзи + склад (шатер+склад) | 1 | 5280 | 5280 | 28934 | 28934
ҚА KW2 63A/4P — нар.блок Jz1,Jz2 (2×13кВт) | 1 | 5280 | 5280 | 28934 | 28934
ҚА KW3 63A/4P — ішкі блоктар JW (indoor VRV) | 1 | 5280 | 5280 | 28934 | 28934
Контактор K01 63A/3P 230VAC (сату залы жарығы/гл.освещение) | 1 | 9480 | 9480 | 48662 | 48662
Контактор K02, K03 40A/3P 230VAC (2 дана) | 2 | 5520 | 11040 | 25646 | 51292
Контактор K1÷K6 40A/3P 230VAC (6 дана — жарық шиналары) | 6 | 5520 | 33120 | 25646 | 153876
Контактор K7 40A/2P 230VAC (витрина OW4) | 1 | 4500 | 4500 | 23016 | 23016
F&F PCZ-528.4 уақыт реле (логотип + витрина жарығы) | 2 | 11100 | 22200 | 11100 | 22200
F&F MT-SAT-2-ETH (RS485→Ethernet, Modbus collector) | 1 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800
F&F ZI-21 24VDC/0.5A (RS485 шинасы қоректендіру) | 1 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100
F&F LT-04 шина терминаторы (2 дана) | 2 | 2100 | 4200 | 2100 | 4200
F&F MB-DS-2 температура датчигі модулі (2 сенсор) | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Басқару трансформаторы 230/24VAC 40VA | 1 | 4080 | 4080 | 12494 | 12494
ҚА 1P C2A — телеметрия, RS485 (R50÷R54, 5 дана) | 5 | 1620 | 8100 | 3781 | 18905
ҚА 1P C6A — кіші жарық, логотип (18 дана) | 18 | 1620 | 29160 | 4011 | 72198
ҚА 1P C10A — сату залы жарығы (22 дана) | 22 | 1631 | 35882 | 4242 | 93324
ҚА 1P C16A — жарық шинасы, кіреберіс (20 дана) | 20 | 1631 | 32620 | 4242 | 84840
ДиФА 1P+N C16A 30мА — сату залы розетка (14 дана) | 14 | 8197 | 114758 | 20386 | 285404
ДиФА 1P+N C16A 30мА — касса 1÷4 розетка (8 дана) | 8 | 8197 | 65576 | 20386 | 163088
ДиФА 1P+N C20A 30мА — склад розетка (5 дана) | 5 | 8269 | 41345 | 21372 | 106860
ҚА 2P C20A — HD, DW5.5 (3 дана) | 3 | 4134 | 12402 | 9371 | 28113
ҚА 2P C25A — SS1, SS2 авариялық жарық (2 дана) | 2 | 4320 | 8640 | 10522 | 21044
UPS 3kVA — марканы/бағасын нақтылау (KONTROL!) | 1 | KONTROL | KONTROL | KONTROL | KONTROL
ҚА 1P C10A — ішкі блок JW, конденсат (8 дана) | 8 | 1631 | 13048 | 4242 | 33936
ҚА 1P C6A — FD/ЖМД, Aw1/Aw2, Ew1/Ew2 (6 дана) | 6 | 1620 | 9720 | 4011 | 24066
ҚА 1P C16A — A1÷A8 қауіпсіздік кіреберіс (8 дана) | 8 | 1631 | 13048 | 4242 | 33936
ҚА 1P C6A — OZ1÷OZ3 витрина/нар.жарық (8 дана) | 8 | 1620 | 12960 | 4011 | 32088
ҚА 1P C10A — мониторинг, WiFi, R70÷R76 (8 дана) | 8 | 1631 | 13048 | 4242 | 33936
Клемма CTS 2.5мм² (байланыс, 150 дана) | 150 | 228 | 34200 | 395 | 59250
Клемма PE 2.5мм² (жерге тіркеу, 30 дана) | 30 | 252 | 7560 | 460 | 13800
DIN рейкасы TH35, 2м (12 дана) | 12 | 720 | 8640 | 1151 | 13812
Кабель каналы 40×40мм (50м) | 50 | 510 | 25500 | 986 | 49300
Кабель каналы 60×40мм (30м) | 30 | 660 | 19800 | 1480 | 44400
Монтаж материал (наконечники, маркеры, стяжки, болтер) | 1 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000
Пано корпусы ЩМП 1200×1600×300мм IP31 (TEKSAN) | 1 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000
Пано жинақтау жұмысы / сборка панели (120 сағат) | 120 | 2100 | 252000 | 2100 | 252000
НЕТТО (без КДС): |  |  | 1079667 |  | 2390966
КДС 12%: |  |  | 129560 |  | 286916
ЖАЛПЫ / ИТОГО (с КДС): |  |  | 1209227 |  | 2677882
CHINT: 1,209,227 ₸ ≈ 2,207 EUR ¦ SCHNEIDER: 2,677,882 ₸ ≈ 4,887 EUR ¦ Айырмашылық / Разница: +1,468,655 ₸ (+121.5%)