## ЩРобогрев_ABB_BOM
№ | Тип | Артикул | Наименование / Сипаттамасы | Ед. | Кол.
| PANO |  | ЩРобогрев | КОМПЛ. | 1
19 | KORPUS | 714-15114 | Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP54 (TS) | шт | 1
01 | MCCB | 1SDA067418R1 | XT1N 160, TMD, In=160A | шт | 1 | ABB
02 | MCB-1P | 2CDS211001R0064 | SH 201-C 6 | шт | 4 | ABB
03 | THERMOSTAT | 140F1070 / DEVIreg 850 + сенсор кабелі + PSU | DEVIreg 850 (-10...+10°C) сенсор + 24VDC блок питания — RT DEVI (DEVI/Danfoss) | жиын/компл. | 1 | PYS
04 | MCB-3P | 2CDS273001R0254 / S203M-C25 | ABB S203M-C25 3P C25A 10кА — 10QF (KM1 фидері, вр.1 желоб 1) | шт | 1 | ABB
05 | MCB-3P | 2CDS273001R0404 / S203M-C40 | ABB S203M-C40 3P C40A 10кА — 20QF (KM2 фидері, вр.2 желоб 2) | шт | 1 | ABB
06 | MCB-3P | 2CDS273001R0324 / S203M-C32 | ABB S203M-C32 3P C32A 10кА — 30QF (KM3 фидері, вр.3 арка) | шт | 1 | ABB
07 | MCB-3P | 2CDS273001R0254 / S203M-C25 | ABB S203M-C25 3P C25A 10кА — 40QF (KM4 фидері, вр.4 труба) | шт | 1 | ABB
08 | CONTACTOR | 1SAE231111R0640 | ESB25-40N | шт | 2 | ABB
09 | CONTACTOR | 1SAE341111R0640 | ESB40-40N | шт | 1 | ABB
10 | CONTACTOR | 1SAE341111R0640 | ESB40-40N | шт | 1 | ABB
11 | MCB-1P | 2CDS271001R0164 | S 201 M-C 16 | шт | 14 | ABB
12 | MCB-1P | 2CDS271001R0254 | S 201 M-C 25 | шт | 1 | ABB
13 | BUSBAR | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | М. | 2.5 | PYS
15 | DUCT | KK 40×40 | Кабель каналы 40×40мм (20м) | м | 4 | PYS
16 | DUCT | KK 60×40 | Кабель каналы 60×40мм (10м) | м | 4 | PYS
17 | TB | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (50/2500) | жиын | 42 | PYS
18 | MAT | MONT. MATERYAL | Монтаж материал (наконечники, маркеры, стяжки, болты, WAGO клеммы) | лот | 1 | MONT. MATERYAL