## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Цена,тг | СУММ.
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF |  |  | ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | 1 | комплект | TEKSAN | 2506493.54 | 2506500
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x450+10см база) | 1 | ШТ. | teksan f
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | mccb | 69895 | Автоматический выключатель SE G25B3A250 GoPacT 3P 250A 25кА | 1 | ШТ. | schneider
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | mccb | 64416 | Автоматический выключатель SE G12E3A80 GoPacT 3P 80A 15kA | 1 | ШТ. | schneider
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | at | ITT20-2-05-0250 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 3 | ШТ. | pys
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | oto | 46014 | Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10А C 6кА | 3 | ШТ. | schneider
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 42251 | Дифференциальный автоматический выключатель SE EASY9 1P+N C 16А 30мА AC | 8 | ШТ. | schneider
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 42254 | Дифференциальный автоматический выключатель SE EASY9 1P+N C 25А 30мА AC | 7 | ШТ. | schneider
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 2CSR256040R1104 | DS203NC C10 AC30 | 1 | ШТ. | ABB
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 44099 | Выключатель дифференциального тока SE EASY9 4P 25А 30мА | 2 | ШТ. | schneider
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | sayac |  | CE308-S34.746.OG.QYUVLFZ | 1 | ШТ. | pys
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 2CSR256040R1164 | DS203NC C16 AC30 | 4 | ШТ. | ABB
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 2CSR256040R1324 | DS203NC C32 AC30 | 1 | ШТ. | ABB
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF |  |  | ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | 1 | комплект | TEKSAN | 1285744.62 | 1285450
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | korpus | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | 1 | ШТ. | teksan f
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | mccb | 64416 | Автоматический выключатель SE G12E3A80 GoPacT 3P 80A 15kA | 1 | ШТ. | schneider
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | oto | 46014 | Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10А C 6кА | 1 | ШТ. | schneider
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 42251 | Дифференциальный автоматический выключатель SE EASY9 1P+N C 16А 30мА AC | 4 | ШТ. | schneider
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 42254 | Дифференциальный автоматический выключатель SE EASY9 1P+N C 25А 30мА AC | 3 | ШТ. | schneider
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 44099 | Выключатель дифференциального тока SE EASY9 4P 25А 30мА | 1 | ШТ. | schneider
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | sayac |  | CE308-S34.746.OG.QYUVLFZ GS04 SPDS | 1 | ШТ. | energomera
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 2CSR256040R1164 | DS203NC C16 AC30 | 1 | ШТ. | ABB
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 2CSR256040R1324 | DS203NC C32 AC30 | 2 | ШТ. | ABB
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал
3791950