## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Цена,тг | Цена,тг | СУММ.
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF |  |  | ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | 1 | комплект | TEKSAN | 2520293.54
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | korpus | 719-154 | Мет.Корпус Щит (1600x600x450+10см база) | 1 | ШТ. | teksan f | 155000 | 93000 | 93000
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | mccb | 69895 | Автоматический выключатель SE G25B3A250 GoPacT 3P 250A 25кА | 1 | ШТ. | schneider | 74191 | 57869 | 57869
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | mccb | 64416 | Автоматический выключатель SE G12E3A80 GoPacT 3P 80A 15kA | 1 | ШТ. | schneider | 34938 | 27252 | 27252 | new
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | at | ITT20-2-05-0250 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 3 | ШТ. | pys | 6500 | 6500 | 19500
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | oto | 46014 | Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10А C 6кА | 3 | ШТ. | schneider | 6337 | 4113 | 12339
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 42251 | Дифференциальный автоматический выключатель SE EASY9 1P+N C 16А 30мА AC | 8 | ШТ. | schneider | 18235 | 12910 | 103280
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 42254 | Дифференциальный автоматический выключатель SE EASY9 1P+N C 25А 30мА AC | 7 | ШТ. | schneider | 19082 | 13511 | 94577
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 2CSR256040R1104 | DS203NC C10 AC30 | 1 | ШТ. | ABB | 292 | 69904.8 | 69904.8
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 44099 | Выключатель дифференциального тока SE EASY9 4P 25А 30мА | 2 | ШТ. | schneider | 37100 | 26267 | 52534
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | sayac |  | CE308-S34.746.OG.QYUVLFZ | 1 | ШТ. | pys | 120000 | 120000 | 120000
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 2CSR256040R1164 | DS203NC C16 AC30 | 4 | ШТ. | ABB | 292 | 69904.8 | 279619.2
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 2CSR256040R1324 | DS203NC C32 AC30 | 1 | ШТ. | ABB | 292 | 69904.8 | 69904.8
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 48000 | 48000 | 48000
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 480 | ШТ. | монтажная работа | 8 | 100 | 48000
ЩС (260623 aer. Alm) ALLOFF | [8 empty] | 1095779.8
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF |  |  | ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | 1 | комплект | TEKSAN | 1285744.62
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | korpus | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | 1 | ШТ. | teksan f | 32500 | 19500 | 19500
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | mccb | 64416 | Автоматический выключатель SE G12E3A80 GoPacT 3P 80A 15kA | 1 | ШТ. | schneider | 34938 | 27252 | 27252
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | oto | 46014 | Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10А C 6кА | 1 | ШТ. | schneider | 6337 | 4113 | 4113
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 42251 | Дифференциальный автоматический выключатель SE EASY9 1P+N C 16А 30мА AC | 4 | ШТ. | schneider | 18235 | 12910 | 51640
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 42254 | Дифференциальный автоматический выключатель SE EASY9 1P+N C 25А 30мА AC | 3 | ШТ. | schneider | 19082 | 13511 | 40533
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 44099 | Выключатель дифференциального тока SE EASY9 4P 25А 30мА | 1 | ШТ. | schneider | 37100 | 26267 | 26267
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | sayac |  | CE308-S34.746.OG.QYUVLFZ GS04 SPDS | 1 | ШТ. | energomera | 108000 | 108000 | 108000
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 2CSR256040R1164 | DS203NC C16 AC30 | 1 | ШТ. | ABB | 292 | 69904.8 | 69904.8
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | dif | 2CSR256040R1324 | DS203NC C32 AC30 | 2 | ШТ. | ABB | 292 | 69904.8 | 139809.6
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 360 | ШТ. | монтажная работа | 6 | 100 | 36000
ЩК (260623 aer. Alm) ALLOFF | [8 empty] | 559019.4