## fiyat calismasi burda
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг1 | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | MALZ
КУХНЯ-ELP |  |  | КУХНЯ-ELP |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
КУХНЯ-ELP | korpus |  | SHRV 'YXGXD; 1650X700X250 mm | 135000 | 135000 | 135000 | 1 | ШТ. | teksan f | 135000
КУХНЯ-ELP | tms | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 30129 | 18077.4 | 18077.4 | 1 | ШТ. | chint | 18077.4
КУХНЯ-ELP | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 947 | 568.2 | 1704.6 | 3 | ШТ. | chint | 1704.6
КУХНЯ-ELP | sinyal lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | 685.2
КУХНЯ-ELP | sinyal lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | 706.8
КУХНЯ-ELP | sinyal lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | 342.6
КУХНЯ-ELP | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 4875 | 2925 | 23400 | 8 | ШТ. | chint | 23400
КУХНЯ-ELP | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 760 | 456 | 3648 | 8 | ШТ. | chint | 3648
КУХНЯ-ELP | oto | 296713 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 769 | 461.4 | 461.4 | 1 | ШТ. | chint | 461.4
КУХНЯ-ELP | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2260 | 1356 | 1356 | 1 | ШТ. | chint | 1356
КУХНЯ-ELP | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5040 | 3024 | 3024 | 1 | ШТ. | chint | 3024
КУХНЯ-ELP | oto | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5106 | 3063.6 | 6127.2 | 2 | ШТ. | chint | 6127.2
КУХНЯ-ELP | oto | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | 5253 | 3151.8 | 3151.8 | 1 | ШТ. | chint | 3151.8
КУХНЯ-ELP | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 4761 | 2856.6 | 2856.6 | 1 | ШТ. | chint | 2856.6
КУХНЯ-ELP | oto | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | ШТ. | chint | 3642.6
КУХНЯ-ELP | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 6747 | 4048.2 | 36433.8 | 9 | ШТ. | chint | 36433.8
КУХНЯ-ELP | uzo | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 14571.6 | 2 | ШТ. | chint | 14571.6
КУХНЯ-ELP | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 58286.4 | 8 | ШТ. | chint | 58286.4
КУХНЯ-ELP | uzo | 280792 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 63A 30mA AC (R) | 12724 | 7634.4 | 15268.8 | 2 | ШТ. | chint | 15268.8
КУХНЯ-ELP | uzo | 200229 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 300mA тип AC (R) | 14768 | 8860.8 | 8860.8 | 1 | ШТ. | chint | 8860.8
КУХНЯ-ELP | uzo | 280934 | УЗО NXL-63 10kA 3P+N 63A 300mA AC (R) | 15688 | 9412.8 | 9412.8 | 1 | ШТ. | chint | 9412.8
КУХНЯ-ELP | Frekans Konvertörü | 431259 | Преобразователь частоты NVF2G-S-1.5/TS4, 1.5кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | 143562 | 143562 | 143562 | 1 | ШТ. | chint | 143562
КУХНЯ-ELP | perekluchatel | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | 1455 | 873 | 873 | 1 | ШТ. | chint | 873
КУХНЯ-ELP | RÖLE | 285448 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В AC (R) | 1362 | 817.2 | 2451.6 | 3 | ШТ. | chint | 2451.6
КУХНЯ-ELP | RÖLE | 285982 | Розетка CZY14B для NJDC-17/4ZS, JZX-22F/(D) и JSZ6. 4 конт (R) | 819 | 491.4 | 1474.2 | 3 | ШТ. | chint | 1474.2
КУХНЯ-ELP | KLEMENS | 130301144_ | ЗВИ 3 ПВХ (1,0-2,5мм ² 3А) 12 пар UNIT (10/1000) | 172 | 172 | 5504 | 32 | ШТ. | pys | 5504
КУХНЯ-ELP | KLEMENS | 130301146_ | ЗВИ 10 ПВХ (2,5-6мм ² 10А) 12 пар UNIT (10/500) | 306 | 306 | 1224 | 4 | ШТ. | pys | 1224
КУХНЯ-ELP | KLEMENS | 130301147_ | ЗВИ 15 ПВХ (4-10мм ² 15А) 12 пар UNIT (10/500) | 453 | 271.8 | 3261.6 | 12 | ШТ. | pys | 3261.6
КУХНЯ-ELP | NÖTR TOPRAK | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 665 | 399 | 1596 | 4 | ШТ. | pys | 1596
КУХНЯ-ELP | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 60000 | 60000 | 60000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 60000
КУХНЯ-ELP | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 10 | 100 | 60000 | 600 | ШТ. | монтажная работа | 60000
Toplam КУХНЯ-ELP | [5 empty] | 626964.8 |  |  |  | 626964.8
BK-ELP |  |  | BK-ELP |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
BK-ELP | korpus |  | SHRV 'YXGXD; 1400X700X180 mm | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | ШТ. | teksan f | 100000
BK-ELP | oto | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | ШТ. | chint | 3636
BK-ELP | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 947 | 568.2 | 1704.6 | 3 | ШТ. | chint | 1704.6
BK-ELP | sinyal lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | 685.2
BK-ELP | sinyal lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | 706.8
BK-ELP | sinyal lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | 342.6
BK-ELP | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 6747 | 4048.2 | 12144.6 | 3 | ШТ. | chint | 12144.6
BK-ELP | uzo | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 21857.4 | 3 | ШТ. | chint | 21857.4
BK-ELP | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 14571.6 | 2 | ШТ. | chint | 14571.6
BK-ELP | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 760 | 456 | 12768 | 28 | ШТ. | chint | 12768
BK-ELP | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 871 | 522.6 | 11497.2 | 22 | ШТ. | chint | 11497.2
BK-ELP | kontaktor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 4419 | 2651.4 | 5302.8 | 2 | ШТ. | chint | 5302.8
BK-ELP | TERMİK | 837097 | Тепловое реле NXR-12 1-1.6A (R) | 4315 | 2589 | 5178 | 2 | ШТ. | chint | 5178
BK-ELP | perekluchatel | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | 1455 | 873 | 1746 | 2 | ШТ. | chint | 1746
BK-ELP | Zaman Rölesi | 130300302_ | Таймер ТЭМ 181 аналоговый 16А 230В на DIN-рейку IEK (100) | 8502 | 8502 | 8502 | 1 | ШТ. | iek | 8502
BK-ELP | KLEMENS | 130301144_ | ЗВИ 3 ПВХ (1,0-2,5мм ² 3А) 12 пар UNIT (10/1000) | 172 | 172 | 8600 | 50 | ШТ. | pys | 8600
BK-ELP | NÖTR TOPRAK | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 665 | 399 | 1596 | 4 | ШТ. | pys | 1596
BK-ELP | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 36000
BK-ELP | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | ШТ. | монтажная работа | 36000
Toplam BK-ELP | [5 empty] | 282838.8 |  |  |  | 282838.8
1K-ELP |  |  | 1K-ELP |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1K-ELP | korpus |  | SHRV 'YXGXD; 1400X700X180 mm | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | ШТ. | teksan f | 100000
1K-ELP | oto | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | ШТ. | chint | 3636
1K-ELP | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 947 | 568.2 | 1704.6 | 3 | ШТ. | chint | 1704.6
1K-ELP | sinyal lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1370.4 | 4 | ШТ. | chint | 1370.4
1K-ELP | sinyal lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 1413.6 | 4 | ШТ. | chint | 1413.6
1K-ELP | sinyal lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | 342.6
1K-ELP | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 6747 | 4048.2 | 4048.2 | 1 | ШТ. | chint | 4048.2
1K-ELP | uzo | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 36429 | 5 | ШТ. | chint | 36429
1K-ELP | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 14571.6 | 2 | ШТ. | chint | 14571.6
1K-ELP | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 760 | 456 | 14136 | 31 | ШТ. | chint | 14136
1K-ELP | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 871 | 522.6 | 17245.8 | 33 | ШТ. | chint | 17245.8
1K-ELP | kontaktor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 4419 | 2651.4 | 7954.2 | 3 | ШТ. | chint | 7954.2
1K-ELP | TERMİK | 837097 | Тепловое реле NXR-12 1-1.6A (R) | 4315 | 2589 | 7767 | 3 | ШТ. | chint | 7767
1K-ELP | perekluchatel | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | 1455 | 873 | 2619 | 3 | ШТ. | chint | 2619
1K-ELP | Zaman Rölesi | 130300302_ | Таймер ТЭМ 181 аналоговый 16А 230В на DIN-рейку IEK (100) | 8502 | 8502 | 8502 | 1 | ШТ. | iek | 8502
1K-ELP | KLEMENS | 130301144_ | ЗВИ 3 ПВХ (1,0-2,5мм ² 3А) 12 пар UNIT (10/1000) | 172 | 172 | 11008 | 64 | ШТ. | pys | 11008
1K-ELP | NÖTR TOPRAK | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 665 | 399 | 1596 | 4 | ШТ. | pys | 1596
1K-ELP | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 36000
1K-ELP | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | ШТ. | монтажная работа | 36000
Toplam 1K-ELP | [5 empty] | 306344 |  |  |  | 306344
2K-ELP |  |  | 2K-ELP |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2K-ELP | korpus |  | SHRV 'YXGXD; 1400X700X180 mm | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | ШТ. | teksan f | 100000
2K-ELP | oto | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | ШТ. | chint | 3636
2K-ELP | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 947 | 568.2 | 1704.6 | 3 | ШТ. | chint | 1704.6
2K-ELP | sinyal lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1370.4 | 4 | ШТ. | chint | 1370.4
2K-ELP | sinyal lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 1413.6 | 4 | ШТ. | chint | 1413.6
2K-ELP | sinyal lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | 342.6
2K-ELP | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 6747 | 4048.2 | 4048.2 | 1 | ШТ. | chint | 4048.2
2K-ELP | uzo | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 29143.2 | 4 | ШТ. | chint | 29143.2
2K-ELP | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 14571.6 | 2 | ШТ. | chint | 14571.6
2K-ELP | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 760 | 456 | 9120 | 20 | ШТ. | chint | 9120
2K-ELP | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 871 | 522.6 | 15155.4 | 29 | ШТ. | chint | 15155.4
2K-ELP | kontaktor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 4419 | 2651.4 | 5302.8 | 2 | ШТ. | chint | 5302.8
2K-ELP | TERMİK | 837097 | Тепловое реле NXR-12 1-1.6A (R) | 4315 | 2589 | 5178 | 2 | ШТ. | chint | 5178
2K-ELP | perekluchatel | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | 1455 | 873 | 3492 | 4 | ШТ. | chint | 3492
2K-ELP | Zaman Rölesi | 130300302_ | Таймер ТЭМ 181 аналоговый 16А 230В на DIN-рейку IEK (100) | 8502 | 8502 | 8502 | 1 | ШТ. | iek | 8502
2K-ELP | KLEMENS | 130301144_ | ЗВИ 3 ПВХ (1,0-2,5мм ² 3А) 12 пар UNIT (10/1000) | 172 | 172 | 8428 | 49 | ШТ. | pys | 8428
2K-ELP | NÖTR TOPRAK | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 665 | 399 | 1596 | 4 | ШТ. | pys | 1596
2K-ELP | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 36000
2K-ELP | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | ШТ. | монтажная работа | 36000
Toplam 2K-ELP | [5 empty] | 285004.4 |  |  |  | 285004.4
3K-ELP |  |  | 3K-ELP |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
3K-ELP | korpus |  | SHRV 'YXGXD; 1400X700X180 mm | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | ШТ. | teksan f | 100000
3K-ELP | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 4761 | 2856.6 | 2856.6 | 1 | ШТ. | chint | 2856.6
3K-ELP | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 947 | 568.2 | 1704.6 | 3 | ШТ. | chint | 1704.6
3K-ELP | sinyal lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 2055.6 | 6 | ШТ. | chint | 2055.6
3K-ELP | sinyal lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 2120.4 | 6 | ШТ. | chint | 2120.4
3K-ELP | sinyal lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | 342.6
3K-ELP | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 6747 | 4048.2 | 4048.2 | 1 | ШТ. | chint | 4048.2
3K-ELP | uzo | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 14571.6 | 2 | ШТ. | chint | 14571.6
3K-ELP | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 21857.4 | 3 | ШТ. | chint | 21857.4
3K-ELP | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 760 | 456 | 9120 | 20 | ШТ. | chint | 9120
3K-ELP | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 871 | 522.6 | 10452 | 20 | ШТ. | chint | 10452
3K-ELP | kontaktor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 4419 | 2651.4 | 13257 | 5 | ШТ. | chint | 13257
3K-ELP | TERMİK | 837100 | Тепловое реле NXR-12 2.5-4A (R) | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | ШТ. | chint | 2589
3K-ELP | TERMİK | 837097 | Тепловое реле NXR-12 1-1.6A (R) | 4315 | 2589 | 10356 | 4 | ШТ. | chint | 10356
3K-ELP | perekluchatel | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | 1455 | 873 | 4365 | 5 | ШТ. | chint | 4365
3K-ELP | Zaman Rölesi | 130300302_ | Таймер ТЭМ 181 аналоговый 16А 230В на DIN-рейку IEK (100) | 8502 | 8502 | 17004 | 2 | ШТ. | iek | 17004
3K-ELP | KLEMENS | 130301144_ | ЗВИ 3 ПВХ (1,0-2,5мм ² 3А) 12 пар UNIT (10/1000) | 172 | 172 | 8428 | 49 | ШТ. | pys | 8428
3K-ELP | NÖTR TOPRAK | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 665 | 399 | 1596 | 4 | ШТ. | pys | 1596
3K-ELP | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 36000
3K-ELP | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | ШТ. | монтажная работа | 36000
Toplam 3K-ELP | [5 empty] | 298724 |  |  |  | 298724
KAZAN-ELP |  |  | KAZAN-ELP |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
KAZAN-ELP | korpus |  | SHRV 'YXGXD; 1400X700X180 mm | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | ШТ. | teksan f | 100000
KAZAN-ELP | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 4761 | 2856.6 | 2856.6 | 1 | ШТ. | chint | 2856.6
KAZAN-ELP | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 760 | 456 | 1824 | 4 | ШТ. | chint | 1824
KAZAN-ELP | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 871 | 522.6 | 1045.2 | 2 | ШТ. | chint | 1045.2
KAZAN-ELP | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 6747 | 4048.2 | 8096.4 | 2 | ШТ. | chint | 8096.4
KAZAN-ELP | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 7285.8 | 1 | ШТ. | chint | 7285.8
KAZAN-ELP | uzo | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 7285.8 | 1 | ШТ. | chint | 7285.8
KAZAN-ELP | kontaktor | 836780 | Контактор NXC-40 40A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 12721 | 7632.6 | 7632.6 | 1 | ШТ. | chint | 7632.6
KAZAN-ELP | Gerilim Koruma Rölesi | 697027 | Реле контроля фаз NJYB3-8 AC380V (R) | 14175 | 8505 | 8505 | 1 | ШТ. | chint | 8505
KAZAN-ELP | Zaman Rölesi | 130300302_ | Таймер ТЭМ 181 аналоговый 16А 230В на DIN-рейку IEK (100) | 8502 | 8502 | 8502 | 1 | ШТ. | iek | 8502
KAZAN-ELP | kontaktor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 4419 | 2651.4 | 31816.8 | 12 | ШТ. | chint | 31816.8
KAZAN-ELP | teplo rele | 837110 | Тепловое реле NXR-25 1-1.6A (R) | 4315 | 2589 | 25890 | 10 | ШТ. | chint | 25890
KAZAN-ELP | teplo rele | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A (R) | 4315 | 2589 | 5178 | 2 | ШТ. | chint | 5178
KAZAN-ELP | perekluchatel | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | 1602 | 961.2 | 11534.4 | 12 | ШТ. | chint | 11534.4
KAZAN-ELP | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 947 | 568.2 | 13636.8 | 24 | ШТ. | chint | 13636.8
KAZAN-ELP | sinyal lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 4240.8 | 12 | ШТ. | chint | 4240.8
KAZAN-ELP | sinyal lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 4111.2 | 12 | ШТ. | chint | 4111.2
KAZAN-ELP | Loobar | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT (1/100) NEW | 2432 | 2432 | 2432 | 1 | ШТ. | pys | 2432
KAZAN-ELP | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 60000 | 60000 | 60000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 60000
KAZAN-ELP | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 10 | 100 | 60000 | 600 | ШТ. | монтажная работа | 60000
Toplam KAZAN-ELP | [5 empty] | 371873.4 |  |  |  | 371873.4
BODRUM KAT PANOSU |  |  | BODRUM KAT PANOSU |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
BODRUM KAT PANOSU | korpus | 719-15085 | Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31 | 154595 | 154595 | 154595 | 1 | ШТ. | teksan f | 154595
BODRUM KAT PANOSU | tms | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 35113 | 21067.8 | 21067.8 | 1 | ШТ. | chint | 21067.8
BODRUM KAT PANOSU | tms | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 30129 | 18077.4 | 18077.4 | 1 | ШТ. | chint | 18077.4
BODRUM KAT PANOSU | PH | 946972 | Независимый расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый) (R) | 5878 | 3526.8 | 3526.8 | 1 | ШТ. | chint | 3526.8
BODRUM KAT PANOSU | MANTAR BUTON | 574862 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм (2) с фиксации NP2-BS542 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1799 | 1079.4 | 1079.4 | 1 | ШТ. | chint | 1079.4
BODRUM KAT PANOSU | pp | 403037 | Откидной выключатель-разъединитель NHR17-125/3, 3P, 125А, с плавкими вставками, без вспом. контактов Артикул: 403037 | 2070 | 1242 | 1242 | 1 | ШТ. | chint | 1242
BODRUM KAT PANOSU | pp | 521257 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 125А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | 2781
BODRUM KAT PANOSU | opn | 308602 | Ограничитель имп. перенапр. NXU-I+II 4P In=25kA Uc=385B Im=50kA (R) | 56704 | 34022.4 | 34022.4 | 1 | ШТ. | chint | 34022.4
BODRUM KAT PANOSU | uzo | 200230 | УЗО NL1-63 6kA 4P 40A 300mA тип AC (R) | 14768 | 8860.8 | 8860.8 | 1 | ШТ. | chint | 8860.8
BODRUM KAT PANOSU | oto | 813875 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) | 11002 | 6601.2 | 59410.8 | 9 | ШТ. | chint | 59410.8
BODRUM KAT PANOSU | oto | 813874 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) | 11771 | 7062.6 | 28250.4 | 4 | ШТ. | chint | 28250.4
BODRUM KAT PANOSU | oto | 813873 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) | 10552 | 6331.2 | 6331.2 | 1 | ШТ. | chint | 6331.2
BODRUM KAT PANOSU | oto | 813871 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка C (R) | 10552 | 6331.2 | 6331.2 | 1 | ШТ. | chint | 6331.2
BODRUM KAT PANOSU | Bakır Bara | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5538 | 5538 | 23259.6 | 4.2 | Metre | PYS | 23259.6
BODRUM KAT PANOSU | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 36000
BODRUM KAT PANOSU | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | ШТ. | монтажная работа | 36000
Toplam BODRUM KAT PANOSU | [5 empty] | 440835.8 |  |  |  | 440835.8
САДОВЫЙ |  |  | САДОВЫЙ |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
САДОВЫЙ | korpus | 719-15926 | Щит ЩРн (инд.)800x600x220x1.5 с шапкой IP65 | 46200 | 46200 | 46200 | 1 | ШТ. | teksan f | 46200
САДОВЫЙ | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 4761 | 2856.6 | 2856.6 | 1 | ШТ. | chint | 2856.6
САДОВЫЙ | uzo | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 7285.8 | 1 | ШТ. | chint | 7285.8
САДОВЫЙ | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 6747 | 4048.2 | 4048.2 | 1 | ШТ. | chint | 4048.2
САДОВЫЙ | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 871 | 522.6 | 2613 | 5 | ШТ. | chint | 2613
САДОВЫЙ | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 760 | 456 | 3648 | 8 | ШТ. | chint | 3648
САДОВЫЙ | oto | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | 5253 | 3151.8 | 3151.8 | 1 | ШТ. | chint | 3151.8
САДОВЫЙ | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 947 | 568.2 | 1704.6 | 3 | ШТ. | chint | 1704.6
САДОВЫЙ | sinyal lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | 342.6
САДОВЫЙ | sinyal lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint | 353.4
САДОВЫЙ | sinyal lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | 342.6
САДОВЫЙ | Loobar | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT (1/100) NEW | 2432 | 2432 | 2432 | 1 | ШТ. | pys | 2432
САДОВЫЙ | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | 18000
САДОВЫЙ | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | 180 | ШТ. | монтажная работа | 18000
Toplam САДОВЫЙ | [5 empty] | 110978.6 |  |  |  | 110978.6
Genel Toplam | [5 empty] | 2723563.8 |  |  |  | 2723563.8

## FIYAT
Артикул | Номенклатура | Цена,тг1 | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | MALZ | 2.3
| КУХНЯ-ELP | 1442000 | 937300 | 937300 | 1 | комплект | TEKSAN | 626964.8 | 1442019.04
| BK-ELP | 650000 | 422500 | 422500 | 1 | комплект | TEKSAN | 282838.8 | 650529.24
| 1K-ELP | 704000 | 457600 | 457600 | 1 | комплект | TEKSAN | 306344 | 704591.2
| 2K-ELP | 655000 | 425750 | 425750 | 1 | комплект | TEKSAN | 285004.4 | 655510.12
| 3K-ELP | 687000 | 446550 | 446550 | 1 | комплект | TEKSAN | 298724 | 687065.2
| KAZAN-ELP | 855000 | 555750 | 555750 | 1 | комплект | TEKSAN | 371873.4 | 855308.82
| BODRUM KAT PANOSU | 1013000 | 658450 | 658450 | 1 | комплект | TEKSAN | 440835.8 | 1013922.34
| САДОВЫЙ | 255000 | 165750 | 165750 | 1 | комплект | TEKSAN | 110978.6 | 255250.78

## Sayfa2
TK-КУХНЯ |  |  | TK-КУХНЯ |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
TK-КУХНЯ | korpus | 713-15044 | 1400x700x180мм | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | ШТ. | teksan f
TK-КУХНЯ | tms | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 18517 | 11110.2 | 11110.2 | 1 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 36429 | 5 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | uzo | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 7285.8 | 1 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | uzo | 280723 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 40A 30mA AC (R) | 6133 | 3679.8 | 3679.8 | 1 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | uzo | 280792 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 63A 30mA AC (R) | 12724 | 7634.4 | 7634.4 | 1 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | uzo | 200230 | УЗО NL1-63 6kA 4P 40A 300mA тип AC (R) | 14768 | 8860.8 | 8860.8 | 1 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | oto | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5040 | 3024 | 3024 | 1 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 4875 | 2925 | 14625 | 5 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | oto | 296713 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 769 | 461.4 | 1384.2 | 3 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 760 | 456 | 2736 | 6 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | taimer | 130300302_ | Таймер ТЭМ 181 аналоговый 16А 230В на DIN-рейку IEK (100) | 8502 | 8502 | 8502 | 1 | ШТ. | iek
TK-КУХНЯ | kontaktor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 4419 | 2651.4 | 2651.4 | 1 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | teplo rele | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A (R) | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | perekluchatel | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | 1602 | 961.2 | 961.2 | 1 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 947 | 568.2 | 1704.6 | 3 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | sinyal lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | sinyal lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | sinyal lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | Loobar | Loobar | Dağıtım Kutusu | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
TK-КУХНЯ | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | ШТ. | монтажная работа
КОТЕЛЬНАЯ-ELP |  |  | КОТЕЛЬНАЯ-ELP |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | korpus | 713-15044 | 1400x700x180мм | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | ШТ. | teksan f
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | oto | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 760 | 456 | 3648 | 8 | ШТ. | chint
TK-КУХНЯ | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 871 | 522.6 | 2613 | 5 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2260 | 1356 | 1356 | 1 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2007 | 1204.2 | 1204.2 | 1 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 6747 | 4048.2 | 8096.4 | 2 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 7285.8 | 1 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | uzo | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 12143 | 7285.8 | 7285.8 | 1 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | kontaktor | 836780 | Контактор NXC-40 40A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 12721 | 7632.6 | 7632.6 | 1 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | Gerilim Koruma Rölesi | 500317 | Gerilim Koruma Röleleri DN-VP04 | 18362.04 | 11017.224 | 11017.224 | 1 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | kontaktor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 4419 | 2651.4 | 13257 | 5 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | teplo rele | 837097 | Тепловое реле NXR-12 1-1.6A (R) | 4315 | 2589 | 12945 | 5 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | perekluchatel | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | 1602 | 961.2 | 3844.8 | 4 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 947 | 568.2 | 6818.4 | 12 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | sinyal lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | sinyal lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 1413.6 | 4 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | sinyal lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1370.4 | 4 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | Loobar | Loobar | Dağıtım Kutusu | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | chint
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | ШТ. | монтажная работа

## Sayfa1
55
BC1-3504-2413 | 269.28
BC1-3504-2413 | 308.55
BY8-1402-2700 | 74.8
BY8-1402-2700 | 68
| BİRİM FİYAT |  | MİKTAR | BİRİM | TOPLAM
BC1-3504-2413 | 308.55 |  | 36 | ADET | 11107.8
BY8-1402-2700 | 74.8 |  | 36 | ADET | 2692.8
13800.6