## fiyat calismasi burda
| Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг |  | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель
| ЩС |  |  | ЩС |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1 | ЩС | korpus |  |  | 152000 | 152000 | 152000 | 1 | ШТ. | teksan f
2 | ЩС | oto | 2CDS213001R0404 | SH 203-C 40 | 49.28 | 13.7984 | 13.7984 | 1 | ШТ. | ABB
3 | ЩС | oto | 2CDS211001R0104 | SH 201-C 10 | 8.41 | 2.3548 | 2.3548 | 1 | ШТ. | ABB
4 | ЩС | DİF | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30 | 92.01 | 25.7628 | 154.5768 | 6 | ШТ. | ABB
5 | ЩС | DİF | 2CSR255080R1254 | DS201 C25 AC30 | 92.01 | 55.206 | 165.618 | 3 | ШТ. | ABB
6 | ЩС | Dağıtım Blok | Loobar | 80A 8 Delikli | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | pys
7 | ЩС | KLEMENS | 130301144_ | ЗВИ 3 ПВХ (1,0-2,5мм ² 3А) 12 пар UNIT (10/1000) | 172 | 172 | 3440 | 20 | ШТ. | pys
8 | ЩС | KLEMENS | 130301150_ | ЗВИ 60 ПВХ (6-16мм ² 60А) 12 пар UNIT (10/200) | 863 | 863 | 2589 | 3 | ШТ. | pys
9 | ЩС | NÖTR-TOPRAK | 130200354_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/2 (крепеж по краям) UNIT (20/500) | 303 | 303 | 909 | 3 | ШТ. | pys
10 | ЩС | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
11 | ЩС | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 100 | 100 | 24000 | 240 | ШТ. | монтажная работа
| ЩС |  |  | ЩС |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1 | ЩС | korpus |  |  | 152000 | 152000 | 152000 | 1 | ШТ. | teksan f
2 | ЩС | oto | 2CDS213001R0404 | SH 203-C 40 | 49.28 | 13.7984 | 13.7984 | 1 | ШТ. | ABB
3 | ЩС | oto | 2CDS211001R0104 | SH 201-C 10 | 8.41 | 2.3548 | 2.3548 | 1 | ШТ. | ABB
4 | ЩС | SAYAÇ | LP | ДАЛА СА4-Э720 R TX IP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 97200 | 97200 | 97200 | 1 | ШТ. | saiman
5 | ЩС | DİF | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30 | 92.01 | 25.7628 | 154.5768 | 6 | ШТ. | ABB
6 | ЩС | DİF | 2CSR255080R1324 | DS201 C32 AC30 | 101.5 | 60.9 | 60.9 | 1 | ШТ. | ABB
7 | ЩС | DİF | 2CSR255080R1254 | DS201 C25 AC30 | 92.01 | 55.206 | 110.412 | 2 | ШТ. | ABB
8 | ЩС | Dağıtım Blok | Loobar | 800A 8 Delikli | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | pys
9 | ЩС | KLEMENS | 130301144_ | ЗВИ 3 ПВХ (1,0-2,5мм ² 3А) 12 пар UNIT (10/1000) | 172 | 172 | 3440 | 20 | ШТ. | pys
10 | ЩС | KLEMENS | 130301150_ | ЗВИ 60 ПВХ (6-16мм ² 60А) 12 пар UNIT (10/200) | 863 | 863 | 2589 | 3 | ШТ. | pys
11 | ЩС | NÖTR-TOPRAK | 130200354_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/2 (крепеж по краям) UNIT (20/500) | 303 | 303 | 909 | 3 | ШТ. | pys
12 | ЩС | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
13 | ЩС | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 100 | 100 | 24000 | 240 | ШТ. | монтажная работа

## Sayfa1
55
BC1-3504-2413 | 269.28
BC1-3504-2413 | 308.55
BY8-1402-2700 | 74.8
BY8-1402-2700 | 68
| BİRİM FİYAT |  | MİKTAR | BİRİM | TOPLAM
BC1-3504-2413 | 308.55 |  | 36 | ADET | 11107.8
BY8-1402-2700 | 74.8 |  | 36 | ADET | 2692.8
13800.6