## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Кол-во | Ед.изм. | Завод
1 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | pano |  | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | 1 | комплект | TEKLED ELECTRIC
2 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | korpus | 716-15020 | Щит ЩУРн-3/48 окошко (540х600х165) S/U 36 IP31(TS) | 1 | шт. | KAZTEK
3 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | OTO | 2CDS253001R0404 | Автоматический выключатель S203-C40, 3P, 40A, хар-ка C, 6kA — вводной QF | 1 | шт. | ABB
4 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | OTO | 2CDS251001R0104 | Автоматический выключатель S201-C10, 1P, 10A, хар-ка C, 6kA — 1QF, Гр-1 (освещение) | 1 | шт. | ABB
5 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | DİF | 2CSR255080R1164 | Дифф. автомат (АВДТ) DS201 C16 AC30, 1P+N, 16A, 30mA, тип AC, 6kA — 2QF,3QF,5QF,6QF,8QF,9QF,10QF | 6 | шт. | ABB
6 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | DİF | 2CSR255080R1254 | Дифф. автомат (АВДТ) DS201 C25 AC30, 1P+N, 25A, 30mA, тип AC, 6kA — 7QF, Гр-7 | 2 | шт. | ABB
7 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | DİF | 2CSR255080R1324 | Дифф. автомат (АВДТ) DS201 C32 AC30, 1P+N, 32A, 30mA, тип AC, 6kA — 4QF, Гр-4 | 1 | шт. | ABB
8 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | sayac | CE308-S34.746.0G.OYUVLFZ | Счетчик электрической энергии 3-фазный, прямого включения, СПОДЭС — WH | 1 | шт. | Энергомера
9 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | Klemens | YNN10-69-12KD-K07 | Шина «N» нулевая ШНИ-6х9-12-К-С, 12 групп, в корпусном изоляторе на DIN-рейку | 1 | шт. | IEK
10 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | Klemens | 130200401_ | Шина «PE» земля ШНИ-6х9-12-К-З, 12 групп, в корпусном изоляторе на DIN-рейку | 1 | шт. | UNIT
11 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40 мм | 2 | м | IEK
12 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | montajный материал | 130200350_ | DIN-рейка 50 см (доп. ряд / запас) | 1 | шт. | UNIT
13 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | montajный материал |  | Монтажный материал (провод ПуГВ, наконечники, маркировка, крепёж, метизы) | 1 | шт. | —
14 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | montajная работа |  | Сборка щита, монтаж, маркировка, испытание и приёмка | #REF! | мин. | —