## CHINT BOM
№ | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | цена1 | цена | сумм. | Кол-во | Ед.изм. | Завод | Model / seri | Açıklama | сумм.
1 | ВРУ | pano |  | ВРУ |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED ELECTRIC
2 | ВРУ | korpus | 714-15 | Met. Щит ЩРн-pr (1500х700х300) S/U IP31 (TS) | 80000 | 48000 | 48000 | 1 | шт. | KAZTEK | Özel imalat | Derinlik KONTROL | 48000
3 | ВРУ | tms | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 34800 | 20880 | 20880 | 1 | шт. | CHINT | NXM-250S/3P 200A | Ana şalter | 20880
4 | ВРУ | tms | 205889 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 63A (R) | 17405 | 10443 | 62658 | 6 | шт. | CHINT | NXM-125S/3P 63A | Projede 15kA; daha yüksek Icu | 62658
5 | ВРУ | mcb | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | NXB-63 3P C25 |  | 3200.4
6 | ВРУ | mcb | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт. | CHINT | NXB-63 3P C50 |  | 3431.4
7 | ВРУ | mcb | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 1 | шт. | CHINT | NXB-63 3P C40 |  | 3388.2
8 | ВРУ | mcb | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1755 | 3 | шт. | CHINT | NXB-63 1P C6 | Faz sinyal koruması | 1755
9 | ВРУ | siny lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1027.8 | 3 | шт. | CHINT | ND16-22DS/4 AC230V | A-B-C | 1027.8
10 | ВРУ | bara | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5538 | 5538 | 9968.4 | 1.8 | м | PYS | Cu-ETP | 3 faz toplam | 9968.4
11 | ВРУ | bara | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5538 | 5538 | 3322.8 | 0.6 | м | PYS | Cu-ETP |  | 3322.8
12 | ВРУ | bara | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5538 | 5538 | 3322.8 | 0.6 | м | PYS | Cu-ETP |  | 3322.8
13 | ВРУ | izolator | 130500106_ | Изолятор SM40 с болтом (М8) 475А 12кВ UNIT (10/200) | 343 | 343 | 4116 | 12 | шт. | PYS | SM-40 |  | 4116
15 | ВРУ | kab kanal | 270300150_ | Кабель.канал перф. 60х60 ИМПАКТ IEK (16) | 3143 | 3143 | 15715 | 5 | м | PYS | PVC |  | 15715
16 | ВРУ | notr |  | Шина N/PE с винтами, 22 точки | 975 | 975 | 1950 | 2 | шт. | PYS | N/PE |  | 1950
19 | ВРУ | Монтажный материал |  | Монтажный материал | 19800 | 19800 | 19800 | 1 | шт. | Монтажный материал |  |  | 19800
20 | ВРУ | Монтажные работы |  | Монтажные работы | 100 | 3.3 | 19800 | 6000 | шт. | Монтажные работы |  |  | 19800
| Toplam ВРУ | [5 empty] | 222335.8 | [5 empty] | 222335.8
21 | ЩР-1 | pano |  | ЩР-1 |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED ELECTRIC
22 | ЩР-1 | korpus | 714-15121 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS) | 23810 | 14286 | 14286 | 1 | шт. | KAZTEK | Özel imalat | Derinlik KONTROL | 14286
23 | ЩР-1 | mcb | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт. | CHINT | NXB-63 3P C50 | Ana şalter | 3431.4
24 | ЩР-1 | mcb | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1755 | 3 | шт. | CHINT | NXB-63 1P C6 | Faz sinyal koruması | 1755
25 | ЩР-1 | siny lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1027.8 | 3 | шт. | CHINT | ND16-22DS/4 AC230V | A-B-C | 1027.8
26 | ЩР-1 | mcb | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 480 | 1 | шт. | CHINT | NXB-63 1P C25 | Aydınlatma kumanda | 480
27 | ЩР-1 | mcb | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | CHINT | NXB-63 3P C25 | Aydınlatma grup şalteri | 3200.4
29 | ЩР-1 | mcb | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 5167.8 | 11 | шт. | CHINT | NXB-63 1P C16 | Poz. 3-11 ve 29-30 | 5167.8
30 | ЩР-1 | mcb | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | шт. | CHINT | NXB-63 3P C32 | Grup şalteri | 1563.6
31 | ЩР-1 | dif |  | Диф. 1P+N C16, 30mA, тип AC, 6kA | 5093 | 3055.8 | 33613.8 | 11 | шт. | CHINT | NXBLE-32 1P+N C16 30mA AC | Poz. 13-23 | 33613.8
32 | ЩР-1 | mcb | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 2349 | 5 | шт. | CHINT | NXB-63 1P C10 | Poz. 24-28 | 2349
33 | ЩР-1 | loobar 4*100a | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT (1/100) NEW | 2432 | 2432 | 4864 | 2 | шт. | PYS | 4P dağıtım bloğu |  | 4864
35 | ЩР-1 | kab kanal | 270300105_ | Кабель.канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (24) | 2460 | 2460 | 14760 | 6 | м | PYS | PVC |  | 14760
36 | ЩР-1 | notr |  | Шина N, 22 точки | 975 | 975 | 975 | 1 | шт. | PYS | N |  | 975
37 | ЩР-1 | toprak |  | Шина PE, 22 точки | 975 | 975 | 975 | 1 | шт. | PYS | PE |  | 975
38 | ЩР-1 | r kelemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм ² (35А) серый UNIT (100/2000) | 91 | 91 | 5460 | 60 | шт. | PYS | AVK 4 | Çizimde 3x20 sıra | 5460
41 | ЩР-1 | Монтажный материал |  | Монтажный материал | 21000 | 21000 | 21000 | 1 | шт. | Монтажный материал |  |  | 21000
42 | ЩР-1 | Монтажные работы |  | Монтажные работы | 100 | 3.5 | 21000 | 6000 | шт. | Монтажные работы |  |  | 21000
| Toplam ЩР-1 | [5 empty] | 135908.8 | [5 empty] | 135908.8
43 | ЩЧП-1 | pano |  | ЩЧП-1 |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED ELECTRIC
44 | ЩЧП-1 | korpus | 714-15121 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS) | 23810 | 14286 | 14286 | 1 | шт. | KAZTEK | Özel imalat | Derinlik KONTROL | 14286
45 | ЩЧП-1 | mcb | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт. | CHINT | NXB-63 3P C50 | Ana şalter | 3431.4
46 | ЩЧП-1 | pereklichatel | 619-03104 | Перекидной выключатель типа MCB MCBCO 63A 4P (TEKLED ELECTRIC) | 8890 | 5334 | 5334 | 1 | шт. | TEKLED | NH40-63/3CS | TDM МП-63 analoğu; kod KONTROL | 5334
47 | ЩЧП-1 | mcb | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1755 | 3 | шт. | CHINT | NXB-63 1P C6 | Faz sinyal koruması | 1755
48 | ЩЧП-1 | siny lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 1027.8 | 3 | шт. | CHINT | ND16-22DS/4 AC230V | A-B-C | 1027.8
49 | ЩЧП-1 | mcb | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 1 | шт. | CHINT | NXB-63 3P C40 | ЩЧП-2 çıkışı | 3388.2
50 | ЩЧП-1 | dif |  | Диф. 1P+N C16, 30mA, тип AC, 6kA | 5093 | 3055.8 | 39725.4 | 13 | шт. | CHINT | NXBLE-32 1P+N C16 30mA AC | Poz. 2-14 | 39725.4
51 | ЩЧП-1 | mcb | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1879.2 | 4 | шт. | CHINT | NXB-63 1P C16 | Yedek poz. 15-18 | 1879.2
52 | ЩЧП-1 | loobar 4*100a | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT (1/100) NEW | 2432 | 2432 | 4864 | 2 | шт. | PYS | 4P dağıtım bloğu | Normal/bypass giriş | 4864
54 | ЩЧП-1 | kab kanal | 270300105_ | Кабель.канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (24) | 2460 | 2460 | 12300 | 5 | м | PYS | PVC |  | 12300
55 | ЩЧП-1 | notr |  | Шина N, 22 точки | 975 | 975 | 975 | 1 | шт. | PYS | N |  | 975
56 | ЩЧП-1 | toprak |  | Шина PE, 22 точки | 975 | 975 | 975 | 1 | шт. | PYS | PE |  | 975
57 | ЩЧП-1 | r kelemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм ² (35А) серый UNIT (100/2000) | 91 | 91 | 5460 | 60 | шт. | PYS | AVK 4 | Çizimde 3x20 sıra | 5460
60 | ЩЧП-1 | Монтажный материал |  | Монтажный материал | 18600 | 18600 | 18600 | 1 | шт. | Монтажный материал |  |  | 18600
61 | ЩЧП-1 | Монтажные работы |  | Монтажные работы | 100 | 3.1 | 18600 | 6000 | шт. | Монтажные работы |  |  | 18600
| Toplam ЩЧП-1 | [5 empty] | 132601 | [5 empty] | 132601
| Genel Toplam | [5 empty] | 490845.6 | [5 empty] | 471300.6

## Sayfa1
Артикул | Номенклатура | цена1 | цена | сумм. | Кол-во | Ед.изм. | Завод | Model / seri | Açıklama | сумм. | 2.3
| ВРУ | 512000 | 358400 | 358400 | 1 | компл. | TEKLED ELECTRIC |  |  | 222335.8 | 511372.34
| ЩР-1 | 313000 | 219100 | 219100 | 1 | компл. | TEKLED ELECTRIC |  |  | 135908.8 | 312590.24
| ЩЧП-1 | 305000 | 213500 | 213500 | 1 | компл. | TEKLED ELECTRIC |  |  | 132601 | 304982.3

## KONTROL
KONTROL NOKTASI | DURUM
Korpus derinliği | Projede ön görünüşte belirtilmemiş; 220/250 mm üretim öncesi teyit
ВРУ 63A çıkış kesme kapasitesi | Projede 15kA; CHINT NXM-125S daha yüksek Icu ile seçildi
ЩР-1 shunt trip | SHT aksesuarının seçilen NXB-63 gövdeyle uyumu tedarikçi teyidi
ЩЧП-1 I-0-II seçici | NH40-63/3CS ürün kodu ve geçiş tipi tedarikçi teyidi
Klemens adetleri | Ön görünüşteki sıra sayısına göre; saha kablo sonlandırma yöntemine göre teyit
UPS | Müşteri kapsamı; BOM’a dahil edilmedi