## BOM
№ | Наименование1 | Тип мат. | Артикул | Номенклатура | Кол-во | Ед.изм. | Завод
| ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | пано | ВРУ-1 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | 1 | комплект | TEKLED ELECTRIC
1 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | шт. | Kaztek/TEKSAN
2 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | TMŞ | 131364 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | 1 | шт. | CHINT
3 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | TMŞ | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 1 | шт. | CHINT
2 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт. | CHINT
4 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8) | 2 | шт. | pys
5 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | tt | 256478 | Трансформатор тока BH-0.66 30 B 150/5А, кл. точн. 0,5 (аналог ТТИ-А 150/5А 5ВА) | 6 | шт. | CHINT
6 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | sayac | ЦЭ 6850М | Счётчик электроэнергии ЦЭ 6850М 380В 5А, электронный, АСКУЭ (Энергомера) — см. K02 | 0 | шт. | Энергомера / прочее
2 | Трансформатор тока BH-0.66 30 B 150/5А, кл. точн. 0,5 (аналог ТТИ-А 150/5А 5ВА) | lamp |  | lamp | 1 | шт. | CHINT
8 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | LOOBAR | 130200188_ | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | 6 | м | pys
9 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | blok | 130500106_ | Изолятор SM40 с болтом (М8) 475А 12кВ UNIT | 6 | шт. | pys
9 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | blok | 130500107_ | Изолятор SM51 с болтом (М8) 680А 15кВ UNIT (10/200) | 2 | шт. | pys
11 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | Разрядник | 270300200_ | Разрядник РВН-0,5 | 6 | шт. | pys
12 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | ККИ2-1 | kki2-1 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-1 (латунь) EKF | 2 | шт. | pys
17 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | montajный материал | MONT-3% | Монтажный материал (крепёж, маркировка, кабельные стяжки, наконечники НШВИ) — % от суммы материалов панели | 1 | компл. | montajный материал
| ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | пано | ВРУ-2 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | 1 | комплект | TEKLED ELECTRIC
19 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | шт. | Kaztek/TEKSAN
20 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | fu | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 6 | шт. | CHINT
21 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | fu | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 6 | шт. | CHINT
22 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | fu | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 18 | шт. | CHINT
23 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | fu | 521345 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 50А | 3 | шт. | CHINT
24 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | fu | 521344 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 40А | 15 | шт. | CHINT
25 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | LOOBAR | 130200188_ | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | 4 | м | pys
32 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | montajный материал | MONT-3% | Монтажный материал (крепёж, маркировка, кабельные стяжки, наконечники НШВИ) — % от суммы материалов панели | 1 | компл. | montajный материал
| АВР-101-100А |  |  | АВР-101-100А | 1 | комплект | TEKSAN
| АВР-101-100А | korpus | 719-15450 | Корпус ЩМП5 (1000x650x300) IP54 | 1 | ШТ. | teksan f
| АВР-101-100А | oto | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | contactor | 235643 | Контактор NC2-115 115A 220-240В/АС3 50Гц (старый артикул) | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | rele | 285448 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В AC (R) | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | rozetka | 285976 | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | rele | 697027 | Реле контроля фаз NJYB3-8 AC380V (R) | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | perekluchatel | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | button | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | button | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | block | 576728 | Блоки контактные NP2-BE101, 1НО | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | contactor | 257022 | Приставка доп.контакты F4-11 к контактору NC1 и NC2 (R) | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | ШТ. | монтажный материал
| АВР-101-100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | #REF! | ШТ. | монтажная работа
| ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | пано | ЩС-1 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | 1 | комплект | TEKLED ELECTRIC
34 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | korpus | 716-15020 | Щит ЩУРн-3/48 с окном (540х600х165) 36 IP31 (Kaztek/TEKSAN) — см. K12, K13 | 1 | шт. | Kaztek/TEKSAN
35 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | rubilnik | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт. | CHINT
36 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | sayac | СЕ 301 S31 | Счётчик электроэнергии СЕ 301 S31 146 JAVZ, электронный, АСКУЭ (Энергомера) — см. K02 | 0 | шт. | Энергомера / прочее
37 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A х-ка C 6кА (аналог ВА47-29 1Р 16А) — гр.1…гр.8, БТП | 9 | шт. | CHINT
38 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | OTO | 814017 | Авт. выкл. NXB-63 1P 32A х-ка C 6кА (аналог ВА47-29 1Р 32А) — ШУО | 1 | шт. | CHINT
39 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A х-ка C 6кА (аналог ВА47-29 3Р 25А) — Н1 ШУ | 1 | шт. | CHINT
40 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт. | CHINT
41 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | LOOBAR | 130200366_ | Шина соединительная PIN (штырь) 1ф 63А (1 м) UNIT | 0.5 | шт. | pys
43 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | Klemens | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12 мм ШНИ 14-КС с изолятором "Стойка" | 1 | шт. | tekled
44 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в корпусном изоляторе | 1 | шт. | tekled
53 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | montajный материал | MONT-3% | Монтажный материал (крепёж, маркировка, кабельные стяжки, наконечники НШВИ) — % от суммы материалов панели | 1 | компл. | montajный материал
| ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | пано | ЩС-2 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | 1 | комплект | TEKLED ELECTRIC
55 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | korpus | 716-15015 | Щит ЩУРн-3/30 с окном (490х540х165) 36 IP31 (Kaztek/TEKSAN) — см. K12, K14 | 1 | шт. | Kaztek/TEKSAN
56 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63А (аналог ВН 32 3Р, вводной) | 1 | шт. | CHINT
57 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | sayac | СЕ 301 S31 | Счётчик электроэнергии СЕ 301 S31 146 JAVZ, электронный, АСКУЭ (Энергомера) — см. K02 | 0 | шт. | Энергомера / прочее
58 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A х-ка C 6кА (аналог ВА47-29 3Р 40А) — Л1 лифт | 1 | шт. | CHINT
59 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A х-ка C 6кА (аналог ВА47-29 3Р 25А) — Н2 ШУ | 1 | шт. | CHINT
60 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A х-ка C 6кА (аналог ВА47-29 1Р 16А + ВА47-100 1Р 16А, см. K09) | 7 | шт. | CHINT
61 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт. | CHINT
62 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | LOOBAR | 130200366_ | Шина соединительная PIN (штырь) 1ф 63А (1 м) UNIT | 0.5 | шт. | pys
64 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | Klemens | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12 мм ШНИ 14-КС с изолятором "Стойка" | 1 | шт. | tekled
65 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в корпусном изоляторе | 1 | шт. | tekled
74 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | montajный материал | MONT-3% | Монтажный материал (крепёж, маркировка, кабельные стяжки, наконечники НШВИ) — % от суммы материалов панели | 1 | компл. | montajный материал
| ЩУО | пано | ЩУО | ЩУО | 1 | комплект | TEKLED ELECTRIC
55 | ЩУО | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт. | Kaztek/TEKSAN
56 | ЩУО | bh32 | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт. | CHINT
57 | ЩУО | OTO | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт. | Энергомера / прочее
58 | ЩУО | tregulator | 814174 | Регулятор температуры Teploluxe 100 NEW (Замена вместо РТ 330) | 1 | шт. | pys
59 | ЩУО | OTO | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт. | CHINT
60 | ЩУО | mod kontaktor | 256081 | Контактор модульный NCH8-40/20 40A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт. | CHINT
74 | ЩУО | montajный материал | MONT-3% | Монтажный материал (крепёж, маркировка, кабельные стяжки, наконечники НШВИ) — % от суммы материалов панели | 1 | компл. | montajный материал