## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Источник | ROL | NORM | DURUM | NOT | FID | YENİ | SIRA | G mm/adet | Y mm | D mm | KORUMA IN | KATEGORİ | KABLO ALANI mm | SIRA GENİŞLİĞİ mm | VERİ EKSİK | İŞ ADEDİ | KESİT | TEL adet | TEL m | UÇ | KLEMENS KESİT | L+N KLEMENS | PE KLEMENS | MODÜL | TOPLAM ADET | NORM dk | İŞ dk
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) |  |  | РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | 1 | комплект | TEKLED electric | 260924
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | korpus | 716-15020 | Щит ЩУРн-3/48 окошко (540х600х165) S/U 36 IP31(TS) | 1 | шт | teksan f | 260924 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ABB AT/U 24 IP65 24 modül — sayaç + 27 modül için yetersiz, büyütüldü: KAZTEK ЩУРн-3/48 sayaç pencereli | F006 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | sayac | PYS-003 | Счётчик Schneider iEM3155 METSEIEM3155 3ф прямого включения 63A, Modbus (listede yok) | 1 | шт | pys | 260924 | OLCU | sayac | FİYAT YOK | WH — spec poz.5 Schneider iEM3155 doğrudan bağlantı | F005 | 2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | oto | 2CDS254001R0404 | S204-C16 40 1 S 204-C 40 | 1 | шт | abb | 260924 | GIRIS | oto | OK | MCB 40A 4P 6kA — spec S204 C40 2CDS254001R0404 birebir (SH204 listede yok) | F009 | 3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | oto | PYS-001 | ABB SH201-B10 NA 1P+N 6kA (listede yok) | 1 | шт | pys | 260924 | CIKIS | oto | FİYAT YOK | CB1 B10 2P Освещение | F003 | 4 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | oto | PYS-002 | ABB SH201-B6 NA 1P+N 6kA (listede yok) | 1 | шт | pys | 260924 | CIKIS | oto | FİYAT YOK | CB2 B6 2P Подсветка | F004 | 5 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | oto | 2CDS211103R0164 | SH 201-C 16 NA | 2 | шт | abb | 260924 | YEDEK | oto | OK | CB18, CB19 C16 2P резерв (spec S201N C16 → SH201-C16 NA) | F001 | 6 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | dif | 2CSR255063R1164 | DS301C C16 AC30 | 12 | шт | abb | 260924 | CIKIS | dif | OK | CB3–CB14 C16 30mA 2P (spec DS201 C16 A30 → DS301C C16 AC30) | F002 | 7 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | dif | 2CSR255063R1164 | DS301C C16 AC30 | 3 | шт | abb | 260924 | CIKIS | dif | OK | CB15–CB17 C16 30mA 2P (spec DS201 C16 A30 → DS301C C16 AC30) | F002 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 260924 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik) |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 260924 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 0.7 | м | harmony | 260924 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.7 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 20.6 | м | harmony | 260924 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20.6 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.9 | м | harmony | 260924 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.9 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 260924 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260924 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç |  | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | 260924 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç |  | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260924 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 260924 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 260924 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı |  | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 260924
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 184.2 | мин | монтажная работа | 260924
РЩ LUNA Bar (260924 farhat luna) | [6 empty] | 260924 |  |  | EKSİK FİYAT | YERLEŞİM: PERDE YOK
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) |  |  | ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | 1 | комплект | TEKLED electric | 260924
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | korpus | 716-15015 | Щит ЩУРн-3/30 окошко (490х540х165) S/U36 IP31(TS) | 1 | шт | teksan f | 260924 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | spec: Щит учёта и распределения ADP навесной IP40 с монтажной платой — ölçü yok; sayaç + 19 modül → KAZTEK ЩУРн-3/30 sayaç pencereli | F007 | 17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | sayac | NX | Дала СА4-Э720 (3x220/380V 10-100A) | 1 | шт | saiman | 260924 | OLCU | sayac | OK | WH — spec: 3-фазный электронный (model yok), doğrudan bağlantı 40A → SAIMAN Дала СА4-Э720 10-100A | F008 | 18 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | oto | 2CDS274001R0404 | S 204 C 40 | 1 | шт | abb | 260924 | GIRIS | oto | OK | MCB 40A 4P — spec C40A 10кА → S204M-C40 10kA (SH204 listede yok) | F010 | 19 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | oto | PYS-002 | ABB SH201-B6 NA 1P+N 6kA (listede yok) | 3 | шт | pys | 260924 | CIKIS | oto | FİYAT YOK | CB1–CB3 B6 2P aydınlatma L1–L3 | F004 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | oto | PYS-001 | ABB SH201-B10 NA 1P+N 6kA (listede yok) | 1 | шт | pys | 260924 | YEDEK | oto | FİYAT YOK | CB12 B10 2P резерв | F003 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | dif | 2CSR255063R1164 | DS301C C16 AC30 | 6 | шт | abb | 260924 | CIKIS | dif | OK | CB4–CB9 C16 30mA 2P P1–P6 (DS301C C16 AC30) | F002 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | dif | 2CSR255063R1164 | DS301C C16 AC30 | 1 | шт | abb | 260924 | YEDEK | dif | OK | CB11 C16 30mA резерв | F002 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 260924 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik) |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | 260924 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik) |  | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1 | м | harmony | 260924 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 16.2 | м | harmony | 260924 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 16.2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.9 | м | harmony | 260924 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.9 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 260924 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260924 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260924 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260924 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 260924 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 260924 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 260924
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 133.8 | мин | монтажная работа | 260924
ADP Hello Sweetie (260924 farhat luna) | [6 empty] | 260924 |  |  | EKSİK FİYAT | YERLEŞİM: PERDE YOK